国家标准物质项目表（一级标准物质）

| 序号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证字第 1850 | GBW 02143 | 高纯硅纯度标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 2 3 4 | 证字第 1851 | GBW 04498 GBW 04499 GBW 04500 | 水中溶解无机碳δ13C标准物质 水中溶解无机碳δ13C标准物质 水中溶解无机碳δ13C标准物质 | 中国地质科学院水文 地质环境地质研究所 |
| 5 6 7 | 证字第 1852 | GBW 04701 GBW 04702 GBW 04703 | 海洋沉积物碳氮稳定同位素标准物质 海洋沉积物碳氮稳定同位素标准物质 海洋沉积物碳氮稳定同位素标准物质 | 中国地质调查局青岛 海洋地质研究所 |
| 8 9 | 证字第 1853 | GBW 04704 GBW 04705 | 文石锶同位素微区分析标准物质 锆石铀铅年龄微区分析标准物质 | 中国科学院地质与 地球物理研究所 |
| 10 11 12 | 证字第 1854 | GBW 06604 GBW 06605 GBW 06606 | 碳化硼化学成分标准物质 碳化硼化学成分标准物质 碳化硼化学成分标准物质 | 国防科技工业应用 化学一级计量站 |
| 13 14 15 | 证字第 1854 | GBW 06607 GBW 06608 GBW 06609 | 氮化硼化学成分标准物质 氮化硼化学成分标准物质 氮化硼化学成分标准物质 | 国防科技工业应用 化学一级计量站 |
| 16 17 18 19 20 | 证字第 1854 | GBW 06610 GBW 06611 GBW 06612 GBW 06613 GBW 06614 | 特种氧化铝化学成分标准物质 特种氧化铝化学成分标准物质 特种氧化铝化学成分标准物质 特种氧化铝化学成分标准物质 特种氧化铝化学成分标准物质 | 国防科技工业应用 化学一级计量站 |
| 21 22 23 | 证字第 1855 | GBW 07392 GBW 07393 GBW 07394 | 锶矿石成分分析标准物质 锶矿石成分分析标准物质 锶矿石成分分析标准物质 | 国家地质实验测试中心 |
| 24 25 | 证字第 1856 | GBW 07395 GBW 07396 | 锶矿石成分分析标准物质 锶矿石成分分析标准物质 | 辽宁省地质矿产研究院 |
| 26 27 28 29 | 证字第 1857 | GBW 07397 GBW 07398 GBW 07399 GBW 07400 | 硒矿石和富硒岩石成分分析标准物质 硒矿石和富硒岩石成分分析标准物质 硒矿石和富硒岩石成分分析标准物质 硒矿石和富硒岩石成分分析标准物质 | 中国地质大学（武汉） 杭州中地大硒科技 有限公司 |
| 30 31 32 33 | 证字第 1858 | GBW 07875 GBW 07876 GBW 07877 GBW 07878 | 石煤钒矿成分分析标准物质 石煤钒矿成分分析标准物质 石煤钒矿成分分析标准物质 石煤钒矿成分分析标准物质 | 湖南省地质测试研究院 |
| 34 | 证字第 1859 | GBW 08196 | 氮中42组分挥发性有机物混合气体标准物质 （二氯二氟甲烷、1,2-二氯-1,1,2,2-四氟乙烷、一氯甲烷、氯乙烯、溴甲烷、氯乙烷、三氯一氟甲烷、1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷、1,1-二氯乙烯、氯丙烯、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、顺式-1,3-二氯丙烯、反式-1,3-二氯丙烯、六氯-1,3-丁二烯、 1,1,2,2-四氯乙烷、苯、甲苯、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、 四氯乙烯、1,2-二溴乙烷、氯苯、乙苯、间二甲苯、对二甲苯、 邻二甲苯、苯乙烯、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、氯代甲苯、1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2-二氯丙烷共42种） | 中国测试技术研究院 化学研究所 中国计量科学研究院 |
| 35 36 37 | 证字第 1860 | GBW 08424 GBW 08425 GBW 08426 | 皮革粉中重金属成分分析标准物质 皮革粉中重金属成分分析标准物质 皮革粉中重金属成分分析标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 38 39 40 41 42 | 证字第 1861 | GBW 08680 GBW 08681 GBW 08682 GBW 08683 GBW 08684 | 镝单元素溶液标准物质 钬单元素溶液标准物质 铒单元素溶液标准物质 铥单元素溶液标准物质 钪单元素溶液标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 43 44 | 证字第 1862 | GBW 09242 GBW 09243 | 丹酚酸A纯度标准物质 芍药苷纯度标准物质 | 中国医学科学院 药物研究所 |
| 45 46 47 48 | 证字第 1863 | GBW 09244 GBW 09245 GBW 09246 GBW 09247 | 盐酸甲卡西酮纯度标准物质 四氢大麻酚纯度标准物质 MDMA纯度标准物质 硝甲西泮纯度标准物质 | 中国计量科学研究院 公安部物证鉴定中心 |
| 49 50 51 52 53 54 55 | 证字第 1864 | GBW 09841 GBW 09842 GBW 09843 GBW 09844 GBW 09845 GBW 09846 GBW 09847 | KRAS（G12A）基因突变丰度标准物质 KRAS（G12D）基因突变丰度标准物质 KRAS（G12R）基因突变丰度标准物质 KRAS（G12C）基因突变丰度标准物质 KRAS（G12S）基因突变丰度标准物质 KRAS（G12V）基因突变丰度标准物质 KRAS（G13D）基因突变丰度标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 56 57 | 证字第 1864 | GBW 09848 GBW 09849 | KRAS基因7种突变丰度标准物质 KRAS基因7种突变丰度标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 58 59 60 | 证字第 1865 | GBW 10143 GBW 10144 GBW 10145 | 转基因水稻G6H1a基体标准物质 转基因水稻G6H1b基体标准物质 转基因水稻G6H1c基体标准物质 | 农业农村部 科技发展中心 中国农业科学院 生物技术研究所 上海交通大学 |
| 61 | 证字第 1866 | GBW 10146 | 桔皮素纯度标准物质 | 中国农业科学院农业 质量标准与检测技术 研究所（农业部农产品 质量标准研究中心） 西南大学 |
| 62 63 | 证字第 1867 | GBW 12039 GBW 12040 | 纳米二氧化钛粒度标准物质 纳米二氧化钛粒度标准物质 | 国家纳米科学中心 |
| 64 | 证字第 1868 | GBW 13655 | 透射电子显微镜高放大倍率校准用标准物质 | 中国计量科学研究院 |

国家标准物质项目表（二级标准物质）

| 序号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证字第 1869 | GBW（E）020104 | 纯银纯度标准物质 | 长春黄金研究院有限公司 测试中心 |
| 2 | 证字第 1870 | GBW（E）030003 | 镀膜玻璃可见光透射比、可见光反射比标准物质 | 中国建材检验认证集团 股份有限公司 国家安全玻璃及石英玻璃 质量监督检验中心 |
| 3 | 证字第 1870 | GBW（E）030004 | 汽车玻璃可见光透射比标准物质 | 中国建材检验认证集团 股份有限公司 国家安全玻璃及石英玻璃 质量监督检验中心 |
| 4 5 | 证字第 1871 | GBW（E）030005 GBW（E）030006 | 钠钙硅玻璃软化点标准物质 钠钙硅玻璃退火点与应变点标准物质 | 中国建材检验认证集团 股份有限公司 北京工业大学 |
| 6 7 | 证字第 1872 | GBW（E）030007 GBW（E）030008 | 超白玻璃铁含量成分分析标准物质 含铅玻璃化学成分分析标准物质 | 中国建材检验认证集团 股份有限公司 |
| 8 | 证字第 1873 | GBW（E）062430 | 氮中甲烷、丙烷混合气体标准物质 | 上海神开气体技术有限公司 |
| 9 10 11 | 证字第 1874 | GBW（E）062431 GBW（E）062432 GBW（E）062433 | 氮中氢和二氧化碳混合气体标准物质 氮中氩和二氧化碳混合气体标准物质 氧中二氧化碳气体标准物质 | 重庆朝阳气体有限公司 |
| 12 13 |  | GBW（E）062434 GBW（E）062435 | 高纯氮纯度气体标准物质 高纯氩纯度气体标准物质 |  |
| 14 15 16 | 证字第 1875 | GBW（E）062436 GBW（E）062437 GBW（E）062438 | 氮中硫酰氟气体标准物质 氮中硫酰氟气体标准物质 氮中硫酰氟气体标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 17 18 19 20 21 | 证字第 1876 | GBW（E）062439 GBW（E）062440 GBW（E）062441 GBW（E）062442 GBW（E）062443 | 高纯氮纯度气体标准物质 高纯氩纯度气体标准物质 高纯氦纯度气体标准物质 高纯氧纯度气体标准物质 高纯二氧化碳纯度气体标准物质 | 杭州贝斯特气体有限公司 |
| 22 23 24 25 26 | 证字第 1876 | GBW（E）062444 GBW（E）062445 GBW（E）062446 GBW（E）062447 GBW（E）062448 | 氮中一氧化氮气体标准物质 氮中氨气标准物质 氮（空气）中二氧化氮气体标准物质 氮中二氧化硫气体标准物质 氦中氢气体标准物质 | 杭州贝斯特气体有限公司 |
| 27 28 29 30 31 | 证字第 1876 | GBW（E）062449 GBW（E）062450 GBW（E）062451 GBW（E）062452 GBW（E）062453 | 氮（空气）中乙烷气体标准物质 氮中丙烷和丙烯混合气体标准物质 氮中二氧化硫、一氧化氮和一氧化碳混合气体标准物质 氮中一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮和丙烷混合气体标准物质 氮中氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯和乙炔混合气体标准物质 | 杭州贝斯特气体有限公司 |
| 32 33 | 证字第 1877 | GBW（E）062454 GBW（E）062455 | 氮中一氧化氮气体标准物质 空气中甲烷气体标准物质 | 烟台明炬气体股份有限公司 |
| 34 35 36 37 38 39 | 证字第 1878 | GBW（E）062456 GBW（E）062457 GBW（E）062458 GBW（E）062459 GBW（E）062460 GBW（E）062461 | 氮中甲硫醇气体标准物质 氮中甲硫醚气体标准物质 氮中二甲基二硫醚气体标准物质 氮中四氢噻吩气体标准物质 甲烷中四氢噻吩气体标准物质 氮中甲硫醇、甲硫醚和二甲基二硫醚混合气体标准物质 | 中国测试技术研究院 化学研究所 中国计量科学研究院 |
| 40 41 42 43 44 45 | 证字第 1879 | GBW（E）070194 GBW（E）070195 GBW（E）070196 GBW（E）070197 GBW（E）070198 GBW（E）070199 | 铜精矿成分分析标准物质 铜精矿成分分析标准物质 铜精矿成分分析标准物质 铜精矿成分分析标准物质 铜精矿成分分析标准物质 铜精矿成分分析标准物质 | 山东省冶金科学研究院 |
| 46 47 48 | 证字第 1880 | GBW（E）083241 GBW（E）083242 GBW（E）083243 | 水中硫酸盐硫成分分析标准物质 水中硫酸盐硫成分分析标准物质 水中硫酸根成分分析标准物质 | 北京北方伟业计量 技术研究院 |
| 49 50 51 52 53 54 | 证字第 1880 | GBW（E）083244 GBW（E）083245 GBW（E）083246 GBW（E）083247 GBW（E）083248 GBW（E）083249 | 水中硝酸盐-氮成分分析标准物质 水中硝酸根成分分析标准物质 水中磷酸盐-磷成分分析标准物质 水中磷酸根成分分析标准物质 水中溴成分分析标准物质 水中氯成分分析标准物质 | 北京北方伟业计量 技术研究院 |
| 55 56 57 58 | 证字第 1881 | GBW（E）083250 GBW（E）083251 GBW（E）083252 GBW（E）083253 | 甲醇中二嗪磷溶液标准物质 甲醇中亚胺硫磷溶液标准物质 甲醇中喹硫磷溶液标准物质 甲醇中杀螟硫磷溶液标准物质 | 北京北方伟业计量 技术研究院 |
| 59 60 61 62 63 | 证字第 1881 | GBW（E）083254 GBW（E）083255 GBW（E）083256 GBW（E）083257 GBW（E）083258 | 甲醇中丙草胺溶液标准物质 甲醇中噁草酮溶液标准物质 甲醇中氟虫腈溶液标准物质 甲醇中甲草胺溶液标准物质 甲醇中丙环唑溶液标准物质 | 北京北方伟业计量 技术研究院 |
| 64 65 66 67 68 | 证字第 1881 | GBW（E）083259 GBW（E）083260 GBW（E）083261 GBW（E）083262 GBW（E）083263 | 甲醇中哒螨灵溶液标准物质 甲醇中三环唑溶液标准物质 甲醇中双甲脒溶液标准物质 甲醇中克螨特溶液标准物质 甲醇中戊唑醇溶液标准物质 | 北京北方伟业计量 技术研究院 |
| 69 70 71 72 73 74 | 证字第 1882 | GBW（E）083264 GBW（E）083265 GBW（E）083266 GBW（E）083267 GBW（E）083268 GBW（E）083269 | 水中氟离子溶液标准物质 水中氯离子溶液标准物质 水中溴离子溶液标准物质 水中硝酸根离子溶液标准物质 水中硫酸根离子溶液标准物质 水中磷酸根离子溶液标准物质 | 山东省冶金科学研究院 |
| 75 76 77 | 证字第 1882 | GBW（E）083270 GBW（E）083271 GBW（E）083272 | 水中氨氮溶液标准物质 水中氨氮溶液标准物质 水中氨氮溶液标准物质 | 山东省冶金科学研究院 |
| 78 79 | 证字第 1883 | GBW（E）083273 GBW（E）083274 | 乙二胺四乙酸二钠滴定分析用水溶液标准物质 重铬酸钾滴定分析用水溶液标准物质 | 山东省冶金科学研究院 |
| 80 81 82 | 证字第 1884 | GBW（E）083275 GBW（E）083276 GBW（E）083277 | 甲醇中甲苯溶液标准物质 甲醇中甲苯溶液标准物质 甲醇中甲苯溶液标准物质 | 北京坛墨质检科技有限公司 |
| 83 84 85 | 证字第 1884 | GBW（E）083278 GBW（E）083279 GBW（E）083280 | 甲醇中乙苯溶液标准物质 甲醇中乙苯溶液标准物质 甲醇中乙苯溶液标准物质 | 北京坛墨质检科技有限公司 |
| 86 87 88 | 证字第 1884 | GBW（E）083281 GBW（E）083282 GBW（E）083283 | 甲醇中对二甲苯溶液标准物质 甲醇中对二甲苯溶液标准物质 甲醇中对二甲苯溶液标准物质 | 北京坛墨质检科技有限公司 |
| 89 90 91 | 证字第 1884 | GBW（E）083284 GBW（E）083285 GBW（E）083286 | 甲醇中间二甲苯溶液标准物质 甲醇中间二甲苯溶液标准物质 甲醇中间二甲苯溶液标准物质 | 北京坛墨质检科技有限公司 |
| 92 93 94 | 证字第 1884 | GBW（E）083287 GBW（E）083288 GBW（E）083289 | 甲醇中邻二甲苯溶液标准物质 甲醇中邻二甲苯溶液标准物质 甲醇中邻二甲苯溶液标准物质 | 北京坛墨质检科技有限公司 |
| 95 96 97 98 | 证字第 1884 | GBW（E）083290 GBW（E）083291 GBW（E）083292 GBW（E）083293 | 丙酮中氟虫腈溶液标准物质 甲醇中氯霉素溶液标准物质 乙腈中结晶紫溶液标准物质 乙醇中孔雀石绿草酸盐溶液标准物质 | 北京坛墨质检科技有限公司 |
| 99 100 | 证字第 1885 | GBW（E）083294 GBW（E）083295 | 钠单元素溶液标准物质 钠单元素溶液标准物质 | 北京北方伟业计量 技术研究院 |
| 101 102 | 证字第 1885 | GBW（E）083296 GBW（E）083297 | 钾单元素溶液标准物质 钾单元素溶液标准物质 | 北京北方伟业计量 技术研究院 |
| 103 104 | 证字第 1885 | GBW（E）083298 GBW（E）083299 | 镁单元素溶液标准物质 镁单元素溶液标准物质 | 北京北方伟业计量 技术研究院 |
| 105 106 | 证字第 1885 | GBW（E）083300 GBW（E）083301 | 铵离子溶液标准物质 铵离子溶液标准物质 | 北京北方伟业计量 技术研究院 |
| 107 108 109 | 证字第 1885 | GBW（E）083302 GBW（E）083303 GBW（E）083304 | 水中氨氮溶液标准物质 水中氨氮溶液标准物质 水中氨氮溶液标准物质 | 北京北方伟业计量 技术研究院 |
| 110 111 112 | 证字第 1885 | GBW（E）083305 GBW（E）083306 GBW（E）083307 | 水中总氮溶液标准物质 水中总氮溶液标准物质 水中总氮溶液标准物质 | 北京北方伟业计量 技术研究院 |
| 113 114 115 | 证字第 1885 | GBW（E）083308 GBW（E）083309 GBW（E）083310 | 水中总磷溶液标准物质 水中总磷溶液标准物质 水中总磷溶液标准物质 | 北京北方伟业计量 技术研究院 |
| 116 |  | GBW（E）083311 | 水中氟溶液标准物质 |  |
| 117 118 119 120 121 122 123 124 | 证字第 1886 | GBW（E）083312 GBW（E）083313 GBW（E）083314 GBW（E）083315 GBW（E）083316 GBW（E）083317 GBW（E）083318 GBW（E）083319 | 甲醇中磺胺嘧啶溶液标准物质 甲醇中磺胺甲基嘧啶溶液标准物质 甲醇中磺胺二甲嘧啶溶液标准物质 甲醇中磺胺噻唑溶液标准物质 甲醇中磺胺甲噁唑溶液标准物质 甲醇中磺胺甲基嘧啶溶液标准物质 甲醇中磺胺二甲嘧啶溶液标准物质 甲醇中磺胺吡啶溶液标准物质 | 北京北方伟业计量 技术研究院 |
| 125 126 127 128 129 | 证字第 1887 | GBW（E）083320 GBW（E）083321 GBW（E）083322 GBW（E）083323 GBW（E）083324 | 正己烷中氟乐灵溶液标准物质 正己烷中联苯菊酯溶液标准物质 正己烷中虫螨腈溶液标准物质 正己烷中硫丹溶液标准物质 正己烷中腐霉利溶液标准物质 | 北京北方伟业计量 技术研究院 |
| 130 131 132 133 134 | 证字第 1887 | GBW（E）083325 GBW（E）083326 GBW（E）083327 GBW（E）083328 GBW（E）083329 | 正己烷中乙草胺溶液标准物质 正己烷中噻嗪酮溶液标准物质 正己烷中稻瘟灵溶液标准物质 正己烷中氰戊菊酯溶液标准物质 正己烷中溴氰菊酯溶液标准物质 | 北京北方伟业计量 技术研究院 |
| 135 136 137 138 139 140 141 | 证字第 1887 | GBW（E）083330 GBW（E）083331 GBW（E）083332 GBW（E）083333 GBW（E）083334 GBW（E）083335 GBW（E）083336 | 丙酮中莠去津溶液标准物质 丙酮中醚菊酯溶液标准物质 正己烷中甲氰菊酯溶液标准物质 丙酮中腈菌唑溶液标准物质 正己烷中高效氯氟氰菊酯溶液标准物质 正己烷中氯菊酯溶液标准物质 正己烷中氯氰菊酯溶液标准物质 | 北京北方伟业计量 技术研究院 |
| 142 | 证字第 1888 | GBW（E）090939 | 原儿茶酸纯度标准物质 | 广东省测试分析研究所 |
| 143 144 145 | 证字第 1889 | GBW（E）090940 GBW（E）090941 GBW（E）090942 | 户尘螨特异性IgE抗体血清(液体)标准物质 户尘螨特异性IgE抗体血清(液体)标准物质 蒿属花粉特异性IgE抗体血清(液体)标准物质 | 北京新华联协和药业 有限责任公司 |
| 146 147 148 149 | 证字第 1890 | GBW（E）090943 GBW（E）090944 GBW（E）090945 GBW（E）090946 | 丙型肝炎病毒抗体（HCV Ab）系列血清（液体）标准物质 丙型肝炎病毒抗体（HCV Ab）系列血清（液体）标准物质 丙型肝炎病毒抗体（HCV Ab）系列血清（液体）标准物质 丙型肝炎病毒抗体（HCV Ab）系列血清（液体）标准物质 | 北京康彻思坦生物 技术有限公司 |
| 150 151 152 153 154 155 156 | 证字第 1891 | GBW（E）090947 GBW（E）090948 GBW（E）090949 GBW（E）090950 GBW（E）090951 GBW（E）090952 GBW（E）090953 | 甲醇中17α-羟孕酮溶液标准物质 甲醇中17β-雌二醇溶液标准物质 甲醇中雌三醇溶液标准物质 甲醇中雌酮溶液标准物质 甲醇中香草扁桃酸溶液标准物质 甲醇中17β-雌二醇、雌三醇和雌酮溶液标准物质 甲醇中17α-羟孕酮和氢化可的松溶液标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 157 158 | 证字第 1892 | GBW（E）090954 GBW（E）090955 | 甲醇中胆固醇溶液标准物质 甲醇中胆固醇溶液标准物质 | 北京北方伟业计量 技术研究院 |
| 159 | 证字第 1893 | GBW（E）100470 | 乙腈中展青霉素溶液标准物质 | 浙江省农业科学院 |
| 160 161 | 证字第 1894 | GBW（E）100471 GBW（E）100472 | 盐酸溶液中氨基酸混合溶液标准物质 盐酸溶液中氨基酸混合溶液标准物质 | 中国农业科学院农业质量 标准与检测技术研究所 （农业部农产品质量 标准研究中心） |
| 162 163 164 165 |  | GBW（E）100473 GBW（E）100474 GBW（E）100475 GBW（E）100476 | 乙腈中孔雀石绿溶液标准物质 乙腈中隐性孔雀石绿溶液标准物质 甲磺酸达氟沙星纯度标准物质 加替沙星纯度标准物质 |  |
| 166 167 168 169 170 171 172 | 证字第 1895 | GBW（E）100477 GBW（E）100478 GBW（E）100479 GBW（E）100480 GBW（E）100481 GBW（E）100482 GBW（E）100483 | 甲醇中邻苯二甲酸二甲酯（DMP）溶液标准物质 甲醇中邻苯二甲酸二乙酯（DEP）溶液标准物质 甲醇中邻苯二甲酸二己酯（DHXP）溶液标准物质 甲醇中邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）溶液标准物质 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯（DBP）溶液标准物质 甲醇中邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）溶液标准物质 甲醇中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯（DEHP）溶液标准物质 | 北京北方伟业计量 技术研究院 |
| 173 174 175 176 | 证字第 1896 | GBW（E）110108 GBW（E）110109 GBW（E）110110 GBW（E）110111 | 煤中磷、砷、氟、氯和汞成分分析标准物质 煤中磷、砷、氟、氯和汞成分分析标准物质 煤中磷、砷、氟、氯和汞成分分析标准物质 煤中磷、砷、氟、氯和汞成分分析标准物质 | 山东省冶金科学研究院 |
| 177 178 179 180 181 182 183 | 证字第 1897 | GBW（E）120142 GBW（E）120143 GBW（E）120144 GBW（E）120145 GBW（E）120146 GBW（E）120147 GBW（E）120148 | 10μm荧光颗粒计数浓度标准物质 7.5μm荧光颗粒计数浓度标准物质 5.5μm荧光颗粒计数浓度标准物质 5.5μm荧光颗粒计数浓度标准物质 5.5μm荧光颗粒计数浓度标准物质 5.5μm荧光颗粒计数浓度标准物质 7.5μm颗粒计数浓度标准物质 | 北京海岸鸿蒙标准物质 技术有限责任公司 |
| 184 | 证字第 1898 | GBW（E）120149 | 1 μm～4 μm油基多分散颗粒标准物质 | 航空工业（新乡）计测科技 有限公司（国防科技工业 颗粒度一级计量站） |
| 185 | 证字第 1899 | GBW（E）120150 | 纳米级金颗粒粒度标准物质 | 国家纳米科学中心 |
| 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 | 证字第 1900 | GBW（E）130611 GBW（E）130612 GBW（E）130613 GBW（E）130614 GBW（E）130615 GBW（E）130616 GBW（E）130617 GBW（E）130618 GBW（E）130619 GBW（E）130620 GBW（E）130621 GBW（E）130622 GBW（E）130623 GBW（E）130624 GBW（E）130625 | 中高温黏度标准物质 中高温黏度标准物质 中高温黏度标准物质 中高温黏度标准物质 中高温黏度标准物质 中高温黏度标准物质 中高温黏度标准物质 中高温黏度标准物质 中高温黏度标准物质 中高温黏度标准物质 中高温黏度标准物质 中高温黏度标准物质 中高温黏度标准物质 中高温黏度标准物质 中高温黏度标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 201 202 203 | 证字第 1901 | GBW（E）130626 GBW（E）130627 GBW（E）130628 | 标准黏度液 标准黏度液 标准黏度液 | 新疆维吾尔自治区 计量测试研究院 |

附件2

中华人民共和国标准物质目录

国家市场监督管理总局

中国			北京

（2018年12月）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（( 10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高纯硅纯度标准物质 | GBW02143 | 99.9995 | 0.0003 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 同位素比值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | δ13C VPDB-LSVEC（×10-3） |
| 水中溶解无机碳δ13C标准物质 | GBW04498 | 标准值 不确定度 | -27.28 0.10 |
|  | GBW04499 | 标准值 不确定度 | -19.58 0.10 |
|  | GBW04500 | 标准值 不确定度 | -4.58 0.12 |

研制单位：中国地质科学院水文地质环境地质研究所（石家庄市）

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | δ13CVPDB（×10-3） | δ15NAir-N2（×10-3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总碳（TC） | 有机碳（Corg） | 总氮（TN） | 有机氮（Norg） |
| 海洋沉积物碳氮稳定同位素标准物质 | GBW04701 | 标准值 不确定度 | -8.22 0.17 | -20.79 0.14 | 3.99 0.22 | 3.80 0.24 |
|  | GBW04702 | 标准值 不确定度 | -18.68 0.15 | -23.63 0.11 | 6.25 0.23 | 6.48 0.28 |
|  | GBW04703 | 标准值 不确定度 | -10.64 0.15 | -22.57 0.14 | 4.68 0.23 | 4.78 0.29 |

研制单位：中国地质调查局青岛海洋地质研究所（青岛市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及不确定度 | 87Sr/86Sr比值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文石锶同位素微区分析标准物质 | GBW 04704 | 标准值 不确定度 | 0.70919 0.00007 |

研制单位：中国科学院地质与地球物理研究所（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及不确定度 | 年龄(百万年) |
| --- | --- | --- | --- |
| 锆石铀铅年龄微区分析标准物质 | GBW 04705 | 标准值 不确定度 | 159.3 0.6 |

研制单位：中国科学院地质与地球物理研究所（北京市）

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总碳 | 游离碳 | 总硼 | 氧化硼 | 铁 | 硅 | 铝 |
| 碳化硼化学成分标准物质 | GBW06604 | 标准值 | 21.20 | 0.436 | 78.36 | 0.075 | 0.0640 | 0.0273 | 0.0166 |
|  |  | 不确定度 | 0.06 | 0.035 | 0.18 | 0.009 | 0.0032 | 0.0022 | 0.0011 |
|  | GBW06605 | 标准值 | 20.41 | 0.932 | 77.24 | 0.073 | 0.3553 | 0.1105 | 0.0234 |
|  |  | 不确定度 | 0.06 | 0.027 | 0.14 | 0.009 | 0.0061 | 0.0077 | 0.0032 |
|  | GBW06606 | 标准值 | 20.19 | 3.02 | 75.68 | 0.061 | 0.809 | 0.0921 | 0.0150 |
|  |  | 不确定度 | 0.06 | 0.13 | 0.21 | 0.011 | 0.011 | 0.0048 | 0.0016 |

研制单位：国防科技工业应用化学一级计量站（济南市）

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氧化硼 | 总氮 | 总硼 | Fe | Ca | Na |
| 氮化硼化学成分标准物质 | GBW06607 | 标准值 | 0.105 | 55.9 | 43.7 | 24.5 | 31.3 | 16.0 |
|  |  | 不确定度 | 0.010 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
|  | GBW06608 | 标准值 | 1.06 | 54.6 | 42.8 | 28.6 | 69.4 | 20.5 |
|  |  | 不确定度 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 2.4 | 2.0 |
|  | GBW06609 | 标准值 | 2.37 | 53.8 | 41.8 | 20.3 | 121 | 33.0 |
|  |  | 不确定度 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 5 | 2.4 |

研制单位：国防科技工业应用化学一级计量站（济南市）

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fe2O3 | MgO | La2O3 | Y2O3 |
| 特种氧化铝化学成分标准物质 | GBW06610 | 标准值 | 0.0857 | 0.0335 | 0.0273 | 0.0277 |
|  |  | 不确定度 | 0.0066 | 0.0032 | 0.0026 | 0.0026 |
|  | GBW06611 | 标准值 | 0.495 | 0.483 | 0.493 | 0.479 |
|  |  | 不确定度 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.018 |
|  | GBW06612 | 标准值 | 0.981 | 0.979 | 0.972 | 0.974 |
|  |  | 不确定度 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.030 |
|  | GBW06613 | 标准值 | 1.492 | 1.484 | 1.455 | 1.458 |
|  |  | 不确定度 | 0.046 | 0.052 | 0.036 | 0.034 |
|  | GBW06614 | 标准值 | 1.982 | 2.048 | 1.982 | 2.026 |
|  |  | 不确定度 | 0.050 | 0.038 | 0.046 | 0.036 |

研制单位：国防科技工业应用化学一级计量站（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sr | SO3 | SiO2 | TFe2O3 | Al2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | TiO2 |
| 锶 矿 石 成 分 分 析 标 准 物 质 | GBW07392 | 标准值 不确定度 | 12.21 0.17 | 19.98 0.24 | 39.64 0.32 | 7.26 0.10 | 13.74 0.23 | 0.27 0.03 | 0.147 0.009 | 0.28 0.02 | 0.27 0.02 | 0.58 0.03 |
|  | GBW07393 | 标准值 不确定度 | 19.17 0.21 | 26.42 0.21 | 33.03 0.37 | 6.23 0.13 | 8.09 0.16 | 0.20 0.03 | 0.101 0.009 | 0.24 0.02 | 0.21 0.02 | 0.48 0.03 |
|  | GBW07394 | 标准值 不确定度 | 39.49 0.22 | 40.42 0.31 | 5.02 0.13 | 1.43 0.05 | 0.22 0.02 | 1.56 0.06 | 0.45 0.02 | （0.011） | (0.014) | 0.014 0.002 |
|  | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
|  |  |  | P2O5 | L.O.I. | CO2 | Ba |
|  | GBW07392 | 标准值 不确定度 | 0.26 0.02 | 10.88 0.33 | （0.16） | 1.18 0.07 |
|  | GBW07393 | 标准值 不确定度 | 0.14 0.01 | 9.57 0.53 | （0.20） | 1.87 0.09 |
|  | GBW07394 | 标准值 不确定度 | (0.014) | 1.79 0.18 | 1.80 0.12 | 3.32 0.07 |

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mn | Pb | Zn | Cu | Ni | Li | Cr | Mo | Ag | F |
| 锶 矿 石 成 分 分 析 标 准 物 质 | GBW07392 | 标准值 不确定度 | 115.1 7.3 | 29.9 2.3 | 50.7 4.4 | 237 10 | 18.3 0.8 | 30.3 2.2 | 32.6 2.2 | 1.27 0.09 | 0.19 0.03 | 343 15 |
|  | GBW07393 | 标准值 不确定度 | 46.3 5.7 | 24.7 1.4 | 33.6 2.0 | 57.9 2.3 | 9.6 0.5 | 26.3 1.1 | 24.6 1.8 | 1.16 0.09 | 0.20 0.03 | 231 12 |
|  | GBW07394 | 标准值 不确定度 | 168.8 8.9 | 2.0 0.4 | 5.0 0.8 | 2.2 0.3 | 2.5 0.3 | 3.4 0.3 | 7.6 0.9 | 0.21 0.04 | 0.027 0.007 | 44.4 6.0 |
|  | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
|  |  |  | Y | Sc | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb |
|  | GBW07392 | 标准值 不确定度 | 9.9 0.7 | 14.3 1.5 | 14.2 0.5 | 28.8 1.8 | 3.3 0.2 | 13.6 1.0 | 3.0 0.3 | 1.1 0.2 | 2.6 0.2 | 0.36 0.03 |
|  | GBW07393 | 标准值 不确定度 | 8.1 0.6 | 8.7 0.5 | 11.8 0.7 | 22.0 1.2 | 2.4 0.2 | 9.6 0.5 | 1.9 0.2 | (0.6) | 1.7 0.2 | 0.24 0.02 |
|  | GBW07394 | 标准值 不确定度 | 3.5 0.7 | 1.5 0.2 | (0.7) | 0.9 0.2 | 0.11 0.02 | 0.48 0.06 | 0.22 0.05 | (0.11) | 0.14 0.02 | (0.026) |

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu |
| 锶矿石 成分分析 标准物质 | GBW07392 | 标准值 不确定度 | 1.8 0.2 | 0.35 0.03 | 0.93 0.05 | 0.14 0.02 | 0.91 0.06 | 0.14 0.02 |
|  | GBW07393 | 标准值 不确定度 | 1.26 0.09 | 0.24 0.03 | 0.65 0.06 | 0.10 0.01 | 0.71 0.04 | 0.11 0.02 |
|  | GBW07394 | 标准值 不确定度 | 0.11 0.01 | 0.019 0.004 | 0.05 0.01 | 0.010 0.002 | (0.06) | 0.010 0.003 |

研制单位：国家地质实验测试中心（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ce | Cu | Dy | Er | Eu | F | Gd | Ho |
| 锶矿石 成分分析 标准物质 | GBW07395 | 标准值 不确定度 | 3.65 0.16 | 2.57 0.12 | 0.34 0.02 | 0.18 0.01 | 0.13 0.01 | 249 10 | 0.42 0.03 | 0.066 0.003 |
|  | GBW07396 | 标准值 不确定度 | 8.96 0.24 | 11.4 0.3 | 0.74 0.04 | 0.39 0.02 | 0.34 0.02 | 442 14 | 0.95 0.04 | 0.15 0.01 |

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | La | Lu | Nd | Pb | Pr | Sm | Tb | Th |
| 锶矿石 成分分析 标准物质 | GBW07395 | 标准值 不确定度 | 1.30 0.06 | 0.034 0.002 | 2.16 0.11 | 0.24 0.02 | 0.49 0.04 | 0.51 0.03 | 0.078 0.003 | 0.34 0.02 |
|  | GBW07396 | 标准值 不确定度 | 4.04 0.13 | 0.060 0.005 | 4.84 0.25 | 0.51 0.03 | 1.10 0.05 | 1.03 0.05 | 0.15 0.01 | 0.37 0.02 |

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tm | U | Y | Yb | Zn |
| 锶矿石 成分分析 标准物质 | GBW07395 | 标准值 不确定度 | 0.027 0.002 | 0.64 0.03 | 1.93 0.08 | 0.18 0.01 | 7.19 0.40 |
|  | GBW07396 | 标准值 不确定度 | 0.059 0.002 | 0.61 0.02 | 4.08 0.11 | 0.36 0.02 | 36.4 1.6 |

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Al2O3 | Ba | CaO | CO2 | K2O | MgO | Na2O | SO3 | SiO2 | Sr | TFe2O3 | TiO2 |
| 锶矿石成分分析标准物质 | GBW07395 | 标准值 不确定度 | 0.74 0.03 | 2.17 0.09 | 17.55 0.20 | 21.49 0.27 | 0.22 0.02 | 0.37 0.02 | 0.017 0.001 | 16.13 0.13 | 3.22 0.11 | 30.27 0.23 | 0.25 0.02 | 0.048 0.002 |
|  | GBW07396 | 标准值 不确定度 | 1.74 0.07 | 0.18 0.01 | 10.63 0.17 | 15.62 0.21 | 0.54 0.02 | 6.49 0.15 | 0.044 0.003 | 23.32 0.18 | 8.87 0.18 | 24.71 0.18 | 2.15 0.10 | 0.18 0.01 |

研制单位：辽宁省地质矿产研究院（沈阳市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Zn | Mo | Cd | Pb | As | V | Se | Ag |
| 硒矿石和富硒岩石成分分析标准物质 | GBW07397 | 标准值 不确定度 | 139 8 | 26.5 1.5 | 204 8 | 3.14 0.17 | 16.1 1.9 | 8.1 0.4 | 3.00* 0.13* | 0.96* 0.05* | （0.7） |
|  | GBW07398 | 标准值 不确定度 | 82 4 | 60 3 | 113 8 | 1.67 0.09 | 7.8 0.5 | 10.5 1.0 | 2.18* 0.09* | 1.03* 0.05* | （0.5） |
|  | GBW07399 | 标准值 不确定度 | 522 14 | 1.43* 0.06* | 406 11 | 19.2 1.5 | 37.0 2.2 | 248 22 | 3.94* 0.13* | 49 4 | （4） |
|  | GBW07400 | 标准值 不确定度 | 76 4 | 142 6 | 90 4 | 3.74 0.22 | 21.6 1.2 | 45 4 | 1.51* 0.08* | 38.5 1.9 | （5） |

注：带“*”的元素质量分数为10-3

研制单位：中国地质大学（武汉市）、杭州中地大硒科技有限公司（杭州市）

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数(×10-2) | 质量分数(×10-6) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V2O5* | SiO2* | Al2O3* | Fe2O3* | P | S | C | Cu | Pb | Zn | Ni | Cd | Mo | As | Ag | U |
| 石煤 钒矿 成分 分析 标准 物质 | GBW 07875 | 标准值 | 0.62 | 80.72 | 7.00 | 1.31 | 0.067 | 0.26 | 2.40 | 70 | 29 | 49 | 30 | 1.4 | 63 | 32 | 4.5 | 40 |
|  |  | 不确定度 | 0.03 | 0.19 | 0.16 | 0.07 | 0.002 | 0.02 | 0.10 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0.2 | 4 | 3 | 0.3 | 2 |
|  | GBW 07876 | 标准值 | 0.86 | 77.71 | 7.52 | 1.66 | 0.094 | 0.34 | 3.46 | 93 | 27 | 88 | 41 | 2.6 | 67 | 54 | 6.5 | 33 |
|  |  | 不确定度 | 0.03 | 0.29 | 0.21 | 0.08 | 0.004 | 0.03 | 0.20 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0.2 | 4 | 4 | 0.4 | 2 |
|  | GBW 07877 | 标准值 | 1.55 | 76.75 | 5.37 | 1.93 | 0.16 | 0.49 | 5.60 | 185 | 43 | 129 | 55 | 8.3 | 48 | 71 | 11.6 | 43 |
|  |  | 不确定度 | 0.03 | 0.24 | 0.13 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 8 | 3 | 7 | 3 | 0.3 | 3 | 6 | 0.7 | 3 |
|  | GBW 07878 | 标准值 | 3.99 | 63.84 | 8.49 | 2.00 | 0.25 | 0.58 | 7.27 | 333 | 71 | 334 | 104 | 39 | 100 | 125 | 12.7 | 61 |
|  |  | 不确定度 | 0.08 | 0.34 | 0.13 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.24 | 14 | 5 | 15 | 4 | 2 | 4 | 11 | 0.7 | 4 |

注：*总量(以氧化物计)

研制单位：湖南省地质测试研究院（长沙市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中42组分挥发性有机物混合气体标准物质 （二氯二氟甲烷、1,2-二氯-1,1,2,2-四氟乙烷、一氯甲烷、氯乙烯、溴甲烷、氯乙烷、三氯一氟甲烷、1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷、1,1-二氯乙烯、氯丙烯、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、顺式-1,3-二氯丙烯、反式-1,3-二氯丙烯、六氯-1,3-丁二烯、1,1,2,2-四氯乙烷、苯、甲苯、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2-二溴乙烷、氯苯、乙苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、氯代甲苯、1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2-二氯丙烷共42种） | GBW 08196 | 1.00 | 4 |

研制单位：中国测试技术研究院化学研究所（成都市）、中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | As | Cd | Co | Cu | Hg | Ni | Pb | Sb |
| 皮革粉中重金属成分分析标准物质 | GBW08424 | 标准值 不确定度 | 56.0 2.4 | 64.7 3.3 | 64.0 2.5 | 61.3 2.5 | 67.0 3.1 | 64.6 2.7 | 64.7 2.3 | 82.6 3.3 |
|  | GBW08425 | 标准值 不确定度 | 130 5 | 129 5 | 127 4 | 119 4 | 104 4 | 126 5 | 137 5 | 168 7 |
|  | GBW08426 | 标准值 不确定度 | 188 6 | 192 7 | 185 6 | 178 7 | 157 6 | 185 8 | 225 8 | 206 7 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名称 | 编号 | 质量分数（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 镝单元素溶液标准物质 | GBW08680 | 983.3 | 0.5 |
| 钬单元素溶液标准物质 | GBW08681 | 983.3 | 0.5 |
| 铒单元素溶液标准物质 | GBW08682 | 983.3 | 0.5 |
| 铥单元素溶液标准物质 | GBW08683 | 983.3 | 0.5 |
| 钪单元素溶液标准物质 | GBW08684 | 983.3 | 0.6 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丹酚酸A纯度标准物质 | GBW 09242 | 99.1 | 0.5 |
| 芍药苷纯度标准物质 | GBW 09243 | 99.0 | 0.6 |

研制单位：中国医学科学院药物研究所（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 盐酸甲卡西酮纯度标准物质 | GBW 09244 | 99.8 | 0.3 |
| 四氢大麻酚纯度标准物质 | GBW 09245 | 99.3 | 0.4 |
| MDMA纯度标准物质 | GBW 09246 | 99.8 | 0.3 |
| 硝甲西泮纯度标准物质 | GBW 09247 | 99.8 | 0.3 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）、公安部物证鉴定中心（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 相对不确定度 | 目标基因突变丰度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| KRAS（G12A）基因突变丰度标准物质 | GBW09841 | 标准值 | 67.3 |
|  |  | 相对不确定度（%） | 2 |
| KRAS（G12D）基因突变丰度标准物质 | GBW09842 | 标准值 | 47.7 |
|  |  | 相对不确定度（%） | 3 |
| KRAS（G12R）基因突变丰度标准物质 | GBW09843 | 标准值 | 51.8 |
|  |  | 相对不确定度（%） | 3 |
| KRAS（G12C）基因突变丰度标准物质 | GBW09844 | 标准值 | 100 |
|  |  | 相对不确定度（%） | 2 |
| KRAS（G12S）基因突变丰度标准物质 | GBW09845 | 标准值 | 100 |
|  |  | 相对不确定度（%） | 2 |
| KRAS（G12V）基因突变丰度标准物质 | GBW09846 | 标准值 | 100 |
|  |  | 相对不确定度（%） | 2 |
| KRAS（G13D）基因突变丰度标准物质 | GBW09847 | 标准值 | 50.4 |
|  |  | 相对不确定度（%） | 3 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名称 | 编 号 | 突变型 | 标准值及 相对不确定度 | 目标基因突变丰度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAS基因7种 突变丰度标准物质 | GBW09848 | G12A | 标准值 | 1.0 |
|  |  |  | 相对不确定度（%） | 10 |
|  |  | G12D | 标准值 | 1.0 |
|  |  |  | 相对不确定度（%） | 10 |
|  |  | G12R | 标准值 | 1.0 |
|  |  |  | 相对不确定度（%） | 11 |
|  |  | G12C | 标准值 | 1.0 |
|  |  |  | 相对不确定度（%） | 9 |
|  |  | G12S | 标准值 | 1.0 |
|  |  |  | 相对不确定度（%） | 9 |
|  |  | G12V | 标准值 | 1.0 |
|  |  |  | 相对不确定度（%） | 9 |
|  |  | G13D | 标准值 | 1.0 |
|  |  |  | 相对不确定度（%） | 8 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名称 | 编 号 | 突变型 | 标准值及 相对不确定度 | 目标基因突变丰度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAS基因7种 突变丰度标准物质 | GBW09849 | G12A | 标准值 | 5.0 |
|  |  |  | 相对不确定度（%） | 7 |
|  |  | G12D | 标准值 | 5.0 |
|  |  |  | 相对不确定度（%） | 7 |
|  |  | G12R | 标准值 | 5.0 |
|  |  |  | 相对不确定度（%） | 7 |
|  |  | G12C | 标准值 | 5.1 |
|  |  |  | 相对不确定度（%） | 8 |
|  |  | G12S | 标准值 | 4.9 |
|  |  |  | 相对不确定度（%） | 10 |
|  |  | G12V | 标准值 | 5.0 |
|  |  |  | 相对不确定度（%） | 8 |
|  |  | G13D | 标准值 | 5.0 |
|  |  |  | 相对不确定度（%） | 7 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 粉末质量分数（×10-3） | DNA质量分数（×10-3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准值 | 不确定度 | 标准值 | 不确定度 |
| 转基因水稻G6H1a基体标准物质 | GBW 10143 | 49.8 | 1.8 | 50.0 | 4.4 |
| 转基因水稻G6H1b基体标准物质 | GBW 10144 | 10.0 | 1.1 | 10.4 | 1.5 |
| 转基因水稻G6H1c基体标准物质 | GBW 10145 | 5.0 | 0.3 | 5.2 | 0.7 |

研制单位：农业农村部科技发展中心（北京市）、中国农业科学院生物技术研究所（北京市）、上海交通大学（上海市）

| 名称 | 编号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 桔皮素纯度标准物质 | GBW10146 | 99.8 | 0.2 |

研制单位：中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所（农业部农产品质量标准研究中心）（北京市）、西南大学（重庆市）

| 名称 | 编号 | 粒径（nm） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 纳米二氧化钛粒度标准物质 | GBW 12039 | 126.7 | 2.1 |
|  | GBW 12040 | 205.0 | 2.2 |

研制单位：国家纳米科学中心（北京市）

| 名 称 | 编 号 | Au{111}晶面间距（nm） | 不确定度（nm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 透射电子显微镜高放大倍率校准用标准物质 | GBW13655 | 0.2366 | 0.0030 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯银纯度标准物质 | GBW（E）020104 | 99.994 | 0.003 |

研制单位：长春黄金研究院有限公司测试中心（长春市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 可见光透射比（%） | 可见光反射比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镀膜玻璃可见光透射比、可见光反射比标准物质 | GBW（E）030003 | 标准值 不确定度 | 65.2 0.7 | 17.8 0.8 |

研制单位：中国建材检验认证集团股份有限公司（北京市）、国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 无色玻璃可见光透射比（%） | 绿色玻璃可见光透射比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车玻璃可见光透射比标准物质 | GBW（E）030004 | 标准值 不确定度 | 89.6 0.5 | 78.3 0.5 |

研制单位：中国建材检验认证集团股份有限公司（北京市）、国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 软化点（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 钠钙硅玻璃软化点标准物质 | GBW（E）030005 | 标准值 不确定度 | 703 3 |

研制单位： 中国建材检验认证集团股份有限公司（北京市）、北京工业大学（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 退火点（℃） | 应变点（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钠钙硅玻璃退火点与应变点标准物质 | GBW（E）030006 | 标准值 不确定度 | 510 5 | 473 8 |

研制单位： 中国建材检验认证集团股份有限公司（北京市）、北京工业大学（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 三氧化二铁 |
| 超白玻璃铁含量成分分析标准物质 | GBW（E）030007 | 标准值 不确定度 | 0.0150 0.0008 |

研制单位：中国建材检验认证集团股份有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | PbO | K2O | Na2O |
| 含铅玻璃化学成分分析标准物质 | GBW（E）030008 | 标准值 不确定度 | 67.80 0.23 | 0.53 0.05 | 0.020 0.002 | 0.0053 0.0004 | 7.19 0.15 | 2.41 0.10 | 7.40 0.12 | 2.13 0.05 | 11.35 0.15 |

研制单位：中国建材检验认证集团股份有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中甲烷、丙烷混合气体标准物质 | GBW（E）062430 | 1.00~5.00 | 2.5 |
|  |  | 5.00~3.00×104 | 1.0 |

研制单位：上海神开气体技术有限公司（上海市）

| 名称 | 编号 | 量分数(×10-2) | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中氢和二氧化碳 混合气体标准物质 | GBW（E）062431 | CO2 | 5.00～10.0 | 1.5 |
|  |  | H2 | 10.0 |  |
| 氮中氩和二氧化碳 混合气体标准物质 | GBW（E）062432 | CO2 | 8.00 | 1.5 |
|  |  | Ar | 42.0 |  |
| 氧中二氧化碳气体标准物质 | GBW（E）062433 | 5.00 | 1.0 |
| 高纯氮纯度气体标准物质 | GBW（E）062434 | 99.999 | 0.002 |
| 高纯氩纯度气体标准物质 | GBW（E）062435 | 99.999 | 0.002 |

研制单位：重庆朝阳气体有限公司（重庆市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中硫酰氟气体标准物质 | GBW（E）062436 | 20.0~50.0 | 2.0 |
|  | GBW（E）062437 | 50.0~500 | 1.5 |
|  | GBW（E）062438 | 500~2.00×104 | 1.0 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高纯氮纯度气体标准物质 | GBW（E）062439 | 99.999 | 0.001 |
| 高纯氩纯度气体标准物质 | GBW（E）062440 | 99.999 | 0.001 |
| 高纯氦纯度气体标准物质 | GBW（E）062441 | 99.999 | 0.001 |
| 高纯氧纯度气体标准物质 | GBW（E）062442 | 99.999 | 0.001 |
| 高纯二氧化碳纯度气体标准物质 | GBW（E）062443 | 99.995 | 0.005 |

研制单位：杭州贝斯特气体有限公司（杭州市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW（E）062444 | 5.00~10.0 | 5.0 |
|  |  | 10.0~2.00×102 | 3.0 |
|  |  | 2.00×102~0.300×104 | 2.0 |
| 氮中氨气标准物质 | GBW（E）062445 | 10.0~5.00×102 | 3.0 |
|  |  | 5.00×102~0.500×104 | 2.0 |
| 氮（空气）中二氧化氮气体标准物质 | GBW（E）062446 | 10.0~5.00×102 | 5.0 |
|  |  | 5.00×102~0.300×104 | 2.0 |
| 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW（E）062447 | 10.0~10.0×102 | 3.0 |
|  |  | 10.0×102~0.500×104 | 2.0 |
| 氦中氢气体标准物质 | GBW（E）062448 | （5.00~50.0）×104 | 1.0 |
| 氮（空气）中乙烷气体标准物质 | GBW（E）062449 | 10.0~10.0×102 | 2.0 |
|  |  | 10.0×102~1.50×104 | 1.0 |
| 氮中丙烷和丙烯混合气体标准物质 | GBW（E）062450 | 丙烷 | （1.00~10.0）×102 | 2.0 |
|  |  | 丙烯 |  |  |
| 氮中二氧化硫、一氧化氮和一氧化碳混合气体标准物质 | GBW（E）062451 | 二氧化硫 | 10.0~0.200×104 | 2.0 |
|  |  | 一氧化氮 |  |  |
|  |  | 一氧化碳 |  |  |
| 氮中一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮和丙烷混合气体标准物质 | GBW（E）062452 | 一氧化碳 | （0.500~6.00）×104 | 1.0 |
|  |  | 二氧化碳 | （8.00~12.0）×104 |  |
|  |  | 一氧化氮 | 3.00×102~0.300×104 |  |
|  |  | 丙烷 | 3.00×102~0.300×104 |  |
| 氮中氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯和乙炔混合气体标准物质 | GBW（E）062453 | 氢 | 20.0~50.0×102 | 2.0 |
|  |  | 一氧化碳 |  |  |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |
|  |  | 甲烷 | 20.0~50.0×102 | 3.0 |
|  |  | 乙烷 | 20.0~50.0×102 | 6.0 |
|  |  | 乙烯 | 20.0~50.0×102 | 3.0 |
|  |  | 乙炔 | 20.0~50.0×102 | 2.0 |

研制单位：杭州贝斯特气体有限公司（杭州市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW（E）062454 | 50.0×10-4~20.0×10-2 | 2 |
| 空气中甲烷气体标准物质 | GBW（E）062455 | 0.500~3.00 | 2 |

研制单位：烟台明炬气体股份有限公司（烟台市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中甲硫醇气体标准物质 | GBW（E）062456 | 1.00~20.0 | 2 |
| 氮中甲硫醚气体标准物质 | GBW（E）062457 | 1.00~20.0 | 2 |
| 氮中二甲基二硫醚气体标准物质 | GBW（E）062458 | 1.00~20.0 | 2 |
| 氮中四氢噻吩气体标准物质 | GBW（E）062459 | 1.00~20.0 | 2 |
| 甲烷中四氢噻吩气体标准物质 | GBW（E）062460 | 1.00~20.0 | 2 |
| 氮中甲硫醇、甲硫醚和二甲基二硫醚混合气体标准物质 | GBW（E）062461 | 甲硫醇 | 1.00~20.0 | 2 |
|  |  | 甲硫醚 | 1.00~20.0 |  |
|  |  | 二甲基二硫醚 | 1.00~20.0 |  |

研制单位：中国测试技术研究院化学研究所（成都市）、中国计量科学研究院（北京市）

| 名称 | 编号 | 标准值及不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Au* | Ag* | S | CaO | MgO | SiO2 | Al2O3 | K2O | Na2O | F |
| 铜 精 矿 成 分 分 析 标 准 物 质 | GBW（E） 070194 | 标准值 | 22.50 | 15 | 21 | 33.81 | 0.56 | 2.05 | 3.72 | 0.27 | 0.015 | 0.008 | 0.012 |
|  |  | 不确定度 | 0.17 | 1 | 2 | 0.26 | 0.03 | 0.08 | 0.19 | 0.02 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
|  | GBW（E） 070195 | 标准值 | 31.05 | 9 | 330 | 24.52 | 4.54 | 1.04 | 8.17 | 0.72 | 0.081 | 0.054 | 0.012 |
|  |  | 不确定度 | 0.24 | 1 | 13 | 0.20 | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.03 | 0.006 | 0.003 | 0.002 |
|  | GBW（E） 070196 | 标准值 | 9.88 | 9 | 141 | 24.91 | 1.93 | 0.77 | 14.03 | 5.11 | 1.44 | 0.19 | 0.044 |
|  |  | 不确定度 | 0.14 | 1 | 10 | 0.21 | 0.06 | 0.02 | 0.20 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.004 |
|  | GBW（E） 070197 | 标准值 | 16.92 | 10 | 186 | 38.00 | 0.38 | 0.46 | 3.73 | 1.32 | 0.38 | 0.045 | 0.012 |
|  |  | 不确定度 | 0.11 | 1 | 13 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.08 | 0.02 | 0.002 | 0.003 |
|  | GBW（E） 070198 | 标准值 | 20.12 | 10 | 17 | 24.62 | 1.41 | 6.40 | 12.53 | 0.49 | 0.037 | 0.025 | 0.028 |
|  |  | 不确定度 | 0.15 | 1 | 2 | 0.19 | 0.06 | 0.08 | 0.27 | 0.03 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
|  | GBW（E） 070199 | 标准值 | 24.40 | 12 | 181 | 31.22 | 2.10 | 1.27 | 5.28 | 0.71 | 0.13 | 0.036 | 0.012 |
|  |  | 不确定度 | 0.14 | 1 | 8 | 0.28 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.003 | 0.002 |
|  | 编号 |  | Fe | Mn | Pb | Zn | Cd | Ni | Co | As | Bi | Sb | Hg* |
|  | GBW（E） 070194 | 标准值 | 31.37 | 0.013 | 0.011 | 0.45 | 0.0003 | 0.19 | 0.24 | 0.007 | 0.0004 | 0.0006 | （0.3） |
|  |  | 不确定度 | 0.34 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.0002 | 0.0002 |  |
|  | GBW（E） 070195 | 标准值 | 22.19 | 0.027 | 0.15 | 0.075 | 0.0010 | 0.008 | 0.012 | 0.024 | 0.11 | 0.003 | （1.4） |
|  |  | 不确定度 | 0.13 | 0.002 | 0.01 | 0.003 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.001 |  |
|  | GBW（E） 070196 | 标准值 | 25.18 | 0.14 | 0.26 | 0.069 | 0.0005 | 0.006 | 0.008 | 0.018 | 0.038 | 0.003 | （0.2） |
|  |  | 不确定度 | 0.29 | 0.01 | 0.02 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |  |
|  | GBW（E） 070197 | 标准值 | 34.12 | 0.068 | 0.13 | 0.034 | 0.0002 | 0.009 | 0.013 | 0.011 | 0.061 | 0.0005 | （0.1） |
|  |  | 不确定度 | 0.29 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.0002 |  |
|  | GBW（E） 070198 | 标准值 | 26.02 | 0.023 | 0.012 | 0.50 | 0.0002 | 0.13 | 0.14 | 0.007 | 0.0003 | 0.0003 | （0.3） |
|  |  | 不确定度 | 0.19 | 0.001 | 0.002 | 0.02 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.0001 | 0.0002 |  |
|  | GBW（E） 070199 | 标准值 | 28.46 | 0.032 | 0.097 | 0.20 | 0.0005 | 0.074 | 0.096 | 0.013 | 0.052 | 0.0015 | （1.3） |
|  |  | 不确定度 | 0.34 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.0002 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.0002 |  |

*单位为质量分数（×10-6）

研制单位：山东省冶金科学研究院（济南市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度（μg/ml） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水中硫酸盐硫成分分析标准物质 | GBW（E）083241 | 100 | 2 |
|  | GBW（E）083242 | 1000 | 1 |
| 水中硫酸根成分分析标准物质 | GBW（E）083243 | 500 | 1 |
| 水中硝酸盐-氮成分分析标准物质 | GBW（E）083244 | 500 | 1 |
| 水中硝酸根成分分析标准物质 | GBW（E）083245 | 500 | 1 |
| 水中磷酸盐-磷成分分析标准物质 | GBW（E）083246 | 500 | 1 |
| 水中磷酸根成分分析标准物质 | GBW（E）083247 | 500 | 1 |
| 水中溴成分分析标准物质 | GBW（E）083248 | 500 | 1 |
| 水中氯成分分析标准物质 | GBW（E）083249 | 500 | 1 |

研制单位：北京北方伟业计量技术研究院（北京市）

| 名称 | 编 号 | 质量浓度（μg/mL） | 相对不确定度(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中二嗪磷溶液标准物质 | GBW（E）083250 | 100 | 3 |
| 甲醇中亚胺硫磷溶液标准物质 | GBW（E）083251 | 100 | 3 |
| 甲醇中喹硫磷溶液标准物质 | GBW（E）083252 | 100 | 3 |
| 甲醇中杀螟硫磷溶液标准物质 | GBW（E）083253 | 100 | 3 |
| 甲醇中丙草胺溶液标准物质 | GBW（E）083254 | 100 | 3 |
| 甲醇中噁草酮溶液标准物质 | GBW（E）083255 | 100 | 3 |
| 甲醇中氟虫腈溶液标准物质 | GBW（E）083256 | 100 | 3 |
| 甲醇中甲草胺溶液标准物质 | GBW（E）083257 | 100 | 3 |
| 甲醇中丙环唑溶液标准物质 | GBW（E）083258 | 100 | 3 |
| 甲醇中哒螨灵溶液标准物质 | GBW（E）083259 | 100 | 3 |
| 甲醇中三环唑溶液标准物质 | GBW（E）083260 | 1000 | 2 |
| 甲醇中双甲脒溶液标准物质 | GBW（E）083261 | 1000 | 2 |
| 甲醇中克螨特溶液标准物质 | GBW（E）083262 | 1000 | 3 |
| 甲醇中戊唑醇溶液标准物质 | GBW（E）083263 | 1000 | 2 |

研制单位：北京北方伟业计量技术研究院(北京市)

| 名称 | 编号 | 质量浓度(μg/mL) | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水中氟离子溶液标准物质 | GBW（E）083264 | 1000 | 1 |
| 水中氯离子溶液标准物质 | GBW（E）083265 | 1000 | 1 |
| 水中溴离子溶液标准物质 | GBW（E）083266 | 1000 | 1 |
| 水中硝酸根离子溶液标准物质 | GBW（E）083267 | 1000 | 1 |
| 水中硫酸根离子溶液标准物质 | GBW（E）083268 | 1000 | 1 |
| 水中磷酸根离子溶液标准物质 | GBW（E）083269 | 1000 | 1 |

研制单位：山东省冶金科学研究院（济南市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度（以N计，μg/mL) | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水中氨氮溶液标准物质 | GBW（E）083270 | 100 | 2 |
|  | GBW（E）083271 | 500 | 2 |
|  | GBW（E）083272 | 1000 | 2 |

研制单位：山东省冶金科学研究院（济南市）

| 名称 | 编号 | 量浓度(EDTA ，mol/L) | 不确定度（mol/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙二胺四乙酸二钠滴定分析用水溶液标准物质 | GBW（E）083273 | 0.02000 | 0.00010 |

研制单位：山东省冶金科学研究院（济南市）

| 名称 | 编号 | 量浓度(1/6 K2Cr2O7，mol/L) | 不确定度（mol/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重铬酸钾滴定分析用水溶液标准物质 | GBW（E）083274 | 0.1000 | 0.0002 |

研制单位：山东省冶金科学研究院（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（μg/mL） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中甲苯溶液标准物质 | GBW（E）083275 | 10.0 | 4 |
|  | GBW（E）083276 | 100 | 3 |
|  | GBW（E）083277 | 1000 | 2 |
| 甲醇中乙苯溶液标准物质 | GBW（E）083278 | 10.0 | 4 |
|  | GBW（E）083279 | 100 | 3 |
|  | GBW（E）083280 | 1000 | 2 |
| 甲醇中对二甲苯溶液标准物质 | GBW（E）083281 | 10.0 | 4 |
|  | GBW（E）083282 | 100 | 3 |
|  | GBW（E）083283 | 1000 | 2 |
| 甲醇中间二甲苯溶液标准物质 | GBW（E）083284 | 10.0 | 4 |
|  | GBW（E）083285 | 100 | 3 |
|  | GBW（E）083286 | 1000 | 2 |
| 甲醇中邻二甲苯溶液标准物质 | GBW（E）083287 | 10.0 | 4 |
|  | GBW（E）083288 | 100 | 3 |
|  | GBW（E）083289 | 1000 | 2 |
| 丙酮中氟虫腈溶液标准物质 | GBW（E）083290 | 100 | 3 |
| 甲醇中氯霉素溶液标准物质 | GBW（E）083291 | 100 | 3 |
| 乙腈中结晶紫溶液标准物质 | GBW（E）083292 | 100 | 3 |
| 乙醇中孔雀石绿草酸盐溶液标准物质 | GBW（E）083293 | 100 | 3 |

研制单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度（μg/mL） | 相对不确定度(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 钠单元素溶液标准物质 | GBW（E）083294 | 1000 | 1 |
|  | GBW（E）083295 | 100 | 2 |
| 钾单元素溶液标准物质 | GBW（E）083296 | 1000 | 1 |
|  | GBW（E）083297 | 100 | 2 |
| 镁单元素溶液标准物质 | GBW（E）083298 | 1000 | 1 |
|  | GBW（E）083299 | 100 | 2 |
| 铵离子溶液标准物质 | GBW（E）083300 | 1000 | 1 |
|  | GBW（E）083301 | 100 | 2 |
| 水中氨氮溶液标准物质 | GBW（E）083302 | 100 | 2 |
|  | GBW（E）083303 | 500 | 1 |
|  | GBW（E）083304 | 1000 | 1 |
| 水中总氮溶液标准物质 | GBW（E）083305 | 100 | 2 |
|  | GBW（E）083306 | 500 | 1 |
|  | GBW（E）083307 | 1000 | 1 |
| 水中总磷溶液标准物质 | GBW（E）083308 | 100 | 2 |
|  | GBW（E）083309 | 500 | 1 |
|  | GBW（E）083310 | 1000 | 1 |
| 水中氟溶液标准物质 | GBW（E）083311 | 500 | 1 |
| 甲醇中磺胺嘧啶溶液标准物质 | GBW（E）083312 | 100 | 3 |
| 甲醇中磺胺甲基嘧啶溶液标准物质 | GBW（E）083313 | 100 | 3 |
| 甲醇中磺胺二甲嘧啶溶液标准物质 | GBW（E）083314 | 100 | 3 |
| 甲醇中磺胺噻唑溶液标准物质 | GBW（E）083315 | 100 | 3 |
| 甲醇中磺胺甲噁唑溶液标准物质 | GBW（E）083316 | 1000 | 2 |
| 甲醇中磺胺甲基嘧啶溶液标准物质 | GBW（E）083317 | 1000 | 2 |
| 甲醇中磺胺二甲嘧啶溶液标准物质 | GBW（E）083318 | 1000 | 2 |
| 甲醇中磺胺吡啶溶液标准物质 | GBW（E）083319 | 1000 | 2 |
| 正己烷中氟乐灵溶液标准物质 | GBW（E）083320 | 100 | 2 |
| 正己烷中联苯菊酯溶液标准物质 | GBW（E）083321 | 100 | 3 |
| 正己烷中虫螨腈溶液标准物质 | GBW（E）083322 | 100 | 3 |
| 正己烷中硫丹溶液标准物质 | GBW（E）083323 | 100 | 3 |
| 正己烷中腐霉利溶液标准物质 | GBW（E）083324 | 100 | 3 |
| 正己烷中乙草胺溶液标准物质 | GBW（E）083325 | 100 | 3 |
| 正己烷中噻嗪酮溶液标准物质 | GBW（E）083326 | 100 | 3 |
| 正己烷中稻瘟灵溶液标准物质 | GBW（E）083327 | 100 | 3 |
| 正己烷中氰戊菊酯溶液标准物质 | GBW（E）083328 | 100 | 3 |
| 正己烷中溴氰菊酯溶液标准物质 | GBW（E）083329 | 100 | 3 |
| 丙酮中莠去津溶液标准物质 | GBW（E）083330 | 100 | 3 |
| 丙酮中醚菊酯溶液标准物质 | GBW（E）083331 | 100 | 3 |
| 正己烷中甲氰菊酯溶液标准物质 | GBW（E）083332 | 100 | 2 |
| 丙酮中腈菌唑溶液标准物质 | GBW（E）083333 | 100 | 2 |
| 正己烷中高效氯氟氰菊酯溶液标准物质 | GBW（E）083334 | 100 | 3 |
| 正己烷中氯菊酯溶液标准物质 | GBW（E）083335 | 100 | 3 |
| 正己烷中氯氰菊酯溶液标准物质 | GBW（E）083336 | 100 | 3 |

研制单位：北京北方伟业计量技术研究院（北京市）

| 名称 | 编号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 原儿茶酸纯度标准物质 | GBW（E）090939 | 99.9 | 0.2 |

研制单位：广东省测试分析研究所（广州市）

| 名 称 | 编 号 | 抗体血清浓度值（IU/ml） | 不确定度（IU/ml） |
| --- | --- | --- | --- |
| 户尘螨特异性IgE抗体血清(液体)标准物质 | GBW（E）090940 | 2.58 | 0.51 |
|  | GBW（E）090941 | 28.4 | 5.4 |
| 蒿属花粉特异性IgE抗体血清(液体)标准物质 | GBW（E）090942 | 2.6 | 0.4 |

研制单位：北京新华联协和药业有限责任公司（北京市）

| 名称 | 编 号 | 抗体含量（NCU/ml） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙型肝炎病毒抗体（HCV Ab）系列血清（液体）标准物质 | GBW（E）090943 | 0.010 | 20 |
|  | GBW（E）090944 | 0.020 | 15 |
|  | GBW（E）090945 | 0.052 | 12 |
|  | GBW（E）090946 | 0.103 | 11 |

研制单位：北京康彻思坦生物技术有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 (mg/mL) | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中17α-羟孕酮溶液标准物质 | GBW（E）090947 | 1.00 | 2 |
| 甲醇中17β-雌二醇溶液标准物质 | GBW（E）090948 | 1.00 | 3 |
| 甲醇中雌三醇溶液标准物质 | GBW（E）090949 | 1.00 | 2 |
| 甲醇中雌酮溶液标准物质 | GBW（E）090950 | 1.00 | 2 |
| 甲醇中香草扁桃酸溶液标准物质 | GBW（E）090951 | 1.00 | 2 |
| 甲醇中17β-雌二醇、雌三醇和雌酮溶液标准物质 | GBW（E）090952 | 1.00 | 3 |
|  |  | 1.00 | 3 |
|  |  | 1.00 | 2 |
| 甲醇中17α-羟孕酮和氢化可的松溶液标准物质 | GBW（E）090953 | 1.00 | 3 |
|  |  | 1.00 | 3 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度（μg/mL） | 相对不确定度(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中胆固醇溶液标准物质 | GBW（E）090954 | 200 | 2 |
|  | GBW（E）090955 | 5.00 | 5 |

研制单位：北京北方伟业计量技术研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（µg/mL） | 不确定度（µg/mL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙腈中展青霉素溶液标准物质 | GBW（E）100470 | 100 | 2 |

研制单位：浙江省农业科学院（杭州市）

| 名称 | 编号 | 标准值及不确定度 | 量浓度（μmol/mL） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L-天门冬氨酸 | L-苏氨酸 | L-丝氨酸 | L-谷氨酸 | L-脯氨酸 | 甘氨酸 | L-丙氨酸 | L-胱氨酸 | L-缬氨酸 | L-蛋氨酸 | L-异亮氨酸 | L-亮氨酸 | L-酪氨酸 | L-苯丙氨酸 | L-赖氨酸 | L-组氨酸 | L-精氨酸 |
| 盐酸溶液中氨基酸混合溶液标准物质 | GBW(E) 100471 | 标准值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  |  | 不确定度 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
|  | GBW(E) 100472 | 标准值 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  |  | 不确定度 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |

研制单位：中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所（农业部农产品质量标准研究中心）（北京市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度(mg/L) | 不确定度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙腈中孔雀石绿溶液标准物质 | GBW（E）100473 | 100 | 3 |
| 乙腈中隐性孔雀石绿溶液标准物质 | GBW（E）100474 | 100 | 2 |

研制单位：中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所（农业部农产品质量标准研究中心）（北京市）

| 名称 | 编号 | 质量分数（×10-2） | 不确定度（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲磺酸达氟沙星纯度标准物质 | GBW（E）100475 | 95.7 | 0.8 |
| 加替沙星纯度标准物质 | GBW（E）100476 | 93.1 | 0.6 |

研制单位：中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所（农业部农产品质量标准研究中心）（北京市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度（μg/mL） | 相对不确定度(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中邻苯二甲酸二甲酯（DMP）溶液标准物质 | GBW（E）100477 | 1000 | 2 |
| 甲醇中邻苯二甲酸二乙酯（DEP）溶液标准物质 | GBW（E）100478 | 1000 | 2 |
| 甲醇中邻苯二甲酸二己酯（DHXP）溶液标准物质 | GBW（E）100479 | 1000 | 2 |
| 甲醇中邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）溶液标准物质 | GBW（E）100480 | 1000 | 2 |
| 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯（DBP）溶液标准物质 | GBW（E）100481 | 1000 | 2 |
| 甲醇中邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）溶液标准物质 | GBW（E）100482 | 1000 | 2 |
| 甲醇中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯（DEHP）溶液标准物质 | GBW（E）100483 | 1000 | 2 |

研制单位：北京北方伟业计量技术研究院（北京市）

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P* | As | F | Cl* | Hg |
| 煤中磷、砷、氟、氯和汞成分分析标准物质 | GBW（E） 110108 | 标准值 | 0.013 | 10 | 256 | 0.043 | 0.25 |
|  |  | 不确定度 | 0.002 | 2 | 18 | 0.005 | 0.02 |
|  | GBW（E） 110109 | 标准值 | 0.0080 | 22 | 158 | 0.051 | 0.07 |
|  |  | 不确定度 | 0.0008 | 3 | 11 | 0.005 | 0.01 |
|  | GBW（E） 110110 | 标准值 | 0.121 | 1.4 | 232 | 0.038 | 0.10 |
|  |  | 不确定度 | 0.005 | 0.5 | 19 | 0.003 | 0.01 |
|  | GBW（E） 110111 | 标准值 | 0.055 | 6.4 | 179 | 0.052 | 0.48 |
|  |  | 不确定度 | 0.003 | 0.7 | 19 | 0.004 | 0.06 |

*单位为质量分数（×10-2）

研制单位：山东省冶金科学研究院（济南市）

| 名称 | 编号 | 计数浓度（106/mL） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 10μm荧光颗粒计数浓度标准物质 | GBW（E）120142 | 1.00 | 4 |
| 7.5μm荧光颗粒计数浓度标准物质 | GBW（E）120143 | 1.00 | 5 |
| 5.5μm荧光颗粒计数浓度标准物质 | GBW（E）120144 | 0.50 | 6 |
|  | GBW（E）120145 | 1.00 | 4 |
|  | GBW（E）120146 | 5.00 | 5 |
|  | GBW（E）120147 | 10.0 | 4 |
| 7.5μm颗粒计数浓度标准物质 | GBW（E）120148 | 1.00 | 5 |

研制单位：北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 颗粒尺寸（µm） | 累计颗粒数量浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准值（个/mL） | 相对不确定度（%） |
| 1 μm～4 μm油基多分散颗粒标准物质 | GBW（E）120149 | 1.0 | 71260 | 18 |
|  |  | 1.1 | 64300 | 16 |
|  |  | 1.2 | 58124 | 14 |
|  |  | 1.3 | 52550 | 13 |
|  |  | 1.4 | 47695 | 12 |
|  |  | 1.5 | 43454 | 11 |
|  |  | 1.6 | 39545 | 10 |
|  |  | 1.7 | 36264 | 10 |
|  |  | 1.8 | 33233 | 9 |
|  |  | 1.9 | 30508 | 8 |
|  |  | 2.0 | 28029 | 8 |
|  |  | 2.1 | 25809 | 8 |
|  |  | 2.2 | 23821 | 7 |
|  |  | 2.3 | 22069 | 7 |
|  |  | 2.4 | 20480 | 7 |
|  |  | 2.5 | 19044 | 6 |
|  |  | 2.6 | 17753 | 6 |
|  |  | 2.7 | 16545 | 6 |
|  |  | 2.8 | 15481 | 6 |
|  |  | 2.9 | 14459 | 6 |
|  |  | 3.0 | 13547 | 6 |
|  |  | 3.1 | 12710 | 6 |
|  |  | 3.2 | 11933 | 6 |
|  |  | 3.3 | 11244 | 5 |
|  |  | 3.4 | 10568 | 5 |
|  |  | 3.5 | 9948 | 5 |
|  |  | 3.6 | 9438 | 5 |
|  |  | 3.7 | 8948 | 5 |
|  |  | 3.8 | 8475 | 5 |
|  |  | 3.9 | 8044 | 5 |
|  |  | 4.0 | 7591 | 5 |

研制单位：航空工业（新乡）计测科技有限公司（国防科技工业颗粒度一级计量站）（新乡市）

| 名 称 | 编 号 | 粒径（nm） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 标准值 | 不确定度 |
| 纳米级金颗粒粒度标准物质 | GBW（E）120150 | 11.8 | 0.6 |

研制单位：国家纳米科学中心（北京市）

| 名称 | 编号 | 温度（℃） | 运动黏度（mm2/s） | 动力黏度（mPa·s） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中高温黏度 标准物质 | GBW（E）130611 | 20 | 2.082 | 1.653 | 0.40 |
|  |  | 25 | 1.906 | 1.506 | 0.40 |
|  |  | 30 | 1.753 | 1.379 | 0.40 |
|  |  | 40 | 1.502 | 1.171 | 0.40 |
|  |  | 50 | 1.303 | 1.006 | 0.40 |
|  |  | 60 | 1.147 | 0.8886 | 0.40 |
|  | GBW（E）130612 | 20 | 5.007 | 4.056 | 0.40 |
|  |  | 25 | 4.397 | 3.547 | 0.40 |
|  |  | 30 | 3.891 | 3.126 | 0.40 |
|  |  | 40 | 3.123 | 2.487 | 0.40 |
|  |  | 50 | 2.566 | 2.026 | 0.40 |
|  |  | 60 | 2.156 | 1.687 | 0.40 |
|  |  | 80 | 1.593 | 1.225 | 0.40 |
|  |  | 100 | 1.235 | 0.9414 | 0.40 |
|  | GBW（E）130613 | 20 | 9.937 | 8.065 | 0.50 |
|  |  | 25 | 8.448 | 6.829 | 0.40 |
|  |  | 30 | 7.261 | 5.846 | 0.40 |
|  |  | 40 | 5.531 | 4.416 | 0.40 |
|  |  | 50 | 4.354 | 3.447 | 0.40 |
|  |  | 60 | 3.524 | 2.767 | 0.40 |
|  |  | 80 | 2.459 | 1.898 | 0.40 |
|  |  | 100 | 1.831 | 1.406 | 0.40 |

| 名称 | 编号 | 温度（℃） | 运动黏度（mm2/s） | 动力黏度（mPa·s） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中高温黏度 标准物质 | GBW（E）130614 | 20 | 20.00 | 16.72 | 0.50 |
|  |  | 25 | 16.37 | 13.63 | 0.50 |
|  |  | 30 | 13.60 | 11.28 | 0.50 |
|  |  | 40 | 9.757 | 8.030 | 0.50 |
|  |  | 50 | 7.312 | 5.970 | 0.40 |
|  |  | 60 | 5.662 | 4.586 | 0.40 |
|  |  | 80 | 3.709 | 2.956 | 0.40 |
|  |  | 100 | 2.622 | 2.075 | 0.40 |
|  | GBW（E）130615 | 20 | 50.01 | 42.53 | 0.50 |
|  |  | 25 | 39.08 | 33.11 | 0.50 |
|  |  | 30 | 31.06 | 26.21 | 0.50 |
|  |  | 40 | 20.61 | 17.26 | 0.50 |
|  |  | 50 | 14.42 | 11.99 | 0.50 |
|  |  | 60 | 10.59 | 8.737 | 0.50 |
|  |  | 80 | 6.326 | 5.138 | 0.40 |
|  |  | 100 | 4.183 | 3.384 | 0.40 |
|  | GBW（E）130616 | 20 | 101.4 | 86.89 | 0.64 |
|  |  | 25 | 76.76 | 65.54 | 0.50 |
|  |  | 30 | 59.28 | 50.43 | 0.50 |
|  |  | 40 | 37.21 | 31.42 | 0.50 |
|  |  | 50 | 24.86 | 20.84 | 0.50 |
|  |  | 60 | 17.49 | 14.55 | 0.50 |
|  |  | 80 | 9.747 | 7.987 | 0.50 |
|  |  | 100 | 6.126 | 4.972 | 0.40 |
| 名称 | 编号 | 温度（℃） | 运动黏度（mm2/s） | 动力黏度（mPa·s） | 相对不确定度（%） |
| 中高温黏度 标准物质 | GBW（E）130617 | 20 | 201.8 | 173.5 | 0.64 |
|  |  | 25 | 149.0 | 127.6 | 0.64 |
|  |  | 30 | 112.2 | 95.77 | 0.64 |
|  |  | 40 | 67.45 | 57.16 | 0.50 |
|  |  | 50 | 43.10 | 36.26 | 0.50 |
|  |  | 60 | 29.16 | 24.35 | 0.50 |
|  |  | 80 | 15.26 | 12.55 | 0.50 |
|  |  | 100 | 9.133 | 7.430 | 0.50 |
|  | GBW（E）130618 | 20 | 505.2 | 444.6 | 0.64 |
|  |  | 25 | 352.1 | 306.7 | 0.64 |
|  |  | 30 | 258.1 | 221.6 | 0.64 |
|  |  | 40 | 137.8 | 117.3 | 0.64 |
|  |  | 50 | 80.37 | 67.08 | 0.50 |
|  |  | 60 | 61.36 | 50.88 | 0.50 |
|  |  | 80 | 22.96 | 18.76 | 0.50 |
|  |  | 100 | 12.25 | 9.962 | 0.50 |
|  | GBW（E）130619 | 20 | 1006 | 885.8 | 0.80 |
|  |  | 25 | 657.8 | 572.6 | 0.64 |
|  |  | 30 | 415.3 | 357.8 | 0.64 |
|  |  | 40 | 239.9 | 203.5 | 0.64 |
|  |  | 50 | 131.6 | 110.4 | 0.64 |
|  |  | 60 | 99.26 | 82.58 | 0.50 |
|  |  | 80 | 35.60 | 28.36 | 0.50 |
|  |  | 100 | 17.80 | 14.05 | 0.50 |
| 名称 | 编号 | 温度（℃） | 运动黏度（mm2/s） | 动力黏度（mPa·s） | 相对不确定度（%） |
| 中高温黏度 标准物质 | GBW（E）130620 | 20 | 2015 | 1773 | 0.80 |
|  |  | 25 | 1343 | 1168 | 0.80 |
|  |  | 30 | 813.7 | 699.2 | 0.64 |
|  |  | 40 | 436.6 | 371.1 | 0.64 |
|  |  | 50 | 235.1 | 197.4 | 0.64 |
|  |  | 60 | 175.3 | 145.9 | 0.64 |
|  |  | 80 | 56.25 | 45.55 | 0.50 |
|  |  | 100 | 27.71 | 22.20 | 0.50 |
|  | GBW（E）130621 | 20 | 4998 | 4432 | 0.80 |
|  |  | 25 | 3528 | 3114 | 0.80 |
|  |  | 30 | 2689 | 2333 | 0.80 |
|  |  | 40 | 1372 | 1172 | 0.80 |
|  |  | 50 | 803.6 | 683.6 | 0.64 |
|  |  | 60 | 499.8 | 419.2 | 0.64 |
|  |  | 80 | 215.6 | 176.2 | 0.64 |
|  |  | 100 | 117.6 | 95.44 | 0.64 |
|  | GBW（E）130622 | 20 | 9987 | 8883 | 0.88 |
|  |  | 25 | 7134 | 6272 | 0.80 |
|  |  | 30 | 5612 | 4884 | 0.80 |
|  |  | 40 | 2972 | 2559 | 0.80 |
|  |  | 50 | 1783 | 1515 | 0.80 |
|  |  | 60 | 1129 | 948.6 | 0.80 |
|  |  | 80 | 511.2 | 419.1 | 0.64 |
|  |  | 100 | 273.5 | 221.2 | 0.64 |
| 名称 | 编号 | 温度（℃） | 运动黏度（mm2/s） | 动力黏度（mPa·s） | 相对不确定度（%） |
| 中高温黏度 标准物质 | GBW（E）130623 | 20 | 2.011×104 | 1.774×104 | 0.88 |
|  |  | 25 | 1.207×104 | 1.058×104 | 0.88 |
|  |  | 30 | 8016 | 6992 | 0.80 |
|  |  | 40 | 3419 | 2904 | 0.80 |
|  |  | 50 | 1609 | 1375 | 0.80 |
|  |  | 60 | 854.7 | 714.8 | 0.64 |
|  |  | 80 | 291.6 | 231.2 | 0.64 |
|  |  | 100 | 120.7 | 94.93 | 0.64 |
|  | GBW（E）130624 | 20 | 5.032×104 | 4.438×104 | 0.88 |
|  |  | 25 | 3.213×104 | 2.827×104 | 0.88 |
|  |  | 30 | 2.016×104 | 1.739×104 | 0.88 |
|  |  | 40 | 8849 | 7610 | 0.80 |
|  |  | 50 | 4251 | 3615 | 0.80 |
|  |  | 60 | 2169 | 1896 | 0.80 |
|  |  | 80 | 672.4 | 556.8 | 0.64 |
|  |  | 100 | 260.3 | 213.2 | 0.64 |
|  | GBW（E）130625 | 20 | 9.988×104 | 8.893×104 | 0.88 |
|  |  | 25 | 6.206×104 | 5.512×104 | 0.88 |
|  |  | 30 | 4.603×104 | 4.046×104 | 0.88 |
|  |  | 40 | 1.746×104 | 1.506×104 | 0.88 |
|  |  | 50 | 8243 | 7055 | 0.80 |
|  |  | 60 | 4170 | 3528 | 0.80 |
|  |  | 80 | 1280 | 1046 | 0.80 |
|  |  | 100 | 484.9 | 393.4 | 0.64 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 运动黏度（mm2/s）（20℃） | 动力黏度（mPa·s）（20℃） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准值 | 相对不确定度（%） | 标准值 | 相对不确定度（%） |
| 标准黏度液 | GBW（E）130626 | 55.05 | 0.33 | 53.04 | 0.34 |
|  | GBW（E）130627 | 110.4 | 0.39 | 106.9 | 0.40 |
|  | GBW（E）130628 | 202.9 | 0.40 | 196.6 | 0.42 |

研制单位：新疆维吾尔自治区计量测试研究院（乌鲁木齐市）

附件3

新复制标准物质定值数据表

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO |
| 页 岩 成 分 分 析 标 准 物 质 | GBW03104a | 标准值 | 69.34 | 15.03 | 5.65 | 0.68 | 0.19 | 0.64 |
|  |  | 不确定度 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
|  |  | 标准值及 不确定度 | K2O | Na2O | MnO | P2O5 | SO3 | Cl |
|  |  | 标准值 | 3.49 | 0.16 | 0.020 | 0.043 | 0.029 | 0.011 |
|  |  | 不确定度 | 0.18 | 0.02 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.002 |
|  |  | 标准值及 不确定度 | 烧失 | CO2 | FeO | H2O+ |  |  |
|  |  | 标准值 | 4.54 | 0.12 | 0.37 | （3.73） |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.16 | 0.02 | 0.04 |  |  |  |

研制单位：中材地质工程勘查研究院有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW（E）060968a | 50.0~0.500×104 | 1.5 |
| 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW（E）060969a | 500~2.00×104 | 1.5 |
| 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061090a | 5.00~500 | 1.5 |
| 氮中丙烷气体标准物质 | GBW（E）061091a | 5.00~500 | 1.5 |
| 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW（E）061092a | 10.0~500 | 1.5 |
| 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW（E）061093a | 10.0~500 | 1.5 |
| 氮中一氧化碳、丙烷混合气体标准物质 | GBW（E）061094a | 5.00~500 | 1.5 |
| 氮中一氧化碳、丙烷、一氧化氮混合气体标准物质 | GBW（E）061095a | 10.0~500 | 2.0 |
| 氮中一氧化碳、二氧化碳、丙烷、一氧化氮混合气体标准物质 | GBW（E）061096a | 10.0~500 | 2.0 |

研制单位：上海神开气体技术有限公司（上海市）