全国标准物质管理委员会

标物办发【2019】405号

关于报请批准、发布国家二级标准物质的函

国家市场监督管理总局计量司：

受全国标准物质管理委员会的委托，国家标准物质技术委员会组织有关专家，对山东省冶金科学研究院等13家单位申报的90种标准物质进行了技术审查（见附件1）。

该90种标准物质均符合国家二级标准物质技术条件。管委会办公室对申报材料进行了核对和审查，认为符合国家二级标准物质申报技术条件与审查程序的要求，现报请总局批准发布（见附件2）。

由国家地质实验测试中心复制的土壤中有机氯农药和招远市检验检测中心复制的金矿石金银成分分析标准物质，经管委会办公室组织专家审查，同意作为复制批报请总局一并发布（见附件3）。

附件：

1、国家标准物质项目表

2、中华人民共和国标准物质目录（2019年7月）

3、新复制标准物质定值数据表

全国标准物质管理委员会办公室

2019年7月2日

附件1

国家标准物质项目表（二级标准物质）

| 序号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证字第 1971 | GBW（E）010522 | 生铸铁光谱分析标准物质 | 山东省冶金科学 研究院有限公司 |
| 2 |  | GBW（E）010523 | 生铸铁光谱分析标准物质 |  |
| 3 |  | GBW（E）010524 | 生铸铁光谱分析标准物质 |  |
| 4 |  | GBW（E）010525 | 生铸铁光谱分析标准物质 |  |
| 5 |  | GBW（E）010526 | 生铸铁光谱分析标准物质 |  |
| 6 |  | GBW（E）010527 | 生铸铁光谱分析标准物质 |  |
| 7 |  | GBW（E）010528 | 生铸铁光谱分析标准物质 |  |
| 8 |  | GBW（E）010529 | 生铸铁光谱分析标准物质 |  |
| 9 |  | GBW（E）010530 | 生铸铁光谱分析标准物质 |  |
| 10 | 证字第 1972 | GBW（E）020120 | 铝合金光谱分析标准物质 | 钢研纳克检测技术 股份有限公司 |
| 11 |  | GBW（E）020121 | 铝合金光谱分析标准物质 |  |
| 12 |  | GBW（E）020122 | 铝合金光谱分析标准物质 |  |
| 13 |  | GBW（E）020123 | 铝合金光谱分析标准物质 |  |
| 14 |  | GBW（E）020124 | 铝合金光谱分析标准物质 |  |
| 15 | 证字第 1972 | GBW（E）020125 | 钢中氧、氮成分分析标准物质 | 钢研纳克检测技术 股份有限公司 |
| 16 |  | GBW（E）020126 | 钢中氧、氮成分分析标准物质 |  |
| 17 |  | GBW（E）020127 | 钢中氧、氮成分分析标准物质 |  |
| 18 |  | GBW（E）020128 | 钢中氧、氮成分分析标准物质 |  |
| 19 |  | GBW（E）020129 | 钢中氧、氮成分分析标准物质 |  |
| 20 | 证字第 1972 | GBW（E）020130 | 钢中氧、氮成分分析标准物质 | 钢研纳克检测技术 股份有限公司 |
| 21 |  | GBW（E）020131 | 钢中氧、氮成分分析标准物质 |  |
| 22 |  | GBW（E）020132 | 钢中氧、氮成分分析标准物质 |  |
| 23 |  | GBW（E）020133 | 钢中氧、氮成分分析标准物质 |  |
| 24 |  | GBW（E）020134 | 钢中氧、氮成分分析标准物质 |  |
| 25 |  | GBW（E）020135 | 钢中氧、氮成分分析标准物质 |  |
| 26 |  | GBW（E）020136 | 钢中氧、氮成分分析标准物质 |  |
| 27 |  | GBW（E）020137 | 钢中氧、氮成分分析标准物质 |  |
| 28 |  | GBW（E）020138 | 钢中氧、氮成分分析标准物质 |  |
| 29 |  | GBW（E）020139 | 钢中氧、氮成分分析标准物质 |  |
| 30 |  | GBW（E）020140 | 钢中氧、氮成分分析标准物质 |  |
| 31 | 证字第 1972 | GBW（E）020141 | 钢中氧、氮、氢成分分析标准物质 | 钢研纳克检测技术 股份有限公司 |
| 32 |  | GBW（E）020142 | 钢中氧、氮、氢成分分析标准物质 |  |
| 33 |  | GBW（E）020143 | 钢中氧、氮、氢成分分析标准物质 |  |
| 34 | 证字第 1972 | GBW（E）020144 | 钢中氢成分分析标准物质 | 钢研纳克检测技术 股份有限公司 |
| 35 |  | GBW（E）020145 | 钢中氢成分分析标准物质 |  |
| 36 |  | GBW（E）020146 | 钢中氢成分分析标准物质 |  |
| 37 |  | GBW（E）020147 | 钢中氢成分分析标准物质 |  |
| 38 |  | GBW（E）020148 | 钢中氢成分分析标准物质 |  |
| 39 | 证字第 1973 | GBW（E）062581 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | 山西省计量科学 研究院 |
| 40 |  | GBW（E）062582 | 氮中一氧化氮气体标准物质 |  |
| 41 | 证字第 1974 | GBW（E）062583 | 氮中异丁烯气体标准物质 | 大连大特气体 有限公司 |
| 42 |  | GBW（E）062584 | 氮中异丁烯气体标准物质 |  |
| 43 |  | GBW（E）062585 | 空气中异丁烯气体标准物质 |  |
| 44 |  | GBW（E）062586 | 空气中异丁烯气体标准物质 |  |
| 45 |  | GBW（E）062587 | 氮中二氧化碳气体标准物质 |  |
| 46 |  | GBW（E）062588 | 氮中二氧化碳气体标准物质 |  |
| 47 |  | GBW（E）062589 | 空气中二氧化碳气体标准物质 |  |
| 48 |  | GBW（E）062590 | 空气中二氧化碳气体标准物质 |  |
| 49 |  | GBW（E）062591 | 氮中丙烯腈气体标准物质 |  |
| 50 |  | GBW（E）062592 | 空气中丙烯腈气体标准物质 |  |
| 51 | 证字第 1974 | GBW（E）062593 | 氮中氧气体标准物质 | 大连大特气体 有限公司 |
| 52 |  | GBW（E）062594 | 氩中氮气体标准物质 |  |
| 53 |  | GBW（E）062595 | 氮中氢气体标准物质 |  |
| 54 |  | GBW（E）062596 | 氦中氢气体标准物质 |  |
| 55 | 证字第 1975 | GBW（E）083523 | 砷单元素溶液标准物质 | 山东省计量科学 研究院 山东省计量检测中心 |
| 56 |  | GBW（E）083524 | 汞单元素溶液标准物质 |  |
| 57 |  | GBW（E）083525 | 铁单元素溶液标准物质 |  |
| 58 |  | GBW（E）083526 | 镍单元素溶液标准物质 |  |
| 59 |  | GBW（E）083527 | 锂单元素溶液标准物质 |  |
| 60 |  | GBW（E）083528 | 水中氟离子、氯离子、硫酸根、硝酸根混合溶液标准物质 |  |
| 61 | 证字第 1976 | GBW（E）083529 | 一甲基砷溶液标准物质 | 山东省计量科学 研究院 山东省食品药品 检验研究院 |
| 62 |  | GBW（E）083530 | 二甲基砷溶液标准物质 |  |
| 63 |  | GBW（E）083531 | 亚砷酸根溶液标准物质 |  |
| 64 |  | GBW（E）083532 | 砷酸根溶液标准物质 |  |
| 65 | 证字第 1977 | GBW（E）083533 | 甲醇中乙酰甲胺磷溶液标准物质 | 山东省冶金科学 研究院有限公司 |
| 66 |  | GBW（E）083534 | 丙酮中水胺硫磷溶液标准物质 |  |
| 67 |  | GBW（E）083535 | 丙酮中高效氯氟氰菊酯溶液标准物质 |  |
| 68 |  | GBW（E）083536 | 丙酮中氯氰菊酯溶液标准物质 |  |
| 69 |  | GBW（E）083537 | 丙酮中甲氰菊酯溶液标准物质 |  |
| 70 |  | GBW（E）083538 | 丙酮中联苯菊酯溶液标准物质 |  |
| 71 |  | GBW（E）083539 | 丙酮中的氰戊菊酯溶液标准物质 |  |
| 72 |  | GBW（E）083540 | 丙酮中溴氰菊酯溶液标准物质 |  |
| 73 |  | GBW（E）083541 | 甲醇中克百威溶液标准物质 |  |
| 74 |  | GBW（E）083542 | 甲醇中灭多威溶液标准物质 |  |
| 75 |  | GBW（E）083543 | 甲醇中吡虫啉溶液标准物质 |  |
| 76 |  | GBW（E）083544 | 丙酮中百菌清溶液标准物质 |  |
| 77 |  | GBW（E）083545 | 丙酮中腐霉利溶液标准物质 |  |
| 78 |  | GBW（E）083546 | 丙酮中多效唑溶液标准物质 |  |
| 79 | 证字第 1978 | GBW（E）083547 | EDTA滴定用溶液标准物质 | 钢研纳克检测技术 股份有限公司 |
| 80 |  | GBW（E）083548 | Na2S2O3滴定用溶液标准物质 |  |
| 81 |  | GBW（E）083549 | 24种ICP分析用多元素溶液标准物质 |  |
| 82 | 证字第 1978 | GBW（E）083550 | 3种元素（Ni、Co、Mn）溶液标准 物质 | 钢研纳克检测技术 股份有限公司 |
| 83 |  | GBW（E）083551 | 7种多元素（W、Nb、Zr、Hf、Ta、 Mo、Ti）溶液标准物质 |  |
| 84 |  | GBW（E）083552 | 4种元素（K、Ca、Na、Mg）溶液 标准物质 |  |
| 85 | 证字第 1979 | GBW（E）091008 | 烟酰胺纯度标准物质 | 广东研捷医药科技 有限公司 |
| 86 | 证字第 1980 | GBW（E）091009 | 盐酸芬太尼纯度标准物质 | 上海市刑事科学 技术研究院 中国科学院上海 有机化学研究所 中国计量科学研究院 |
| 87 |  | GBW（E）091010 | 氯胺酮纯度标准物质 |  |
| 88 | 证字第 1981 | GBW（E）100527 | 甲醇中磺胺混合溶液标准物质 | 中国检验检疫科学 研究院 |
| 89 |  | GBW（E）100528 | 甲醇中磺胺混合溶液标准物质 |  |
| 90 | 证字第 1982 | GBW（E）100529 | 烟碱纯度标准物质 | 国家烟草质量监督 检验中心 |

附件2

中华人民共和国标准物质目录

国家市场监督管理总局

中国			北京

（2019年7月）

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | Mo |
| 生 铸 铁 光 谱 分 析 标 准 物 质 | GBW（E） 010522 | 标准值 | 2.91 | 1.47 | 1.17 | 0.116 | 0.057 | 0.010 | 0.066 | 0.024 | 0.0030 |
|  |  | 不确定度 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.0003 |
|  | GBW（E） 010523 | 标准值 | 3.36 | 2.64 | 0.388 | 0.033 | 0.020 | 0.0048 | 0.072 | 0.011 | 0.0010 |
|  |  | 不确定度 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.0004 | 0.002 | 0.002 | 0.0002 |
|  | GBW（E） 010524 | 标准值 | 3.39 | 2.63 | 0.677 | 0.067 | 0.018 | 0.0049 | 0.077 | 0.010 | 0.0010 |
|  |  | 不确定度 | 0.02 | 0.03 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.0003 | 0.003 | 0.001 | 0.0002 |
|  | GBW（E） 010525 | 标准值 | 3.11 | 2.00 | 0.684 | 0.125 | 0.073 | 0.0057 | 0.102 | 0.011 | 0.0012 |
|  |  | 不确定度 | 0.03 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.0004 | 0.004 | 0.001 | 0.0002 |
|  | GBW（E） 010526 | 标准值 | 3.07 | 1.70 | 0.827 | 0.113 | 0.052 | 0.0059 | 0.100 | 0.012 | 0.0013 |
|  |  | 不确定度 | 0.03 | 0.02 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.0004 | 0.004 | 0.001 | 0.0002 |

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V | Ti | Sn | B | La | Ce | Mg | As |
| 生 铸 铁 光 谱 分 析 标 准 物 质 | GBW（E） 010522 | 标准值 | 0.204 | 0.024 | 0.033 | 0.035 |  |  |  | 0.0055 |
|  |  | 不确定度 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.0005 |
|  | GBW（E） 010523 | 标准值 | 0.104 | 0.071 |  | 0.032 | 0.021 | 0.045 | 0.0092 | 0.0016 |
|  |  | 不确定度 | 0.004 | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 |
|  | GBW（E） 010524 | 标准值 | 0.098 | 0.078 |  | 0.032 | 0.015 | 0.041 | 0.015 | 0.0015 |
|  |  | 不确定度 | 0.003 | 0.003 |  | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.0002 |
|  | GBW（E） 010525 | 标准值 | 0.106 | 0.069 |  | 0.032 |  |  |  | 0.0015 |
|  |  | 不确定度 | 0.004 | 0.003 |  | 0.001 |  |  |  | 0.0002 |
|  | GBW（E） 010526 | 标准值 | 0.102 | 0.056 |  | 0.032 |  |  |  | 0.0024 |
|  |  | 不确定度 | 0.004 | 0.002 |  | 0.002 |  |  |  | 0.0002 |

研制单位：山东省冶金科学研究院有限公司（济南市）

| 名称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C | Si |  | Mn |  | P |  | S | Ni |  | Cr |  | Cu | Mo |
| 生 铸 铁 光 谱 分 析 标 准 物 质 | GBW（E） 010527 | 标准值 | 2.95 | 1.57 |  | 0.873 |  | 0.083 |  | 0.040 | 0.0060 |  | 0.124 |  | 0.012 | 0.0013 |
|  |  | 不确定度 | 0.03 | 0.02 |  | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.002 | 0.0003 |  | 0.005 |  | 0.001 | 0.0002 |
|  | GBW（E） 010528 | 标准值 | 2.95 | 1.41 |  | 1.07 |  | 0.065 |  | 0.032 | 0.0062 |  | 0.121 |  | 0.013 | 0.0015 |
|  |  | 不确定度 | 0.03 | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.0004 |  | 0.004 |  | 0.002 | 0.0002 |
|  | GBW（E） 010529 | 标准值 | 2.91 | 1.23 |  | 1.29 |  | 0.028 |  | 0.013 | 0.0064 |  | 0.125 |  | 0.013 | 0.0015 |
|  |  | 不确定度 | 0.03 | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.0003 |  | 0.004 |  | 0.001 | 0.0002 |
|  | GBW（E） 010530 | 标准值 | 3.87 | 0.415 |  | 0.412 |  | 0.096 |  | 0.037 | 1.16 |  | 0.856 |  | 0.011 | 0.240 |
|  |  | 不确定度 | 0.03 | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.002 | 0.02 |  | 0.007 |  | 0.001 | 0.005 |
| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | V |  | Ti |  | Sn |  | B |  | La | Ce |  | Mg |  | As |
| 生 铸 铁 光 谱 分 析 标 准 物 质 | GBW（E） 010527 | 标准值 | 0.103 |  | 0.050 |  |  |  | 0.032 |  |  |  |  |  |  | 0.0032 |
|  |  | 不确定度 | 0.004 |  | 0.002 |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  | 0.0003 |
|  | GBW（E） 010528 | 标准值 | 0.105 |  | 0.043 |  |  |  | 0.033 |  |  |  |  |  |  | 0.0035 |
|  |  | 不确定度 | 0.004 |  | 0.002 |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  | 0.0003 |
|  | GBW（E） 010529 | 标准值 | 0.097 |  | 0.038 |  |  |  | 0.033 |  |  |  |  |  |  | 0.0037 |
|  |  | 不确定度 | 0.003 |  | 0.002 |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  | 0.0003 |
|  | GBW（E） 010530 | 标准值 | 0.017 |  | 0.038 |  |  |  | 0.0013 |  |  |  |  |  |  | 0.0024 |
|  |  | 不确定度 | 0.001 |  | 0.002 |  |  |  | 0.0002 |  |  |  |  |  |  | 0.0002 |

研制单位：山东省冶金科学研究院有限公司（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Si | Mg |  | Fe |  | Cu |  | Mn |  | Zn |
| 铝 合 金 光 谱 分 析 标 准 物 质 | GBW（E）020120 | 标准值 不确定度 | 0.099 0.002 | 0.0044 0.0002 |  | 0.494 0.007 |  | 0.071 0.002 |  | 1.11 0.02 |  | 0.0022 0.0003 |
|  | GBW（E）020121 | 标准值 不确定度 | 0.62 0.01 | 0.512 0.005 |  | 0.108 0.005 |  | 0.0023 0.0001 |  | 0.0020 0.0002 |  | 0.0018 0.0002 |
|  | GBW（E）020122 | 标准值 不确定度 | 0.61 0.01 | 0.98 0.01 |  | 0.125 0.003 |  | 0.266 0.006 |  | 0.0032 0.0002 |  | 0.0024 0.0002 |
|  | GBW（E）020123 | 标准值 不确定度 | 0.45 0.01 | 0.568 0.004 |  | 0.117 0.004 |  | 0.0037 0.0002 |  | 0.0024 0.0002 |  | 0.0027 0.0002 |
|  | GBW（E）020124 | 标准值 不确定度 | 0.94 0.01 | 0.881 0.007 |  | 0.126 0.005 |  | 0.046 0.001 |  | 0.479 0.007 |  | 0.0018 0.0002 |
|  | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ni |  | Ti |  | Cr |  | Ga |  | V |  |
|  | GBW（E）020120 | 标准值 不确定度 | 0.0046 0.0002 |  | 0.026 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GBW（E）020121 | 标准值 不确定度 | 0.0026 0.0002 |  | 0.014 0.001 |  | 0.0019 0.0002 |  | 0.013 0.001 |  | 0.024 0.001 |  |
|  | GBW（E）020122 | 标准值 不确定度 | 0.0033 0.0002 |  | 0.0088 0.0003 |  | 0.058 0.002 |  | 0.012 0.001 |  | 0.022 0.001 |  |
|  | GBW（E）020123 | 标准值 不确定度 | 0.0035 0.0002 |  | 0.0088 0.0002 |  | 0.0021 0.0002 |  | 0.013 0.001 |  | 0.018 0.001 |  |
|  | GBW（E）020124 | 标准值 不确定度 | 0.0050 0.0003 |  | 0.0086 0.0002 |  | 0.126 0.004 |  | 0.012 0.001 |  | 0.023 0.001 |  |

研制单位：钢研纳克检测技术股份有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | O | N |
| 钢中氧、 氮成分分析 标准物质 | GBW（E）020125 | 标准值 不确定度 | 0.0016 0.0002 | 0.0036 0.0002 |
|  | GBW（E）020126 | 标准值 不确定度 | 0.0012 0.0001 | 0.0022 0.0001 |
|  | GBW（E）020127 | 标准值 不确定度 | 0.0030 0.0002 | 0.044 0.002 |
|  | GBW（E）020128 | 标准值 不确定度 | 0.0051 0.0002 | 0.028 0.001 |
|  | GBW（E）020129 | 标准值 不确定度 | 0.0019 0.0002 | 0.0070 0.0003 |
|  | GBW（E）020130 | 标准值 不确定度 | 0.00042 0.00005 | 0.0050 0.0002 |
|  | GBW（E）020131 | 标准值 不确定度 | 0.00044 0.00005 | 0.0061 0.0003 |
|  | GBW（E）020132 | 标准值 不确定度 | 0.0003 0.0001 | 0.0028 0.0002 |
|  | GBW（E）020133 | 标准值 不确定度 | 0.0011 0.0001 | 0.0036 0.0002 |
|  | GBW（E）020134 | 标准值 不确定度 | 0.0012 0.0001 | 0.0037 0.0002 |
|  | GBW（E）020135 | 标准值 不确定度 | 0.00065 0.00007 | 0.0068 0.0004 |
|  | GBW（E）020136 | 标准值 不确定度 | 0.018 0.001 | 0.0014 0.0002 |
|  | GBW（E）020137 | 标准值 不确定度 | 0.0034 0.0001 | 0.019 0.001 |
|  | GBW（E）020138 | 标准值 不确定度 | 0.011 0.001 | 0.0018 0.0001 |
|  | GBW（E）020139 | 标准值 不确定度 | 0.0014 0.0001 | 0.0089 0.0003 |
|  | GBW（E）020140 | 标准值 不确定度 | 0.014 0.001 | 0.0052 0.0003 |

研制单位：钢研纳克检测技术股份有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | O | N | H |
| 钢中氧、氮、氢成分分析 标准物质 | GBW（E）020141 | 标准值 不确定度 | 0.0036 0.0002 | 0.034 0.001 | 0.00018 0.00002 |
|  | GBW（E）020142 | 标准值 不确定度 | 0.0031 0.0002 | 0.031 0.001 | 0.00058 0.00002 |
|  | GBW（E）020143 | 标准值 不确定度 | 0.0075 0.0002 | 0.0049 0.0002 | 0.00007 0.00002 |

研制单位：钢研纳克检测技术股份有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H |
| 钢中氢成分分析 标准物质 | GBW（E）020144 | 标准值 不确定度 | 0.00064 0.00003 |
|  | GBW（E）020145 | 标准值 不确定度 | 0.00027 0.00002 |
|  | GBW（E）020146 | 标准值 不确定度 | 0.00072 0.00002 |
|  | GBW（E）020147 | 标准值 不确定度 | 0.00013 0.00002 |
|  | GBW（E）020148 | 标准值 不确定度 | 0.00022 0.00002 |

研制单位：钢研纳克检测技术股份有限公司（北京市）

| 名 称 | 编号 | 量分数 （×10-6） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中二氧化硫气体 标准物质 | GBW（E）062581 | 10.0～300 | 2 |

研制单位：山西省计量科学研究院（太原市）

| 名 称 | 编号 | 量分数 （×10-6） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中一氧化氮气体 标准物质 | GBW（E）062582 | 10.0～25.0 | 2 |
|  |  | 50.0～20.0×102 |  |

研制单位：山西省计量科学研究院（太原市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数 （×10-6） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中异丁烯气体 标准物质 | GBW（E）062583 | 1.00～499 | 2 |
|  | GBW（E）062584 | 500～1.00104 | 1 |

研制单位：大连大特气体有限公司（大连市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数 （×10-6） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气中异丁烯气体 标准物质 | GBW（E）062585 | 1.00～499 | 2 |
|  | GBW（E）062586 | 500～1.00104 | 1 |

研制单位：大连大特气体有限公司（大连市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数 （×10-6） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中二氧化碳气体 标准物质 | GBW（E）062587 | 2.00～499 | 2 |
|  | GBW（E）062588 | 500～1.00104 | 1 |

研制单位：大连大特气体有限公司（大连市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数 （×10-6） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气中二氧化碳气体 标准物质 | GBW（E）062589 | 2.00～499 | 2 |
|  | GBW（E）062590 | 500～1.00104 | 1 |

研制单位：大连大特气体有限公司（大连市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数 （×10-6） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中丙烯腈气体 标准物质 | GBW（E）062591 | 1.00～100 | 2 |

研制单位：大连大特气体有限公司（大连市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数 （×10-6） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气中丙烯腈气体 标准物质 | GBW（E）062592 | 1.00～100 | 2 |

研制单位：大连大特气体有限公司（大连市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数 （×10-2） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中氧气体标准物质 | GBW（E）062593 | 5.00～30.0 | 1 |

研制单位：大连大特气体有限公司（大连市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数 （×10-2） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氩中氮气体标准物质 | GBW（E）062594 | 0.0100～60.0 | 1 |

研制单位：大连大特气体有限公司（大连市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数 （×10-2） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中氢气体标准物质 | GBW（E）062595 | 0.100～80.0 | 1 |

研制单位：大连大特气体有限公司（大连市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数 （×10-2） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氦中氢气体标准物质 | GBW（E）062596 | 30.0～50.0 | 1 |

研制单位：大连大特气体有限公司（大连市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 （μg/mL） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 砷单元素溶液 标准物质 | GBW（E）083523 | 1000 | 1 |

研制单位：山东省计量科学研究院（济南市）、山东省计量检测中心（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 （μg/mL） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 汞单元素溶液 标准物质 | GBW（E）083524 | 1000 | 1 |

研制单位：山东省计量科学研究院（济南市）、山东省计量检测中心（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 （μg/mL） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁单元素溶液 标准物质 | GBW（E）083525 | 1000 | 1 |

研制单位：山东省计量科学研究院（济南市）、山东省计量检测中心（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 （μg/mL） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 镍单元素溶液 标准物质 | GBW（E）083526 | 1000 | 1 |

研制单位：山东省计量科学研究院（济南市）、山东省计量检测中心（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 （μg/mL） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 锂单元素溶液 标准物质 | GBW（E）083527 | 100 | 1 |

研制单位：山东省计量科学研究院（济南市）、山东省计量检测中心（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 （μg/mL） |  | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水中氟离子、氯离子、 硫酸根、硝酸根 混合溶液标准物质 | GBW（E）083528 | F- | 50.0 | 3 |
|  |  | Cl- | 150 | 1 |
|  |  | NO3- | 500 | 1.2 |
|  |  | SO4- | 500 | 1 |

研制单位：山东省计量科学研究院（济南市）、山东省计量检测中心（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数 （×10-6） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一甲基砷溶液 标准物质 | GBW（E）083529 | 52.7 | 3.8 |

研制单位：山东省计量科学研究院（济南市）、山东省食品药品检验研究院（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数 （×10-6） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 二甲基砷溶液 标准物质 | GBW（E）083530 | 22.1 | 4.0 |

研制单位：山东省计量科学研究院（济南市）、山东省食品药品检验研究院（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数 （×10-6） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 亚砷酸根溶液 标准物质 | GBW（E）083531 | 18.2 | 2.4 |

研制单位：山东省计量科学研究院（济南市）、山东省食品药品检验研究院（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数 （×10-6） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 砷酸根溶液 标准物质 | GBW（E）083532 | 35.8 | 3.2 |

研制单位：山东省计量科学研究院（济南市）、山东省食品药品检验研究院（济南市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度(μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中乙酰甲胺磷溶液 标准物质 | GBW（E）083533 | 1000 | 2 |

研制单位：山东省冶金科学研究院有限公司（济南市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度(μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮中水胺硫磷溶液 标准物质 | GBW（E）083534 | 1000 | 2 |

研制单位：山东省冶金科学研究院有限公司（济南市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度(μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮中高效氯氟氰菊酯 溶液标准物质 | GBW（E）083535 | 1000 | 2 |

研制单位：山东省冶金科学研究院有限公司（济南市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度(μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮中氯氰菊酯溶液 标准物质 | GBW（E）083536 | 1000 | 2 |

研制单位：山东省冶金科学研究院有限公司（济南市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度(μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮中甲氰菊酯溶液 标准物质 | GBW（E）083537 | 1000 | 2 |

研制单位：山东省冶金科学研究院有限公司（济南市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度(μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮中联苯菊酯溶液 标准物质 | GBW（E）083538 | 1000 | 2 |

研制单位：山东省冶金科学研究院有限公司（济南市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度(μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮中的氰戊菊酯溶液 标准物质 | GBW（E）083539 | 1000 | 2 |

研制单位：山东省冶金科学研究院有限公司（济南市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度(μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮中溴氰菊酯溶液 标准物质 | GBW（E）083540 | 1000 | 2 |

研制单位：山东省冶金科学研究院有限公司（济南市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度(μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中克百威溶液 标准物质 | GBW（E）083541 | 1000 | 2 |

研制单位：山东省冶金科学研究院有限公司（济南市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度(μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中灭多威溶液 标准物质 | GBW（E）083542 | 1000 | 2 |

研制单位：山东省冶金科学研究院有限公司（济南市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度(μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中吡虫啉溶液 标准物质 | GBW（E）083543 | 1000 | 2 |

研制单位：山东省冶金科学研究院有限公司（济南市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度(μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮中百菌清溶液 标准物质 | GBW（E）083544 | 1000 | 2 |

研制单位：山东省冶金科学研究院有限公司（济南市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度(μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮中腐霉利溶液 标准物质 | GBW（E）083545 | 1000 | 2 |

研制单位：山东省冶金科学研究院有限公司（济南市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度(μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮中多效唑溶液 标准物质 | GBW（E）083546 | 1000 | 2 |

研制单位：山东省冶金科学研究院有限公司（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 量浓度 （mol/L） | 不确定度 （mol/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| EDTA滴定用溶液 标准物质 | GBW（E）083547 | 0.1001 | 0.0005 |

研制单位： 钢研纳克检测技术股份有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 量浓度 （mol/L） | 不确定度 （mol/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| Na2S2O3滴定用溶液 标准物质 | GBW（E）083548 | 0.1040 | 0.0005 |

研制单位： 钢研纳克检测技术股份有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量浓度（μg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Al | As | B | Ba | Be | Bi | Cd | Co |
| 24种 ICP 分析用 多元素 溶液 标准 物质 | GBW（E） 083549 | 标准值 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 不确定度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | Cr | Cu | Fe | Ga | Li | Mg | Mn | Ni |
|  |  | 标准值 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 不确定度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | Pb | Sb | Sn | Sr | Ti | Tl | V | Zn |
|  |  | 标准值 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 不确定度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

研制单位：钢研纳克检测技术股份有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量浓度（μg/mL） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ni | Co | Mn |
| 3种元素 （Ni、Co、Mn） 溶液标准物质 | GBW（E） 083550 | 标准值 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  |  | 不确定度 | 10 | 10 | 10 |

研制单位：钢研纳克检测技术股份有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量浓度（μg/mL） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W | Nb | Zr | Hf | Ta | Mo | Ti |
| 7种多元素 （W、Nb、 Zr、Hf、 Ta、Mo、Ti） 溶液标准物质 | GBW（E） 083551 | 标准值 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 不确定度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

研制单位：钢研纳克检测技术股份有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量浓度（μg/mL） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K | Ca | Na | Mg |
| 4种元素 （K、Ca、Na、Mg） 溶液标准物质 | GBW（E） 083552 | 标准值 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 不确定度 | 2 | 2 | 2 | 2 |

研制单位：钢研纳克检测技术股份有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数 （×10-2） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟酰胺纯度标准物质 | GBW（E）091008 | 99.8 | 0.4 |

研制单位：广东研捷医药科技有限公司（广州市）

| 名称 | 编号 | 质量分数 （×10-2） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 盐酸芬太尼纯度 标准物质 | GBW（E）091009 | 99.8 | 0.3 |

研制单位：上海市刑事科学技术研究院（上海市）、

中国科学院上海有机化学研究所（上海市）、中国计量科学研究院（北京市）

| 名称 | 编号 | 质量分数 （×10-2） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯胺酮纯度 标准物质 | GBW（E）091010 | 99.7 | 0.3 |

研制单位：上海市刑事科学技术研究院（上海市）、

中国科学院上海有机化学研究所（上海市）、中国计量科学研究院（北京市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度 （μg/mL） |  | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中磺胺混合 溶液标准物质 | GBW（E） 100527 | 磺胺多辛 | 100.0 | 3 |
|  |  | 磺胺甲二唑 | 100.0 | 3 |
|  |  | 磺胺苯吡唑 | 100.0 | 2 |
|  |  | 磺胺氯哒嗪 | 100.0 | 3 |
|  |  | 磺胺嘧啶 | 100.0 | 2 |
|  |  | 磺胺噻唑 | 99.7 | 2 |
|  |  | 磺胺二甲嘧啶 | 100.0 | 2 |
|  | GBW（E） 100528 | 磺胺甲基嘧啶 | 100.0 | 2 |
|  |  | 磺胺吡啶 | 100.0 | 2 |
|  |  | 磺胺甲噁唑 | 100.0 | 2 |
|  |  | 磺胺二甲氧哒嗪 | 100.0 | 2 |
|  |  | 磺胺对甲氧嘧啶 | 100.0 | 3 |
|  |  | 磺胺甲氧哒嗪 | 100.0 | 3 |
|  |  | 磺胺醋酰 | 100.0 | 3 |

研制单位：中国检验检疫科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数 （×10-2） | 不确定度 （×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟碱纯度标准物质 | GBW（E）100529 | 99.5 | 0.4 |

研制单位：国家烟草质量监督检验中心（郑州市）

附件3

新复制标准物质定值数据表

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-9） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Α -666 | Β -666 | Γ -666 | Δ -666 | p,p’ -DDE | p,p’ -DDD | o,p’ -DDT | p,p’ -DDT |
| 土 壤 中 有 机 氯 农 药 和 多 氯 联 苯 成 分 分 析 标 准 物 质 | GBW 07469a | 标准值 | 175 | 395 | 33.2 | 42.1 | 108 | 114 | 160 | 609 |
|  |  | 不确定度 | 25 | 34 | 9.2 | 9.9 | 18 | 28 | 25 | 86 |
|  | GBW 07470a | 标准值 | 650 | 907 | 161 | 104 | 382 | 228 | 493 | 21.2×102 |
|  |  | 不确定度 | 68 | 99 | 41 | 29 | 45 | 75 | 76 | 3.0×102 |
|  | GBW 07471a | 标准值 | 229 | 561 | 51.8 | 49 | 369 | 107 | 146 | 511 |
|  |  | 不确定度 | 53 | 48 | 8.0 | 14 | 61 | 34 | 55 | 82 |
|  | GBW 07472a | 标准值 | 8.4 | 15.5 | 6.5 | （3.9） | 342 | 36 | 24 | 225 |
|  |  | 不确定度 | 2.1 | 4.3 | 2.8 |  | 61 | 12 | 11 | 67 |

研制单位：国家地质实验测试中心（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-9） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Α -666 | Β -666 | Γ -666 | Δ -666 | p,p’ -DDE | p,p’ -DDD | o,p’ -DDT | p,p’ -DDT |
| 土壤中有机氯农药成分分析标准物质 | GBW 07473a | 标准值 | 23.1×102 | 684 | 176 | 20.6 | 360 | 295 | 52 | 232 |
|  |  | 不确定度 | 2.9×102 | 77 | 44 | 8.0 | 57 | 91 | 18 | 56 |

研制单位：国家地质实验测试中心（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-9） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PCB 28 | PCB 52 | PCB 101 | PCB 118 | PCB 153 | PCB 138 | PCB 180 |
| 土壤中 多氯联苯 成分分析 标准物质 | GBW 07474a | 标准值 | 9.1×102 | 6.2×102 | 5.6×102 | 396 | 276 | (384) | 102 |
|  |  | 不确定度 | 1.4×102 | 1.1×102 | 1.5×102 | 79 | 52 |  | 34 |

研制单位：国家地质实验测试中心（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Au | Ag |
| 金矿石金银 成分分析 标准物质 | GBW 07801b | 标准值 | 42.8 | 35.5 |
|  |  | 不确定度 | 0.5 | 0.6 |
|  | GBW 07802b | 标准值 | 31.8 | 23.7 |
|  |  | 不确定度 | 0.7 | 0.5 |
|  | GBW 07803a | 标准值 | 18.6 | 58.5 |
|  |  | 不确定度 | 0.4 | 0.7 |
|  | GBW 07804a | 标准值 | 2.5 | 7.9 |
|  |  | 不确定度 | 0.2 | 0.4 |

研制单位：招远市检验检测中心（招远市）、国家地质实验测试中心（北京市）