国家标准物质项目表（二级标准物质）

| 序号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证字第 1983 | GBW（E）010531 | 钕铁硼氧化物成分分析标准物质 | 宁波市产品质量 检验研究院 宁波金田铜业 （集团）股份有限公司检测中心 |
| 2 |  | GBW（E）010532 | 钕铁硼氧化物成分分析标准物质 |  |
| 3 |  | GBW（E）010533 | 钕铁硼氧化物成分分析标准物质 |  |
| 4 | 证字第 1984 | GBW（E）062597 | 氩中氢气、甲烷、乙烷、乙烯、 乙炔、一氧化碳、二氧化碳、 氧气、氮气混合气体标准物质 | 大连大特气体 有限公司 |
| 5 |  | GBW（E）062598 | 氩中氢气、甲烷、乙烷、乙烯、 乙炔、一氧化碳、二氧化碳、 氧气、氮气混合气体标准物质 |  |
| 6 |  | GBW（E）062599 | 氩中氢气、甲烷、乙烷、乙烯、 乙炔、一氧化碳、二氧化碳、 氧气、氮气混合气体标准物质 |  |
| 7 | 证字第 1985 | GBW（E）062600 | 氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳和一氧化氮混合气体标准物质 | 重庆朝阳气体 有限公司 |
| 8 |  | GBW（E）062601 | 氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳和一氧化氮混合气体标准物质 |  |
| 9 |  | GBW（E）062602 | 氩中一氧化碳、二氧化碳、甲烷 混合气体标准物质 |  |
| 10 |  | GBW（E）062603 | 高纯氢纯度气体标准物质 |  |
| 11 | 证字第 1986 | GBW（E）062604 | 氮中硫化氢气体标准物质 | 广东省计量科学 研究院 |
| 12 |  | GBW（E）062605 | 氮中硫化氢气体标准物质 |  |
| 13 |  | GBW（E）062606 | 氮中氨气气体标准物质 |  |
| 14 |  | GBW（E）062607 | 氮中氨气气体标准物质 |  |
| 15 |  | GBW（E）062608 | 氮中氨气气体标准物质 |  |
| 18 |  | GBW（E）062611 | 氮中1,1,1,2-四氟乙烷气体标准物质 |  |
| 19 |  | GBW（E）062612 | 氮中1,1,1,2-四氟乙烷气体标准物质 |  |
| 20 |  | GBW（E）062613 | 氮中1,1,1,2-四氟乙烷气体标准物质 |  |
| 21 | 证字第 1987 | GBW（E）062614 | 氮中一氧化碳、二氧化碳、丙烷和一氧化氮混合气体标准物质 | 山东中启特种 气体有限公司 |
| 22 |  | GBW（E）062615 | 氮中氧气体标准物质 |  |
| 23 |  | GBW（E）062616 | 空气中一氧化碳气体标准物质 |  |
| 24 |  | GBW（E）062617 | 空气中甲烷气体标准物质 |  |
| 25 |  | GBW（E）062618 | 氮中二氧化氮气体标准物质 |  |
| 26 |  | GBW（E）062619 | 氮中二氧化氮气体标准物质 |  |
| 27 | 证字第 1988 | GBW（E）062620 | 空气中甲烷气体标准物质 | 肇庆市高能达 化工有限公司 |
| 28 | 证字第 1989 | GBW（E）083553 | 甲醇中恩诺沙星溶液标准物质 | 北京坛墨质检 科技有限公司 |
| 29 |  | GBW（E）083554 | 甲醇中甲基对硫磷溶液标准物质 |  |
| 30 |  | GBW（E）083555 | 丙酮中甲基对硫磷溶液标准物质 |  |
| 31 |  | GBW（E）083556 | 水中甲醇溶液标准物质 |  |
| 32 |  | GBW（E）083557 | 甲醇中磺胺二甲基嘧啶溶液标准 物质 |  |
| 33 |  | GBW（E）083558 | 甲醇中磺胺二甲基嘧啶溶液标准 物质 |  |
| 34 |  | GBW（E）083559 | 甲醇中苯醚甲环唑溶液标准物质 |  |
| 35 |  | GBW（E）083560 | 丙酮中噻螨酮溶液标准物质 |  |
| 36 | 证字第 1989 | GBW（E）083561 | 甲醇中甲基硫菌灵溶液标准物质 | 北京坛墨质检 科技有限公司 |
| 37 |  | GBW（E）083562 | 甲醇中己唑醇溶液标准物质 |  |
| 38 |  | GBW（E）083563 | 甲醇中杀线威溶液标准物质 |  |
| 39 |  | GBW（E）083564 | 丙酮中氟虫腈溶液标准物质 |  |
| 40 |  | GBW（E）083565 | 甲醇中丙环唑溶液标准物质 |  |
| 41 |  | GBW（E）083566 | 丙酮中亚胺硫磷溶液标准物质 |  |
| 42 |  | GBW（E）083567 | 乙醇中盐酸克伦特罗溶液标准物质 |  |
| 43 |  | GBW（E）083568 | 甲醇中氯霉素溶液标准物质 |  |
| 44 |  | GBW（E）083569 | 甲醇中西维因溶液标准物质 |  |
| 45 |  | GBW（E）083570 | 丙酮中马拉硫磷溶液标准物质 |  |
| 46 |  | GBW（E）083571 | 丙酮中敌敌畏溶液标准物质 |  |
| 47 |  | GBW（E）083572 | 丙酮中百菌清溶液标准物质 |  |
| 48 |  | GBW（E）083573 | 正己烷中氯菊酯溶液标准物质 |  |
| 49 |  | GBW（E）083574 | 丙酮中灭幼脲溶液标准物质 |  |
| 50 |  | GBW（E）083575 | 正己烷中溴氰菊酯溶液标准物质 |  |
| 51 |  | GBW（E）083576 | 丙酮中醚菊酯溶液标准物质 |  |
| 52 |  | GBW（E）083577 | 丙酮中毒死蜱溶液标准物质 |  |
| 53 | 证字第 1990 | GBW（E）083578 | 乙腈中磺胺甲恶唑溶液标准物质 | 天津阿尔塔科 技有限公司 |
| 54 |  | GBW（E）083579 | 乙腈中磺胺二甲异恶唑溶液标准 物质 |  |
| 55 |  | GBW（E）083580 | 甲醇中磺胺嘧啶溶液标准物质 |  |
| 56 |  | GBW（E）083581 | 甲醇中磺胺甲基嘧啶溶液标准物质 |  |
| 57 | 证字第 1991 | GBW（E）083582 | 甲醇中乐果溶液标准物质 | 中国水利水电 科学研究院 |
| 58 |  | GBW（E）083583 | 甲醇中乐果溶液标准物质 |  |
| 59 | 证字第 1992 | GBW（E）091011 | 冰冻人血清中同型半胱氨酸（Hcy）标准物质 | 北京市医疗 器械检验所 |
| 60 |  | GBW（E）091012 | 冰冻人血清中同型半胱氨酸（Hcy）标准物质 |  |
| 61 |  | GBW（E）091013 | 冰冻人血清中同型半胱氨酸（Hcy）标准物质 |  |
| 62 | 证字第 1993 | GBW（E）120151 | 微米级粒度标准物质 | 中国计量科学 研究院 |
| 63 |  | GBW（E）120152 | 微米级粒度标准物质 |  |
| 64 |  | GBW（E）120153 | 微米级粒度标准物质 |  |
| 65 | 证字第 1994 | GBW（E）120154 | 聚苯乙烯微粒标准物质 | 北京市计量检测 科学研究院 |
| 66 |  | GBW（E）120155 | 聚苯乙烯微粒标准物质 |  |
| 67 |  | GBW（E）120156 | 聚苯乙烯微粒标准物质 |  |
| 68 |  | GBW（E）120157 | 聚苯乙烯微粒标准物质 |  |
| 69 |  | GBW（E）120158 | 聚苯乙烯微粒标准物质 |  |
| 70 |  | GBW（E）120159 | 聚苯乙烯微粒标准物质 |  |
| 71 |  | GBW（E）120160 | 聚苯乙烯微粒标准物质 |  |
| 72 |  | GBW（E）120161 | 聚苯乙烯微粒标准物质 |  |
| 73 | 证字第 1995 | GBW（E）130650 | 液体水分含量标准物质 | 广州计量检测 技术研究院 |
| 74 |  | GBW（E）130651 | 液体水分含量标准物质 |  |
| 75 |  | GBW（E）130652 | 液体水分含量标准物质 |  |
| 76 |  | GBW（E）130653 | 液体水分含量标准物质 |  |
| 77 |  | GBW（E）130654 | 液体水分含量标准物质 |  |
| 78 | 证字第 1996 | GBW（E）130655 | 铁磁性材料镍居里点标准物质 | 广东省计量 科学研究院 |
| 79 |  | GBW（E）130656 | 铁磁性材料铁居里点标准物质 |  |
| 80 |  | GBW（E）130657 | 铁磁性材料钴居里点标准物质 |  |
| 81 | 证字第 1997 | GBW（E）130658 | 甲苯中苯溶液标准物质 | 河北省计量监督 检测研究院 |
| 82 |  | GBW（E）130659 | 异辛烷中正十六烷溶液标准物质 |  |
| 83 |  | GBW（E）130660 | 异辛烷中正十六烷溶液标准物质 |  |
| 84 |  | GBW（E）130661 | 异辛烷中丙体六六六溶液标准物质 |  |

附件2

中华人民共和国标准物质目录

国家市场监督管理总局

中国			北京

（2019年7月）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Al | B | Co | Cu | Dy | Pr |
| 钕 铁 硼 氧 化 物 成 分 分 析 标 准 物 质 | GBW（E） 010531 | 标准值 | 0.20 | 0.75 | 1.34 | 0.14 | 1.08 | 1.74 |
|  |  | 不确定度 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.06 |
|  | GBW（E） 010532 | 标准值 | 0.50 | 0.77 | 2.21 | 0.21 | 4.66 | 3.85 |
|  |  | 不确定度 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.08 |
|  | GBW（E） 010533 | 标准值 | 0.55 | 0.78 | 1.48 | 0.18 | 2.64 | 4.63 |
|  |  | 不确定度 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.05 |
|  | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
|  |  |  | Nd | Tb | Gd | Ho |  |  |
|  | GBW（E）010531 | 标准值 | 18.66 | 0.94 |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.30 | 0.03 |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010532 | 标准值 | 12.57 |  | 0.74 | 1.45 |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.28 |  | 0.03 | 0.03 |  |  |
|  | GBW（E）010533 | 标准值 | 14.73 |  | 0.37 | 1.54 |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.19 |  | 0.02 | 0.03 |  |  |

研制单位：宁波市产品质量检验研究院（宁波市）、

宁波金田铜业（集团）股份有限公司检测中心（宁波市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氩中氢气、 甲烷、乙烷、 乙烯、乙炔、 一氧化碳、 二氧化碳、 氧气、氮气 混合气体 标准物质 | GBW（E）062597 | 氢气 | 2.00～19.9 | 2 |
|  |  | 乙烯 | 1.00～4.99 | 2 |
|  |  | 乙烷 | 1.00～4.99 | 2 |
|  |  | 乙炔 | 1.00～4.99 | 2 |
|  |  | 甲烷 | 1.00～4.99 | 2 |
|  |  | 一氧化碳 | 5.00～49.9 | 2 |
|  |  | 二氧化碳 | 10.0～99.9 | 2 |
|  |  | 氧气 | 500～999 | 2 |
|  |  | 氮气 | 500～999 | 2 |

研制单位：大连大特气体有限公司（大连市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氩中氢气、 甲烷、乙烷、 乙烯、乙炔、 一氧化碳、 二氧化碳、 氧气、氮气 混合气体 标准物质 | GBW（E）062598 | 氢气 | 20.0～199 | 2 |
|  |  | 乙烯 | 5.00～49.9 | 2 |
|  |  | 乙烷 | 5.00～49.9 | 2 |
|  |  | 乙炔 | 5.00～49.9 | 2 |
|  |  | 甲烷 | 5.00～49.9 | 2 |
|  |  | 一氧化碳 | 50.0～499 | 2 |
|  |  | 二氧化碳 | 100～999 | 2 |
|  |  | 氧气 | 1.00(103～4.99(103 | 2 |
|  |  | 氮气 | 1.00(103～4.99(103 | 2 |

研制单位：大连大特气体有限公司（大连市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氩中氢气、 甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、一氧化碳、 二氧化碳、 氧气、氮气 混合气体 标准物质 | GBW（E）062599 | 氢气 | 200～1.99(103 | 2 |
|  |  | 乙烯 | 50.0～499 | 2 |
|  |  | 乙烷 | 50.0～499 | 2 |
|  |  | 乙炔 | 50.0～499 | 2 |
|  |  | 甲烷 | 50.0～499 | 2 |
|  |  | 一氧化碳 | 500～4.99(103 | 2 |
|  |  | 二氧化碳 | 1.00(103～0.99(104 | 2 |
|  |  | 氧气 | 5.00(103～1.00(104 | 2 |
|  |  | 氮气 | 5.00(103～1.00(104 | 2 |

研制单位：大连大特气体有限公司（大连市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中丙烷、 一氧化碳、 二氧化碳和 一氧化氮混合 气体标准物质 | GBW（E）062600 | 丙烷 | 100×10-4 | 2.0 |
|  |  | 一氧化碳 | 300×10-3 |  |
|  |  | 二氧化碳 | 5.00 |  |
|  |  | 一氧化氮 | 100×10-4 |  |
|  | GBW（E）062601 | 丙烷 | 100×10-3 | 2.0 |
|  |  | 一氧化碳 | 8.00 |  |
|  |  | 二氧化碳 | 3.00 |  |
|  |  | 一氧化氮 | 100×10-3 |  |
|  |  | 二氧化氮 | 100×10-4 |  |
|  |  | 甲烷 | 100×10-4 |  |

研制单位：重庆朝阳气体有限公司（重庆市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氩中一氧化碳、 二氧化碳、 甲烷混合气体 标准物质 | GBW（E）062602 | 一氧化碳 | 10×10-4 | 2.0 |
|  |  | 二氧化碳 | 10×10-4 |  |
|  |  | 甲烷 | 10×10-4 |  |

研制单位：重庆朝阳气体有限公司（重庆市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高纯氢纯度气体 标准物质 | GBW（E）062603 | 99.999 | 0.002 |

研制单位：重庆朝阳气体有限公司（重庆市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数 （×10-6） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中硫化氢气体 标准物质 | GBW（E）062604 | 20 | 2.5 |
|  | GBW（E）062605 | 50~100 | 2 |

研制单位：广东省计量科学研究院（广州市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数 （×10-6） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中氨气气体 标准物质 | GBW（E）062606 | 50 | 3 |
|  | GBW（E）062607 | 100 | 3 |
|  | GBW（E）062608 | 300 | 3 |

研制单位：广东省计量科学研究院（广州市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数 （×10-6） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中1,1,1,2-四氟乙烷 气体标准物质 | GBW（E）062611 | 100 | 2 |
|  | GBW（E）062612 | 300 | 2 |
|  | GBW（E）062613 | 1000 | 2 |

研制单位：广东省计量科学研究院（广州市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中一氧化碳、 二氧化碳、丙烷 和一氧化氮混合 气体标准物质 | GBW（E）062614 | 一氧化碳 | 0.100～30.0 | 1.5 |
|  |  | 二氧化碳 | 1.00～25.0 |  |
|  |  | 丙烷 | 0.0050～0.500 |  |
|  |  | 一氧化氮 | 0.0100～0.300 |  |

研制单位：山东中启特种气体有限公司（泰安市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数 （×10-2） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中氧气体标准物质 | GBW（E） 062615 | 1.00~30.0 | 1 |

研制单位：山东中启特种气体有限公司（泰安市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数 （×10-6） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气中一氧化碳 气体标准物质 | GBW（E）062616 | 200~5.00×103 | 2 |

研制单位：山东中启特种气体有限公司（泰安市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数 （×10-6） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气中甲烷气体 标准物质 | GBW（E）062617 | 100~1.00×104 | 2 |

研制单位：山东中启特种气体有限公司（泰安市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数 （×10-6） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中二氧化氮气体 标准物质 | GBW（E）062618 | 50.0~300 | 2 |
|  | GBW（E）062619 | 300~3.00×103 | 1 |

研制单位：山东中启特种气体有限公司（泰安市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数 (×10-2) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气中甲烷气体 标准物质 | GBW（E）062620 | 0.500~3.00 | 2 |

研制单位：肇庆市高能达化工有限公司（肇庆市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 (μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中恩诺沙星溶液标准物质 | GBW（E）083553 | 100 | 3 |

研制单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 (μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中甲基对硫磷溶液 标准物质 | GBW（E）083554 | 100 | 3 |

研制单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 (μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮中甲基对硫磷溶液 标准物质 | GBW（E）083555 | 1000 | 2 |

研制单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 (μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水中甲醇溶液标准物质 | GBW（E）083556 | 1000 | 1 |

研制单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 (μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中磺胺二甲基嘧啶 溶液标准物质 | GBW（E）083557 | 1000 | 1 |
|  | GBW（E）083558 | 100 | 3 |

研制单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 (μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中苯醚甲环唑溶液 标准物质 | GBW（E）083559 | 1000 | 1 |

研制单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 (μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮中噻螨酮溶液标准物质 | GBW（E）083560 | 1000 | 1 |

研制单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 (μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中甲基硫菌灵溶液 标准物质 | GBW（E）083561 | 1000 | 1 |

研制单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 (μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中己唑醇溶液标准物质 | GBW（E）083562 | 1000 | 1 |

研制单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 (μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中杀线威溶液标准物质 | GBW（E）083563 | 1000 | 1 |

研制单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 (μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮中氟虫腈溶液标准物质 | GBW（E）083564 | 1000 | 1 |

研制单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 (μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中丙环唑溶液标准物质 | GBW（E）083565 | 1000 | 1 |

研制单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 (μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮中亚胺硫磷溶液 标准物质 | GBW（E）083566 | 1000 | 2 |

研制单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 (μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙醇中盐酸克伦特罗溶液标准物质 | GBW（E）083567 | 100 | 3 |

研制单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 (μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中氯霉素溶液标准物质 | GBW（E）083568 | 1000 | 1 |

研制单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 (μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中西维因溶液标准物质 | GBW（E）083569 | 100 | 3 |

研制单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 (μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮中马拉硫磷溶液标准物质 | GBW（E）083570 | 1000 | 1 |

研制单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 (μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮中敌敌畏溶液标准物质 | GBW（E）083571 | 1000 | 1 |

研制单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 (μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮中百菌清溶液标准物质 | GBW（E）083572 | 1000 | 1 |

研制单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 (μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 正己烷中氯菊酯溶液 标准物质 | GBW（E）083573 | 1000 | 1 |

研制单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓 度(μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮中灭幼脲溶液标准物质 | GBW（E）083574 | 1000 | 1 |

研制单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 (μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 正己烷中溴氰菊酯溶液 标准物质 | GBW（E）083575 | 1000 | 1 |

研制单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 (μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮中醚菊酯溶液标准物质 | GBW（E）083576 | 1000 | 1 |

研制单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 (μg/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮中毒死蜱溶液标准物质 | GBW（E）083577 | 1000 | 1 |

研制单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 （(g/mL） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙腈中磺胺甲恶唑溶液 标准物质 | GBW（E）083578 | 100 | 2 |

研制单位：天津阿尔塔科技有限公司（天津市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 （(g/mL） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙腈中磺胺二甲异恶唑溶液标准物质 | GBW（E）083579 | 100 | 2 |

研制单位：天津阿尔塔科技有限公司（天津市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 （(g/mL） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中磺胺嘧啶溶液 标准物质 | GBW（E）083580 | 100 | 2 |

研制单位：天津阿尔塔科技有限公司（天津市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 （(g/mL） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中磺胺甲基嘧啶溶液标准物质 | GBW（E）083581 | 100 | 2 |

研制单位：天津阿尔塔科技有限公司（天津市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 （mg/L） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中乐果溶液标准物质 | GBW（E）083582 | 58.0 | 4 |
|  | GBW（E）083583 | 690 | 3 |

研制单位：中国水利水电科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 量浓度 （μmol/L） | 不确定度 （μmol/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 冰冻人血清中同型 半胱氨酸（Hcy） 标准物质 | GBW（E）091011 | 7.6 | 0.7 |
|  | GBW（E）091012 | 12.2 | 1.2 |
|  | GBW（E）091013 | 20.6 | 1.7 |

研制单位：北京市医疗器械检验所（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 粒径（μm） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 标准值 | 不确定度 |
| 微米级粒度 标准物质 | GBW（E）120151 | 数量平均粒径 | 2.009 | 0.014 |
|  |  | 中值粒径 | 2.008 | 0.014 |
|  |  | 体积平均粒径 | 2.012 | 0.012 |
|  | GBW（E）120152 | 数量平均粒径 | 19.77 | 0.13 |
|  |  | 中值粒径 | 20.37 | 0.14 |
|  |  | 体积平均粒径 | 20.12 | 0.17 |
|  | GBW（E）120153 | 数量平均粒径 | 103.4 | 1.4 |
|  |  | 中值粒径 | 102.9 | 1.4 |
|  |  | 体积平均粒径 | 104.4 | 1.1 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 粒径标准值 （μm） | 不确定度 （μm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚苯乙烯 微粒 标准物质 | GBW（E）120154 | 数量平均粒径 | 1.41 | 0.04 |
|  |  | 体积加权平均粒径 | 1.41 | 0.04 |
|  | GBW（E）120155 | 数量平均粒径 | 2.08 | 0.04 |
|  |  | 体积加权平均粒径 | 2.08 | 0.04 |
|  | GBW（E）120156 | 数量平均粒径 | 2.23 | 0.04 |
|  |  | 体积加权平均粒径 | 2.23 | 0.04 |
|  | GBW（E）120157 | 数量平均粒径 | 2.38 | 0.04 |
|  |  | 体积加权平均粒径 | 2.39 | 0.04 |
|  | GBW（E）120158 | 数量平均粒径 | 2.64 | 0.04 |
|  |  | 体积加权平均粒径 | 2.65 | 0.04 |
|  | GBW（E）120159 | 数量平均粒径 | 2.88 | 0.05 |
|  |  | 体积加权平均粒径 | 2.88 | 0.05 |
|  | GBW（E）120160 | 数量平均粒径 | 3.56 | 0.05 |
|  |  | 体积加权平均粒径 | 3.57 | 0.05 |
|  | GBW（E）120161 | 数量平均粒径 | 4.08 | 0.06 |
|  |  | 体积加权平均粒径 | 4.08 | 0.06 |

研制单位：北京市计量检测科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数 （×10-3） | 不确定度 （×10-3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 液体水分含量 标准物质 | GBW（E）130650 | 10.02 | 0.19 |
|  | GBW（E）130651 | 1.008 | 0.036 |
|  | GBW（E）130652 | 0.295 | 0.017 |
|  | GBW（E）130653 | 0.195 | 0.018 |
|  | GBW（E）130654 | 0.104 | 0.019 |

研制单位：广州计量检测技术研究院（广州市）

| 名 称 | 编 号 | 居里温度（℃） | 不确定度(℃) |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁磁性材料镍居里点标准物质 | GBW（E）130655 | 355.4 | 1.8 |

研制单位：广东省计量科学研究院（广州市）

| 名 称 | 编 号 | 居里温度（℃） | 不确定度(℃) |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁磁性材料铁居里点标准物质 | GBW（E）130656 | 771.7 | 2.2 |

研制单位：广东省计量科学研究院（广州市）

| 名 称 | 编 号 | 居里温度（℃） | 不确定度(℃) |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁磁性材料钴居里点标准物质 | GBW（E）130657 | 1115.9 | 1.6 |

研制单位：广东省计量科学研究院（广州市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 （mg/mL） | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲苯中苯溶液 标准物质 | GBW（E）130658 | 5.00 | 2 |

研制单位：河北省计量监督检测研究院（石家庄市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 (ng/μL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 异辛烷中正十六烷溶液标准物质 | GBW（E）130659 | 100 | 3 |
|  | GBW（E）130660 | 500 | 2 |

研制单位：河北省计量监督检测研究院（石家庄市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 (ng/mL) | 相对不确定度 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 异辛烷中丙体六六六 溶液标准物质 | GBW（E）130661 | 100 | 3 |

研制单位：河北省计量监督检测研究院（石家庄市）