附件1：

国家标准物质项目表（一级标准物质）

| 序号 | 制造计量器具 许可证号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 国制标物 10001102 | 证字第1167 | GBW 01594 GBW 01595 GBW 01596 GBW 01597 GBW 01598 GBW 01599 GBW 01600 | 铬不锈钢光谱分析标准物质 铬不锈钢光谱分析标准物质 铬不锈钢光谱分析标准物质 铬不锈钢光谱分析标准物质 铬不锈钢光谱分析标准物质 铬不锈钢光谱分析标准物质 铬不锈钢光谱分析标准物质 | 钢铁研究总院分析测试研究所 北京纳克分析仪器有限公司 |
| 8 9 10 | 国制标物 10001103 | 证字第1168 | GBW 06321 GBW 06322 GBW 06323 | 氮中四氟乙烷气体标准物质 氮中三氟甲烷气体标准物质 氮中二氟一氯甲烷气体标准物质 | 中国测试技术研究院 |
| 11 12 13 | 国制标物 10001104 | 证字第1169 | GBW 06601 GBW 06602 GBW 06603 | 二氧化钛成分分析标准物质 二氧化锆成分分析标准物质 三氧化二铬成分分析标准物质 | 中信锦州金属股份有限公司 |
| 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 国制标物 10001105 | 证字第1170 | GBW 09518 GBW 09519 GBW 09520 GBW 09521 GBW 09522 GBW 09523 GBW 09524 GBW 09525 GBW 09526 GBW 09527 GBW 09528 GBW 09529 GBW 09530 GBW 09531 GBW 09532 | 阿魏酸纯度标准物质 熊果酸纯度标准物质 栀子苷纯度标准物质 熊果苷纯度标准物质 新橙皮苷纯度标准物质 大黄酸纯度标准物质 天麻素纯度标准物质 山奈酚纯度标准物质 槲皮素纯度标准物质 木犀草素纯度标准物质 绿原酸纯度标准物质 咖啡酸纯度标准物质 甘草次酸纯度标准物质 辛弗林纯度标准物质 盐酸青藤碱纯度标准物质 | 中国医学科学院药物研究所 |
| 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 | 国制标物 10001105 | 证字第1170 | GBW 09533 GBW 09534 GBW 09535 GBW 09536 GBW 09537 GBW 09538 GBW 09539 GBW 09540 GBW 09541 GBW 09542 | 盐酸小檗碱纯度标准物质 齐墩果酸纯度标准物质 蛇床子素纯度标准物质 白藜芦醇纯度标准物质 芒柄花素纯度标准物质 芝麻酚纯度标准物质 柚皮素纯度标准物质 甜菜碱纯度标准物质 淫羊藿苷纯度标准物质 岩白菜素纯度标准物质 | 中国医学科学院药物研究所 |
| 39 40 41 42 43 | 国制标物 10001106 | 证字第1171 | GBW 09801 GBW 09802 GBW 09803 GBW 09804 GBW 09805 | 小牛胸腺DNA含量标准物质 鲑鱼精DNA含量标准物质 20bp寡聚DNA含量标准物质 320bp寡聚DNA含量标准物质 脱氧腺嘌呤核苷一磷酸含量标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | 国制标物 10001106 | 证字第1171 | GBW 09806 GBW 09807 GBW 09808 GBW 09809 GBW 09810 GBW 09811 GBW 09812 GBW 09813 GBW 09814 GBW 09815 GBW 09816 GBW 13108 GBW 13109 GBW 13110 GBW 13111 GBW 13112 | 脱氧胞嘧啶核苷一磷酸含量标准物质 脱氧鸟嘌呤核苷一磷酸含量标准物质 胸腺嘧啶核苷一磷酸含量标准物质 腺嘌呤核苷一磷酸含量标准物质 胞苷-5’一磷酸含量标准物质 鸟苷-5’ 一磷酸二钠盐含量标准物质 尿苷-5’一磷酸二钠盐含量标准物质 次黄嘌呤核苷一磷酸二钠含量标准物质 环腺嘌呤核苷一磷酸含量标准物质 牛血清白蛋白含量标准物质 胰岛素（猪）含量标准物质 柠檬酸二氢钾pH标准物质 碳酸钠pH标准物质 碳酸氢钠pH标准物质 三羟甲基氨基甲烷pH标准物质 三羟甲基氨基甲烷盐酸盐pH标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 60 61 | 国制标物 10001107 | 证字第1172 | GBW 13906 GBW 13907 | 纳米级氧化铝比表面积标准物质 纳米级氧化铝比表面积标准物质 | 国家纳米科学中心 |
| 62 63 64 | 国制标物 10001108 | 证字第1173 | GBW 13952 GBW 13953 GBW 13954 | 纳米台阶高度标准物质 纳米台阶高度标准物质 纳米台阶高度标准物质 | 国家纳米科学中心 中国计量科学研究院 |

国家标准物质项目表（二级标准物质）

| 序号 | 制造计量器具 许可证号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 国制标物 10001109 | 证字第1174 | GBW（E）010258 GBW（E）010259 GBW（E）010260 GBW（E）010261 GBW（E）010262 GBW（E）010263 GBW（E）010264 GBW（E）010265 GBW（E）010266 GBW（E）010267 GBW（E）010268 GBW（E）010269 GBW（E）010270 | 纯铁成分分析标准物质 不锈钢光谱分析标准物质 不锈钢光谱分析标准物质 不锈钢光谱分析标准物质 不锈钢光谱分析标准物质 不锈钢光谱分析标准物质 不锈钢光谱分析标准物质 不锈钢光谱分析标准物质 不锈钢光谱分析标准物质 不锈钢光谱分析标准物质 不锈钢光谱分析标准物质 碳钢、合金钢光谱分析标准物质 碳钢、合金钢光谱分析标准物质 | 济南众标科技有限公司 |
| 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 国制标物 10001109 | 证字第1174 | GBW（E）010271 GBW（E）010272 GBW（E）010273 GBW（E）010274 GBW（E）010275 GBW（E）010276 GBW（E）010277 GBW（E）010278 GBW（E）010279 GBW（E）010280 GBW（E）010281 GBW（E）010282 GBW（E）010283 GBW（E）010284 GBW（E）010285 | 碳钢、合金钢光谱分析标准物质 碳钢、合金钢光谱分析标准物质 碳钢、合金钢光谱分析标准物质 碳钢、合金钢光谱分析标准物质 碳钢、合金钢光谱分析标准物质 碳钢、合金钢光谱分析标准物质 碳钢、合金钢光谱分析标准物质 碳钢、合金钢光谱分析标准物质 碳钢、合金钢光谱分析标准物质 碳钢、合金钢光谱分析标准物质 碳钢、合金钢光谱分析标准物质 碳钢、合金钢光谱分析标准物质 碳钢、合金钢光谱分析标准物质 碳钢、合金钢光谱分析标准物质 碳钢、合金钢光谱分析标准物质 | 济南众标科技有限公司 |
| 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | 国制标物 10001109 | 证字第1174 | GBW（E）010286 GBW（E）010287 GBW（E）010288 GBW（E）010289 GBW（E）010290 GBW（E）010291 GBW（E）010292 GBW（E）010293 GBW（E）010294 GBW（E）010295 GBW（E）010296 GBW（E）010297 GBW（E）010298 GBW（E）010299 | 碳钢、合金钢光谱分析标准物质 碳铁、合金钢光谱分析标准物质 碳钢、合金钢光谱分析标准物质 碳钢、合金钢光谱分析标准物质 碳钢、合金钢光谱分析标准物质 碳钢、合金钢光谱分析标准物质 锰硅合金成分分析标准物质 锰硅合金成分分析标准物质 锰硅合金成分分析标准物质 硅钙合金成分分析标准物质 钒铁合金成分分析标准物质 钒铁合金成分分析标准物质 钒铁合金成分分析标准物质 钒氮合金成分分析标准物质 | 济南众标科技有限公司 |
| 43 44 45 46 47 | 国制标物 10001110 | 证字第1175 | GBW（E) 070093 GBW（E) 070094 GBW（E) 070095 GBW（E) 070096 GBW（E) 070097 | 锰矿石成分分析标准物质 锰矿石成分分析标准物质 锰矿石成分分析标准物质 锰矿石成分分析标准物质 锰矿石成分分析标准物质 | 钢铁研究总院分析测试研究所 北京纳克分析仪器有限公司 |
| 48 49 50 51 | 国制标物 10001111 | 证字第1176 | GBW（E) 070098 GBW（E) 070099 GBW（E) 070100 GBW（E) 070101 | 锰矿石成分分析标准物质 锰矿石成分分析标准物质 锰矿石成分分析标准物质 锰矿石成分分析标准物质 | 济南众标科技有限公司 |
| 52 53 54 55 56 57 58 | 国制标物 10001112 | 证字第1177 | GBW（E）090170 GBW（E）090171 GBW（E）090172 GBW（E）090173 GBW（E）090174 GBW（E）090175 GBW（E）090176 | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）液体标准物质 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）液体标准物质 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）液体标准物质 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）液体标准物质 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）液体标准物质 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）冻干标准物质 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）冻干标准物质 | 北京金豪制药股份有限公司 |
| 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 | 国制标物 10001112 | 证字第1177 | GBW（E）090177 GBW（E）090178 GBW（E）090179 GBW（E）090180 GBW（E）090181 GBW（E）090182 GBW（E）090183 GBW（E）090184 GBW（E）090185 GBW（E）090186 GBW（E）090187 GBW（E）090188 GBW（E）090189 GBW（E）090190 GBW（E）090191 | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）冻干标准物质 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）冻干标准物质 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）冻干标准物质 乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）液体标准物质 乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）液体标准物质 乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）液体标准物质 乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）液体标准物质 乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）冻干标准物质 乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）冻干标准物质 乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）冻干标准物质 乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）冻干标准物质 乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）液体标准物质 乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）液体标准物质 乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）液体标准物质 乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）冻干标准物质 | 北京金豪制药股份有限公司 |
| 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 | 国制标物 10001112 | 证字第1177 | GBW（E）090192 GBW（E）090193 GBW（E）090194 GBW（E）090195 GBW（E）090196 GBW（E）090197 GBW（E）090198 GBW（E）090199 GBW（E）090200 GBW（E）090201 GBW（E）090202 GBW（E）090203 GBW（E）090204 GBW（E）090205 GBW（E）090206 | 乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）冻干标准物质 乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）冻干标准物质 乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）液体标准物质 乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）液体标准物质 乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）液体标准物质 乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）液体标准物质 乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）冻干标准物质 乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）冻干标准物质 乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）冻干标准物质 乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）冻干标准物质 乙型肝炎病毒c抗体（HBcAb）液体标准物质 乙型肝炎病毒c抗体（HBcAb）液体标准物质 乙型肝炎病毒c抗体（HBcAb）液体标准物质 乙型肝炎病毒c抗体（HBcAb）液体标准物质 乙型肝炎病毒c抗体（HBcAb）冻干标准物质 | 北京金豪制药股份有限公司 |
| 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 | 国制标物 10001112 | 证字第1177 | GBW（E）090207 GBW（E）090208 GBW（E）090209 GBW（E）090210 GBW（E）090211 GBW（E）090212 GBW（E）090213 GBW（E）090214 GBW（E）090215 GBW（E）090216 GBW（E）090217 GBW（E）090218 GBW（E）090219 GBW（E）090220 GBW（E）090221 | 乙型肝炎病毒c抗体（HBcAb）冻干标准物质 乙型肝炎病毒c抗体（HBcAb）冻干标准物质 乙型肝炎病毒c抗体（HBcAb）冻干标准物质 丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）液体标准物质 丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）液体标准物质 丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）液体标准物质 丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）液体标准物质 丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）冻干标准物质 丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）冻干标准物质 丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）冻干标准物质 丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）冻干标准物质 人类免疫缺陷病毒1型抗体(抗HIV-1)冻干标准物质 人类免疫缺陷病毒1型抗体(抗HIV-1)冻干标准物质 人类免疫缺陷病毒1型抗体(抗HIV-1)冻干标准物质 人类免疫缺陷病毒1型抗体(抗HIV-1)冻干标准物质 | 北京金豪制药股份有限公司 |
| 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 | 国制标物 10001112 | 证字第1177 | GBW（E）090222 GBW（E）090223 GBW（E）090224 GBW（E）090225 GBW（E）090226 GBW（E）090227 GBW（E）090228 GBW（E）090229 GBW（E）090230 GBW（E）090231 GBW（E）090232 GBW（E）090233 GBW（E）090234 GBW（E）090235 GBW（E）090236 | 梅毒螺旋体抗体（抗TP）液体标准物质 梅毒螺旋体抗体（抗TP）液体标准物质 梅毒螺旋体抗体（抗TP）液体标准物质 梅毒螺旋体抗体（抗TP）液体标准物质 梅毒螺旋体抗体（抗TP）液体标准物质 梅毒螺旋体抗体（抗TP）液体标准物质 梅毒螺旋体抗体（抗TP）冻干标准物质 梅毒螺旋体抗体（抗TP）冻干标准物质 梅毒螺旋体抗体（抗TP）冻干标准物质 梅毒螺旋体抗体（抗TP）冻干标准物质 梅毒螺旋体抗体（抗TP）冻干标准物质 梅毒螺旋体抗体（抗TP）冻干标准物质 乙型肝炎病毒DNA液体标准物质 乙型肝炎病毒DNA液体标准物质 乙型肝炎病毒DNA液体标准物质 | 北京金豪制药股份有限公司 |
| 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 | 国制标物 10001112 | 证字第1177 | GBW（E）090237 GBW（E）090238 GBW（E）090239 GBW（E）090240 GBW（E）090241 GBW（E）090242 GBW（E）090243 GBW（E）090244 GBW（E）090245 GBW（E）090246 GBW（E）090247 GBW（E）090248 GBW（E）090249 | 乙型肝炎病毒DNA液体标准物质 乙型肝炎病毒DNA冻干标准物质 乙型肝炎病毒DNA冻干标准物质 乙型肝炎病毒DNA冻干标准物质 乙型肝炎病毒DNA冻干标准物质 丙型肝炎病毒RNA液体标准物质 丙型肝炎病毒RNA液体标准物质 丙型肝炎病毒RNA液体标准物质 丙型肝炎病毒RNA液体标准物质 丙型肝炎病毒RNA冻干标准物质 丙型肝炎病毒RNA冻干标准物质 丙型肝炎病毒RNA冻干标准物质 丙型肝炎病毒RNA冻干标准物质 | 北京金豪制药股份有限公司 |
| 132 133 | 国制标物 10001113 | 证字第1178 | GBW（E）100206 GBW（E）100207 | 2,6—二叔丁基对甲酚纯度标准物质 叔丁基对羟基茴香醚纯度标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 | 国制标物 10001113 | 证字第1178 | GBW（E）100208 GBW（E）100209 GBW（E）100210 GBW（E）100211 GBW（E）100212 GBW（E）100213 GBW（E）100214 GBW（E）100215 GBW（E）100216 GBW（E）100217 GBW（E）100218 GBW（E）100219 GBW（E）100220 | 对位红纯度标准物质 甲基香兰素纯度标准物质 安赛密溶液标准物质 安赛密溶液标准物质 安赛密溶液标准物质 安赛密溶液标准物质 安赛密溶液标准物质 咖啡因溶液标准物质 咖啡因溶液标准物质 咖啡因溶液标准物质 咖啡因溶液标准物质 咖啡因溶液标准物质 对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸已酯、对羟基苯甲酸正丙酯、对羟基苯甲酸正丁酯、对羟基苯甲酸异丁酯、对羟基苯甲酸异丙酯和对羟基苯甲酸正庚酯混合溶液标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 | 国制标物 10001113 | 证字第1178 | GBW（E）100221 GBW（E）100222 GBW（E）100223 GBW（E）100224 GBW（E）100225 GBW（E）100226 GBW（E）100227 GBW（E）100228 GBW（E）100229 GBW（E）100230 GBW（E）100231 GBW（E）100232 GBW（E）100233 GBW（E）100234 | 邻苯二甲酸二甲酯溶液标准物质 邻苯二甲酸二乙酯溶液标准物质 邻苯二酯二（2—乙已基）酯溶液标准物质 邻苯二甲酸二正丁酯溶液标准物质 邻苯二甲酸二正壬酯溶液标准物质 邻苯二甲酸丁苄酯溶液标准物质 婴幼儿配方奶粉中烟酸、维生素B1、维生素B2、维生素B6及10种无机成分标准物质 多维元素片中烟酰胺、维生素B1、维生素B2、维生素B6及10种无机成分标准物质 葡萄糖纯度标准物质 果糖纯度标准物质 半乳糖纯度标准物质 乳糖纯度标准物质 木糖纯度标准物质 庶糖纯度标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 | 国制标物 10001113 | 证字第1178 | GBW（E）100235 GBW（E）100236 GBW（E）100237 GBW（E）100238 GBW（E）100239 GBW（E）100240 GBW（E）100241 GBW（E）100242 GBW（E）100243 GBW（E）100244 GBW（E）100245 GBW（E）100246 | 二氧化碳中氧气体标准物质 二氧化碳中氯乙烯气体标准物质 二氧化碳中环氧乙烷气体标准物质 二氧化碳中甲醇气体标准物质 二氧化碳中丙酮气体标准物质 二氧化碳中乙醛气体标准物质 二氧化碳中正丙醇气体标准物质 二氧化碳中异丙醇气体标准物质 二氧化碳中正丁醇气体标准物质 二氧化碳中异丁醇气体标准物质 二氧化碳中乙酸乙酯气体标准物质 二氧化碳中乙酸异戊酯气体标准物质 | 中国计量科学研究院 |

附件2：

中华人民共和国标准物质目录

国家质量监督检验检疫总局

中国     北京

（2011年5月）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C |  | Si |  | Mn |  | P |  | S |  | Cr |  | Ni | Mo | Co |
| 铬不锈钢光谱分析标准物质 | GBW 01594 | 标准值 不确定度 | 0.583 0.005 |  | 1.10 0.02 |  | 1.47 0.01 |  | 0.033 0.001 |  | 0.032 0.002 |  | 8.55 0.02 |  | 1.98 0.02 | 1.86 0.02 | 0.289 0.004 |
|  | GBW 01595 | 标准值 不确定度 | 0.371 0.004 |  | 0.958 0.004 |  | 1.17 0.01 |  | 0.038 0.001 |  | 0.053 0.002 |  | 10.08 0.03 |  | 1.43 0.02 | 0.503 0.003 | 0.276 0.004 |
|  | GBW 01596 | 标准值 不确定度 | 0.189 0.003 |  | 0.760 0.005 |  | 0.882 0.004 |  | 0.019 0.001 |  | 0.020 0.002 |  | 12.09 0.05 |  | 0.638 0.004 | 0.734 0.004 | 0.213 0.003 |
|  | GBW 01597 | 标准值 不确定度 | 0.093 0.002 |  | 0.506 0.004 |  | 0.531 0.004 |  | 0.029 0.001 |  | 0.026 0.002 |  | 17.43 0.04 |  | 0.632 0.004 | 0.089 0.002 | 0.176 0.004 |
|  | GBW 01598 | 标准值 不确定度 | 0.052 0.002 |  | 0.584 0.006 |  | 0.675 0.005 |  | 0.022 0.001 |  | 0.027 0.001 |  | 21.49 0.05 |  | 1.01 0.01 | 0.263 0.003 | 0.126 0.004 |
|  | GBW 01599 | 标准值 不确定度 | 0.0021 0.0002 |  | 0.301 0.004 |  | 0.366 0.004 |  | 0.011 0.001 |  | 0.014 0.001 |  | 26.29 0.07 |  | 0.370 0.005 | 1.03 0.01 | 0.074 0.002 |
|  | GBW 01600 | 标准值 不确定度 | 0.0014 0.0003 |  | 0.117 0.003 |  | 0.198 0.004 |  | 0.0064 0.0003 |  | 0.0055 0.0002 |  | 28.38 0.07 |  | 0.040 0.001 | 1.57 0.02 | 0.0085 0.0003 |
| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cu | Ti |  | V |  | Alt |  | As |  | Sn |  | Pb |  | N | Nb |
| 铬不锈钢光谱分析标准物质 | GBW 01594 | 标准值 不确定度 | 0.321 0.004 | 0.463 0.006 |  | 0.329 0.003 |  | 0.248 0.004 |  | 0.0027 0.0002 |  | 0.0042 0.0006 |  | （0.0002） |  | 0.0084 0.0004 | 0.550 0.007 |
|  | GBW 01595 | 标准值 不确定度 | 0.279 0.003 | 0.694 0.007 |  | 0.298 0.004 |  | 0.196 0.003 |  | 0.0051 0.0003 |  | 0.010 0.001 |  | 0.00037 0.00005 |  | 0.0081 0.0004 | 0.763 0.007 |
|  | GBW 01596 | 标准值 不确定度 | 0.217 0.002 | 0.369 0.004 |  | 0.189 0.002 |  | 0.091 0.003 |  | 0.017 0.001 |  | 0.039 0.001 |  | 0.00090 0.00007 |  | 0.015 0.002 | 0.387 0.006 |
|  | GBW 01597 | 标准值 不确定度 | 0.169 0.003 | 0.288 0.005 |  | 0.241 0.002 |  | 0.124 0.003 |  | 0.022 0.001 |  | 0.034 0.002 |  | （0.0002） |  | 0.023 0.002 | 0.291 0.005 |
|  | GBW 01598 | 标准值 不确定度 | 0.120 0.002 | 0.141 0.004 |  | 0.142 0.002 |  | 0.026 0.002 |  | 0.013 0.002 |  | 0.026 0.001 |  | 0.0007 0.0001 |  | 0.037 0.002 | 0.137 0.003 |
|  | GBW 01599 | 标准值 不确定度 | 0.072 0.001 | 0.092 0.003 |  | 0.099 0.002 |  | 0.0065 0.0005 |  | 0.024 0.001 |  | 0.017 0.002 |  | 0.0007 0.0001 |  | 0.043 0.002 | 0.092 0.004 |
|  | GBW 01600 | 标准值 不确定度 | 0.0045 0.0004 | 0.0053 0.0003 |  | 0.016 0.001 |  | 0.0026 0.0005 |  | 0.036 0.002 |  | 0.051 0.002 |  | 0.0021 0.0003 |  | 0.010 0.001 | 0.009 0.003 |

研制单位：钢铁研究总院分析测试研究所（北京市）、北京纳克分析仪器有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中四氟乙烷气体标准物质 | GBW 06321 | 100~10000 | 1 |
| 氮中三氟甲烷气体标准物质 | GBW 06322 | 100~10000 | 1 |
| 氮中二氟一氯甲烷气体标准物质 | GBW 06323 | 100~10000 | 1 |

研制单位：中国测试技术研究院（成都市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TiO2 | Fe2O3 | Al2O3 | TC | TS |
| 二氧化钛成分分析标准物质 | GBW 06601 | 标准值 不确定度 | 98.21 0.10 | 0.006 0.001 | 0.65 0.02 | 0.011 0.002 | 0.006 0.001 |

研制单位：中信锦州金属股份有限公司（锦州市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ZrO2* | SiO2 | Fe2O3 | Al2O3 | CaO | MgO |
| 二氧化锆成分分析标准物质 | GBW 06602 | 标准值 不确定度 | 99.48 0.06 | 0.11 0.01 | 0.054 0.002 | 0.009 0.001 | 0.17 0.01 | 0.093 0.002 |

*为ZrO2和HfO2的合量，其中HfO2约为0.01×10-2

研制单位：中信锦州金属股份有限公司（锦州市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cr2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Cr6+* | TC | TS | As |
| 三氧化二铬成分分析标准物质 | GBW 06603 | 标准值 不确定度 | 96.19 0.08 | 0.26 0.01 | 0.054 0.006 | 1.34 0.02 | 0.006 0.001 | 0.002 0.001 | （0.0001） |

*为水溶铬

研制单位：中信锦州金属股份有限公司（锦州市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 阿魏酸纯度标准物质 | GBW 09518 | 99.8 | 0.5 |
| 熊果酸纯度标准物质 | GBW 09519 | 99.6 | 0.3 |
| 栀子苷纯度标准物质 | GBW 09520 | 99.5 | 0.4 |
| 熊果苷纯度标准物质 | GBW 09521 | 100.0 | 0.4 |
| 新橙皮苷纯度标准物质 | GBW 09522 | 99.4 | 0.4 |
| 大黄酸纯度标准物质 | GBW 09523 | 99.6 | 0.2 |
| 天麻素纯度标准物质 | GBW 09524 | 99.8 | 0.4 |
| 山奈酚纯度标准物质 | GBW 09525 | 99.5 | 0.2 |
| 槲皮素纯度标准物质 | GBW 09526 | 99.3 | 0.4 |
| 木犀草素纯度标准物质 | GBW 09527 | 99.7 | 0.4 |
| 绿原酸纯度标准物质 | GBW 09528 | 99.4 | 0.4 |
| 咖啡酸纯度标准物质 | GBW 09529 | 99.5 | 0.7 |
| 甘草次酸纯度标准物质 | GBW 09530 | 99.9 | 0.5 |
| 辛弗林纯度标准物质 | GBW 09531 | 99.6 | 0.2 |
| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| 盐酸青藤碱纯度标准物质 | GBW 09532 | 99.9 | 0.7 |
| 盐酸小檗碱纯度标准物质 | GBW 09533 | 99.3 | 0.3 |
| 齐墩果酸纯度标准物质 | GBW 09534 | 99.7 | 0.6 |
| 蛇床子素纯度标准物质 | GBW 09535 | 99.7 | 0.2 |
| 白藜芦醇纯度标准物质 | GBW 09536 | 99.4 | 0.5 |
| 芒柄花素纯度标准物质 | GBW 09537 | 99.4 | 0.4 |
| 芝麻酚纯度标准物质 | GBW 09538 | 99.4 | 0.4 |
| 柚皮素纯度标准物质 | GBW 09539 | 99.7 | 0.5 |
| 甜菜碱纯度标准物质 | GBW 09540 | 99.7 | 0.6 |
| 淫羊藿苷纯度标准物质 | GBW 09541 | 99.2 | 0.3 |
| 岩白菜素纯度标准物质 | GBW 09542 | 99.7 | 0.3 |

研制单位：中国医学科学院药物研究所（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-3） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 小牛胸腺DNA含量标准物质 | GBW 09801 | 1006* | 3.0 |
| 鲑鱼精DNA含量标准物质 | GBW 09802 | 1028* | 2.4 |
| 20bp寡聚DNA含量标准物质 | GBW 09803 | 176.2* | 2.9 |
| 320bp寡聚DNA含量标准物质 | GBW 09804 | 110.8* | 3.5 |
| 脱氧腺嘌呤核苷一磷酸含量标准物质 | GBW 09805 | 943 | 2.3 |
| 脱氧胞嘧啶核苷一磷酸含量标准物质 | GBW 09806 | 989 | 3.3 |
| 脱氧鸟嘌呤核苷一磷酸含量标准物质 | GBW 09807 | 972 | 3.5 |
| 胸腺嘧啶核苷一磷酸含量标准物质 | GBW 09808 | 984 | 3.4 |
| 腺嘌呤核苷一磷酸含量标准物质 | GBW 09809 | 986 | 3.4 |
| 胞苷-5’一磷酸含量标准物质 | GBW 09810 | 986 | 2.2 |
| 鸟苷-5’ 一磷酸二钠盐含量标准物质 | GBW 09811 | 962 | 1.4 |
| 尿苷-5’一磷酸二钠盐含量标准物质 | GBW 09812 | 968 | 3.7 |
| 次黄嘌呤核苷一磷酸二钠含量标准物质 | GBW 09813 | 978 | 3.4 |
| 环腺嘌呤核苷一磷酸含量标准物质 | GBW 09814 | 978 | 2.7 |

*　质量分数为×10-6

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 牛血清白蛋白含量标准物质 | GBW 09815 | 96.3 | 4.0 |
| 胰岛素（猪）含量标准物质 | GBW 09816 | 89.2 | 4.5 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | pH（25℃） | 不确定度（pH） |
| --- | --- | --- | --- |
| 柠檬酸二氢钾pH标准物质 | GBW 13108 | 3.775 | 0.005 |
| 碳酸钠pH标准物质 | GBW 13109 | 10.011 | 0.005 |
| 碳酸氢钠pH标准物质 | GBW 13110 |  |  |
| 三羟甲基氨基甲烷pH标准物质 | GBW 13111 | 7.696 | 0.005 |
| 三羟甲基氨基甲烷盐酸盐pH标准物质 | GBW 13112 |  |  |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值（m2/g） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 纳米级氧化铝比表面积标准物质 | GBW 13906 | 359.4 | 1.2 |
| 纳米级氧化铝比表面积标准物质 | GBW 13907 | 515.3 | 1.3 |

研制单位：国家纳米科学中心（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标称值（nm） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 纳米台阶高度标准物质 | GBW 13952 | 50.0 | 2.8 |
| 纳米台阶高度标准物质 | GBW 13953 | 500.0 | 0.8 |
| 纳米台阶高度标准物质 | GBW 13954 | 1000.0 | 0.6 |

研制单位：国家纳米科学中心（北京市）、中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Cu |
| 纯铁成分分析标准物质 | GBW（E）010258 | 标准值 | 0.0035 | 0.048 | 0.0067 | 0.016 | 0.0058 | 0.067 | 0.052 | 0.015 |
|  |  | 不确定度 | 0.0002 | 0.001 | 0.0003 | 0.001 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Als | Ti | Mo | Co | Fe |  |  |  |
| 纯铁成分分析标准物质 | GBW（E）010258 | 标准值 | 0.0041 | 0.0018 | 0.0031 | 0.0099 | 99.40 |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.08 |  |  |  |

研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
| 不锈钢光谱分析标准物质 | GBW（E）010259 | 标准值 | 0.028 | 0.442 | 1.62 | 0.043 | 0.019 | 18.12 | 8.34 | 0.220 |
|  |  | 不确定度 | 0.002 | 0.003 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0.02 | 0.03 | 0.003 |
|  | GBW（E）010260 | 标准值 | 0.053 | 0.414 | 1.40 | 0.025 | 0.0045 | 18.54 | 8.39 | 0.058 |
|  |  | 不确定度 | 0.001 | 0.003 | 0.02 | 0.001 | 0.0002 | 0.02 | 0.02 | 0.002 |
|  | GBW（E）010261 | 标准值 | 0.021 | 0.424 | 1.59 | 0.042 | 0.032 | 18.25 | 8.31 | 0.347 |
|  |  | 不确定度 | 0.002 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.03 | 0.03 | 0.002 |
|  | GBW（E）010262 | 标准值 | 0.017 | 0.455 | 1.56 | 0.041 | 0.012 | 16.56 | 10.15 | 2.02 |
|  |  | 不确定度 | 0.002 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cu | Co | V | Als | Alt | W | Ti | Nb |
| 不锈钢光谱分析标准物质 | GBW（E）010259 | 标准值 | 0.834 | 0.110 | 0.064 | 0.012 | 0.017 | 0.021 | 0.0037 | 0.005 |
|  |  | 不确定度 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0003 | 0.001 |
|  | GBW（E）010260 | 标准值 | 0.234 | 0.104 | 0.080 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.0037 | 0.008 |
|  |  | 不确定度 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.0003 | 0.001 |
|  | GBW（E）010261 | 标准值 | 0.752 | 0.125 | 0.072 | 0.013 | 0.016 | 0.026 | 0.0043 | 0.014 |
|  |  | 不确定度 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0003 | 0.001 |
|  | GBW（E）010262 | 标准值 | 0.334 | 0.921 | 0.126 | 0.012 | 0.016 | 0.222 | 0.0075 | 0.093 |
|  |  | 不确定度 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.0001 | 0.003 |

研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | Co |
| 不锈钢光谱 分析标准物质 | GBW（E）010263 | 标准值 | 0.394 | 0.286 | 0.299 | 0.020 | 0.023 | 12.41 | 0.224 | 0.058 | 0.055 | 0.036 |
|  |  | 不确定度 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
|  | GBW（E）010264 | 标准值 | 0.375 | 0.315 | 0.363 | 0.025 | 0.020 | 12.50 | 0.198 | 0.051 | 0.076 | 0.039 |
|  |  | 不确定度 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.03 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
|  | GBW（E）010265 | 标准值 | 0.022 | 0.481 | 1.30 | 0.042 | 0.018 | 17.13 | 9.31 | 0.204 | 0.593 | 0.193 |
|  |  | 不确定度 | 0.001 | 0.002 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0.03 | 0.02 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  | GBW（E）010266 | 标准值 | 0.045 | 0.389 | 0.763 | 0.032 | 0.0052 | 15.95 | 3.76 | 0.234 | 3.17 | 0.060 |
|  |  | 不确定度 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.0001 | 0.03 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.001 |
|  | GBW（E）010267 | 标准值 | 0.022 | 0.494 | 1.07 | 0.025 | 0.0031 | 22.20 | 4.70 | 2.54 | 0.176 | 0.046 |
|  |  | 不确定度 | 0.002 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.0002 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.002 | 0.001 |
|  | GBW（E）010268 | 标准值 | 0.050 | 0.446 | 1.13 | 0.032 | 0.0043 | 24.46 | 19.21 | 0.146 | 0.207 | 0.095 |
|  |  | 不确定度 | 0.001 | 0.002 | 0.02 | 0.001 | 0.0003 | 0.05 | 0.06 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | V | Als | Alt | W | Ti | As | Nb | Sn | Pb | N |
| 不锈钢光谱 分析标准物质 | GBW（E）010263 | 标准值 | 0.066 | 0.011 | 0.014 | 0.124 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010264 | 标准值 | 0.063 | 0.0012 | 0.0014 | 0.043 |  | 0.012 |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.002 |  | 0.001 |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010265 | 标准值 | 0.062 | 0.054 | 0.057 |  | 0.218 |  |  | 0.011 | 0.008 | 0.027 |
|  |  | 不确定度 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  | 0.003 |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | GBW（E）010266 | 标准值 | 0.056 |  |  | 0.071 | Sb0.018 | 0.180 | 0.021 |  | 0.037 |  |
|  |  | 不确定度 | 0.003 |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |  | 0.001 |  |
|  | GBW（E）010267 | 标准值 | 0.101 | 0.0038 | 0.0044 | 0.028 | 0.0013 |  | 0.0059 | 0.0072 | Bi0.0055 | 0.139 |
|  |  | 不确定度 | 0.002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.001 | 0.0001 |  | 0.0001 | 0.0003 | 0.0002 | 0.002 |
|  | GBW（E）010268 | 标准值 | 0.065 |  |  | 0.271 |  |  | 0.041 |  |  | 0.058 |
|  |  | 不确定度 | 0.003 |  |  | 0.002 |  |  | 0.003 |  |  | 0.002 |

研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C |  |  | Si |  | Mn |  | P |  | S |  | Cr |  | Ni |  | Cu |  | Mo |  |  |
| 碳钢、合金钢 光谱分析标准物质 | GBW（E）010269 | 标准值 | 0.207 |  |  | 0.454 |  | 1.46 |  | 0.019 |  | 0.033 |  | 0.047 |  | 0.012 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.003 |  |  | 0.003 |  | 0.01 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.001 |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010270 | 标准值 | 0.297 |  |  | 0.349 |  | 1.39 |  | 0.035 |  | 0.016 |  | 0.087 |  | 0.014 |  | 0.013 |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.003 |  |  | 0.002 |  | 0.01 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010271 | 标准值 | 0.270 |  |  | 0.600 |  | 1.46 |  | 0.031 |  | 0.013 |  | 0.160 |  | 0.155 |  | 0.100 |  | 0.0075 |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.003 |  |  | 0.002 |  | 0.02 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.0003 |  |  |
|  | GBW（E）010272 | 标准值 | 0.735 |  |  | 0.292 |  | 1.02 |  | 0.024 |  | 0.017 |  | 0.113 |  | 0.161 |  | 0.052 |  | 0.014 |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.003 |  |  | 0.002 |  | 0.01 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.001 |  |  |
|  | GBW（E）010273 | 标准值 | 0.182 |  |  | 0.214 |  | 0.556 |  | 0.026 |  | 0.032 |  | 0.085 |  | 0.139 |  | 0.116 |  | 0.029 |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.002 |  |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  |  |
|  | GBW（E）010274 | 标准值 | 0.270 |  |  | 0.618 |  | 1.46 |  | 0.032 |  | 0.012 |  | 0.158 |  | 0.153 |  | 0.101 |  | 0.0073 |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.002 |  |  | 0.003 |  | 0.02 |  | 0.0002 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.0002 |  |  |
|  | GBW（E）010275 | 标准值 | 0.86 |  |  | 1.76 |  | 2.13 |  | 0.0068 |  | 0.038 |  | 0.60 |  | 0.56 |  | 0.53 |  | 0.708 |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.01 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.0002 |  | 0.002 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.002 |  |  |
|  | GBW（E）010276 | 标准值 | 0.343 |  |  | 0.199 |  | 0.605 |  | 0.014 |  | 0.0026 |  | 0.108 |  | 0.018 |  | 0.034 |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.004 |  |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.0002 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.001 |  |  |  |  |
| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | V |  |  | Als |  | Alt |  | Co |  | W |  | Ti |  | B |  | As |  | Sn |  |  |
| 碳钢、合金钢 光谱分析标准物质 | GBW（E）010269 | 标准值 | 0.047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.012 |  | 0.012 |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001 |  | 0.001 |  |  |
|  | GBW（E）010270 | 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010271 | 标准值 | 0.0033 |  |  | 0.084 |  | 0.090 |  | 0.010 |  | 0.0066 |  | 0.011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.0002 |  |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.0002 |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010272 | 标准值 | 0.0034 |  |  |  |  |  |  | 0.0057 |  | 0.018 |  | 0.0031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.0003 |  |  |  |  |  |  | 0.0001 |  | 0.002 |  | 0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010273 | 标准值 | 0.0022 |  |  |  |  |  |  | 0.0078 |  | 0.025 |  | 0.0013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.0002 |  |  |  |  |  |  | 0.0002 |  | 0.001 |  | 0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010274 | 标准值 | 0.0038 |  |  | 0.045 |  | 0.050 |  | 0.010 |  | 0.0068 |  | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.0002 |  |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.0002 |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010275 | 标准值 | 0.47 |  |  |  |  | 0.43 |  | 0.010 |  | 0.87 |  | 0.53 |  | 0.0047 |  | 0.003 |  | 0.017 |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.001 |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.0002 |  | 0.001 |  | 0.001 |  |  |
|  | GBW（E）010276 | 标准值 |  |  |  | 0.012 |  | 0.012 |  |  |  |  |  | 0.014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 |  |  |  | 0.001 |  | 0.001 |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C |  |  | Si |  | Mn |  | P |  | S |  | Cr |  | Ni |  | Cu |  | Mo |  |  |
| 碳钢、合金钢 光谱分析标准物质 | GBW（E）010277 | 标准值 | 0.338 |  |  | 0.200 |  | 0.542 |  | 0.014 |  | 0.013 |  | 0.972 |  | 0.046 |  | 0.062 |  | 0.175 |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.002 |  |  | 0.199 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.002 |  |  |
|  | GBW（E）010278 | 标准值 | 0.438 |  |  | 0.002 |  | 0.581 |  | 0.014 |  | 0.0072 |  | 0.985 |  | 0.022 |  | 0.031 |  | 0.164 |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.003 |  |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.0002 |  | 0.004 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  |  |
|  | GBW（E）010279 | 标准值 | 0.150 |  |  | 0.208 |  | 0.571 |  | 0.0096 |  | 0.0071 |  | 0.927 |  | 0.027 |  | 0.062 |  | 0.439 |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.002 |  |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.0003 |  | 0.0002 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.003 |  |  |
|  | GBW（E）010280 | 标准值 | 0.365 |  |  | 0.248 |  | 1.29 |  | 0.0081 |  | 0.0038 |  | 0.105 |  | 0.024 |  | 0.044 |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.002 |  |  | 0.002 |  | 0.01 |  | 0.0002 |  | 0.0002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.001 |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010281 | 标准值 | 0.488 |  |  | 0.224 |  | 0.838 |  | 0.0097 |  | 0.0031 |  | 0.054 |  | 0.022 |  | 0.044 |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.004 |  |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.0003 |  | 0.0002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010282 | 标准值 | 0.402 |  |  | 0.250 |  | 1.55 |  | 0.017 |  | 0.0037 |  | 0.147 |  | 0.019 |  | 0.042 |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.002 |  |  | 0.002 |  | 0.01 |  | 0.001 |  | 0.0001 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.002 |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010283 | 标准值 | 0.218 |  |  | 0.272 |  | 0.793 |  | 0.0086 |  | 0.0050 |  | 0.405 |  | 0.451 |  | 0.039 |  | 0.185 |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.002 |  |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.0002 |  | 0.0003 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.003 |  |  |
|  | GBW（E）010284 | 标准值 | 0.374 |  |  | 0.285 |  | 1.56 |  | 0.010 |  | 0.0034 |  | 0.057 |  | 0.014 |  | 0.035 |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.002 |  |  | 0.002 |  | 0.02 |  | 0.001 |  | 0.0002 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.002 |  |  |  |  |
| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | V |  |  | Als |  | Alt |  | Co |  | W |  | Ti |  | B |  | As |  | Sn |  |  |
| 碳钢、合金钢 光谱分析标准物质 | GBW（E）010277 | 标准值 |  |  |  | 0.0036 |  | 0.0041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 |  |  |  | 0.0002 |  | 0.0002 |  | 0.0090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010278 | 标准值 |  |  |  | 0.010 |  | 0.012 |  | 0.0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 |  |  |  | 0.002 |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010279 | 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010280 | 标准值 | 0.098 |  |  | 0.034 |  | 0.036 |  |  |  |  |  | 0.035 |  | 0.0028 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.002 |  |  | 0.002 |  | 0.002 |  |  |  |  |  | 0.002 |  | 0.0003 |  |  |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010281 | 标准值 |  |  |  | 0.014 |  | 0.015 |  |  |  |  |  | 0.014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 |  |  |  | 0.001 |  | 0.001 |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010282 | 标准值 |  |  |  | 0.013 |  | 0.013 |  |  |  |  |  | 0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 |  |  |  | 0.001 |  | 0.001 |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010283 | 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010284 | 标准值 | 0.130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C |  |  | Si |  | Mn |  | P |  | S |  | Cr |  | Ni |  | Cu |  | Mo |  |  |
| 碳钢、合金钢 光谱分析标准物质 | GBW（E）010285 | 标准值 | 0.966 |  |  | 0.243 |  | 0.342 |  | 0.0065 |  | 0.0014 |  | 1.47 |  | 0.024 |  | 0.042 |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.004 |  |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.0002 |  | 0.0001 |  | 0.02 |  | 0.001 |  | 0.002 |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010286 | 标准值 | 0.235 |  |  | 0.306 |  | 0.920 |  | 0.014 |  | 0.0065 |  | 1.12 |  | 0.015 |  | 0.017 |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.002 |  |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.001 |  | 0.0002 |  | 0.02 |  | 0.001 |  | 0.001 |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010287 | 标准值 | 0.180 |  |  | 0.209 |  | 0.581 |  | 0.021 |  | 0.033 |  | 0.016 |  | 0.010 |  | 0.012 |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.002 |  |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010288 | 标准值 | 0.488 |  |  | 0.292 |  | 0.683 |  | 0.012 |  | 0.0096 |  | 0.017 |  | 0.011 |  | 0.013 |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.004 |  |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.0004 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010289 | 标准值 | 0.425 |  |  | 0.277 |  | 0.622 |  | 0.014 |  | 0.011 |  | 0.939 |  | 0.018 |  | 0.016 |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.003 |  |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.001 |  | 0.001 |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010290 | 标准值 | 0.203 |  |  | 0.201 |  | 0.733 |  | 0.016 |  | 0.012 |  | 0.754 |  | 0.030 |  | 0.102 |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.002 |  |  | 0.002 |  | 0.03 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.002 |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010291 | 标准值 | 0.150 |  |  | 0.141 |  | 0.434 |  | 0.030 |  | 0.018 |  | 0.037 |  | 0.081 |  | 0.0042 |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.002 |  |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.0002 |  | 0.0001 |  |  |  |  |
| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | V |  | Als |  |  | Alt |  | Co |  | W |  | Ti |  | B |  | As |  | Sn |  |  |
| 碳钢、合金钢 光谱分析标准物质 | GBW（E）010285 | 标准值 |  |  | 0.019 |  |  | 0.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 |  |  | 0.002 |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010286 | 标准值 |  |  | 0.029 |  |  | 0.030 |  |  |  |  |  | 0.063 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 |  |  | 0.002 |  |  | 0.003 |  |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010287 | 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010288 | 标准值 |  |  | 0.023 |  |  | 0.023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 |  |  | 0.001 |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010289 | 标准值 |  |  | 0.012 |  |  | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010290 | 标准值 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0095 |  |  |  |  |  |  |  | 0.017 |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0002 |  |  |  |  |  |  |  | 0001 |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010291 | 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C | S |  |  | Si |  | Mn |  | P |  | Ca |  | Al |  | Fe |  | V |  | N |  |
| 锰硅合金成分 分析标准物质 | GBW（E）010292 | 标准值 | 1.79 | 0.024 |  |  | 16.87 |  | 64.86 |  | 0.120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.02 | 0.001 |  |  | 0.12 |  | 0.07 |  | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010293 | 标准值 | 1.66 | 0.026 |  |  | 17.19 |  | 65.74 |  | 0.151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.02 | 0.001 |  |  | 0.13 |  | 0.10 |  | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GBW（E）010294 | 标准值 | 1.91 | 0.020 |  |  | 16.42 |  | 63.80 |  | 0.097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.02 | 0.001 |  |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硅钙合金成分 分析标准物质 | GBW（E）010295 | 标准值 | 1.02 | 0.045 |  |  | 57.43 |  |  |  | 0.030 |  | 28.02 |  | 1.76 |  | 6.94 |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.01 | 0.003 |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.001 |  | 0.10 |  | 0.04 |  | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 钒铁合金成分 分析标准物质 | GBW（E）010296 | 标准值 | 0.130 | 0.016 |  |  | 0.730 |  | 0.474 |  | 0.042 |  |  |  | 6.10 |  |  |  | 50.24 |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.003 | 0.001 |  |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.002 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |
|  | GBW（E）010297 | 标准值 | 0.152 | 0.017 |  |  | 0.730 |  | 0.475 |  | 0.043 |  |  |  | 6.03 |  |  |  | 50.09 |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.003 | 0.001 |  |  | 0.007 |  | 0.004 |  | 0.003 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |
|  | GBW（E）010298 | 标准值 | 0.032 | 0.014 |  |  | 0.86 |  | 0.046 |  | 0.036 |  |  |  | 1.33 |  |  |  | 80.90 |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.002 | 0.001 |  |  | 0.02 |  | 0.002 |  | 0.001 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.11 |  |  |  |
| 钒氮合金成分 分析标准物质 | GBW（E）010299 | 标准值 | 3.96 | 0.0014 |  |  | 0.061 |  | 0.0082 |  | 0.0075 |  |  |  | 0.164 |  |  |  | 77.73 |  | 14.57 |  |
|  |  | 不确定度 | 0.04 | 0.0001 |  |  | 0.002 |  | 0.0004 |  | 0.0002 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.07 |  | 0.08 |  |

研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）

| 名 称 | 编 号 |  | 标准值及 不确定度 |  | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cr |  | Ni |  | Cu |  | V |  | P |  | Pb |  | As |  | Zn |  | BaO |  | S |  |  |
| 锰矿石成分分析标准物质 | GBW（E) 070093 |  | 标准值 |  | 0.012 |  | 0.049 |  | 0.014 |  | 0.014 |  | 0.202 |  | 0.080 |  | 0.031 |  | 0.118 |  | 0.43 |  | 0.114 |  |  |
|  |  |  | 不确定度 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.005 |  | 0.01 |  | 0.005 |  |  |
|  | GBW（E) 070094 |  | 标准值 |  | 0.026 |  | 0.089 |  | 0.021 |  | 0.020 |  | 0.171 |  | 0.120 |  | 0.034 |  | 0.170 |  | 0.54 |  | 0.109 |  |  |
|  |  |  | 不确定度 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.01 |  | 0.007 |  |  |
|  | GBW（E) 070095 |  | 标准值 |  | 0.019 |  | 0.073 |  | 0.021 |  | 0.020 |  | 0.163 |  | 0.124 |  | 0.052 |  | 0.164 |  | 0.80 |  | 0.084 |  |  |
|  |  |  | 不确定度 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.005 |  | 0.01 |  | 0.003 |  |  |
|  | GBW（E) 070096 |  | 标准值 |  | 0.018 |  | 0.072 |  | 0.018 |  | 0.020 |  | 0.150 |  | 0.107 |  | 0.062 |  | 0.143 |  | 1.04 |  | 0.082 |  |  |
|  |  |  | 不确定度 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.02 |  | 0.003 |  |  |
|  | GBW（E) 070097 |  | 标准值 |  | 0.0053 |  | 0.023 |  | 0.011 |  | 0.016 |  | 0.105 |  | 0.058 |  | 0.112 |  | 0.066 |  | 1.62 |  | 0.052 |  |  |
|  |  |  | 不确定度 |  | 0.0004 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.04 |  | 0.002 |  |  |
| 名 称 |  | 编 号 |  | 标准值及 不确定度 |  | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TMn |  | MnO2 |  | TFe |  | SiO2 |  | Al2O3 |  | CaO |  | MgO |  | TiO2 |  | K2O |  | Na2O |  |
| 锰矿石成分分析标准物质 |  | GBW（E) 070093 |  | 标准值 |  | 18.36 |  | 25.59 |  | 8.89 |  | 21.94 |  | 5.66 |  | 12.83 |  | 0.611 |  | 0.206 |  | 1.04 |  | 0.45 |  |
|  |  |  |  | 不确定度 |  | 0.05 |  | 0.07 |  | 0.05 |  | 0.07 |  | 0.05 |  | 0.04 |  | 0.004 |  | 0.05 |  | 0.02 |  | 0.003 |  |
|  |  | GBW（E) 070094 |  | 标准值 |  | 22.31 |  | 30.34 |  | 9.66 |  | 28.11 |  | 7.69 |  | 2.36 |  | 1.72 |  | 0.270 |  | 1.11 |  | 0.056 |  |
|  |  |  |  | 不确定度 |  | 0.05 |  | 0.06 |  | 0.04 |  | 0.10 |  | 0.06 |  | 0.04 |  | 0.03 |  | 0.003 |  | 0.01 |  | 0.003 |  |
|  |  | GBW（E) 070095 |  | 标准值 |  | 26.53 |  | 36.60 |  | 11.01 |  | 22.10 |  | 6.99 |  | 2.31 |  | 0.774 |  | 0.247 |  | 1.01 |  | 0.064 |  |
|  |  |  |  | 不确定度 |  | 0.07 |  | 0.11 |  | 0.05 |  | 0.09 |  | 0.05 |  | 0.04 |  | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.01 |  | 0.003 |  |
|  |  | GBW（E) 070096 |  | 标准值 |  | 29.48 |  | 41.76 |  | 10.22 |  | 19.84 |  | 6.49 |  | 1.82 |  | 0.65 |  | 0.224 |  | 0.89 |  | 0.062 |  |
|  |  |  |  | 不确定度 |  | 0.05 |  | 0.11 |  | 0.04 |  | 0.06 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.01 |  | 0.003 |  | 0.01 |  | 0.002 |  |
|  |  | GBW（E) 070097 |  | 标准值 |  | 35.54 |  | 52.73 |  | 10.25 |  | 13.03 |  | 3.80 |  | 2.34 |  | 0.78 |  | 0.143 |  | 0.396 |  | 0.053 |  |
|  |  |  |  | 不确定度 |  | 0.05 |  | 0.14 |  | 0.06 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.002 |  | 0.006 |  | 0.003 |  |

研制单位：钢铁研究总院分析测试研究所（北京市）、北京纳克分析仪器有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TMn | TFe | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | S | P | MnO2 |
| 锰矿石成分分析标准物质 | GBW（E) 070098 | 标准值 | 18.22 | 5.86 | 38.94 | 10.39 | 1.22 | 0.84 | 2.34 | 0.054 | 0.025 | 0.082 | 27.06 |
|  |  | 不确定度 | 0.07 | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.07 |
|  | GBW（E) 070099 | 标准值 | 22.93 | 6.71 | 31.42 | 9.88 | 1.11 | 0.94 | 1.95 | 0.053 | 0.23 | 0.073 | 33.45 |
|  |  | 不确定度 | 0.07 | 0.03 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.003 | 0.01 | 0.002 | 0.13 |
|  | GBW（E) 070100 | 标准值 | 34.67 | 8.05 | 10.70 | 9.97 | 0.48 | 0.87 | 1.14 | 0.063 | 0.011 | 0.050 | 51.64 |
|  |  | 不确定度 | 0.11 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.12 |
|  | GBW（E) 070101 | 标准值 | 27.45 | 8.10 | 20.96 | 10.05 | 0.99 | 1.16 | 1.57 | 0.064 | 0.60 | 0.059 | 39.38 |
|  |  | 不确定度 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.003 | 0.01 | 0.002 | 0.08 |

研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 抗原含量（IU/mL） | 相对不确定度(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）液体标准物质 | GBW（E）090170 | 0.10 | 60 |
|  | GBW（E）090171 | 0.21 | 29 |
|  | GBW（E）090172 | 0.50 | 18 |
|  | GBW（E）090173 | 1.02 | 15 |
|  | GBW（E）090174 | 2.01 | 14 |
| 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）冻干标准物质 | GBW（E）090175 | 0.10 | 60 |
|  | GBW（E）090176 | 0.21 | 29 |
|  | GBW（E）090177 | 0.50 | 18 |
|  | GBW（E）090178 | 1.02 | 15 |
|  | GBW（E）090179 | 2.01 | 14 |

| 名 称 | 编 号 | 抗体含量（mIU/mL） | 相对不确定度(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）液体标准物质 | GBW（E）090180 | 10.1 | 26 |
|  | GBW（E）090181 | 20.0 | 15 |
|  | GBW（E）090182 | 39.9 | 10 |
|  | GBW（E）090183 | 79.8 | 9 |
| 乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）冻干标准物质 | GBW（E）090184 | 10.0 | 26 |
|  | GBW（E）090185 | 19.9 | 16 |
|  | GBW（E）090186 | 39.8 | 11 |
|  | GBW（E）090187 | 79.7 | 9 |

| 名 称 | 编 号 | 抗原含量（NCU/mL） | 相对不确定度(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）液体标准物质 | GBW（E）090188 | 1.01 | 12 |
|  | GBW（E）090189 | 2.02 | 7 |
|  | GBW（E）090190 | 4.02 | 7 |
| 乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）冻干标准物质 | GBW（E）090191 | 1.00 | 12 |
|  | GBW（E）090192 | 2.01 | 8 |
|  | GBW（E）090193 | 4.01 | 8 |

| 名 称 | 编 号 | 抗体含量（NCU/mL） | 相对不确定度(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）液体标准物质 | GBW（E）090194 | 1.01 | 24 |
|  | GBW（E）090195 | 2.00 | 13 |
|  | GBW（E）090196 | 3.99 | 8 |
|  | GBW（E）090197 | 7.97 | 6 |
| 乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）冻干标准物质 | GBW（E）090198 | 1.01 | 24 |
|  | GBW（E）090199 | 2.00 | 13 |
|  | GBW（E）090200 | 3.99 | 8 |
|  | GBW（E）090201 | 7.97 | 6 |

| 名 称 | 编 号 | 抗体含量（IU/mL） | 相对不确定度(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙型肝炎病毒c抗体（HBcAb）液体标准物质 | GBW（E）090202 | 0.40 | 25 |
|  | GBW（E）090203 | 0.80 | 24 |
|  | GBW（E）090204 | 1.20 | 24 |
|  | GBW（E）090205 | 2.01 | 23 |
| 乙型肝炎病毒c抗体（HBcAb）冻干标准物质 | GBW（E）090206 | 0.40 | 25 |
|  | GBW（E）090207 | 0.80 | 24 |
|  | GBW（E）090208 | 1.20 | 23 |
|  | GBW（E）090209 | 2.01 | 23 |

| 名 称 | 编 号 | 抗体含量（NCU/mL） | 相对不确定度(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）液体标准物质 | GBW（E）090210 | 1.02 | 21 |
|  | GBW（E）090211 | 2.02 | 12 |
|  | GBW（E）090212 | 4.01 | 8 |
|  | GBW（E）090213 | 7.98 | 6 |

| 名 称 | 编 号 | 抗体含量（NCU/mL） | 相对不确定度(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）冻干标准物质 | GBW（E）090214 | 1.01 | 21 |
|  | GBW（E）090215 | 2.01 | 12 |
|  | GBW（E）090216 | 4.01 | 8 |
|  | GBW（E）090217 | 7.98 | 6 |
| 人类免疫缺陷病毒1型抗体(抗HIV-1)冻干标准物质 | GBW（E）090218 | 1.00 | 10 |
|  | GBW（E）090219 | 2.01 | 8 |
|  | GBW（E）090220 | 4.00 | 7 |
|  | GBW（E）090221 | 8.00 | 6 |

| 名 称 | 编 号 | 抗体含量（mIU/mL） | 相对不确定度(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅毒螺旋体抗体（抗TP）液体标准物质 | GBW（E）090222 | 2.51 | 25 |
|  | GBW（E）090223 | 4.98 | 24 |
|  | GBW（E）090224 | 9.96 | 24 |
|  | GBW（E）090225 | 19.96 | 24 |
|  | GBW（E）090226 | 210 | 22 |
|  | GBW（E）090227 | 419 | 22 |
| 梅毒螺旋体抗体（抗TP）冻干标准物质 | GBW（E）090228 | 2.50 | 25 |
|  | GBW（E）090229 | 4.98 | 24 |
|  | GBW（E）090230 | 9.95 | 24 |
|  | GBW（E）090231 | 19.95 | 24 |
|  | GBW（E）090232 | 207 | 22 |
|  | GBW（E）090233 | 414 | 22 |
| 名 称 | 编 号 | 核酸含量（IU/mL） | 相对不确定度(%) |
| 乙型肝炎病毒DNA液体标准物质 | GBW（E）090234 | 4.97×103 | 21 |
|  | GBW（E）090235 | 5.05×104 | 20 |
|  | GBW（E）090236 | 5.01×105 | 20 |
|  | GBW（E）090237 | 4.97×106 | 21 |
| 乙型肝炎病毒DNA冻干标准物质 | GBW（E）090238 | 4.99×103 | 20 |
|  | GBW（E）090239 | 5.04×104 | 20 |
|  | GBW（E）090240 | 5.12×105 | 20 |
|  | GBW（E）090241 | 5.05×106 | 20 |
| 丙型肝炎病毒RNA液体标准物质 | GBW（E）090242 | 4.94×103 | 10 |
|  | GBW（E）090243 | 5.08×104 | 10 |
|  | GBW（E）090244 | 5.08×105 | 9 |
|  | GBW（E）090245 | 4.91×106 | 10 |
| 丙型肝炎病毒RNA冻干标准物质 | GBW（E）090246 | 4.88×103 | 10 |
|  | GBW（E）090247 | 5.04×104 | 10 |
|  | GBW（E）090248 | 5.05×105 | 10 |
|  | GBW（E）090249 | 4.90×106 | 10 |

研制单位：北京金豪制药股份有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,6—二叔丁基对甲酚纯度标准物质 | GBW（E）100206 | 99.7 | 0.2 |
| 叔丁基对羟基茴香醚纯度标准物质 | GBW（E）100207 | 99.5 | 1.0 |
| 对位红纯度标准物质 | GBW（E）100208 | 99.5 | 0.5 |
| 甲基香兰素纯度标准物质 | GBW（E）100209 | 99.7 | 0.2 |

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（μg/mL） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 安赛密溶液标准物质 | GBW（E）100210 | 5.0 | 3.0 |
|  | GBW（E）100211 | 50.0 | 2.0 |
|  | GBW（E）100212 | 100.0 | 2.0 |
|  | GBW（E）100213 | 500.0 | 2.0 |
|  | GBW（E）100214 | 1000.0 | 2.0 |
| 咖啡因溶液标准物质 | GBW（E）100215 | 1.0 | 3.0 |
|  | GBW（E）100216 | 10.0 | 2.0 |
|  | GBW（E）100217 | 50.0 | 2.0 |
|  | GBW（E）100218 | 100.0 | 2.0 |
|  | GBW（E）100219 | 500.0 | 2.0 |
| 对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸已酯、对羟基苯甲酸正丙酯、对羟基苯甲酸正丁酯、对羟基苯甲酸异丁酯、对羟基苯甲酸异丙酯和对羟基苯甲酸正庚酯混合溶液标准物质 | GBW（E）100220 | 100.0 | 2.0 |

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（μg/mL） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 邻苯二甲酸二甲酯溶液标准物质 | GBW（E）100221 | 230.0 | 2.0 |
| 邻苯二甲酸二乙酯溶液标准物质 | GBW（E）100222 | 238.0 | 2.0 |
| 邻苯二酯二（2—乙已基）酯溶液标准物质 | GBW（E）100223 | 186.0 | 2.0 |
| 邻苯二甲酸二正丁酯溶液标准物质 | GBW（E）100224 | 195.0 | 2.0 |
| 邻苯二甲酸二正壬酯溶液标准物质 | GBW（E）100225 | 136.0 | 2.0 |
| 邻苯二甲酸丁苄酯溶液标准物质 | GBW（E）100226 | 165.0 | 2.2 |

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-6） |  | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 婴幼儿配方奶粉中烟酸、维生素B1、维生素B2、维生素B6及10种无机成分标准物质 | GBW（E）100227 | 烟酸 | 39.8 | 3.0 |
|  |  | 维生素B1 | 6.60 | 7.0 |
|  |  | 维生素B2 | 20.2 | 6.0 |
|  |  | 维生素B6 | 4.71 | 6.6 |
|  |  | Ca | 4.37* | 5.5 |
|  |  | Cu | 4.5 | 4.5 |
|  |  | Fe | 78.7 | 4.0 |
|  |  | K | 6.11* | 2.0 |
|  |  | Mg | 849 | 1.6 |
|  |  | Mn | 1.06 | 5.7 |
|  |  | Na | 1.95* | 2.1 |
|  |  | Zn | 58.1 | 4.5 |
|  |  | P | 2.98* | 2.4 |
|  |  | Se | 1.23 | 9.8 |
| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-6） |  | 相对不确定度（%） |
| 多维元素片中烟酰胺、维生素B1、维生素B2、维生素B6及10种无机成分标准物质 | GBW（E）100228 | 烟酰胺 | 9.89* | 1.8 |
|  |  | 维生素B1 | 2.76* | 4.0 |
|  |  | 维生素B2 | 4.28* | 4.0 |
|  |  | 维生素B6 | 0.30* | 6.7 |
|  |  | Ca | 92.7* | 2.9 |
|  |  | Cu | 675 | 1.7 |
|  |  | Fe | 7.24* | 6.1 |
|  |  | K | 7.10* | 3.1 |
|  |  | Mg | 1.10* | 4.6 |
|  |  | Mn | 613 | 4.6 |
|  |  | Na | 1.13* | 3.6 |
|  |  | Zn | 353 | 5.1 |
|  |  | P | 6.5* | 2.0 |
|  |  | Al | 146 | 8.2 |

*质量分数为×10-3

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 葡萄糖纯度标准物质 | GBW（E）100229 | 99.5 | 0.8 |
| 果糖纯度标准物质 | GBW（E）100230 | 99.6 | 0.7 |
| 半乳糖纯度标准物质 | GBW（E）100231 | 99.5 | 1.3 |
| 乳糖纯度标准物质 | GBW（E）100232 | 99.4 | 1.4 |
| 木糖纯度标准物质 | GBW（E）100233 | 99.6 | 1.1 |
| 蔗糖纯度标准物质 | GBW（E）100234 | 99.6 | 1.4 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化碳中氧气体标准物质 | GBW（E）100235 | （2～30） | 3 |
| 二氧化碳中氯乙烯气体标准物质 | GBW（E）100236 | （1～5） | 5 |
|  |  | （5～10） | 3 |
| 二氧化碳中环氧乙烷气体标准物质 | GBW（E）100237 | （1～5） | 5 |
|  |  | （5～10） | 3 |
| 二氧化碳中甲醇气体标准物质 | GBW（E）100238 | （1～10） | 3 |
| 二氧化碳中丙酮气体标准物质 | GBW（E）100239 | （1～10） | 3 |
| 二氧化碳中乙醛气体标准物质 | GBW（E）100240 | （1～10） | 3 |
| 二氧化碳中正丙醇气体标准物质 | GBW（E）100241 | （1～10） | 3 |
| 二氧化碳中异丙醇气体标准物质 | GBW（E）100242 | （1～10） | 3 |
| 二氧化碳中正丁醇气体标准物质 | GBW（E）100243 | （1～10） | 5 |
| 二氧化碳中异丁醇气体标准物质 | GBW（E）100244 | （1～10） | 3 |
| 二氧化碳中乙酸乙酯气体标准物质 | GBW（E）100245 | （1～10） | 3 |
| 二氧化碳中乙酸异戊酯气体标准物质 | GBW（E）100246 | （1～10） | 3 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

附件3：

新复制标准物质定值数据表

|  | 名 称 | 编 号 |  | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | C |  |  | Si |  | Mn |  |  | P |  |  | S |  |  | Cr |  |  | Ni |  |  | Cu |  |  | Mo |  |
|  | 含氮铸铁光谱分析标准物质 | GBW01138a |  | 标准值 不确定度 | 1.75 0.01 |  |  | 3.40 0.02 |  | 0.080 0.002 |  |  | 0.580 0.007 |  |  | 0.119 0.004 |  |  | 2.48 0.02 |  |  | 0.030 0.001 |  |  | 0.025 0.001 |  |  | 0.031 0.001 |  |
|  |  | GBW01139a |  | 标准值 不确定度 | 2.22 0.02 |  |  | 2.44 0.01 |  | 0.301 0.003 |  |  | 0.043 0.001 |  |  | 0.058 0.001 |  |  | 2.13 0.02 |  |  | 0.341 0.003 |  |  | 0.458 0.005 |  |  | 0.087 0.002 |  |
|  |  | GBW01140a |  | 标准值 不确定度 | 2.55 0.02 |  |  | 1.50 0.02 |  | 0.878 0.004 |  |  | 0.071 0.002 |  |  | 0.045 0.002 |  |  | 0.417 0.004 |  |  | 0.519 0.002 |  |  | 0.641 0.005 |  |  | 0.354 0.005 |  |
|  |  | GBW01141a |  | 标准值 不确定度 | 3.16 0.02 |  |  | 1.96 0.01 |  | 0.462 0.003 |  |  | 0.396 0.006 |  |  | 0.017 0.002 |  |  | 1.40 0.01 |  |  | 0.778 0.004 |  |  | 0.921 0.005 |  |  | 0.428 0.005 |  |
|  |  | GBW01142a |  | 标准值 不确定度 | 3.52 0.02 |  |  | 1.17 0.02 |  | 0.311 0.003 |  |  | 0.420 0.004 |  |  | 0.019 0.001 |  |  | 0.766 0.004 |  |  | 1.03 0.01 |  |  | 0.389 0.003 |  |  | 0.629 0.004 |  |
|  |  | GBW01143a |  | 标准值 不确定度 | 4.02 0.03 |  |  | 0.163 0.003 |  | 1.41 0.01 |  |  | 0.021 0.002 |  |  | 0.026 0.002 |  |  | 0.112 0.004 |  |  | 1.89 0.01 |  |  | 1.83 0.02 |  |  | 0.726 0.004 |  |
|  |  | GBW01144a |  | 标准值 不确定度 | 3.94 0.02 |  |  | 0.918 0.006 |  | 1.38 0.01 |  |  | 0.085 0.002 |  |  | 0.0048 0.0004 |  |  | 1.05 0.01 |  |  | 1.37 0.01 |  |  | 1.10 0.01 |  |  | 0.168 0.002 |  |
| 名 称 |  | 编 号 |  | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | V |  | Ti |  |  |  | Al |  |  | La |  |  | Ce |  |  | Mg |  |  | Sn |  |  | N |  |  |  |
| 含氮铸铁光谱分析标准物质 |  | GBW01138a |  | 标准值 不确定度 | 0.021 0.001 |  | 0.038 0.002 |  |  |  | 0.248 0.006 |  |  | （0.0001） |  |  | （0.0001） |  |  | 0.0006 0.0002 |  |  | 0.0031 0.0002 |  |  | 0.015 0.001 |  |  |  |
|  |  | GBW01139a |  | 标准值 不确定度 | 0.055 0.001 |  | 0.065 0.002 |  |  |  | 0.060 0.003 |  |  | 0.010 0.001 |  |  | 0.0010 0.0002 |  |  | 0.0085 0.0005 |  |  | 0.044 0.002 |  |  | 0.024 0.001 |  |  |  |
|  |  | GBW01140a |  | 标准值 不确定度 | 0.085 0.002 |  | 0.027 0.002 |  |  |  | 0.034 0.002 |  |  | 0.0061 0.0003 |  |  | 0.027 0.001 |  |  | 0.024 0.002 |  |  | 0.021 0.001 |  |  | 0.024 0.001 |  |  |  |
|  |  | GBW01141a |  | 标准值 不确定度 | 0.166 0.002 |  | 0.065 0.002 |  |  |  | 0.0073 0.0004 |  |  | （0.0001） |  |  | （0.0001） |  |  | 0.025 0.001 |  |  | 0.024 0.002 |  |  | 0.0073 0.0004 |  |  |  |
|  |  | GBW01142a |  | 标准值 不确定度 | 0.324 0.003 |  | 0.161 0.003 |  |  |  |  |  |  | （0.0001） |  |  | （0.0001） |  |  | 0.021 0.001 |  |  | 0.013 0.001 |  |  | 0.0047 0.0004 |  |  |  |
|  |  | GBW01143a |  | 标准值 不确定度 | 0.509 0.005 |  | 0.238 0.006 |  |  |  | 0.019 0.001 |  |  | （0.0001） |  |  | （0.0001） |  |  | 0.104 0.004 |  |  | 0.057 0.002 |  |  | 0.013 0.001 |  |  |  |
|  |  | GBW01144a |  | 标准值 不确定度 | 0.390 0.004 |  | 0.114 0.003 |  |  |  | 0.214 0.003 |  |  | （0.0001） |  |  | （0.0001） |  |  | 0.056 0.002 |  |  | 0.134 0.004 |  |  | 0.0063 0.0004 |  |  |  |
| 名 称 |  | 编 号 |  | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C |  | Si |  |  |  | Mn |  |  | P |  |  | S |  |  | Al |  |  | Ca |  |  | Fe |  |  |  |
| 硅钙合金成分分析标准物质 |  | GBW01431a |  | 标准值 不确定度 | 0.94 0.01 |  | 56.02 0.11 |  |  |  | 0.037 0.002 |  |  | 0.054 0.002 |  |  | 0.073 0.001 |  |  | 1.97 0.03 |  |  | 30.45 0.08 |  |  | 6.93 0.03 |  |  |  |
|  | 名 称 |  | 编 号 | 标准值及 不确定度 |  | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | C |  |  | Si |  |  | Mn |  |  | P |  |  | S |  |  | Cr |  |  | Ni |  |  | Mo |  |  |
|  | 不锈钢光谱分析标准物质 |  | GBW01659a | 标准值 不确定度 |  | 0.0035 0.0003 |  |  | 1.13 0.01 |  |  | 0.343 0.003 |  |  | 0.065 0.002 |  |  | 0.049 0.002 |  |  | 28.00 0.06 |  |  | 4.76 0.02 |  |  | 0.040 0.001 |  |  |
|  |  |  | GBW01660a | 标准值 不确定度 |  | 0.139 0.003 |  |  | 0.555 0.004 |  |  | 1.06 0.01 |  |  | 0.022 0.001 |  |  | 0.013 0.001 |  |  | 14.37 0.03 |  |  | 14.58 0.03 |  |  | 0.305 0.003 |  |  |
|  |  |  | GBW01661a | 标准值 不确定度 |  | 0.183 0.003 |  |  | 0.352 0.004 |  |  | 0.981 0.005 |  |  | 0.015 0.001 |  |  | 0.0098 0.0004 |  |  | 10.66 0.04 |  |  | 19.13 0.06 |  |  | 0.606 0.007 |  |  |
|  |  |  | GBW01662a | 标准值 不确定度 |  | 0.060 0.002 |  |  | 0.971 0.006 |  |  | 0.704 0.004 |  |  | 0.035 0.001 |  |  | 0.032 0.002 |  |  | 19.73 0.05 |  |  | 11.24 0.05 |  |  | 0.169 0.003 |  |  |
|  |  |  | GBW01663a | 标准值 不确定度 |  | 0.224 0.003 |  |  | 0.154 0.004 |  |  | 1.92 0.01 |  |  | 0.0057 0.0002 |  |  | 0.0045 0.0003 |  |  | 7.65 0.03 |  |  | 22.77 0.06 |  |  | 0.809 0.006 |  |  |
|  |  |  | GBW01664a | 标准值 不确定度 |  | 0.027 0.002 |  |  | 1.06 0.02 |  |  | 0.595 0.004 |  |  | 0.057 0.002 |  |  | 0.042 0.002 |  |  | 24.40 0.07 |  |  | 7.34 0.04 |  |  | 0.053 0.002 |  |  |
|  |  |  | GBW01665a | 标准值 不确定度 |  | 0.084 0.002 |  |  | 0.765 0.004 |  |  | 1.31 0.01 |  |  | 0.039 0.001 |  |  | 0.025 0.002 |  |  | 17.57 0.06 |  |  | 8.72 0.03 |  |  | 0.973 0.006 |  |  |
|  | 名 称 | 编 号 |  | 标准值及 不确定度 |  | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | W |  |  | Ti |  |  | Cu |  |  | Alt |  |  | Co |  |  | As |  |  | Sn |  |  | Pb |  |  |
|  | 不锈钢光谱分析标准物质 | GBW01659a |  | 标准值 不确定度 |  | 0.032 0.002 |  |  | 0.053 0.002 |  |  | 0.202 0.002 |  |  | 0.107 0.005 |  |  | 0.012 0.001 |  |  | 0.0027 0.0002 |  |  | 0.051 0.002 |  |  | 0.0004 0.0001 |  |  |
|  |  | GBW01660a |  | 标准值 不确定度 |  | 0.577 0.005 |  |  | 0.475 0.005 |  |  | 0.133 0.002 |  |  | 0.029 0.003 |  |  | 0.166 0.003 |  |  | 0.021 0.001 |  |  | 0.015 0.001 |  |  | 0.00017 0.00004 |  |  |
|  |  | GBW01661a |  | 标准值 不确定度 |  | 0.735 0.006 |  |  | 0.577 0.008 |  |  | 0.057 0.002 |  |  | 0.019 0.001 |  |  | 0.222 0.004 |  |  | 0.024 0.001 |  |  | 0.0089 0.0003 |  |  | 0.00013 0.00002 |  |  |
|  |  | GBW01662a |  | 标准值 不确定度 |  | 0.198 0.002 |  |  | 0.253 0.004 |  |  | 0.258 0.003 |  |  | 0.096 0.003 |  |  | 0.078 0.002 |  |  | 0.011 0.001 |  |  | 0.033 0.002 |  |  | 0.00030 0.00004 |  |  |
|  |  | GBW01663a |  | 标准值 不确定度 |  | 0.432 0.006 |  |  | 0.774 0.007 |  |  | 0.014 0.001 |  |  | 0.015 0.002 |  |  | 0.131 0.003 |  |  | 0.030 0.002 |  |  | 0.0027 0.0003 |  |  | 0.0003 0.0001 |  |  |
|  |  | GBW01664a |  | 标准值 不确定度 |  | 0.078 0.004 |  |  | 0.170 0.004 |  |  | 0.326 0.003 |  |  | 0.174 0.003 |  |  | 0.031 0.002 |  |  | 0.0066 0.0002 |  |  | 0.042 0.002 |  |  | 0.0002 0.0001 |  |  |
|  |  | GBW01665a |  | 标准值 不确定度 |  | 0.873 0.005 |  |  | 0.336 0.003 |  |  | 0.405 0.004 |  |  | 0.041 0.002 |  |  | 0.265 0.003 |  |  | 0.016 0.002 |  |  | 0.018 0.001 |  |  | 0.00017 0.00004 |  |  |

研制单位：钢铁研究总院分析测试研究所（北京市）、北京纳克分析仪器有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | O |
| 钛合金中氧、氮成分分析标准物质 | GBW02603a | 标准值 不确定度 | 0.014 0.002 | 0.124 0.004 |
| 钛中氧、氮成分分析标准物质 | GBW02604a | 标准值 不确定度 | 0.012 0.001 | 0.170 0.002 |

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
| 钛中氢成分分析标准物质 | GBW02611a | 标准值 不确定度 | 85 3 |

研制单位：中国航空工业集团公司北京航空材料研究院（北京市）