附件1：

国家标准物质项目表（二级标准物质）

| 序号 | 制造计量器具 许可证号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 国制标物 10001165 | 证字第 1230 | GBW（E）010310 GBW（E）010311 GBW（E）010312 GBW（E）010313 GBW（E）010314 GBW（E）010315 GBW（E）010316 GBW（E）010317 | 碳钢成分分析标准物质 碳钢成分分析标准物质 合金钢成分分析标准物质 合金钢成分分析标准物质 合金钢成分分析标准物质 合金钢成分分析标准物质 不锈钢成分分析标准物质 不锈钢成分分析标准物质 | 济南高新开发区泉东标准物质研究所 |
| 9 10 11 12 13 14 15 16 | 国制标物 10001166 | 证字第 1231 | GBW（E）061480 GBW（E）061481 GBW（E）061482 GBW（E）061483 GBW（E）061484 GBW（E）061485 GBW（E）061486 GBW（E）061487 | 氢中氮气体标准物质 氢中甲烷气体标准物质 氢中一氧化碳气体标准物质 氢中二氧化碳气体标准物质 氦中氮气体标准物质 氦中甲烷气体标准物质 氦中一氧化碳气体标准物质 氦中二氧化碳气体标准物质 | 大庆雪龙石化技术开发有限公司 |
| 17 18 | 国制标物 10001167 | 证字第 1232 | GBW（E）061488 GBW（E）061489 | 空气中甲烷气体标准物质 空气中一氧化碳气体标准物质 | 内蒙古安元安全 科技有限责任公司 |
| 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 国制标物 10001168 | 证字第 1233 | GBW（E）061490 GBW（E）061491 GBW（E）061492 GBW（E）061493 GBW（E）061494 GBW（E）061495 GBW（E）061496 GBW（E）061497 GBW（E）061498 | 高纯氧气体标准物质 高纯氩气体标准物质 高纯氢气体标准物质 高纯氦气体标准物质 高纯氮气体标准物质 氮中一氧化氮气体标准物质 氮中硫化氢气体标准物质 氮中二氧化硫气体标准物质 氮中丙烷、一氧化碳和二氧化碳混合气体标准物质 | 重庆瑞信气体 有限公司 |
| 28 29 30 | 国制标物 10001169 | 证字第 1234 | GBW（E）082032 GBW（E）090306 GBW（E）090307 | 砷酸氢铅溶液标准物质 颗粒数量浓度标准物质 颗粒数量浓度标准物质 | 中国计量科学 研究院 |
| 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | 国制标物 10001170 | 证字第 1235 | GBW（E）090308 GBW（E）090309 GBW（E）090310 GBW（E）090311 GBW（E）090312 GBW（E）090313 GBW（E）090314 GBW（E）090315 GBW（E）090316 GBW（E）090317 GBW（E）090318 | 大黄中大黄素成分分析标准物质 枳实中辛弗林成分分析标准物质 金银花中绿原酸成分分析标准物质 矮地茶中岩白菜素成分分析标准物质 当归中阿魏酸成分分析标准物质 何首乌中大黄素成分分析标准物质 川芎中阿魏酸成分分析标准物质 黄柏中盐酸小檗碱成分分析标准物质 黄连中盐酸小檗碱成分分析标准物质 蛇床子中蛇床子素成分分析标准物质 天麻中天麻素成分分析标准物质 | 中国医学科学院 药物研究所 |
| 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | 国制标物 10001170 | 证字第 1235 | GBW（E）090319 GBW（E）090320 GBW（E）090321 GBW（E）090322 GBW（E）090323 GBW（E）090324 GBW（E）090325 GBW（E）090326 GBW（E）090327 GBW（E）090328 GBW（E）090329 | 徐长卿中丹皮酚成分分析标准物质 杜仲叶中绿原酸成分分析标准物质 葛根中葛根素成分分析标准物质 牡丹皮中丹皮酚成分分析标准物质 穿心莲中穿心莲内酯成分分析标准物质 穿山龙中薯蓣皂苷元成分分析标准物质 桑叶中槲皮素成分分析标准物质 延胡索中延胡索乙素成分分析标准物质 山豆根中古参碱成分分析标准物质 大黄水提取物中大黄素成分分析标准物质 牡丹皮水提取物中丹皮酚成分分析标准物质 | 中国医学科学院 药物研究所 |
| 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 | 国制标物 10001170 | 证字第 1235 | GBW（E）090330 GBW（E）090331 GBW（E）090332 GBW（E）090333 GBW（E）090334 GBW（E）090335 GBW（E）090336 GBW（E）090337 GBW（E）090338 GBW（E）090339 | 葛根水提取物中葛根素成分分析标准物质 何首乌水提取物中大黄素成分分析标准物质 忍冬藤水提取物中绿原酸成分分析标准物质 天麻水提取物中天麻素成分分析标准物质 黄柏水提取物中盐酸小檗碱成分分析标准物质 杜仲叶水提取物中绿原酸成分分析标准物质 蛇床子水提取物中蛇床子素成分分析标准物质 枳实水提取物中辛弗林成分分析标准物质 川芎水提取物中阿魏酸成分分析标准物质 黄连水提取物中盐酸小檗碱成分分析标准物质 | 中国医学科学院 药物研究所 |
| 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 | 国制标物 10001170 | 证字第 1235 | GBW（E）090340 GBW（E）090341 GBW（E）090342 GBW（E）090343 GBW（E）090344 GBW（E）090345 GBW（E）090346 GBW（E）090347 GBW（E）090348 GBW（E）090349 | 山豆根水提取物中苦参碱成分分析标准物质 大黄95%乙醇提取物中大黄素成分分析标准物质 何首乌95%乙醇提取物中大黄素成分分析标准物质 葛根95%乙醇提取物中葛根素成分分析标准物质 穿心莲95%乙醇提取物中穿心莲内酯成分分析标准物质 穿山龙95%乙醇提取物中薯蓣皂苷元成分分析标准物质 延胡索50%乙醇提取物中延胡索乙素成分分析标准物质 淫羊藿50%乙醇提取物中淫羊藿苷成分分析标准物质 黄连95%乙醇提取物中盐酸小檗碱成分分析标准物质 山豆根95%乙醇提取物中苦参碱成分分析标准物质 | 中国医学科学院 药物研究所 |
| 73 74 75 76 77 78 | 国制标物 10001171 | 证字第 1236 | GBW（E）110066 GBW（E）110067 GBW（E）110068 GBW（E）110069 GBW（E）110070 GBW（E）110071 | 动力煤标准物质 动力煤标准物质 动力煤标准物质 动力煤标准物质 动力煤标准物质 动力煤标准物质 | 济南高新开发区泉东标准物质研究所 |
| 79 80 81 | 国制标物 10001172 | 证字第 1237 | GBW（E）130390 GBW（E）130391 GBW（E）130392 | 红外镜反射比标准物质 红外透射比标准物质 红外漫反射比标准物质 | 中国计量科学 研究院 |

附件2：

中华人民共和国标准物质目录

国家质量监督检验检疫总局

中国     北京

（2012年2月）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
| 碳钢成分分析 标准物质 | GBW（E）010310 | 标准值 不确定度 | 1.00 0.01 | 0.179 0.004 | 0.224 0.004 | 0.014 0.O01 | 0.0036 0.0004 | 0.151 0.003 | 0.054 0.002 | 0.166 0.003 |
|  | GBW（E）010311 | 标准值 不确定度 | 0.650 0.005 | 0.322 0.003 | 1.11 0.02 | 0.025 0.002 | 0.015 0.001 | 0.066 0.002 | 0.041 0.002 | 0.053 0.001 |

| 名 称 | 编 号 |  | 标准值及 不确定度 |  | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | C |  | Si |  | Mn |  | P | S |  | Cr |  | Ni |  | Cu |  | Ti |  | Mo |
| 合金钢成分 分析 标准物质 | GBW（E）010312 |  | 标准值 不确定度 |  | 0.194 0.004 |  | 0.284 0.005 |  | 0.831 0.005 |  | 0.013 0.001 | 0.0047 0.0002 |  | 1.08 0.01 |  | 0.063 0.002 |  | 0.063 0.00l |  | 0.082 0.002 |  | 0.047 0.002 |
|  | GBW（E）010313 |  | 标准值 不确定度 |  | 0.518 0.005 |  | 0.263 0.005 |  | 0.555 0.005 |  | 0.012 0.001 | 0.011 0.001 |  | 0.564 0.006 |  | 1.47 0.03 |  | 0.055 0.00l |  |  |  | 0.174 0.005 |
|  | GBW（E）010314 |  | 标准值 不确定度 |  | 0.980 0.006 |  | 0.239 0.006 |  | 0.322 0.002 |  | 0.Ol2 0.001 | 0.0020 0.0004 |  | 1.64 0.01 |  | 0.053 0.001 |  | 0.106 0.003 |  |  |  | 0.016 0.002 |
|  | GBW（E）010315 |  | 标准值 不确定度 |  | 0.275 0.003 |  | 1.24 0.02 |  | 1.23 0.02 |  | 0.021 0.002 | 0.O11 0.001 |  | 0.121 0.005 |  | 0.029 0.001 |  | 0.052 0.001 |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 编 号 |  | 标准值及 不确定度 |  | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | C |  | Si |  | Mn |  |  | P |  | S |  | Cr |  | Ni |  | Cu |  |
| 不锈钢成分分析 标准物质 |  | GBW（E）010316 |  | 标准值 不确定度 |  | 0.209 0.005 |  | 0.309 0.006 |  | 0.235 0.004 |  |  | 0.018 0.001 |  | 0.0068 0.0002 |  | 12.39 0.04 |  | 0.115 0.005 |  | 0.143 0.003 |  |
|  |  | GBW（E）010317 |  | 标准值 不确定度 |  | 0.098 0.002 |  | 0.600 0.007 |  | 0.558 0.006 |  |  | 0.022 0.001 |  | 0.0023 0.0004 |  | 12.20 0.04 |  | 0.123 0.004 |  | 0.015 0.001 |  |

研制单位：济南高新开发区泉东标准物质研究所（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氢中氮气体标准物质 | GBW（E）061480 | 1000×10-４～4 | 2 |
| 氢中甲烷气体标准物质 | GBW（E）061481 | 1000×10-４～4 | 2 |
| 氢中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061482 | 1000×10-４～4 | 2 |
| 氢中二氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061483 | 1000×10-４～4 | 2 |
| 氦中氮气体标准物质 | GBW（E）061484 | 1000×10-４～4 | 2 |
| 氦中甲烷气体标准物质 | GBW（E）061485 | 1000×10-４～4 | 2 |
| 氦中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061486 | 1000×10-４～4 | 2 |
| 氦中二氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061487 | 1000×10-４～4 | 2 |

研制单位：大庆雪龙石化技术开发有限公司（大庆市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气中甲烷气体标准物质 | GBW（E）061488 | 0.5～3 | 2 |
| 空气中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061489 | （20～750）×10-6 | 3 |

研制单位：内蒙古安元安全科技有限责任公司（包头市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） |  | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高纯氧气体标准物质 | GBW（E）061490 | 99.9995 |  | 0.0006 |
| 高纯氩气体标准物质 | GBW（E）061491 | 99.9997 |  | 0.0004 |
| 高纯氢气体标准物质 | GBW（E）061492 | 99.9998 |  | 0.0004 |
| 高纯氦气体标准物质 | GBW（E）061493 | 99.9998 |  | 0.0004 |
| 高纯氮气体标准物质 | GBW（E）061494 | 99.9996 |  | 0.0006 |
| 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW（E）061495 | （2～20）×10-2 |  | 2 |
| 氮中硫化氢气体标准物质 | GBW（E）061496 | 100×10-4 |  | 2 |
| 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW（E）061497 | 200×10-4 |  | 2 |
| 氮中丙烷、一氧化碳和二氧化碳混合气体标准物质 | GBW（E）061498 | 丙 烷 | 0.01～1 | 2 |
|  |  | 一氧化碳 | 0.01～10 |  |
|  |  | 二氧化碳 | 0.01～10 |  |

研制单位：重庆瑞信气体有限公司（重庆市）

| 名 称 | 编 号 | 质量摩尔浓度（×10-6mol╱g） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 砷酸氢铅溶液标准物质 | GBW（E）082032 | 0.288 | 2 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 数量均值 粒径（μm） | 数量中值 粒径（μm） | 颗粒数量 浓度（粒╱mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒数量浓度标准物质 | GBW（E）090306 | 标准值 | 26.70 | 26.38 | 948 |
|  |  | 不确定度 | 0.34 | 0.34 | 22 |
|  | GBW（E）090307 | 标准值 | 9.55 | 9.56 | 2048 |
|  |  | 不确定度 | 0.14 | 0.14 | 47 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大黄中大黄素成分分析标准物质 | GBW（E）090308 | 0.40 | 0.03 |
| 枳实中辛弗林成分分析标准物质 | GBW（E）090309 | 0.69 | 0.02 |
| 金银花中绿原酸成分分析标准物质 | GBW（E）090310 | 3.14 | 0.05 |
| 矮地茶中岩白菜素成分分析标准物质 | GBW（E）090311 | 0.97 | 0.17 |
| 当归中阿魏酸成分分析标准物质 | GBW（E）090312 | 0.07 | 0.02 |
| 何首乌中大黄素成分分析标准物质 | GBW（E）090313 | 0.26 | 0.02 |
| 川芎中阿魏酸成分分析标准物质 | GBW（E）090314 | 0.14 | 0.02 |
| 黄柏中盐酸小檗碱成分分析标准物质 | GBW（E）090315 | 5.53 | 0.19 |
| 黄连中盐酸小檗碱成分分析标准物质 | GBW（E）090316 | 7.23 | 0.13 |
| 蛇床子中蛇床子素成分分析标准物质 | GBW（E）090317 | 1.74 | 0.03 |
| 天麻中天麻素成分分析标准物质 | GBW（E）090318 | 1.32 | 0.07 |
| 徐长卿中丹皮酚成分分析标准物质 | GBW（E）090319 | 1.69 | 0.05 |
| 杜仲叶中绿原酸成分分析标准物质 | GBW（E）090320 | 0.57 | 0.01 |
| 葛根中葛根素成分分析标准物质 | GBW（E）090321 | 5.60 | 0.08 |
| 牡丹皮中丹皮酚成分分析标准物质 | GBW（E）090322 | 1.73 | 0.04 |
| 穿心莲中穿心莲内酯成分分析标准物质 | GBW（E）090323 | 1.30 | 0.03 |
| 穿山龙中薯蓣皂苷元成分分析标准物质 | GBW（E）090324 | 0.97 | 0.13 |
| 桑叶中槲皮素成分分析标准物质 | GBW（E）090325 | 0.18 | 0.02 |
| 延胡索中延胡索乙素成分分析标准物质 | GBW（E）090326 | 0.05 | 0.01 |
| 山豆根中古参碱成分分析标准物质 | GBW（E）090327 | 0.11 | 0.02 |
| 大黄水提取物中大黄素成分分析标准物质 | GBW（E）090328 | 0.16 | 0.08 |
| 牡丹皮水提取物中丹皮酚成分分析标准物质 | GBW（E）090329 | 0.31 | 0.05 |
| 葛根水提取物中葛根素成分分析标准物质 | GBW（E）090330 | 9.12 | 0.07 |
| 何首乌水提取物中大黄素成分分析标准物质 | GBW（E）090331 | 0.18 | 0.03 |
| 忍冬藤水提取物中绿原酸成分分析标准物质 | GBW（E）090332 | 0.31 | 0.02 |
| 天麻水提取物中天麻素成分分析标准物质 | GBW（E）090333 | 0.86 | 0.05 |
| 黄柏水提取物中盐酸小檗碱成分分析标准物质 | GBW（E）090334 | 1.07 | 0.23 |
| 杜仲叶水提取物中绿原酸成分分析标准物质 | GBW（E）090335 | 0.64 | 0.02 |
| 蛇床子水提取物中蛇床子素成分分析标准物质 | GBW（E）090336 | 0.20 | 0.02 |
| 枳实水提取物中辛弗林成分分析标准物质 | GBW（E）090337 | 0.78 | 0.03 |
| 川芎水提取物中阿魏酸成分分析标准物质 | GBW（E）090338 | 0.03 | 0.01 |
| 黄连水提取物中盐酸小檗碱成分分析标准物质 | GBW（E）090339 | 19.8 | 1.5 |
| 山豆根水提取物中苦参碱成分分析标准物质 | GBW（E）090340 | 1.58 | 0.07 |
| 大黄95%乙醇提取物中大黄素成分分析标准物质 | GBW（E）090341 | 1.15 | 0.18 |
| 何首乌95%乙醇提取物中大黄素成分分析标准物质 | GBW（E）090342 | 1.48 | 0.05 |
| 葛根95%乙醇提取物中葛根素成分分析标准物质 | GBW（E）090343 | 22.00 | 0.20 |
| 穿心莲95%乙醇提取物中穿心莲内酯成分分析标准物质 | GBW（E）090344 | 2.27 | 0.36 |
| 穿山龙95%乙醇提取物中薯蓣皂苷元成分分析标准物质 | GBW（E）090345 | 7.77 | 0.23 |
| 延胡索50%乙醇提取物中延胡索乙素成分分析标准物质 | GBW（E）090346 | 0.12 | 0.04 |
| 淫羊藿50%乙醇提取物中淫羊藿苷成分分析标准物质 | GBW（E）090347 | 2.24 | 0.03 |
| 黄连95%乙醇提取物中盐酸小檗碱成分分析标准物质 | GBW（E）090348 | 24.5 | 1.9 |
| 山豆根95%乙醇提取物中苦参碱成分分析标准物质 | GBW（E）090349 | 5.26 | 0.13 |

研制单位：中国医学科学院药物研究所（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 热值（MJ╱kg） | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  | 真相对密 度（20℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 全硫 | 灰分 | 挥发分 | 碳 | 氢 | 氮 |  |
| 动力煤标准物质 | GBW（E）110066 | 标准值 不确定度 | 18.76 | 1.51 | 41．O5 | 24.54 | 46.06 | 3.22 | 0.88 | 1.70 |
|  |  |  | 0.19 | 0.08 | 0.20 | 0.23 | 0.46 | 0.13 | 0.07 | 0.04 |
|  | GBW（E）110067 | 标准值 不确定度 | 23.40 | 3.29 | 29.43 | 29.98 | 56.18 | 4．O2 | 0.95 | 1.55 |
|  |  |  | 0.27 | 0.08 | 0.18 | 0.38 | 0.46 | 0.16 | 0.07 | 0.03 |
|  | GBW（E）110068 | 标准值 不确定度 | 29.51 | 2.11 | 15.15 | 13.40 | 74.66 | 3.57 | 1.08 | 1.49 |
|  |  |  | 0.15 | 0.06 | 0.17 | 0.26 | 0.50 | 0.18 | 0.05 | 0.03 |
|  | GBW（E）110069 | 标准值 不确定度 | 20.7l | 1.66 | 35.60 | 13.12 | 54.38 | 2.78 | 0.89 | 1.75 |
|  |  |  | 0.19 | 0.08 | 0.22 | 0.26 | 0.46 | 0.12 | 0.07 | 0.04 |
|  | GBW（E）110070 | 标准值 不确定度 | 29.50 | 3.63 | 12.55 | 6.52 | 77.67 | 2.25 | 0.57 | 1.64 |
|  |  |  | 0.17 | 0.10 | 0.22 | 0.4l | 0.40 | 0.13 | 0.05 | 0．O3 |
|  | GBW（E）110071 | 标准值 不确定度 | 26.8l | 1.14 | 9.30 | 33.29 | 69.60 | 3.84 | 0.78 | 1.55 |
|  |  |  | 0.21 | 0．O8 | 0.20 | 0.46 | 0.45 | 0.20 | 0.07 | 0.03 |

研制单位：济南高新开发区泉东标准物质研究所（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 标称镜反射比值 |  |  | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红外镜反射比标准物质 | GBW（E）130390 | 波长（cm-1） | 4000 | 0.957 | 0.021 |
|  |  |  | 3000 | 0.957 |  |
|  |  |  | 2000 | 0.958 |  |
|  |  |  | 1000 | 0.957 |  |
|  |  |  | 900 | 0.958 |  |
|  |  |  | 800 | 0.960 |  |
|  |  |  | 700 | 0.961 |  |
|  |  |  | 600 | 0.962 |  |
|  |  |  | 500 | 0.957 |  |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标称透射比值 |  |  | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红外透射比标准物质 | GBW（E）130391 | 波长（cm-1） | 4000 | 0.0976 | 0.0030 |
|  |  |  | 3000 | 0.0942 |  |
|  |  |  | 2000 | 0.0919 |  |
|  |  |  | 1000 | 0.0842 |  |
|  |  |  | 800 | 0.0790 | 0.0040 |
|  |  |  | 750 | 0.0746 |  |
|  |  |  | 600 | 0.0572 |  |
|  |  |  | 500 | 0.0784 |  |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标称漫反射比值 |  |  | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红外漫反射比标准物质 | GBW（E）130392 | 波长（cm-1） | 5000 | 0.963 | 0.031 |
|  |  |  | 4000 | 0.966 |  |
|  |  |  | 3000 | 0.968 | 0.034 |
|  |  |  | 2000 | 0.975 | 0.032 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

附件3：

新复制标准物质定值数据表

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ca | Mg |  | K | N |  | Cl | P |  | Mn* | Cu* |  | Zn* |
| 烟草成分分析标准物质 | GBW08514a | 标准值 不确定度 | 2.65 | 0.610 |  | 1.68 | 2.08 |  | 0.610 | 0.239 |  | 305 | 18.1 |  | 48.4 |
|  |  |  | 0.08 | 0.026 |  | 0.03 | 0.05 |  | 0.030 | 0.004 |  | 22 | 1.7 |  | 1.7 |
|  |  | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fe* |  | B* |  |  | 烟碱 |  |  | 总糖 |  |  | 还原糖 |  |
|  |  | 标准值 不确定度 | 696 |  | 33.0 |  |  | 2.29 |  |  | 21.2 |  |  | 18.5 |  |
|  |  |  | 62 |  | 2.4 |  |  | 0.06 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |

*　质量分数×10-6

研制单位：中国烟草总公司青州烟草研究所（青州市）

中国计量科学研究院（北京市）