附件1：

国家标准物质项目表（二级标准物质）

| 序号 | 制造计量器具许可证号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | 国制标物 10001224 | 证字第 1289 | GBW（E）061563 GBW（E）061564 GBW（E）061565 GBW（E）061566 | 氮中一氧化氮气体标准物质 氮中一氧化氮气体标准物质 氮中二氧化硫气体标准物质 氮中二氧化硫气体标准物质 | 林德电子特种气体（苏州） 有限公司 |
| 5 | 国制标物 10001225 | 证字第 1290 | GBW（E）061567 | 空气中甲烷气体标准物质 | 吕梁锦顺矿山监控技术服务 有限公司 |
| 6 7 8 9 | 国制标物 10001226 | 证字第 1291 | GBW（E）061568 GBW（E）061569 GBW（E）061570 GBW（E）061571 | 氮中氧气体标准物质 氮中氦、氧和一氧化碳混合气体标准物质 甲烷中氢、氩、氮、二氧化碳和乙烷混合气体标准物质 工业纯乙烯气体标准物质 | 南京特种气体厂有限公司 |
| 10 11 12 13 | 国制标物 10001227 | 证字第 1292 | GBW（E）082064 GBW（E）082065 GBW（E）082066 GBW（E）082067 | 异辛烷中偶氮苯和马拉硫磷混合溶液标准物质 β-苯乙醇乙醇水溶液标准物质 糠醛乙醇水溶液标准物质 丙酸乙酯、乳酸乙酯和已酸乙酯乙醇水溶液标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 14 | 国制标物 10001228 | 证字第 1293 | GBW（E）090437 | 胱抑素C水溶液标准物质 | 北京市医疗器械检验所 |
| 15 16 17 18 19 | 国制标物 10001229 | 证字第 1294 | GBW（E）090438 GBW（E）090439 GBW（E）090440 GBW（E）090441 GBW（E）090442 | 黄芩中黄芩素成分分析标准物质 金钱草中山奈酚成分分析标准物质 木贼中山奈酚成分分析标准物质 独一味中木犀草素成分分析标准物质 蒲公英中咖啡酸成分分析标准物质 | 中国医学科学院药物研究所 |
| 20 21 22 23 | 国制标物 10001229 | 证字第 1294 | GBW（E）090443 GBW（E）090444 GBW（E）090445 GBW（E）090446 | 石韦中绿原酸成分分析标准物质 厚朴中厚朴酚成分分析标准物质 厚朴中和厚朴酚成分分析标准物质 虎杖中白藜芦醇成分分析标准物质 | 中国医学科学院药物研究所 |
| 24 25 26 27 28 | 国制标物 10001229 | 证字第 1294 | GBW（E）090447 GBW（E）090448 GBW（E）090449 GBW（E）090450 GBW（E）090451 | 黄芩95％乙醇提取物中黄芩素成分分析标准物质 木贼95％乙醇提取物中山奈酚成分分析标准物质 菊花95％乙醇提取物中绿原酸成分分析标准物质 石韦95％乙醇提取物中绿原酸成分分析标准物质 虎杖95％乙醇提取物中白藜芦醇成分分析标准物质 | 中国医学科学院药物研究所 |
| 29 30 31 32 33 | 国制标物 10001229 | 证字第 1294 | GBW（E）090452 GBW（E）090453 GBW（E）090454 GBW（E）090455 GBW（E）090456 | 地榆水提取物中没食子酸成分分析标准物质 黄芩水提取物中黄芩素成分分析标准物质 丹酚酸A纯度标准物质 人参皂苷Rg1纯度标准物质 人参皂苷Rb1纯度标准物质 | 中国医学科学院药物研究所 |
| 34 35 36 | 国制标物 10001230 | 证字第 1295 | GBW（E）100265 GBW（E）100266 GBW（E）100267 | 叶酸纯度标准物质 维生素D2纯度标准物质 维生素D3纯度标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 37 38 39 | 国制标物 10001231 | 证字第 1296 | GBW（E）130402 GBW（E）130403 GBW（E）130404 | 利巴韦林晶A型熔点标准物质 利巴韦林晶B型熔点标准物质 利巴韦林晶C型熔点标准物质 | 中国医学科学院药物研究所 山东益康药业股份有限公司 |
| 40 41 | 国制标物 10001232 | 证字第 1297 | GBW（E）130405 GBW（E）130406 | 甲醇中胆固醇溶液标准物质 甲醇中胆固醇溶液标准物质 | 中国计量科学研究院 |

附件2：

中华人民共和国标准物质目录

国家质量监督检验检疫总局

中国     北京

（2013年1月）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW（E）061563 | 10～100 | 5 |
|  | GBW（E）061564 | 100～5000 | 3 |
| 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW（E）061565 | 10～100 | 5 |
|  | GBW（E）061566 | 100～1000 | 3 |

研制单位：林德电子特种气体（苏州）有限公司（苏州市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气中甲烷气体标准物质 | GBW（E）061567 | 0.5～3 | 2 |

研制单位：吕梁锦顺矿山监控技术服务有限公司（吕梁市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） |  | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮中氧气体标准物质 | GBW（E）061568 | （5～100）×10-4 |  | 5 |
|  |  | （100～1000）×10-4 |  | 2.5 |
| 氮中氦、氧和一氧化碳混合气体标准物质 | GBW（E）061569 | 氦 | 10 | 1.5 |
|  |  | 氧 | 20 | 1 |
|  |  | 一氧化碳 | 0.3 | 2 |
| 甲烷中氢、氩、氮、二氧化碳和乙烷混合气体标准物质 | GBW（E）061570 | 氢 | 0.1 | 2.5 |
|  |  | 氩 | 0.5 | 1.5 |
|  |  | 氮 | 1.5 | 2.5 |
|  |  | 二氧化碳 | 3.0 | 1.5 |
|  |  | 乙烷 | 5.0 | 1.5 |
| 工业纯乙烯气体标准物质 | GBW（E）061571 | 99.9 |  | 0.1 |

研制单位：南京特种气体厂有限公司（南京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（ng/μL） | 不确定度（ng/μL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 异辛烷中偶氮苯和马拉硫磷混合溶液标准物质 | GBW（E）082064 | 10.0 | 0.3 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（mg/mL） |  | 不确定度（mg/mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| β-苯乙醇乙醇水溶液标准物质 | GBW（E）082065 | 0.50 |  | 0.02 |
| 糠醛乙醇水溶液标准物质 | GBW（E）082066 | 0.50 |  | 0.02 |
| 丙酸乙酯、乳酸乙酯和乙酸已酯乙醇水溶液标准物质 | GBW（E）082067 | 丙酸乙酯 | 0.50 | 0.02 |
|  |  | 乳酸乙酯 | 2.0 | 0.1 |
|  |  | 已酸乙酯 | 3.0 | 0.1 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（mg/L） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 胱抑素C水溶液标准物质 | GBW（E）090437 | 4.47 | 5.6 |

研制单位：北京市医疗器械检验所（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄芩中黄芩素成分分析标准物质 | GBW（E）090438 | 7.95 | 0.23 |
| 金钱草中山奈酚成分分析标准物质 | GBW（E）090439 | 0.08 | 0.01 |
| 木贼中山奈酚成分分析标准物质 | GBW（E）090440 | 0.28 | 0.02 |
| 独一味中木犀草素成分分析标准物质 | GBW（E）090441 | 0.30 | 0.02 |
| 蒲公英中咖啡酸成分分析标准物质 | GBW（E）090442 | 0.04 | 0.01 |
| 石韦中绿原酸成分分析标准物质 | GBW（E）090443 | 0.49 | 0.02 |
| 厚朴中厚朴酚成分分析标准物质 | GBW（E）090444 | 4.30 | 0.16 |
| 厚朴中和厚朴酚成分分析标准物质 | GBW（E）090445 | 3.10 | 0.11 |
| 虎杖中白藜芦醇成分分析标准物质 | GBW（E）090446 | 0.29 | 0.01 |
| 黄芩95％乙醇提取物中黄芩素成分分析标准物质 | GBW（E）090447 | 4.29 | 0.12 |
| 木贼95％乙醇提取物中山奈酚成分分析标准物质 | GBW（E）090448 | 1.27 | 0.08 |
| 菊花95％乙醇提取物中绿原酸成分分析标准物质 | GBW（E）090449 | 0.66 | 0.04 |
| 石韦95％乙醇提取物中绿原酸成分分析标准物质 | GBW（E）090450 | 2.60 | 0.05 |
| 虎杖95％乙醇提取物中白藜芦醇成分分析标准物质 | GBW（E）090451 | 1.24 | 0.05 |
| 地榆水提取物中没食子酸成分分析标准物质 | GBW（E）090452 | 6.08 | 0.38 |
| 黄芩水提取物中黄芩素成分分析标准物质 | GBW（E）090453 | 8.80 | 0.40 |
| 丹酚酸A纯度标准物质 | GBW（E）090454 | 94.7 | 0.7 |
| 人参皂苷Rg1纯度标准物质 | GBW（E）090455 | 99.5 | 0.5 |
| 人参皂苷Rb1纯度标准物质 | GBW（E）090456 | 99.2 | 0.6 |

研制单位：中国医学科学院药物研究所（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数 | 不确定度（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 叶酸纯度标准物质 | GBW（E）100265 | 90.4 | 1.1 |
| 维生素D2纯度标准物质 | GBW（E）100266 | 98.1 | 1.0 |
| 维生素D3纯度标准物质 | GBW（E）100267 | 99.6 | 0.6 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 熔点（℃） | 不确定度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 利巴韦林晶A型熔点标准物质 | GBW（E）130402 | 166.7 | 0.7 |
| 利巴韦林晶B型熔点标准物质 | GBW（E）130403 | 176.4 | 0.8 |
| 利巴韦林晶C型熔点标准物质 | GBW（E）130404 | 99.6 | 0.7 |

研制单位：中国医学科学院药物研究所（北京市）

山东益康药业股份有限公司（滕州市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（μg/mL） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中胆固醇溶液标准物质 | GBW（E）130405 | 200 | 2.0 |
| 甲醇中胆固醇溶液标准物质 | GBW（E）130406 | 5.0 | 5.0 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

附件3

新复制标准物质定值数据表

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L．O．I． | Si02 | A12O3 | Fe2O3 | Ti02 | CaO | MgO | S03 | K20 | Na2O | 不溶物 | P205 | MnO |
| 硅酸盐水泥成分分析 标准物质 | GBW 03201C | 标准值 | 2.18 | 20.41 | 4.68 | 3.20 | 0.27 | 62.23 | 2.66 | 3.16 | 0.71 | 0.12 | 1.20 |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |  |  |
| 水泥生料成分分析 标准物质 | GBW 03203b | 标准值 | 34.94 | 13.76 | 3.12 | 2.13 | 0.18 | 42.40 | 2.11 | 0.21 | 0.50 | 0.14 |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |
| 水泥熟料成分分析 标准物质 | GBW 03204b | 标准值 | 0.43 | 22.92 | 4.22 | 3.00 | 0.31 | 66.43 | 1.44 | 0.31 | 0.59 | 0.11 | 0.12 |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |  |  |
| 普通硅酸盐水泥成分 分析标准物质 | GBW 03205b | 标准值 | 3.13 | 23.54 | 6.60 | 3.25 | 0.39 | 57.25 | 1.88 | 2.74 | 0.71 | 0.15 |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |  |  |  |
| 火山灰质硅酸盐水泥 成分分析标准物质 | GBW 03206a | 标准值 | 2.82 | 27.12 | 10.82 | 3.39 | 0.56 | 48.62 | 2.93 | 1.90 | 0.83 | 0.23 |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |  |  |  |
| 矿渣硅酸盐水泥成分 分析标准物质 | GBW 03207a | 标准值 | 2.70 | 24.78 | 7.24 | 3.00 | 0.51 | 55.21 | 2.64 | 2.47 | 0.71 | 0.18 |  | (0.12) | (0.07) |
|  |  | 不确定度 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |  |  |  |
| 粉煤灰硅酸盐水泥成分分析标准物质 | GBW 03208a | 标准值 | 3.26 | 28.07 | 11.25 | 3.36 | 0.58 | 47.25 | 2.71 | 1.88 | 0.92 | 0.27 |  |  |  |
|  |  | 不确定度 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |  |  |  |

研制单位：中国建材检验认证集团股份有限公司国家水泥质量监督检验中心（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 粘结指数 | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟煤粘结指数标准物质 | GBW12020a | 8 | 2 |
|  | GBW12022a | 44 | 2 |
|  | GBW12023a | 83 | 2 |

研制单位：煤炭科学研究总院（北京市）