附件2：

中华人民共和国标准物质目录

国家质量监督检验检疫总局

中国     北京

（2009年1月）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 标准偏差 | 质量分数（×10－2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | Mo | Co | V |
| 不锈钢成分分析标准物质 | GBW（E）010214 | 标准值 标准偏差(s) | 0.024 0.001 | 0.330 0.004 | 0.836 0.007 | 0.039 0.001 | 0.015 0.001 | 10.20 0.02 | 16.27 0.02 | 0.501 0.003 | 2.00 0.02 | 0.161 0.007 | 0.058 0.004 |
|  | GBW（E）010215 | 标准值 标准偏差 | 0.041 0.001 | 0.627 0.003 | 9.45 0.04 | 0.046 0.002 | 0.0048 0.0003 | 4.05 0.02 | 12.48 0.03 | 0.115 0.002 | 0.048 0.002 | 0.080 0.004 | 0.041 0.002 |
|  | GBW（E）010216 | 标准值 标准偏差(s) | 0.090 0.002 | 0.540 0.008 | 16.48 0.04 | 0.036 0.001 | 0.0038 0.0003 | 2.07 0.03 | 12.24 0.02 | 1.45 0.02 | 0.034 0.002 | 0.063 0.003 | 0.050 0.002 |
| 不锈钢光谱分析标准物质 | GBW（E）010217 | 标准值 标准偏差(s) | 0.024 0.002 | 0.330 0.005 | 0.836 0.008 | 0.039 0.001 | 0.015 0.001 | 10.20 0.03 | 16.27 0.03 | 0.501 0.005 | 2.00 0.02 | 0.161 0.007 | 0.058 0.004 |
|  | GBW（E）010218 | 标准值 标准偏差(s) | 0.041 0.002 | 0.627 0.005 | 9.45 0.05 | 0.046 0.002 | 0.0048 0.0004 | 4.05 0.02 | 12.48 0.03 | 0.115 0.003 | 0.048 0.002 | 0.080 0.004 | 0.041 0.002 |
|  | GBW（E）010219 | 标准值 标准偏差(s) | 0.090 0.003 | 0.540 0.009 | 16.48 0.04 | 0.036 0.001 | 0.0038 0.0004 | 2.07 0.03 | 12.24 0.03 | 1.45 0.02 | 0.034 0.002 | 0.063 0.003 | 0.050 0.002 |
| 耐热钢成分分析标准物质 | GBW（E）010220 | 标准值 标准偏差(s) | 0.059 0.002 | 0.470 0.005 | 1.87 0.02 | 0.012 0.001 | 0.0014 0.0002 | 25.40 0.03 | 13.75 0.03 |  | 1.45 0.02 |  | 0.437 0.004 |
|  |  |  | B | Ti | Al |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准值 标准偏差(s) | 0.0082 0.0004 | 2.41 0.02 | 0.248 0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  |

研制单位：重庆标谱科技有限公司（重庆市）

重庆东华特殊钢有限责任公司（重庆市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 40Ar* （×10-8mol/g） | K的质量分数 （×10-2） | 年 龄 (百万年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钾-氩法年龄标准物质（白云母） | GBW（E）040019 | 标准值 不确定度 | 4.449 | 8.28 | 1804 |
|  |  |  | 0.060 | 0.04 | 21 |

注：* 表示由天然放射性同位素40K衰变产生的40Ar

研制单位：中国科学院地质与地球物理研究所（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 不确定度（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 哒嗪硫磷农药纯度标准物质 | GBW（E）060974 | 99.6 | 0.4 |
| 莎稗磷农药纯度标准物质 | GBW（E）060975 | 99.8 | 0.4 |
| 氯苯胺灵农药纯度标准物质 | GBW（E）060976 | 99.7 | 0.5 |
| 猛杀威农药纯度标准物质 | GBW（E）060977 | 99.8 | 0.3 |
| 甲氰菊酯农药纯度标准物质 | GBW（E）060978 | 99.9 | 0.3 |
| 腈菌唑农药纯度标准物质 | GBW（E）060979 | 99.9 | 0.4 |
| 啶虫脒农药纯度标准物质 | GBW（E）060980 | 99.9 | 0.2 |
| 咪唑乙烟酸农药纯度标准物质 | GBW（E）060981 | 99.7 | 0.3 |
| 吡氟酰草胺农药纯度标准物质 | GBW（E）060982 | 99.9 | 0.3 |
| 嗪草酮农药纯度标准物质 | GBW（E）060983 | 99.6 | 0.9 |
| 乙烯雌酚兽药纯度标准物质 | GBW（E）060984 | 99.7 | 0.3 |
| 雌二醇兽药纯度标准物质 | GBW（E）060985 | 99.4 | 0.6 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 物质的量分数的标称值（×10-2） |  | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）060986 | (100-500) ×10-4 |  | 1.5 |
|  |  | 500×10-4~10.0 |  | 1 |
| 氮中一氧化碳、二氧化碳和丙烷混合气体标准物质 | GBW（E）060987 | CO | 0.200×10.0 | 1 |
|  |  | CO2 | 0.400~20.0 |  |
|  |  | C3H8 | 100×10-4~0.500 |  |
| 空气中丙烷气体标准物质 | GBW（E）060988 | 100×10-4~1.2 |  | 1 |
| 氮中二氧化碳和氩混合气体标准物质 | GBW（E）060989 | CO2 | 7.60 ~ 8.40 | 1 |
|  |  | Ar | 37.2 ~ 42.8 |  |
| 氮中氧气体标准物质 | GBW（E）060990 | 19 ~ 23 |  | 1 |
| 氦中氢气体标准物质 | GBW（E）060991 | 38 ~ 42 |  | 1 |

研制单位：南京伟创气体有限公司（南京市）

| 名 称 | 编 号 | 物质的量分数的标称值（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气中甲烷气体标准物质 | GBW（E）060992 | 0.5～3.0 | 2 |
| 空气中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）060993 | （24～1000）×10-4 | 2 |

研制单位：长沙弘晖气体科技有限公司（长沙市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 不确定度（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 亚胺硫磷农药纯度标准物质 | GBW（E）060994 | 99.1 | 0.8 |
| 喹硫磷农药纯度标准物质 | GBW（E）060995 | 99.8 | 0.2 |
| 吡虫啉农药纯度标准物质 | GBW（E）060996 | 99.9 | 0.2 |
| 醚菊酯农药纯度标准物质 | GBW（E）060997 | 99.7 | 0.3 |
| 西玛津农药纯度标准物质 | GBW（E）060998 | 99.9 | 0.4 |
| 莠灭净农药纯度标准物质 | GBW（E）060999 | 99.3 | 0.5 |
| 吡嘧磺隆农药纯度标准物质 | GBW（E）061000 | 99.5 | 0.7 |
| 醚苯磺隆农药纯度标准物质 | GBW（E）061001 | 99.3 | 0.8 |
| 二氯喹啉酸农药纯度标准物质 | GBW（E）061002 | 99.8 | 0.8 |
| 溴鼠灵农药纯度标准物质 | GBW（E）061003 | 99.7 | 0.9 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 物质的量分数的标称值（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中丙烷气体标准物质 | GBW（E）061004 | 0.1 ~ 1.0 | 2 |
| 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061005 | （100~1000）×10-4 | 2 |

研制单位：青岛合利气体有限公司（青岛市）

| 名 称 | 编 号 | 物质的量分数的标称值（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中氧气体标准物质 | GBW（E）061006 | （100~1000）×10-4 | 3 |
|  |  | （0.1~5） | 1.5 |
| 空气中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061007 | （100~1000）×10-4 | 3 |
|  |  | （1000~5000）×10-4 | 2 |
| 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW（E）061008 | （300~3000）×10-4 | 2.5 |
| 氮中一氧化碳、二氧化碳和甲烷混合气体标准物质 | GBW（E）061009 | （100~1000）×10-4 | 3 |
| 氮中氢气体标准物质 | GBW（E）061010 | （0.1~5） | 2.5 |
|  |  | （5~10） | 2 |
| 空气中甲烷气体标准物质 | GBW（E）061011 | （1~3） | 2 |

研制单位：常州市京华工业气体有限公司（常州市）

| 名 称 | 编 号 | 物质的量分数的标称值 |  | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化碳中甲烷气体标准物质 | GBW （E） 061012 | 5×10-6 |  | 10 |
| 二氧化碳中乙烯气体标准物质 | GBW （E） 061013 | 5×10-6 |  | 10 |
| 氮中氧气体标准物质 | GBW （E） 061014 | 3.5×10-2 |  | 2 |
| 空气中二氧化碳气体标准物质 | GBW （E） 061015 | 1.5×10-2 |  | 2 |
| 氮中一氧化碳、二氧化碳和丙烷混合气体标准物质 | GBW （E） 061016 | 一氧化碳 | 1×10-2 | 2 |
|  |  | 二氧化碳 | 1×10-2 |  |
|  |  | 丙烷 | 0.05×10-2 |  |
| 空气中一氧化碳、二氧化碳和丙烷混合气体标准物质 | GBW （E） 061017 | 一氧化碳 | 0.5×10-2 | 2 |
|  |  | 二氧化碳 | 0.5×10-2 |  |
|  |  | 丙烷 | 0.05×10-2 |  |

研制单位：天津联博化工股份有限公司（天津市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CH3CH2Hg |
| 乙基汞溶液标准物质 | GBW（E）081524 | 标准值 不确定度 | 75.3 2.8 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 物质的量分数的标称值（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中硫化氢气体标准物质 | GBW（E）081525 | 1 | 5 |
|  |  | 20 | 2 |
|  |  | 50 | 2 |
| 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW（E）081526 | 1 | 5 |
|  |  | 20 | 2 |
|  |  | 50 | 2 |
| 氮中羰基硫气体标准物质 | GBW（E）081527 | 1 | 4 |
|  |  | 25 | 2 |
|  |  | 50 | 2 |
| 空气中硫化氢气体标准物质 | GBW（E）081528 | 1 | 5 |
| 空气中二氧化硫气体标准物质 | GBW（E）081529 | 1 | 5 |
| 空气中羰基硫气体标准物质 | GBW（E）081530 | 1 | 4 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 相对不确定度 | 质量浓度（µg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Al | As | Ba | Ca | Cd | Cr | Cu | Fe |
| 无机元素混合溶液标准物质 | GBW（E）081531 | 标准值 相对不确定度（%） | 100 1 | 50 1 | 50 1 | 100 1 | 50 1 | 50 1 | 50 1 | 50 1 |
|  | GBW（E）081532 | 标准值 相对不确定度（%） | 1.00 2 | 0.50 2 | 0.50 2 | 1.00 3 | 0.50 2 | 0.50 2 | 0.50 2 | 0.50 2 |
|  | GBW（E）081533 | 标准值 相对不确定度（%） | 2.00 2 | 1.00 2 | 1.00 2 | 2.00 2 | 1.00 2 | 1.00 2 | 1.00 2 | 1.00 2 |
|  | GBW（E）081534 | 标准值 相对不确定度（%） | 5.00 2 | 2.50 2 | 2.50 2 | 5.00 2 | 2.50 2 | 2.50 2 | 2.50 2 | 2.50 2 |
|  | GBW（E）081535 | 标准值 相对不确定度（%） | 10.0 2 | 5.00 1 | 5.00 2 | 10.0 2 | 5.00 2 | 5.00 2 | 5.00 2 | 5.00 2 |
|  |  |  | K | Mg | Mn | Na | Ni | Pb | Se | Zn |
|  | GBW（E）081531 | 标准值 相对不确定度（%） | 100 1 | 50 1 | 50 1 | 100 1 | 50 1 | 100 1 | 100 1 | 50 1 |
|  | GBW（E）081532 | 标准值 相对不确定度（%） | 1.00 3 | 0.50 4 | 0.50 2 | 1.00 4 | 0.50 2 | 1.00 2 | 1.00 2 | 0.50 2 |
|  | GBW（E）081533 | 标准值 相对不确定度（%） | 2.00 2 | 1.00 2 | 1.00 2 | 2.00 3 | 1.00 2 | 2.00 2 | 2.00 2 | 1.00 2 |
|  | GBW（E）081534 | 标准值 相对不确定度（%） | 5.00 2 | 2.50 2 | 2.50 2 | 5.00 2 | 2.50 2 | 5.00 2 | 5.00 2 | 2.50 2 |
|  | GBW（E）081535 | 标准值 相对不确定度（%） | 10.0 1 | 5.00 2 | 5.00 2 | 10.0 1 | 5.00 2 | 10.0 2 | 10.0 2 | 5.00 2 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 相对不确定度 | 质量浓度（µg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | As | Ba | Cd | Cr | Cu | Ni | Pb | Sb | Se | Zn |
| 玩具检测用混合溶液标准物质 | GBW （E） 081536 | 标准值 相对不确定度（%） | 100 1 | 110 1 | 100 1 | 100 1 | 100 1 | 100 1 | 100 1 | 100 1 | 100 1 | 100 1 |
|  | GBW （E） 081537 | 标准值 相对不确定度（%） | 5.00 2 | 2.50 2 | 2.00 2 | 5.00 2 | 2.00 2 | 2.00 2 | 2.00 2 | 2.00 2 | 10.0 2 | 2.00 2 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 物质的量分数的标称值（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中二氯甲烷、1,1— 二氯乙烷、三氯甲烷、1,2— 二氯乙烷、1,1,1— 三氯乙烷和1,1,2— 三氯乙烷混合气体标准物质 | GBW （E） 081538 | 4.00 ~ 40.0 | 5 |

研制单位：环境保护部标准样品研究所（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 脂肪酸标准值（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 棕榈酸 (C16:0) | 硬脂酸 (C18:0) | 油酸 (C18:1) | 亚油酸 (C18:2) | 亚麻酸 (C18:3) | 花生酸 (C20:0) | 鳕烯酸 (C20:1) | 山嵛酸 (C22:0) | 芥酸 (C22:1) | 二十四 碳烷酸 (C24:0) |
| 大豆油脂肪酸标准物质 | GBW（E）100120 | 标准值 不确定度 | 11.0 0.8 | 4.5 0.6 | 20.7 1.0 | 54.2 2.4 | 8.9 1.8 |  |  |  |  |  |
| 菜籽油脂肪酸标准物质 | GBW（E）100121 | 标准值 不确定度 | 8.9 0.8 | 2.8 0.2 | 22.3 1.0 | 40.1 2.2 | 9.2 0.8 | 0.5 0.1 | 5.1 0.4 |  | 10.0 1.6 |  |
| 花生油脂肪酸标准物质 | GBW（E）100122 | 标准值 不确定度 | 11.0 0.6 | 3.5 0.8 | 43.7 1.0 | 35.0 0.6 |  | 1.6 0.2 | 0.9 0.1 | 2.8 0.5 |  | 1.2 0.4 |
| 葵花籽油脂肪酸标准物质 | GBW（E）100123 | 标准值 不确定度 | 6.1 0.4 | 5.6 0.5 | 24.0 1.4 | 62.2 1.5 | 1.0 0.7 |  |  | 0.8 0.2 |  |  |
| 玉米油脂肪酸标准物质 | GBW（E）100124 | 标准值 不确定度 | 12.4 0.8 | 1.8 0.3 | 29.1 1.3 | 55.1 1.5 | 0.9 0.6 | 0.4 0.2 |  |  |  |  |
| 芝麻油脂肪酸标准物质 | GBW（E）100125 | 标准值 不确定度 | 9.5 0.6 | 5.2 1.0 | 39.0 0.7 | 44.9 1.0 |  | 0.6 0.2 |  |  |  |  |

研制单位：国家粮食局科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值（%） | 不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 全麦粉粗蛋白质标准物质 | GBW（E）100126 | 15.8 | 0.3 |
| 全麦粉粗脂肪标准物质 | GBW（E）100127 | 1.83 | 0.23 |
| 全麦粉粗纤维素标准物质 | GBW（E）100128 | 1.9 | 0.2 |

研制单位：国家粮食局科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-9） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 甲体六六六 | 乙体六六六 | 丙体六六六 | 丁体六六六 | pp'-DDE | pp'-DDD | pp'-DDT | op'-DDT |
| 鲅鱼中有机氯农药标准物质 | GBW（E）100129 | 标准值 不确定度 | 47.5 3.3 | 37.5 2.8 | 49.6 3.6 | 32.3 2.1 | 150 8 | 72.1 3.7 | 124 8 | 67.0 4.1 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-9） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 苯并（b）荧蒽 | 苯并（k）荧蒽 | 苯并（g,h,i）荜 | 苯并（a）荜 | 荧蒽 | 茚并（1,2,3-cd）荜 |
| 海鲈鱼中多环芳烃标准物质 | GBW（E）100130 | 标准值 不确定度 | 132 10 | 108 7 | 121 11 | 90 7 | 185 15 | 130 9 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值 不确定度 | 质量分数（×10-9） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PCB18 | PCB28 | PCB33 | PCB52 | PCB44 | PCB70 | PCB101 |  | PCB118 |  |
| 鳕鱼中指示性多氯联苯标准物质 | GBW（E）100131 | 标准值 不确定度 | 62.2 3.5 | 77.9 4.5 | 64.9 4.7 | 42.9 3.7 | 50.1 3.7 | 66.0 5.1 | 40.5 3.5 |  | 44.1 3.3 |  |
|  |  |  | PCB105 | PCB153 | PCB138 | PCB128 | PCB187 | PCB180 | PCB170 |  | PCB199 |  |
|  |  | 标准值 不确定度 | 40.4 2.7 | 42.7 2.9 | 41.8 3.4 | 32.6 2.5 | 33.0 2.3 | 25.5 2.7 | 26.3 2.1 |  | 25.5 2.1 |  |
|  |  |  | PCB195 | PCB194 | PCB206 | PCB209 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准值 不确定度 | 23.5 1.7 | 41.6 3.7 | 24.3 2.3 | 34.2 2.9 |  |  |  |  |  |  |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 三氯蔗糖纯度标准物质 | GBW（E）100132 | 99.6 | 0.5 |
| 联苯纯度标准物质 | GBW（E）100133 | 99.8 | 0.3 |
| 水杨酸纯度标准物质 | GBW（E）100134 | 99.8 | 0.2 |
| 茶碱纯度标准物质 | GBW（E）100135 | 99.9 | 0.2 |
| 双酚A纯度标准物质 | GBW（E）100136 | 99.9 | 0.2 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 浓度标准值（mg/mL） |  | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中苯系物溶液标准物质 | GBW（E）100137 | 甲苯 | 1.33 | 3.2 |
|  |  | 乙苯 | 1.40 | 3.0 |
|  |  | 苯乙烯 | 1.43 | 3.2 |
| 甲醇中苯系物溶液标准物质 | GBW（E）100138 | 甲苯 | 0.03 | 4.5 |
|  |  | 乙苯 | 0.03 | 4.5 |
|  |  | 苯乙烯 | 0.03 | 4.6 |
| 甲醇中苯乙烯溶液标准物质 | GBW（E）100139 | 0.44 |  | 2.6 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 吸光度标准值（A） |  | 不确定度（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 半自动生化分析仪检定用标准物质（吸光度标准溶液） | GBW（E）130260 | 波长 340nm | 0.499 | 0.005 |
|  | GBW（E）130261 |  | 1.009 |  |
| 半自动生化分析仪检定用标准物质（线性标准溶液） | GBW（E）130262 | 波长 510nm | 0.165 | 0.004 |
|  | GBW（E）130263 |  | 0.331 |  |
|  | GBW（E）130264 |  | 0.496 |  |
|  | GBW（E）130265 |  | 0.665 |  |
|  | GBW（E）130266 |  | 0.837 |  |

研制单位：中国人民解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度的标准值（g/L） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 半自动生化分析仪检定用标准物质（杂散光标准溶液） | GBW（E）130267 | 50 | 1 |

研制单位：中国人民解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所（北京市）