【2016年（第八批）】（批准时间：2016-9-6）

国家标准物质项目表（二级标准物质）

| 序号 | 制造计量器具许可证号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | 国制标物 10001575 | 证字第 1640 | GBW（E）062140 GBW（E）062141 GBW（E）062142 GBW（E）062143 GBW（E）062144 GBW（E）062145 | 氩气中氢气体标准物质 氩气中二氧化碳气体标准物质 空气中氢气体标准物质 空气中乙炔气体标准物质 氮中氯乙烯气体标准物质 氮中1,3-丁二烯气体标准物质 | 上海伟创标准气体分析 技术有限公司 |
| 7 8 9 10 11 | 国制标物 10001575 | 证字第 1640 | GBW（E）062146 GBW（E）062147 GBW（E）062148 GBW（E）062149 GBW（E）062150 | 甲烷中正己烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正丁烷、异丁烷、丙烷、乙烷、二氧化碳和氮混合气体标准物质 甲烷中正己烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正丁烷、异丁烷、丙烷、乙烷、二氧化碳和氮混合气体标准物质 氮中一氧化氮和二氧化硫混合气体标准物质 氮中一氧化氮、一氧化碳、二氧化碳和丙烷混合气体标准物质 氩中氢、氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙炔、乙烯和乙烷混合气体标准物质 | 上海伟创标准气体分析 技术有限公司 |
| 12 13 14 15 16 | 国制标物 10001576 | 证字第 1641 | GBW（E）062151 GBW（E）062152 GBW（E）062153 GBW（E）062154 GBW（E）062155 | 高纯氩纯度气体标准物质 高纯氦纯度气体标准物质 高纯氮纯度气体标准物质 高纯氢纯度气体标准物质 高纯氧纯度气体标准物质 | 重庆市力拓气体 有限公司 |
| 17 18 19 20 21 | 国制标物 10001577 | 证字第 1642 | GBW（E）062156 GBW（E）062157 GBW（E）062158 GBW（E）062159 GBW（E）062160 | 氮（空气）中硫化氢气体标准物质 氮（空气）中二氧化硫气体标准物质 乙烯中微量氢气体标准物质 丙烯中微量氢气体标准物质 氮中苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、异丙苯和苯乙烯混合气体标准物质 | 大连大特气体 有限公司 |
| 22 23 24 25 26 27 | 国制标物 10001578 | 证字第 1643 | GBW（E）062161 GBW（E）062162 GBW（E）062163 GBW（E）062164 GBW（E）062165 GBW（E）062166 | 氮中一氧化氮气体标准物质 氮中二氧化硫气体标准物质 氮中一氧化碳气体标准物质 氮中一氧化碳气体标准物质 氮中一氧化碳气体标准物质 氮中一氧化碳气体标准物质 | 保定华威气体科技 有限公司 |
| 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | 国制标物 10001578 | 证字第 1643 | GBW（E）062167 GBW（E）062168 GBW（E）062169 GBW（E）062170 GBW（E）062171 GBW（E）062172 GBW（E）062173 GBW（E）062174 GBW（E）062175 | 氮中一氧化碳气体标准物质 氮中甲烷气体标准物质 氮中甲烷气体标准物质 氮中甲烷气体标准物质 氮中甲烷气体标准物质 氮中甲烷气体标准物质 氮中甲烷气体标准物质 氮中丙烷气体标准物质 氮中丙烷气体标准物质 | 保定华威气体科技 有限公司 |
| 37 38 39 40 41 42 43 44 | 国制标物 10001579 | 证字第 1644 | GBW（E）082790 GBW（E）082791 GBW（E）082792 GBW（E）082793 GBW（E）082794 GBW（E）082795 GBW（E）082796 GBW（E）082797 | 乙腈中除虫脲溶液标准物质 甲醇中S-氰戊菊酯溶液标准物质 丙酮中二嗪农溶液标准物质 甲醇中多菌灵溶液标准物质 异辛烷中蝇毒磷溶液标准物质 乙腈中毒虫畏溶液标准物质 乙腈中精高效氯氟氰菊酯溶液标准物质 丙酮中内吸磷溶液标准物质 | 北京曼哈格生物科技 有限公司 |
| 45 46 47 48 49 50 51 52 | 国制标物 10001579 | 证字第 1644 | GBW（E）082798 GBW（E）082799 GBW（E）082800 GBW（E）082801 GBW（E）082802 GBW（E）082803 GBW（E）082804 GBW（E）082805 | 甲醇中七氯溶液标准物质 甲醇中四氯硝基苯溶液标准物质 环己烷中邻苯二甲酸二丁酯溶液标准物质 甲醇中2,4’-滴滴滴溶液标准物质 甲醇中溴虫腈溶液标准物质 异辛烷中异狄氏剂溶液标准物质 甲醇中甲基毒死蜱溶液标准物质 甲醇中异艾氏剂溶液标准物质 | 北京曼哈格生物科技 有限公司 |
| 53 54 55 56 57 58 59 60 61 | 国制标物 10001579 | 证字第 1644 | GBW（E）082806 GBW（E）082807 GBW（E）082808 GBW（E）082809 GBW（E）082810 GBW（E）082811 GBW（E）082812 GBW（E）082813 GBW（E）082814 | 环己烷中硫丹硫酸酯溶液标准物质 甲醇中涕灭威亚砜溶液标准物质 甲醇中涕灭威砜溶液标准物质 甲醇中氟苯脲溶液标准物质 乙腈中涕灭威溶液标准物质 丙酮中甲基谷硫磷溶液标准物质 环己烷中顺-氯丹溶液标准物质 乙腈中唑虫酰胺溶液标准物质 甲醇中环氧七氯A溶液标准物质 | 北京曼哈格生物科技 有限公司 |
| 62 | 国制标物 10001580 | 证字第 1645 | GBW（E）082815 | 水中碘离子溶液标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 63 64 65 66 67 68 69 | 国制标物 10001581 | 证字第 1646 | GBW（E）082816 GBW（E）082817 GBW（E）130565 GBW（E）130566 GBW（E）130567 GBW（E）130568 GBW（E）130569 | 碘（氧化量）溶液标准物质 水中亚硝酸根成分分析标准物质 聚丙烯氧指数标准物质 软质聚氯乙烯氧指数标准物质 硬质聚氯乙烯氧指数标准物质 农药残留快速检测仪透射比标准物质 镨铒滤光片标准物质 | 国防科技工业应用 化学一级计量站 |

附件2：

中华人民共和国标准物质目录

国家质量监督检验检疫总局

中国    北京

（2016年8月）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） |  | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氩气中氢气体标准物质 | GBW（E）062140 | 1.00-2.00 |  | 2 |
|  |  | 2.00-30.0 |  | 1 |
| 氩气中二氧化碳气体标准物质 | GBW（E）062141 | 1.00-2.00 |  | 2 |
|  |  | 2.00-30.0 |  | 1 |
| 空气中氢气体标准物质 | GBW（E）062142 | 0.400-1.00 |  | 2 |
|  |  | 1.00-2.40 |  | 1 |
| 空气中乙炔气体标准物质 | GBW（E）062143 | 0.250-1.00 |  | 2 |
|  |  | 1.00-1.50 |  | 1 |
| 氮中氯乙烯气体标准物质 | GBW（E）062144 | （10.0-50.0）´10-4 |  | 2 |
|  |  | 50.0´10-4-2.00 |  | 1 |
| 氮中1,3-丁二烯气体标准物质 | GBW（E）062145 | （10.0-50.0）´10-4 |  | 2 |
|  |  | 50.0´10-4-2.00 |  | 1 |
| 甲烷中正己烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正丁烷、 异丁烷、丙烷、乙烷、二氧化碳和氮混合气体标准物质 | GBW（E）062146 | 正己烷 | 0.100 | 2 |
|  |  | 正戊烷 | 0.100 |  |
|  |  | 异戊烷 | 0.100 |  |
|  |  | 新戊烷 | 0.100 |  |
|  |  | 正丁烷 | 0.100 |  |
|  |  | 异丁烷 | 0.100 |  |
|  |  | 丙烷 | 0.200 |  |
|  |  | 乙烷 | 1.00 |  |
|  |  | 二氧化碳 | 1.00 |  |
|  |  | 氮气 | 1.00 |  |
| 甲烷中正己烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正丁烷、 异丁烷、丙烷、乙烷、二氧化碳和氮混合气体标准物质 | GBW（E）062147 | 正己烷 | 0.200 | 2 |
|  |  | 正戊烷 | 1.00 |  |
|  |  | 异戊烷 | 1.00 |  |
|  |  | 新戊烷 | 1.00 |  |
|  |  | 正丁烷 | 1.00 |  |
|  |  | 异丁烷 | 1.00 |  |
|  |  | 丙烷 | 1.00 |  |
|  |  | 乙烷 | 5.00 |  |
|  |  | 二氧化碳 | 5.00 |  |
|  |  | 氮气 | 5.00 |  |
| 氮中一氧化氮和二氧化硫混合气体标准物质 | GBW（E）062148 | 一氧化氮 | 200´10-4 | 2 |
|  |  | 二氧化硫 | 200´10-4 |  |
| 氮中一氧化氮、一氧化碳、二氧化碳和丙烷 混合气体标准物质 | GBW（E）062149 | 一氧化氮 | 300×10-4~190×10-3 | 2 |
|  |  | 一氧化碳 | 0.500~4.80 |  |
|  |  | 二氧化碳 | 3.60~7.20 |  |
|  |  | 丙烷 | 300×10-4~180×10-3 |  |
|  |  | 一氧化氮 | （190~300）×10-3 | 1 |
|  |  | 一氧化碳 | 4.80~8.00 |  |
|  |  | 二氧化碳 | 7.20~12.0 |  |
|  |  | 丙烷 | （180~320）×10-3 |  |
| 氩中氢、氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、 乙炔、乙烯和乙烷混合气体标准物质 | GBW（E）062150 | 氢气 | 100´10-3 | 2 |
|  |  | 氧气 | 200´10-3 |  |
|  |  | 氮气 | 800´10-3 |  |
|  |  | 一氧化碳 | 100´10-3 |  |
|  |  | 二氧化碳 | 300´10-3 |  |
|  |  | 甲烷 | 100´10-4 |  |
|  |  | 乙烷 | 100´10-4 |  |
|  |  | 乙烯 | 100´10-4 |  |
|  |  | 乙炔 | 50.0´10-4 |  |

研制单位：上海伟创标准气体分析技术有限公司（上海市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数(×10-2) | 不确定度(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 高纯氩纯度气体标准物质 | GBW（E）062151 | 99.999 | 0.001 |
| 高纯氦纯度气体标准物质 | GBW（E）062152 | 99.999 | 0.001 |
| 高纯氮纯度气体标准物质 | GBW（E）062153 | 99.999 | 0.001 |
| 高纯氢纯度气体标准物质 | GBW（E）062154 | 99.999 | 0.001 |
| 高纯氧纯度气体标准物质 | GBW（E）062155 | 99.999 | 0.001 |

研制单位:重庆市力拓气体有限公司（重庆市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） |  | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮（空气）中硫化氢气体标准物质 | GBW(E) 062156 | 1.00~3.00×103 |  | 2 |
| 氮（空气）中二氧化硫气体标准物质 | GBW(E) 062157 | 1.00~299 |  | 2 |
|  |  | (0.300~3.00)×103 |  | 1 |
| 乙烯中微量氢气体标准物质 | GBW (E) 062158 | 10.0~100 |  | 3 |
| 丙烯中微量氢气体标准物质 | GBW (E) 062159 | 10.0~100 |  | 4 |
| 氮中苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、异丙苯和苯乙烯混合气体标准物质 | GBW (E) 062160 | 苯 | 1.00~50.0 | 2 |
|  |  | 甲苯 |  |  |
|  |  | 乙苯 |  |  |
|  |  | 对二甲苯 |  |  |
|  |  | 间二甲苯 |  |  |
|  |  | 邻二甲苯 |  |  |
|  |  | 异丙苯 |  |  |
|  |  | 苯乙烯 |  |  |

研制单位：大连大特气体有限公司（大连市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW（E）062161 | （0.500～20.0）×102 | 2 |
| 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW（E）062162 | 50.0～300 | 2 |
| 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）062163 | 50.0 | 2 |
|  | GBW（E）062164 | 100 |  |
|  | GBW（E）062165 | 500 |  |
|  | GBW（E）062166 | 1.00×103 |  |
|  | GBW（E）062167 | （5.00～6.00）×103 |  |
| 氮中甲烷气体标准物质 | GBW（E）062168 | 10.0 | 2.5 |
|  | GBW（E）062169 | 50.0 | 2 |
|  | GBW（E）062170 | 100 |  |
|  | GBW（E）062171 | 500 |  |
|  | GBW（E）062172 | 1.00×103 |  |
|  | GBW（E）062173 | 10.0×103 |  |
| 氮中丙烷气体标准物质 | GBW（E）062174 | 10.0 | 2 |
|  | GBW（E）062175 | （8.00～100）×102 |  |

研制单位：保定华威气体科技有限公司（保定市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度（μg/mL） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙腈中除虫脲溶液标准物质 | GBW（E）082790 | 100 | 3 |
| 甲醇中S-氰戊菊酯溶液标准物质 | GBW（E）082791 | 100 | 3 |
| 丙酮中二嗪农溶液标准物质 | GBW（E）082792 | 100 | 3 |
| 甲醇中多菌灵溶液标准物质 | GBW（E）082793 | 100 | 3 |
| 异辛烷中蝇毒磷溶液标准物质 | GBW（E）082794 | 100 | 3 |
| 乙腈中毒虫畏溶液标准物质 | GBW（E）082795 | 100 | 3 |
| 乙腈中精高效氯氟氰菊酯溶液标准物质 | GBW（E）082796 | 100 | 3 |
| 丙酮中内吸磷溶液标准物质 | GBW（E）082797 | 100 | 3 |
| 甲醇中七氯溶液标准物质 | GBW（E）082798 | 100 | 3 |
| 甲醇中四氯硝基苯溶液标准物质 | GBW（E）082799 | 100 | 3 |
| 环己烷中邻苯二甲酸二丁酯溶液标准物质 | GBW（E）082800 | 100 | 3 |
| 甲醇中2,4’-滴滴滴溶液标准物质 | GBW（E）082801 | 100 | 3 |
| 甲醇中溴虫腈溶液标准物质 | GBW（E）082802 | 100 | 3 |
| 异辛烷中异狄氏剂溶液标准物质 | GBW（E）082803 | 100 | 3 |
| 甲醇中甲基毒死蜱溶液标准物质 | GBW（E）082804 | 100 | 3 |
| 甲醇中异艾氏剂溶液标准物质 | GBW（E）082805 | 100 | 3 |
| 环己烷中硫丹硫酸酯溶液标准物质 | GBW（E）082806 | 100 | 3 |
| 甲醇中涕灭威亚砜溶液标准物质 | GBW（E）082807 | 100 | 3 |
| 甲醇中涕灭威砜溶液标准物质 | GBW（E）082808 | 100 | 3 |
| 甲醇中氟苯脲溶液标准物质 | GBW（E）082809 | 100 | 3 |
| 乙腈中涕灭威溶液标准物质 | GBW（E）082810 | 100 | 3 |
| 丙酮中甲基谷硫磷溶液标准物质 | GBW（E）082811 | 100 | 3 |
| 环己烷中顺-氯丹溶液标准物质 | GBW（E）082812 | 100 | 3 |
| 乙腈中唑虫酰胺溶液标准物质 | GBW（E）082813 | 100 | 3 |
| 甲醇中环氧七氯A溶液标准物质 | GBW（E）082814 | 100 | 3 |

研制单位：北京曼哈格生物科技有限公司(北京市)

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（mg/L） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水中碘离子溶液标准物质 | GBW（E）082815 | 100 | 1 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 量浓度（） （mol/L） | 相对不确定度（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 碘（氧化量）溶液标准物质 | GBW（E）082816 | 0.1000 | 0.7 |

研制单位：国防科技工业应用化学一级计量站（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度 （mg/L） | 相对不确定度（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水中亚硝酸根成分分析标准物质 | GBW（E）082817 | 1000 | 1 |

研制单位：国防科技工业应用化学一级计量站（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 氧指数(×10-2) | 相对不确定度(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚丙烯氧指数标准物质 | GBW（E）130565 | 17.8 | 3 |
| 软质聚氯乙烯氧指数标准物质 | GBW（E）130566 | 23.4 | 3 |
| 硬质聚氯乙烯氧指数标准物质 | GBW（E）130567 | 43.6 | 4 |

研制单位：国防科技工业应用化学一级计量站（济南市）

| 名称 | 编号 | 透射比标称值（%） | 不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 农药残留快速检测仪透射比标准物质 | GBW（E）130568 | 10、20、30 | 0.2 |

研制单位：国防科技工业应用化学一级计量站（济南市）

| 名称 | 编号 | 波长标称值（nm） | 不确定度（nm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 镨铒滤光片标准物质 | GBW（E）130569 | 350.0～700.0 | 0.3 |

研制单位：国防科技工业应用化学一级计量站（济南市）

附件3:

新复制标准物质定值数据表

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N | K |
| 磷酸二氢铵中磷、氮成分分析标准物质 | GBW06502a | 标准值 不确定度 | 12.13 0.05 | 26.88 0.07 |  |
| 硫酸钾中钾成分分析标准物质 | GBW06503a | 标准值 不确定度 |  |  | 46.80 0.11 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO |
| 硅质砂岩 成分分析 标准物质 | GBW03112a | 标准值 | 98.32 | 1.10 | 0.076 | 0.023 | 0.038 | 0.026 |
|  |  | 不确定度 | 0.10 | 0.04 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.003 |
|  | GBW03113a | 标准值 | 94.41 | 3.20 | 0.088 | 0.019 | 0.094 | 0.025 |
|  |  | 不确定度 | 0.20 | 0.07 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.004 |
|  | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | K2O | Na2O | MnO | P2O5 | Cr2O3 | 烧失量 |
|  | GBW03112a | 标准值 | 0.15 | 0.076 | 0.0013 | （0.0069） | 0.00030 | 0.14 |
|  |  | 不确定度 | 0.02 | 0.005 | 0.0003 |  | 0.00006 | 0.03 |
|  | GBW03113a | 标准值 | 1.26 | 0.47 | 0.0011 | （0.0070） | 0.00034 | 0.27 |
|  |  | 不确定度 | 0.05 | 0.05 | 0.0002 |  | 0.00005 | 0.03 |

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO |
| 石灰岩 成分分析 标准物质 | GBW03105b | 标准值 | 0.43 | 0.24 | 0.098 | 0.010 | 54.71 |
|  |  | 不确定度 | 0.07 | 0.03 | 0.006 | 0.003 | 0.17 |
|  | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |
|  |  |  | MgO | K2O | Na2O | MnO | P2O5 |
|  | GBW03105b | 标准值 | 0.66 | 0.049 | 0.0063 | 0.0098 | 0.0055 |
|  |  | 不确定度 | 0.08 | 0.006 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |
|  | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |
|  |  |  | SO3 | Cl | fSiO2 | 烧失量 | CO2 |
|  | GBW03105b | 标准值 | 0.024 | 0.014 | 0.16 | 43.30 | （43.28） |
|  |  | 不确定度 | 0.007 | 0.005 | 0.06 | 0.11 |  |

研制单位：中材地质工程勘查研究院有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气中甲烷气体标准物质 | GBW(E) 060678a | 1.00~4.99×103 | 2 |
|  |  | (0.500~3.00)×104 | 1 |

研制单位：大连大特气体有限公司（大连市）