附件1：

国家标准物质项目表（二级标准物质）

| 序号 | 制造计量器具 许可证号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 国制标物10000986 | 证字第1051 | GBW（E）061097 GBW（E）061098 GBW（E）061099 GBW（E）061100 GBW（E）061101 GBW（E）061102 GBW（E）061103 GBW（E）061104 GBW（E）061105 | 顺式氯菊酯农药纯度标准物质 反式氯菊酯农药纯度标准物质 高效氯氟氰菊酯农药纯度标准物质 苄嘧磺隆农药纯度标准物质 敌草隆农药纯度标准物质 毒莠定农药纯度标准物质 硫双威农药纯度标准物质 杀虫单农药纯度标准物质 三唑磷农药纯度标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 10 11 12 13 14 15 16 | 国制标物10000987 | 证字第1052 | GBW（E）061106 GBW（E）061107 GBW（E）061108 GBW（E）061109 GBW（E）061110 GBW（E）061111 GBW（E）061112 | 空气中异丁烷气体标准物质 氧中氧化亚氮气体标准物质 氮中硫化氢气体标准物质 氮中二氧化硫气体标准物质 氮中氧硫化碳气体标准物质 高纯氮气体标准物质 高纯氩气体标准物质 | 济宁协力特种气体有限公司 |
| 17 18 19 20 | 国制标物10000988 | 证字第1053 | GBW（E）061113 GBW（E）061114 GBW（E）061115 GBW（E）061116 | 氮中乙烯、乙烷、乙炔和丙烷气体标准物质 氮中乙烯、乙烷、乙炔和丙烷气体标准物质 氮中乙烯、乙烷、乙炔和丙烷气体标准物质 氮中乙烯、乙烷、乙炔和丙烷气体标准物质 | 国家矿山安全计量站乌鲁木齐分站、重庆科安电子有限公司 |
| 21 22 23 24 25 26 27 | 国制标物10000989 | 证字第1054 | GBW（E）061117 GBW（E）061118 GBW（E）061119 GBW（E）061120 GBW（E）061121 GBW（E）061122 GBW（E）061123 | 二氧化碳中甲烷气体标准物质 二氧化碳中一氧化碳气体标准物质 二氧化碳中苯气体标准物质 二氧化碳中乙醇气体标准物质 二氧化碳中硫化氢气体标准物质 二氧化碳中羰基硫气体标准物质 二氧化碳中二氧化硫气体标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 28 29 | 国制标物10000990 | 证字第1055 | GBW（E）061124 GBW（E）061125 | 空气中丙烷气体标准物质 氮中一氧化氮气体标准物质 | 南京麦克斯南分特种气体有限公司 |
| 30 | 国制标物10000991 | 证字第1056 | GBW（E）061126 | 空气中甲烷气体标准物质 | 澄合矿务局通风安全仪表站 |
| 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | 国制标物10000992 | 证字第1057 | GBW（E）061127 GBW（E）061128 GBW（E）061129 GBW（E）061130 GBW（E）061131 GBW（E）061132 GBW（E）061133 GBW（E）061134 GBW（E）061135 GBW（E）061136 GBW（E）061137 GBW（E）061138 GBW（E）061139 GBW（E）061140 GBW（E）061141 GBW（E）061142 GBW（E）061143 GBW（E）061144 GBW（E）061145 GBW（E）061146 GBW（E）061147 GBW（E）061148 GBW（E）061149 GBW（E）061150 GBW（E）061151 GBW（E）061152 | 空气中丙烷气体标准物质 空气中丙烷气体标准物质 氮中苯气体标准物质 氮中苯气体标准物质 氮中苯气体标准物质 氮中二氧化碳气体标准物质 氮中二氧化碳气体标准物质 空气中一氧化碳气体标准物质 空气中一氧化碳气体标准物质 氮中一氧化碳气体标准物质 氮中一氧化碳气体标准物质 氧中氮气体标准物质 氧中氮气体标准物质 氧中氮气体标准物质 氧中氮气体标准物质 氮中氢、氧、一氧化碳、二氧化碳和甲烷混合气体标准物质 氮中氢、氧、一氧化碳、二氧化碳和甲烷混合气体标准物质 氮中苯、甲苯，对二甲苯、间二甲苯和邻二甲苯混合气体标准物质 氮中苯、甲苯，对二甲苯、间二甲苯和邻二甲苯混合气体标准物质 氮中甲烷、乙烷、丙烷、丁烷和戊烷混合气体标准物质 氮中甲烷、乙烷、丙烷、丁烷和戊烷混合气体标准物质 氮中甲烷、乙烷、丙烷、丁烷和戊烷混合气体标准物质 氩中氢、氧、氮、一氧化碳、二氧化碳和甲烷混合气体标准物质 氩中氢、氧、氮、一氧化碳、二氧化碳和甲烷混合气体标准物质 氦中氢、氧、氮、一氧化碳、二氧化碳和甲烷混合气体标准物质 氦中氢、氧、氮、一氧化碳、二氧化碳和甲烷混合气体标准物质 | 北京氦普北分气体工业有限公司 北京氦普北分气体工业有限公司 北京氦普北分气体工业有限公司 |
| 57 58 59 60 61 62 | 国制标物10000993 | 证字第1058 | GBW（E）061153 GBW（E）061154 GBW（E）061155 GBW（E）061156 GBW（E）061157 GBW（E）061158 | 氦中一氧化碳气体标准物质 氦中二氧化碳气体标准物质 氦中四氟化碳气体标准物质 氦中二氧化硫气体标准物质 氦中氟化硫酰气体标准物质 氦中氟化亚硫酰气体标准物质 | 中国计量科学研究院 重庆电力科学试验研究院 |
| 63 64 65 66 67 68 69 | 国制标物10000994 | 证字第1059 | GBW（E）061159 GBW（E）061160 GBW（E）061161 GBW（E）061162 GBW（E）061163 GBW（E）061164 GBW（E）061165 | 氮中丙烷气体标准物质 氩中氧气体标准物质 氮中氧硫化碳气体标准物质 氮中一氧化碳、二氧化碳和甲烷混合气体标准物质 氢中一氧化碳、二氧化碳和甲烷混合气体标准物质 氮中正戊烷、异戊烷、正丁烷、异丁烷、丙烷、乙烷和甲烷混合气体标准物质 甲烷中正已烷、正戊烷、异戊烷、正丁烷、异丁烷、丙烷、乙烷、二氧化碳和氮混合气体标准物质 | 上海伟创标准气体有限公司 南京伟创气体有限公司 |
| 70 71 72 73 | 国制标物10000995 | 证字第1060 | GBW（E）061166 GBW（E）061167 GBW（E）061168 GBW（E）061169 | 氮中氧气体标准物质 氮中二氧化碳气体标准物质 空气中一氧化碳气体标准物质 空气中甲烷气体标准物质 | 山西宜虹气体工业有限公司 |
| 74 75 76 77 78 79 80 81 82 | 国制标物10000996 | 证字第1061 | GBW（E）061170 GBW（E）061171 GBW（E）061172 GBW（E）061173 GBW（E）061174 GBW（E）061175 GBW（E）061176 GBW（E）061177 GBW（E）061178 | 氮中羰基硫气体标准物质 氮中二氧化碳气体标准物质 氮中氧化亚氮气体标准物质 氮中一氧化碳、氦和氧混合气体标准物质 氦中四氟化碳气体标准物质 氦中六氟化硫气体标准物质 氩中二氧化碳气体标准物质 氦中甲烷、一氧化碳和二氧化碳混合气体标准物质 氮中甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、正丁烷、异丁烷、乙炔、正戊烷、异戊烷和1.3－丁二烯混合气体标准物质 | 北京首钢氧气厂 |
| 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 | 国制标物10000997 | 证字第1062 | GBW（E）081649 GBW（E）081650 GBW（E）081651 GBW（E）081652 GBW（E）081653 GBW（E）081654 GBW（E）081655 GBW（E）081656 GBW（E）081657 GBW（E）081658 GBW（E）081661 GBW（E）081662 GBW（E）081663 GBW（E）081664 | 铜成分分析溶液标准物质 铜成分分析溶液标准物质 铅成分分析溶液标准物质 铅成分分析溶液标准物质 镉成分分析溶液标准物质 镉成分分析溶液标准物质 铬成分分析溶液标准物质 铬成分分析溶液标准物质 汞成分分析溶液标准物质 汞成分分析溶液标准物质 重铬酸钾滴定溶液标准物质 氢氧化钾滴定溶液标准物质 硫酸铈滴定溶液标准物质 硫酸滴定溶液标准物质 | 深圳市博林达科技有限公司 |
| 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | 国制标物10000998 | 证字第1063 | GBW（E）081665 GBW（E）081666 GBW（E）081667 GBW（E）081668 GBW（E）081669 GBW（E）081670 GBW（E）081671 GBW（E）081672 GBW（E）081673 GBW（E）081674 GBW（E）081675 GBW（E）081676 | 空气中一氧化碳气体标准物质 空气中二氧化碳气体标准物质 氮中氧、丙烷、一氧化碳和二氧化碳混合气体标准物质 空气中异丁烯气体标准物质 空气中甲烷气体标准物质 氮中甲烷气体标准物质 空气中异丁烷气体标准物质 空气中丙烷气体标准物质 氮中氢气体标准物质 空气中氢气体标准物质 空气中乙醇气体标准物质 氮中氢、氧、一氧化碳和甲烷混合气体标准物质 | 中国测试技术研究院 |
| 109 110 111 112 113 | 国制标物10000999 | 证字第1064 | GBW（E）090092 GBW（E）090093 GBW（E）090094 GBW（E）090095 GBW（E）090096 | 大黄素纯度标准物质 紫杉醇纯度标准物质 人参皂苷Rg1纯度标准物质 人参皂苷Rb1纯度标准物质 乳霜类化妆品中对羟基苯甲酸酯类成分分析标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 | 国制标物10001000 | 证字第1065 | GBW（E）090097 GBW（E）090098 GBW（E）090099 GBW（E）090100 GBW（E）090101 GBW（E）090102 GBW（E）090103 GBW（E）090104 GBW（E）090105 GBW（E）090106 GBW（E）090107 GBW（E）090108 GBW（E）090109 GBW（E）090110 GBW（E）090111 GBW（E）090112 GBW（E）090113 GBW（E）090114 GBW（E）090115 GBW（E）090116 GBW（E）090117 GBW（E）090118 | 乙型肝炎e抗原（HBeAg）血清（液体）标准物质 乙型肝炎e抗原（HBeAg）血清（液体）标准物质 乙型肝炎e抗原（HBeAg）血清（液体）标准物质 梅毒螺旋体IgG抗体血清（液体）标准物质 梅毒螺旋体IgG抗体血清（液体）标准物质 梅毒螺旋体IgG抗体血清（液体）标准物质 梅毒螺旋体IgG抗体血清（液体）标准物质 乙型肝炎核心抗体（HBcAb）血清（液体）标准物质 乙型肝炎核心抗体（HBcAb）血清（液体）标准物质 乙型肝炎核心抗体（HBcAb）血清（液体）标准物质 乙型肝炎核心抗体（HBcAb）血清（液体）标准物质 乙型肝炎表面抗体（HBsAb）血清（液体）标准物质 乙型肝炎表面抗体（HBsAb）血清（液体）标准物质 乙型肝炎e抗体（HBeAb）血清（液体）标准物质 乙型肝炎e抗体（HBeAb）血清（液体）标准物质 乙型肝炎e抗体（HBeAb）血清（液体）标准物质 乙型肝炎e抗体（HBeAb）血清（液体）标准物质 丙型肝炎病毒核酸（HCV RNA）血清（液体）标准物质 丙型肝炎病毒核酸（HCV RNA）血清（液体）标准物质 丙型肝炎病毒核酸（HCV RNA）血清（液体）标准物质 丙型肝炎病毒核酸（HCV RNA）血清（液体）标准物质 丙型肝炎病毒核酸（HCV RNA）血清（液体）标准物质 | 卫生部临床检验中心 卫生部临床检验中心 |
| 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 | 国制标物10001001 | 证字第1066 | GBW（E）090119 GBW（E）090120 GBW（E）090121 GBW（E）090122 GBW（E）090123 GBW（E）090124 GBW（E）090125 GBW（E）090126 GBW（E）090127 GBW（E）090128 GBW（E）090129 | 人类免疫缺陷病毒P24抗原血清（液体）标准物质 人类免疫缺陷病毒P24抗原血清（液体）标准物质 人类免疫缺陷病毒P24抗原血清（液体）标准物质 人类免疫缺陷病毒P24抗原血清（液体）标准物质 人类免疫缺陷病毒P24抗原血清（液体）标准物质 乙型肝炎表面抗体血清（液体）标准物质 乙型肝炎表面抗体血清（液体）标准物质 乙型肝炎核心抗体血清（液体）标准物质 乙型肝炎核心抗体血清（液体）标准物质 乙型肝炎核心抗体血清（液体）标准物质 乙型肝炎核心抗体血清（液体）标准物质 | 北京康彻思坦生物技术有限公司 |
| 147 148 149 | 国制标物10001002 | 证字第1067 | GBW（E）090130 GBW（E）090131 GBW（E）090132 | 二甘醇水溶液标准物质 甲醇中二甘醇溶液标准物质 甲醇中二甘醇溶液标准物质 | 广东省计量科学研究院 |
| 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 | 国制标物10001003 | 证字第1068 | GBW（E）100183 GBW（E）100184 GBW（E）100185 GBW（E）100186 GBW（E）100187 GBW（E）100188 GBW（E）100189 GBW（E）100190 GBW（E）100191 GBW（E）100192 GBW（E）100193 | 维生素B6纯度标准物质 烟酸（B3）纯度标准物质 噻苯哒唑纯度标准物质 2－异丙基硫杂蒽酮（ITX）纯度标准物质 对羟基苯甲酸正壬酯纯度标准物质 苯乙醇纯度标准物质 对羟基苯甲酸异丁酯纯度标准物质 可可碱纯度标准物质 赤藓红溶液标准物质 诱惑红溶液标准物质 乙腈中四种尼泊金酯类溶液标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 161 162 163 164 165 | 国制标物10001004 | 证字第1069 | GBW（E）120066 GBW（E）120067 GBW（E）120068 GBW（E）120069 GBW（E）120070 | 二氧化硅亚微米球粒度标准物质 二氧化硅亚微米球粒度标准物质 二氧化硅亚微米球粒度标准物质 二氧化硅亚微米球粒度标准物质 二氧化硅亚微米球粒度标准物质 | 中国科学院理化技术研究所 |
| 166 | 国制标物10001005 | 证字第1070 | GBW（E）120071 | 水质浊度溶液标准物质 | 中国测试技术研究院 |
| 167 168 169 170 171 172 173 174 | 国制标物10001006 | 证字第1071 | GBW（E）130290 GBW（E）130291 GBW（E）130292 GBW（E）130293 GBW（E）130294 GBW（E）130295 GBW（E）130296 GBW（E）130297 | 液相分析仪检定用溶液标准物质（萘甲醇溶液） 液相分析仪检定用溶液标准物质（萘甲醇溶液） 液相分析仪检定用溶液标准物质（硫酸奎宁高氯酸水溶液） 液相分析仪检定用溶液标准物质（硫酸奎宁高氯酸水溶液） 液相分析仪检定用溶液标准物质（硫酸奎宁高氯酸水溶液） 液相分析仪检定用溶液标准物质（丙三醇水溶液） 液相分析仪检定用溶液标准物质（丙三醇水溶液） 液相分析仪检定用溶液标准物质（丙三醇水溶液） | 中国人民解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所 |
| 175 176 177 178 | 国制标物10001007 | 证字第1072 | GBW（E）130298 GBW（E）130299 GBW（E）130300 GBW（E）130301 | 甲苯中苯溶液标准物质 异辛烷中正十六烷溶液标准物质 原子吸收分光光度计用铜溶液标准物质 原子吸收分光光度计用镉溶液标准物质 | 中国测试技术研究院 |

附件2：

中华人民共和国标准物质目录

国家质量监督检验检疫总局

中国      北京

（2010年1月）

| 名 称 | 编 号 | 物质的质量分数（×10-2） | 相对不确定度（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 顺式氯菊酯农药纯度标准物质 | GBW（E）061097 | 99.7 | 0.8 |
| 反式氯菊酯农药纯度标准物质 | GBW（E）061098 | 99.8 | 0.5 |
| 高效氯氟氰菊酯农药纯度标准物质 | GBW（E）061099 | 99.5 | 1.0 |
| 苄嘧磺隆农药纯度标准物质 | GBW（E）061100 | 99.6 | 0.6 |
| 敌草隆农药纯度标准物质 | GBW（E）061101 | 99.9 | 0.5 |
| 毒莠定农药纯度标准物质 | GBW（E）061102 | 99.9 | 0.5 |
| 硫双威农药纯度标准物质 | GBW（E）061103 | 99.7 | 0.7 |
| 杀虫单农药纯度标准物质 | GBW（E）061104 | 99.8 | 0.8 |
| 三唑磷农药纯度标准物质 | GBW（E）061105 | 99.9 | 0.7 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 物质的量分数标称值（×10-2） | 相对不确定度（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气中异丁烷气体标准物质 | GBW（E）061106 | 0.15～1.2 | 3 |
| 氧中氧化亚氮气体标准物质 | GBW（E）061107 | 50 | 1.5 |
| 氮中硫化氢气体标准物质 | GBW（E）061108 | （5～100）×10-4 | 4 |
| 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW（E）061109 | （5～1000）×10-4 | 3 |
| 氮中氧硫化碳气体标准物质 | GBW（E）061110 | （5～100）×10-4 | 4 |

研制单位：济宁协力特种气体有限公司（济宁市）

| 名 称 | 编 号 | 物质的量分数（×10-2） | 相对不确定度（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高纯氮气体标准物质 | GBW（E）061111 | 99.999 | 0.001 |
| 高纯氩气体标准物质 | GBW（E）061112 | 99.999 | 0.001 |

研制单位：济宁协力特种气体有限公司（济宁市）

| 名 称 | 编 号 | 物质的量分数标称值（×10-6） | 相对不确定度（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中乙烯、乙烷、乙炔和丙烷气体标准物质 | GBW（E）061113 | 乙 烯 | 20～200 | 2 |
|  | GBW（E）061114 | 乙 烷 | 50～500 |  |
|  | GBW（E）061115 | 乙 炔 | 50～500 |  |
|  | GBW（E）061116 | 丙 烷 | 50～500 |  |

研制单位：国家矿山安全计量站乌鲁木齐分站（乌鲁木齐市），　重庆科安电子有限公司（重庆市）

| 名 称 | 编 号 | 物质的量分数标称值（×10-6） | 相对不确定度（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化碳中甲烷气体标准物质 | GBW（E）061117 | 1～30 | 2 |
| 二氧化碳中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061118 | 1～10 | 2 |
| 二氧化碳中苯气体标准物质 | GBW（E）061119 | 1～10 | 2 |
| 二氧化碳中乙醇气体标准物质 | GBW（E）061120 | 2～100 | 2 |
| 二氧化碳中硫化氢气体标准物质 | GBW（E）061121 | 1～10 | 2 |
| 二氧化碳中羰基硫气体标准物质 | GBW（E）061122 | 1～10 | 2 |
| 二氧化碳中二氧化硫气体标准物质 | GBW（E）061123 | 1～10 | 2 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 物质的量分数标称值（×10-2） | 相对不确定度（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气中丙烷气体标准物质 | GBW（E）061124 | 1 | 1.6 |
| 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW（E）061125 | 300×10-4 | 1.5 |

研制单位：南京麦克斯南分特种气体有限公司（南京市）

| 名 称 | 编 号 | 物质的量分数标称值（×10-2） | 相对不确定度（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气中甲烷气体标准物质 | GBW（E）061126 | 0.5～3 | 2 |

研制单位：澄合矿务局通风安全仪表站（澄城县）

| 名 称 | 编 号 | 物质的量分数标称值（×10-6） | 相对不确定度（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气中丙烷气体标准物质 | GBW（E）061127 | 1.00～100.0 | 3 |
| 空气中丙烷气体标准物质 | GBW（E）061128 | 100.1～1.05×104 | 1 |
| 氮中苯气体标准物质 | GBW（E）061129 | 1.00～10.00 | 3 |
| 氮中苯气体标准物质 | GBW（E）061130 | 10.01～100.0 | 2 |
| 氮中苯气体标准物质 | GBW（E）061131 | 100.1～2000 | 1 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061132 | 0.500～1.00 | 5 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061133 | 1.01～10.00×104 | 3 |
| 空气中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061134 | 10.00～100.0 | 2 |
| 空气中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061135 | 100.1～6.250×104 | 1 |
| 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061136 | 0.500～1.00 | 9 |
| 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061137 | 1.01～10.00 | 5 |
| 氧中氮气体标准物质 | GBW（E）061138 | 5.00～9.99 | 4 |
| 氧中氮气体标准物质 | GBW（E）061139 | 10.00～99.99 | 2 |
| 氧中氮气体标准物质 | GBW（E）061140 | 100.0～0.9999×104 | 1 |
| 氧中氮气体标准物质 | GBW（E）061141 | 1.000×104～50.00×104 | 0.5 |
| 氮中氢、氧、一氧化碳、二氧化碳和甲烷混合气体标准物质 | GBW（E）061142 | 氢 | 2.00～10.00 | 3 |
|  |  | 氧 | 2.00～10.00 | 3 |
|  |  | 甲烷 | 2.00～10.00 | 3 |
|  |  | 一氧化碳 | 2.00～10.00 | 4 |
|  |  | 二氧化碳 | 2.00～10.00 | 3 |
| 名 称 | 编 号 | 物质的量分数标称值（×10-6） | 相对不确定度（％） |
| 氮中氢、氧、一氧化碳、二氧化碳和甲烷混合气体标准物质 | GBW（E）061143 | 氢 | 10.01～200.0 | 2 |
|  |  | 氧 | 10.01～200.0 | 2 |
|  |  | 甲烷 | 10.01～200.0 | 2 |
|  |  | 一氧化碳 | 10.01～200.0 | 2 |
|  |  | 二氧化碳 | 10.01～200.0 | 2 |
| 氮中苯、甲苯，对二甲苯、间二甲苯和邻二甲苯混合气体标准物质 | GBW（E）061144 | 苯 | 1.00～10.00 | 10 |
|  |  | 甲苯 | 1.00～10.00 | 10 |
|  |  | 对二甲苯 | 1.00～10.00 | 10 |
|  |  | 间二甲苯 | 1.00～10.00 | 10 |
|  |  | 邻二甲苯 | 1.00～10.00 | 10 |
|  | GBW（E）061145 | 苯 | 10.01～100.0 | 5 |
|  |  | 甲苯 | 10.01～100.0 | 5 |
|  |  | 对二甲苯 | 10.01～100.0 | 5 |
|  |  | 间二甲苯 | 10.01～100.0 | 5 |
|  |  | 邻二甲苯 | 10.01～100.0 | 5 |
| 氮中甲烷、乙烷、丙烷、丁烷和戊烷混合气体标准物质 | GBW（E）061146 | 正戊烷 | 100.0 | 2 |
|  |  | 异戊烷 | 100.0 | 2 |
|  |  | 正丁烷 | 250.0 | 1 |
| 名 称 | 编 号 | 物质的量数标称值（×10-6） | 相对不确定度（％） |
| 氮中甲烷、乙烷、丙烷、丁烷和戊烷混合气体标准物质 |  | 异丁烷 | 250.0 | 1 |
|  |  | 丙烷 | 250.0 | 1 |
|  |  | 乙烷 | 250.0 | 1 |
|  |  | 甲烷 | 0.1000×104 | 1 |
|  | GBW（E）061147 | 正戊烷 | 100.0 | 2 |
|  |  | 异戊烷 | 100.0 | 2 |
|  |  | 正丁烷 | 250.0 | 1 |
|  |  | 异丁烷 | 250.0 | 1 |
|  |  | 丙烷 | 250.0 | 1 |
|  |  | 乙烷 | 250.0 | 1 |
|  |  | 甲烷 | 0.1000×104 | 1 |
|  | GBW（E）061148 | 正戊烷 | 0.1000×104 | 1 |
|  |  | 异戊烷 | 0.1000×104 | 1 |
|  |  | 正丁烷 | 2.500×104 | 1 |
|  |  | 异丁烷 | 2.500×104 | 1 |
|  |  | 丙烷 | 2.500×104 | 1 |
|  |  | 乙烷 | 2.500×104 | 1 |
|  |  | 甲烷 | 10.00×104 | 0.5 |
| 名 称 | 编 号 | 物质的量分数标称值（×10-6） | 相对不确定度（％） |
| 氩中氢、氧、氮、一氧化碳、二氧化碳和甲烷混合气体标准物质 | GBW（E）061149 | 氢 | 2.00～10.00 | 3 |
|  |  | 氧 | 2.00～10.00 | 3 |
|  |  | 氮 | 2.00～10.00 | 3 |
|  |  | 甲烷 | 2.00～10.00 | 3 |
|  |  | 一氧化碳 | 2.00～10.00 | 3 |
|  |  | 二氧化碳 | 2.00～10.00 | 3 |
|  | GBW（E）061150 | 氢 | 10.01～200.0 | 2 |
|  |  | 氧 | 10.01～200.0 | 2 |
|  |  | 氮 | 10.01～200.0 | 2 |
|  |  | 甲烷 | 10.01～200.0 | 2 |
|  |  | 一氧化碳 | 10.01～200.0 | 2 |
|  |  | 二氧化碳 | 10.01～200.0 | 2 |
| 氦中氢、氧、氮、一氧化碳、二氧化碳和甲烷混合气体标准物质 | GBW（E）061151 | 氢 | 2.00～10.00 | 3 |
|  |  | 氧 | 2.00～10.00 | 3 |
|  |  | 氮 | 2.00～10.00 | 3 |
|  |  | 甲烷 | 2.00～10.00 | 3 |
|  |  | 一氧化碳 | 2.00～10.00 | 3 |
|  |  | 二氧化碳 | 2.00～10.00 | 3 |

| 名 称 | 编 号 | 物质的量分数标称值（×10-6） | 相对不确定度（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氦中氢、氧、氮、一氧化碳、二氧化碳和甲烷混合气体标准物质 | GBW（E）061152 | 氢 | 10.01～200.0 | 2 |
|  |  | 氧 | 10.01～200.0 | 2 |
|  |  | 氮 | 10.01～200.0 | 2 |
|  |  | 甲烷 | 10.01～200.0 | 2 |
|  |  | 一氧化碳 | 10.01～200.0 | 2 |
|  |  | 二氧化碳 | 10.01～200.0 | 2 |

研制单位：北京氦普北分气体工业有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 物质的量分数标称值（×10-6） | 相对不确定度（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氦中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061153 | 50～100 | 2 |
| 氦中二氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061154 | 50～100 | 2 |
| 氦中四氟化碳气体标准物质 | GBW（E）061155 | 50～100 | 2 |
| 氦中二氧化硫气体标准物质 | GBW（E）061156 | 50～100 | 2 |
| 氦中氟化硫酰气体标准物质 | GBW（E）061157 | 50～100 | 2 |
| 氦中氟化亚硫酰气体标准物质 | GBW（E）061158 | 50～100 | 2 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市），重庆电力科学试验研究院（重庆市）

| 名 称 | 编 号 | 物质的量分数标称值（×10-6） | 相对不确定度（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中丙烷气体标准物质 | GBW（E）061159 | 1000～5.0×104 | 1 |
| 氩中氧气体标准物质 | GBW（E）061160 | 20～1000 | 4 |
|  |  | 1000～25×104 | 1 |
| 氮中氧硫化碳气体标准物质 | GBW（E）061161 | 10～1000 | 4.5 |
|  |  | 1000～5000 | 2 |
| 氮中一氧化碳、二氧化碳和甲烷混合气体标准物质 | GBW（E）061162 | 一氧化碳 | 10～1000 | 4 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |
|  |  | 甲 烷 |  |  |
|  |  | 一氧化碳 | 1000～5000 | 1 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |
|  |  | 甲 烷 |  |  |
| 氢中一氧化碳、二氧化碳和甲烷混合气体标准物质 | GBW（E）061163 | 一氧化碳 | 10～1000 | 5 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |
|  |  | 甲 烷 |  |  |
|  |  | 一氧化碳 | 1000～5000 | 1 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |
|  |  | 甲 烷 |  |  |
| 名 称 | 编 号 | 物质的量分数标称值（×10-6） | 相对不确定度（％） |
| 氮中正戊烷、异戊烷、正丁烷、异丁烷、丙烷、乙烷和甲烷混合气体标准物质 | GBW（E）061164 | 正戊烷 | 25～3000 | 2 |
|  |  | 异戊烷 |  |  |
|  |  | 正丁烷 | 25～1×104 |  |
|  |  | 异丁烷 |  |  |
|  |  | 丙 烷 | 25～2.5×104 |  |
|  |  | 乙 烷 |  |  |
|  |  | 甲 烷 | 100～10×104 |  |
| 甲烷中正已烷、正戊烷、异戊烷、正丁烷、异丁烷、丙烷、乙烷、二氧化碳和氮混合气体标准物质 | GBW（E）061165 | 正已烷 | （0.1～0.2）×104 | 3 |
|  |  | 正戊烷 | （0.1～1.0）×104 |  |
|  |  | 异戊烷 |  |  |
|  |  | 正丁烷 |  |  |
|  |  | 异丁烷 |  |  |
|  |  | 丙 烷 | （0.2～1.0）×104 |  |
|  |  | 乙 烷 | （1.0～5.0）×104 |  |
|  |  | 二氧化碳 |  |  |
|  |  | 氮 气 |  |  |

研制单位：上海伟创标准气体有限公司（上海市），南京伟创气体有限公司（南京市）

| 名 称 | 编 号 | 物质的量分数标称值（×10-2） | 相对不确定度（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中氧气体标准物质 | GBW（E）061166 | 1～21 | 2 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061167 | 1～10 | 2 |
| 空气中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061168 | 0.1～1 | 2 |
| 空气中甲烷气体标准物质 | GBW（E）061169 | 1～2.5 | 2 |

研制单位：山西宜虹气体工业有限公司（太原市）

| 名 称 | 编 号 | 物质的量分数标称值（×10-6） | 相对不确定度（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中羰基硫气体标准物质 | GBW（E）061170 | 5～100 | 3 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061171 | （1～12.5）×104 | 1 |
| 氮中氧化亚氮气体标准物质 | GBW（E）061172 | 10～200 | 4 |
| 氮中一氧化碳、氦和氧混合气体标准物质 | GBW（E）061173 | 一氧化碳 | 0.25×104 | 1 |
|  |  | 氦 | 10×104 |  |
|  |  | 氧 | 21×104 |  |
| 氦中四氟化碳气体标准物质 | GBW（E）061174 | 5～100 | 3 |
| 氦中六氟化硫气体标准物质 | GBW（E）061175 | 5～2000 | 3 |
| 氩中二氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061176 | 10～100 | 3 |
| 氦中甲烷、一氧化碳和二氧化碳混合气体标准物质 | GBW（E）061177 | 5～100 | 3 |
| 氮中甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、正丁烷、异丁烷、乙炔、正戊烷、异戊烷和1.3－丁二烯混合气体标准物质 | GBW（E）061178 | 10～1000 | 4 |

研制单位：北京首钢氧气厂（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 物质的质量浓度的标准值（μg/ml） | 相对不确定度（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜成分分析溶液标准物质 | GBW（E）081649 | 100 | 2.2 |
|  | GBW（E）081650 | 1000 | 2.2 |
| 铅成分分析溶液标准物质 | GBW（E）081651 | 100 | 2.6 |
|  | GBW（E）081652 | 1000 | 2.6 |
| 镉成分分析溶液标准物质 | GBW（E）081653 | 100 | 2.2 |
|  | GBW（E）081654 | 1000 | 2.2 |
| 铬成分分析溶液标准物质 | GBW（E）081655 | 100 | 2.2 |
|  | GBW（E）081656 | 1000 | 2.2 |
| 汞成分分析溶液标准物质 | GBW（E）081657 | 100 | 2.4 |
|  | GBW（E）081658 | 1000 | 2.2 |

研制单位：深圳市博林达科技有限公司（深圳市）

| 名 称 | 编 号 | 物质的量浓度的标准值（20℃）（mol/L） | 相对不确定度（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重铬酸钾滴定溶液标准物质 | GBW（E）081661 | K2Cr2O7 | 0.01667 | 0.6 |
| 氢氧化钾滴定溶液标准物质 | GBW（E）081662 | KOH | 0.1000 | 0.3 |
| 硫酸铈滴定溶液标准物质 | GBW（E）081663 | Ce（SO4）2 | 0.1000 | 0.3 |
| 硫酸滴定溶液标准物质 | GBW（E）081664 | H2SO4 | 0.0500～0.5000 | 0.3 |

研制单位：深圳市博林达科技有限公司（深圳市）

| 名 称 | 编 号 | 物质的量分数标称值（×10-6） | 相对不确定度（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）081665 | 10～3000 | 1 |
| 空气中二氧化碳气体标准物质 | GBW（E）081666 | 10～3000 | 1 |
| 氮中氧、丙烷、一氧化碳和二氧化碳混合气体标准物质 | GBW（E）081667 | 氧 | （5～22）×103 | 1 |
|  |  | 丙烷 | （1～100）×102 |  |
|  |  | 一氧化碳 | （5～300）×103 |  |
|  |  | 二氧化碳 | （1～25）×104 |  |
| 空气中异丁烯气体标准物质 | GBW（E）081668 | 1～10000 | 2 |
| 空气中甲烷气体标准物质 | GBW（E）081669 | 10～100 | 2 |
|  |  | （1～300）×102 | 1 |
| 氮中甲烷气体标准物质 | GBW（E）081670 | 10～100 | 2 |
|  |  | （1～9800）×102 | 1 |
| 空气中异丁烷气体标准物质 | GBW（E）081671 | （1～150）×102 | 1 |
| 空气中丙烷气体标准物质 | GBW（E）081672 | （1～150）×102 | 1 |
| 氮中氢气体标准物质 | GBW（E）081673 | 10～100 | 2 |
|  |  | （1～9800）×102 | 1 |
| 空气中氢气体标准物质 | GBW（E）081674 | 10～100 | 2 |
|  |  | （1～300）×102 | 1 |
| 空气中乙醇气体标准物质 | GBW（E）081675 | 30～500 | 2 |
| 氮中氢、氧、一氧化碳和甲烷混合气体标准物质 | GBW（E）081676 | 5～50 | 3 |
|  |  | 50～100 | 2 |

研制单位：中国测试技术研究院（成都市）

| 名 称 | 编 号 | 物质的质量分数标准值（×10-2） | 相对不确定度（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大黄素纯度标准物质 | GBW（E）090092 | 98.6 | 0.6 |
| 紫杉醇纯度标准物质 | GBW（E）090093 | 99.6 | 1.2 |
| 人参皂苷Rg1纯度标准物质 | GBW（E）090094 | 99.6 | 0.5 |
| 人参皂苷Rb1纯度标准物质 | GBW（E）090095 | 99.3 | 0.7 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 物质的质量分数标准值（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 乳霜类化妆品中对羟基苯甲酸酯类成分分析标准物质 | GBW（E）090096 | 对羟基苯甲酸甲酯 | 1945.8 | 4.4 |
|  |  | 对羟基苯甲酸乙酯 | 980.1 | 7.2 |
|  |  | 对羟基苯甲酸丙酯 | 995.8 | 4.8 |
|  |  | 对羟基苯甲酸丁酯 | 1013.8 | 6.6 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | e抗原（NCU/ml） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙型肝炎e抗原（HBeAg）血清（液体）标准物质 | GBW（E）090097 | 1.24 | 34 |
|  | GBW（E）090098 | 2.37 | 29 |
|  | GBW（E）090099 | 3.46 | 15 |

研制单位：卫生部临床检验中心（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 病毒抗体（mIU/ml） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅毒螺旋体IgG抗体血清（液体）标准物质 | GBW（E）090100 | 2.6 | 31 |
|  | GBW（E）090101 | 5.0 | 20 |
|  | GBW（E）090102 | 10.9 | 16 |
|  | GBW（E）090103 | 18.7 | 15 |
| 乙型肝炎核心抗体（HBcAb）血清（液体）标准物质 | GBW（E）090104 | 0.41* | 44 |
|  | GBW（E）090105 | 0.68* | 21 |
|  | GBW（E）090106 | 1.17* | 11 |
|  | GBW（E）090107 | 2.06* | 6 |
| 乙型肝炎表面抗体（HBsAb）血清（液体）标准物质 | GBW（E）090108 | 13.6 | 25 |
|  | GBW（E）090109 | 43.6 | 17 |
| 乙型肝炎e抗体（HBeAb）血清（液体）标准物质 | GBW（E）090110 | 0.97** | 34 |
|  | GBW（E）090111 | 1.93** | 25 |
|  | GBW（E）090112 | 3.60** | 10 |
|  | GBW（E）090113 | 8.07** | 5 |

*单位为IU/ml		**单位NCU/ml

研制单位：卫生部临床检验中心（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 核酸含量（IU/ml） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙型肝炎病毒核酸（HCV RNA）血清（液体）标准物质 | GBW（E）090114 | 3.4×103 | 86 |
|  | GBW（E）090115 | 6.7×103 | 48 |
|  | GBW（E）090116 | 7.4×104 | 70 |
|  | GBW（E）090117 | 4.3×105 | 60 |
|  | GBW（E）090118 | 5.8×106 | 83 |

研制单位：卫生部临床检验中心（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 病毒抗体（IU/ml） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 人类免疫缺陷病毒P24抗原血清（液体）标准物质 | GBW（E）090119 | 1.25** | 31 |
|  | GBW（E）090120 | 2.52** | 17 |
|  | GBW（E）090121 | 5.14** | 10 |
|  | GBW（E）090122 | 10.3** | 12 |
|  | GBW（E）090123 | 19.7** | 6 |
| 乙型肝炎表面抗体血清（液体） 标准物质 | GBW（E）090124 | 10.3* | 29 |
|  | GBW（E）090125 | 29.9* | 19 |
| 乙型肝炎核心抗体血清（液体） 标准物质 | GBW（E）090126 | 0.25 | 16 |
|  | GBW（E）090127 | 0.51 | 12 |
|  | GBW（E）090128 | 1.00 | 7 |
|  | GBW（E）090129 | 2.03 | 5 |

*单位为mIU/ml		**单位U/ml

研制单位：北京康彻思坦生物技术有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 物质的质量浓度的标准值（mg/mL） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 二甘醇水溶液标准物质 | GBW（E）090130 | 49.78 | 0.9 |
| 甲醇中二甘醇溶液标准物质 | GBW（E）090131 | 0.504 | 6 |
| 甲醇中二甘醇溶液标准物质 | GBW（E）090132 | 1.013 | 5 |

研制单位：广东省计量科学研究院（广州市）

| 名 称 | 编 号 | 物质的质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 维生素B6纯度标准物质 | GBW（E）100183 | 99.9 | 0.4 |
| 烟酸（B3）纯度标准物质 | GBW（E）100184 | 99.9 | 0.3 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 物质的质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 噻苯哒唑纯度标准物质 | GBW（E）100185 | 99.9 | 0.2 |
| 2－异丙基硫杂蒽酮（ITX）纯度标准物质 | GBW（E）100186 | 99.8 | 0.4 |
| 对羟基苯甲酸正壬酯纯度标准物质 | GBW（E）100187 | 99.4 | 0.7 |
| 苯乙醇纯度标准物质 | GBW（E）100188 | 99.3 | 0.3 |
| 对羟基苯甲酸异丁酯纯度标准物质 | GBW（E）100189 | 99.8 | 0.2 |
| 可可碱纯度标准物质 | GBW（E）100190 | 99.7 | 0.4 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 物质的质量浓度的标准值（μg/ml） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 赤藓红溶液标准物质 | GBW（E）100191 | 100 | 2.0 |
| 诱惑红溶液标准物质 | GBW（E）100192 | 100 | 2.0 |
| 乙腈中四种尼泊金酯类 溶液标准物质 | GBW（E）100193 | 对羟基苯甲酸甲脂 | 100 | 2.0 |
|  |  | 对羟基苯甲酸乙脂 | 100 | 2.0 |
|  |  | 对羟基苯甲酸正丙脂 | 100 | 2.0 |
|  |  | 对羟基苯甲酸正丁脂 | 100 | 2.0 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 数均粒径（nm） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硅亚微米球粒度标准物质 | GBW（E）120066 | 114.1 | 1.8 |
|  | GBW（E）120067 | 164.2 | 1.9 |
|  | GBW（E）120068 | 204.3 | 2.9 |
|  | GBW（E）120069 | 385 | 2.9 |
|  | GBW（E）120070 | 493 | 2.8 |

研制单位：中国科学院理化技术研究所（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值（NTU） | 相对不确定度（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水质浊度溶液标准物质 | GBW（E）120071 | 400 | 3 |

研制单位：中国测试技术研究院（成都市）

| 名 称 | 编 号 | 物质的质量浓度的标称值（g/mL） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 液相分析仪检定用溶液标准物质 | 萘甲醇溶液 | GBW（E）130290 | 1×10-4 | 3 |
|  | 萘甲醇溶液 | GBW（E）130291 | 1×10-7 | 3 |
|  | 硫酸奎宁高氯酸水溶液 | GBW（E）130292 | 1×10-4 | 3 |
|  | 硫酸奎宁高氯酸水溶液 | GBW（E）130293 | 1×10-6 | 3 |
|  | 硫酸奎宁高氯酸水溶液 | GBW（E）130294 | 1×10-9 | 3 |
|  | 丙三醇水溶液 | GBW（E）130295 | 1×10-2 | 3 |
|  | 丙三醇水溶液 | GBW（E）130296 | 1×10-3 | 3 |
|  | 丙三醇水溶液 | GBW（E）130297 | 1×10-5 | 3 |

研制单位：中国人民解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 物质的质量浓度的标准值（mg/mL） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲苯中苯溶液标准物质 | GBW（E）130298 | 5.00 | 3 |
| 异辛烷中正十六烷溶液标准物质 | GBW（E）130299 | 100* | 3 |

*单位ng/μL

研制单位：中国测试技术研究院（成都市）

| 名 称 | 编 号 | 物质的质量浓度的标准值（μg/ml） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 原子吸收分光光度计用铜溶液标准物质 | GBW（E）130300 | 0.50 | 1 |
|  |  | 1.00 |  |
|  |  | 3.00 |  |
|  |  | 5.00 |  |
| 原子吸收分光光度计用镉溶液标准物质 | GBW（E）130301 | 0.50* | 2 |
|  |  | 1.00* |  |
|  |  | 3.00* |  |
|  |  | 5.00* |  |

*单位ng/mL

研制单位：中国测试技术研究院（成都市）

附件3

动力煤物理性质和化学成分分析标准物质

（GBW（E）110026～GBW（E）110046）补充碳、氢、氮及真相对密度定值数据表

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） | 热 值（MJ/kg） | 真相对密度（20℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全 硫 | 灰 分 | 挥发分 | 碳 | 氢 | 氮 |  |  |
| 动力煤物理性质和化学成分分析标准物质 | GBW（E） 110026 | 标准值 | 4.04 | 18.98 | 32.00 | 66.42 | 4.37 | 1.15 | 27.79 | 1.48 |
|  |  | 不确定度 | 0.14 | 0.18 | 0.32 | 0.48 | 0.16 | 0.06 | 0.23 | 0.03 |
|  | GBW（E） 110027 | 标准值 | 4.03 | 16.52 | 11.15 | 72.57 | 3.20 | 1.02 | 28.67 | 1.56 |
|  |  | 不确定度 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.53 | 0.19 | 0.07 | 0.22 | 0.04 |
|  | GBW（E） 110028 | 标准值 | 0.28 | 6.10 | 31.24 | 76.64 | 4.15 | 0.98 | 30.09 | 1.44 |
|  |  | 不确定度 | 0.05 | 0.16 | 0.36 | 0.43 | 0.17 | 0.06 | 0.18 | 0.03 |
|  | GBW（E） 110029 | 标准值 | 1.35 | 14.58 | 6.16 | 77.91 | 2.55 | 1.15 | 29.26 | 1.60 |
|  |  | 不确定度 | 0.05 | 0.17 | 0.24 | 0.51 | 0.20 | 0.07 | 0.18 | 0.04 |
|  | GBW（E） 110030 | 标准值 | 1.79 | 8.68 | 36.06 | 75.93 | 4.96 | 1.38 | 31.33 | 1.37 |
|  |  | 不确定度 | 0.07 | 0.17 | 0.39 | 0.44 | 0.17 | 0.06 | 0.15 | 0.03 |
|  | GBW（E） 110031 | 标准值 | 2.79 | 8.70 | 10.78 | 82.09 | 3.54 | 1.18 | 32.34 | 1.44 |
|  |  | 不确定度 | 0.09 | 0.16 | 0.26 | 0.50 | 0.20 | 0.07 | 0.17 | 0.04 |
| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） | 热 值（MJ/kg） | 真相对密度（℃） |
|  |  |  | 全 硫 | 灰 分 | 挥发分 | 碳 | 氢 | 氮 |  |  |
| 动力煤物理性质和化学成分分析标准物质 | GBW（E） 110032 | 标准值 | 2.17 | 25.20 | 28.79 | 60.75 | 3.91 | 1.05 | 24.83 | 1.55 |
|  |  | 不确定度 | 0.09 | 0.17 | 0.36 | 0.42 | 0.17 | 0.06 | 0.15 | 0.03 |
|  | GBW（E） 110033 | 标准值 | 1.66 | 27.85 | 29.21 | 57.77 | 3.95 | 1.03 | 23.63 | 1.55 |
|  |  | 不确定度 | 0.08 | 0.27 | 0.40 | 0.43 | 0.17 | 0.06 | 0.14 | 0.03 |
|  | GBW（E） 110034 | 标准值 | 1.49 | 9.88 | 36.20 | 74.52 | 4.89 | 1.32 | 30.76 | 1.37 |
|  |  | 不确定度 | 0.07 | 0.16 | 0.38 | 0.45 | 0.18 | 0.06 | 0.17 | 0.03 |
|  | GBW（E） 110035 | 标准值 | 0.53 | 8.52 | 25.65 | 77.63 | 4.22 | 1.17 | 30.94 | 1.41 |
|  |  | 不确定度 | 0.05 | 0.16 | 0.32 | 0.44 | 0.16 | 0.06 | 0.18 | 0.03 |
|  | GBW（E） 110036 | 标准值 | 0.88 | 13.41 | 9.08 | 78.61 | 3.04 | 1.26 | 30.23 | 1.52 |
|  |  | 不确定度 | 0.05 | 0.17 | 0.25 | 0.50 | 0.19 | 0.07 | 0.17 | 0.04 |
|  | GBW（E） 110037 | 标准值 | 3.17 | 25.90 | 8.40 | 65.42 | 2.22 | 0.80 | 24.47 | 1.74 |
|  |  | 不确定度 | 0.09 | 0.23 | 0.25 | 0.49 | 0.20 | 0.07 | 0.19 | 0.04 |
|  | GBW（E） 110038 | 标准值 | 1.76 | 27.33 | 8.21 | 65.33 | 2.03 | 0.87 | 23.96 | 1.78 |
|  |  | 不确定度 | 0.07 | 0.22 | 0.25 | 0.52 | 0.19 | 0.07 | 0.20 | 0.04 |
|  | GBW（E） 110039 | 标准值 | 1.03 | 15.48 | 20.57 | 73.08 | 3.98 | 1.14 | 29.19 | 1.46 |
|  |  | 不确定度 | 0.05 | 0.16 | 0.33 | 0.44 | 0.16 | 0.06 | 0.14 | 0.03 |

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） | 热 值（MJ/kg） | 真相对密度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全 硫 | 灰 分 | 挥发分 | 碳 | 氢 | 氮 |  |  |
| 动力煤物理性质和化学成分分析标准物质 | GBW（E） 110040 | 标准值 | 0.43 | 16.26 | 7.26 | 77.51 | 0.95 | 0.31 | 26.10 | 1.95 |
|  |  | 不确定度 | 0.05 | 0.17 | 0.24 | 0.51 | 0.19 | 0.07 | 0.14 | 0.04 |
|  | GBW（E） 110041 | 标准值 | 0.86 | 14.42 | 28.56 | 68.58 | 3.86 | 0.78 | 26.73 | 1.53 |
|  |  | 不确定度 | 0.05 | 0.17 | 0.35 | 0.44 | 0.19 | 0.06 | 0.14 | 0.03 |
|  | GBW（E） 110042 | 标准值 | 0.31 | 14.49 | 11.39 | 77.14 | 3.49 | 1.28 | 29.98 | 1.48 |
|  |  | 不确定度 | 0.05 | 0.17 | 0.26 | 0.52 | 0.20 | 0.07 | 0.15 | 0.04 |
|  | GBW（E） 110043 | 标准值 | 0.96 | 8.09 | 34.25 | 76.34 | 4.99 | 1.45 | 31.34 | 1.37 |
|  |  | 不确定度 | 0.05 | 0.16 | 0.35 | 0.45 | 0.19 | 0.06 | 0.15 | 0.03 |
|  | GBW（E） 110044 | 标准值 | 0.71 | 10.36 | 20.69 | 78.63 | 4.36 | 1.32 | 31.66 | 1.39 |
|  |  | 不确定度 | 0.05 | 0.16 | 0.32 | 0.44 | 0.18 | 0.06 | 0.14 | 0.03 |
|  | GBW（E） 110045 | 标准值 | 1.05 | 8.65 | 33.36 | 75.50 | 4.80 | 1.36 | 30.77 | 1.39 |
|  |  | 不确定度 | 0.05 | 0.16 | 0.32 | 0.45 | 0.18 | 0.06 | 0.14 | 0.03 |
|  | GBW（E） 110046 | 标准值 | 0.47 | 10.45 | 17.70 | 79.42 | 4.07 | 1.30 | 31.57 | 1.42 |
|  |  | 不确定度 | 0.05 | 0.16 | 0.32 | 0.44 | 0.18 | 0.06 | 0.13 | 0.03 |

注：表中结果均为干基，热值为干基高位。

研制单位：济南高新开发区泉东标准物质研究所（济南市）