附件1：

国家标准物质项目表（二级标准物质）

| 序号 | 制造计量器具 许可证号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 国制标物 10001008 | 证字第1073 | GBW（E）061179 GBW（E）061180 GBW（E）061181 GBW（E）061182 GBW（E）061183 GBW（E）061184 GBW（E）061185 GBW（E）061186 GBW（E）061187 | 高纯氩气体标准物质 高纯氮气体标准物质 高纯氢气体标准物质 高纯氦气体标准物质 氮中氧气体标准物质 氮中一氧化碳、二氧化碳和丙烷混合气体标准 物质 空气中甲烷气体标准物质 氮中一氧化氮气体标准物质 空气中氧化亚氮气体标准物质 | 西南化工研究设计院 |
| 10 11 12 13 14 15 16 17 | 国制标物 10001009 | 证字第1074 | GBW（E）061188 GBW（E）061189 GBW（E）061190 GBW（E）061191 GBW（E）061192 GBW（E）061193 GBW（E）061194 GBW（E）061195 | 氮中氧气体标准物质 氦中氢气体标准物质 空气中甲烷气体标准物质 空气中丙烷气体标准物质 空气中一氧化碳气体标准物质 氮中氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙炔、乙烯和乙烷混合气体标准物质 氮中一氧化氮气体标准物质 氮中二氧化硫气体标准物质 | 马鞍山东南特种气体销售有限公司 |
| 18 19 20 21 22 23 24 | 国制标物 10001010 | 证字第1075 | GBW（E）061196 GBW（E）061197 GBW（E）061198 GBW（E）061199 GBW（E）061200 GBW（E）061201 GBW（E）061202 | 氮中氧气体标准物质 氮（氩）中二氧化碳气体标准物质 氦中氮和二氧化碳混合气体标准物质 氮中甲烷气体标准物质 空气中甲烷气体标准物质 氮中氢气体标准物质 空气中氢气体标准物质 | 天津联博化工股份有限公司 |
| 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | 国制标物 10001011 | 证字第1076 | GBW（E）061203 GBW（E）061204 GBW（E）061205 GBW（E）061206 GBW（E）061207 GBW（E）061208 GBW（E）061209 GBW（E）061210 GBW（E）061211 GBW（E）061212 | 氮中氧气体标准物质 氮中氧气体标准物质 氮中一氧化碳气体标准物质 氮中二氧化碳气体标准物质 氮中氢气体标准物质 氦中氮气体标准物质 氮中甲烷气体标准物质 空气中氢气体标准物质 空气中甲烷气体标准物质 空气中丙烷气体标准物质 | 林德电子特种气体（苏州）有限公司 |
| 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | 国制标物 10001012 | 证字第1077 | GBW（E）081677 GBW（E）081678 GBW（E）081679 GBW（E）081680 GBW（E）081681 GBW（E）081682 GBW（E）081683 GBW（E）081684 GBW（E）081685 GBW（E）081686 GBW（E）081687 GBW（E）081688 GBW（E）081689 | 四氯化碳溶液标准物质 二氯乙酸溶液标准物质 三氯乙酸溶液标准物质 灭草松溶液标准物质 O.P－DDT溶液标准物质 P.P′－DDT溶液标准物质 P.P′－DDE溶液标准物质 P.P′－DDD溶液标准物质 甲体六六六溶液标准物质 乙体六六六溶液标准物质 丙体六六六溶液标准物质 丁体六六六溶液标准物质 三氯甲烷溶液标准物质 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 |
| 48 49 50 | 国制标物 10001013 | 证字第1078 | GBW（E）130302 GBW（E）130303 GBW（E）130304 | Al2O3比表面积及总孔容标准物质 Al2O3比表面积及总孔容标准物质 Al2O3比表面积及总孔容标准物质 | 北京市理化分析测试中心 |
| 51 52 | 国制标物 10001014 | 证字第1079 | GBW（E）130305 GBW（E）130306 | 纳米级氧化铝比表面积标准物质 纳米级氧化铝比表面积标准物质 | 国家纳米科学中心 |

附件2：

中华人民共和国标准物质目录

国家质量监督检验检疫总局

中国      北京

（2010年3月）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高纯氩气体标准物质 | GBW（E）061179 | 99.999 | 0.001 |
| 高纯氮气体标准物质 | GBW（E）061180 | 99.999 | 0.001 |
| 高纯氢气体标准物质 | GBW（E）061181 | 99.999 | 0.001 |
| 高纯氦气体标准物质 | GBW（E）061182 | 99.999 | 0.001 |

研制单位：西南化工研究设计院（成都市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） | 相对不确定度（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中氧气体标准物质 | GBW（E）061183 | （100～1000）×10-4 | 2 |
|  |  | 1～25 | 1 |
| 氮中一氧化碳、二氧化碳和丙烷混合气体标准物质 | GBW（E）061184 | 一氧化碳 | 0.5～10 | 2 |
|  |  | 二氧化碳 | 0.5～15 |  |
|  |  | 丙 烷 | 0.07～0.5 |  |
| 空气中甲烷气体标准物质 | GBW（E）061185 | 0.1～3.0 | 2 |
| 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW（E）061186 | （50～100）×10-4 | 5 |
|  |  | （100～1000）×10-4 | 2 |
|  |  | （1000～4000）×10-4 | 1 |
| 空气中氧化亚氮气体标准物质 | GBW（E）061187 | （50～100）×10-4 | 5 |
|  |  | （100～1000）×10-4 | 2 |
|  |  | （1000～4000）×10-4 | 1 |

研制单位：西南化工研究设计院（成都市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） | 相对不确定度（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中氧气体标准物质 | GBW（E）061188 | （1～21）×104 | 1.5 |
| 氦中氢气体标准物质 | GBW（E）061189 | （30～40）×104 | 1.5 |
| 空气中甲烷气体标准物质 | GBW（E）061190 | （1～3）×104 | 1.5 |
| 空气中丙烷气体标准物质 | GBW（E）061191 | 200～1000 | 1 |
| 空气中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061192 | 200～1000 | 1 |
| 氮中氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙炔、乙烯和乙烷混合气体标准物质 | GBW（E）061193 | 氢 | 1000 | 2.5 |
|  |  | 一氧化碳 | 1000 |  |
|  |  | 二氧化碳 | 3000 |  |
|  |  | 甲 烷 | 1000 |  |
|  |  | 乙 炔 | 400 |  |
|  |  | 乙 烯 | 1000 |  |
|  |  | 乙 烷 | 1000 |  |
| 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW（E）061194 | 300～1000 | 2.0 |
| 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW（E）061195 | 300～1000 | 2.0 |

研制单位：马鞍山东南特种气体销售有限公司（马鞍山市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） | 相对不确定度（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中氧气体标准物质 | GBW（E）061196 | 5～35 | 2 |
| 氮（氩）中二氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061197 | 5～50 | 2 |
| 氦中氮和二氧化碳混合气体标准物质 | GBW（E）061198 | 氮 | 10～50 | 1 |
|  |  | 二氧化碳 | 1～10 | 3 |
| 氮中甲烷气体标准物质 | GBW（E）061199 | 0.5～50 | 2 |
| 空气中甲烷气体标准物质 | GBW（E）061200 | 0.1～2.5 | 2 |
| 氮中氢气体标准物质 | GBW（E）061201 | 1～30 | 2 |
| 空气中氢气体标准物质 | GBW（E）061202 | 0.2～3 | 2 |

研制单位：天津联博化工股份有限公司（天津市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） | 相对不确定度（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中氧气体标准物质 | GBW（E）061203 | （10～45）×10-4 | 4～2 |
|  |  | （45～100）×10-4 | 2～1 |
| 氮中氧气体标准物质 | GBW（E）061204 | 2～50 | 1 |
| 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061205 | （10～45）×10-4 | 2 |
|  |  | （45～100）×10-4 | 1 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061206 | （10～45）×10-4 | 2 |
|  |  | （45～100）×10-4 | 1 |
| 氮中氢气体标准物质 | GBW（E）061207 | （10～50）×10-4 | 2 |
|  |  | （50～100）×10-4 | 2～1 |
| 氦中氮气体标准物质 | GBW（E）061208 | （10～50）×10-4 | 5～2 |
|  |  | （50～100）×10-4 | 2～1 |
| 氮中甲烷气体标准物质 | GBW（E）061209 | （10～100）×10-4 | 2 |
| 空气中氢气体标准物质 | GBW（E）061210 | 0.1～2.5 | 1 |
| 空气中甲烷气体标准物质 | GBW（E）061211 | 1000×10-4～2.5 | 1 |
| 空气中丙烷气体标准物质 | GBW（E）061212 | 1000×10-4～1 | 1 |

研制单位：林德电子特种气体（苏州）有限公司（苏州市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（mg/L） | 相对不确定度（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 四氯化碳溶液标准物质 | GBW（E）081677 | 10.96 | 3.8 |
| 二氯乙酸溶液标准物质 | GBW（E）081678 | 499.1 | 3.1 |
| 三氯乙酸溶液标准物质 | GBW（E）081679 | 497.7 | 6.8 |
| 灭草松溶液标准物质 | GBW（E）081680 | 100.1 | 6.4 |
| O.P－DDT溶液标准物质 | GBW（E）081681 | 50.96 | 6.9 |
| P.P′－DDT溶液标准物质 | GBW（E）081682 | 49.95 | 6.7 |
| P.P′－DDE溶液标准物质 | GBW（E）081683 | 50.58 | 2.4 |
| P.P′－DDD溶液标准物质 | GBW（E）081684 | 50.47 | 1.9 |
| 甲体六六六溶液标准物质 | GBW（E）081685 | 50.14 | 6.1 |
| 乙体六六六溶液标准物质 | GBW（E）081686 | 99.94 | 2.2 |
| 丙体六六六溶液标准物质 | GBW（E）081687 | 49.94 | 3.1 |
| 丁体六六六溶液标准物质 | GBW（E）081688 | 50.34 | 5.9 |
| 三氯甲烷溶液标准物质 | GBW（E）081689 | 10.34 | 3.5 |

研制单位：中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所（廊坊市）

| 名 称 | 编 号 | 比表面积 | 总孔容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准值（m2/g） | 相对不确定度（%） | 标准值（cm3/g） | 相对不确定度（%） |
| Al2O3比表面积及总孔容标准物质 | GBW（E）130302 | 186.7 | 1.8 | 0.507 | 2.2 |
|  | GBW（E）130303 | 238.1 | 1.4 | 0.513 | 2.5 |
|  | GBW（E）130304 | 238.4 | 1.5 | 0.508 | 4.1 |

研制单位：北京市理化分析测试中心（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值（m2/g） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 纳米级氧化铝比表面积标准物质 | GBW（E）130305 | 359.7 | 1.3 |
|  | GBW（E）130306 | 515.0 | 1.4 |

研制单位：国家纳米科学中心（北京市）