国家标准物质项目表（二级标准物质）

| 序号 | 制造计量器具 许可证号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 国制标物 10001413 | 证书第 1478 | GBW（E）061888 GBW（E）061889 GBW（E）061890 GBW（E）061891 GBW（E）061892 GBW（E）061893 GBW（E）061894 GBW（E）061895 GBW（E）061896 | 盐酸二氟沙星纯度标准物质 氧氟沙星纯度标准物质 盐酸克伦特罗纯度标准物质 呋喃唑酮纯度标准物质 呋喃妥因纯度标准物质 青霉素V钾纯度标准物质 阿莫西林纯度标准物质 二硝托胺纯度标准物质 甲氧苄啶纯度标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 10 11 12 13 | 国制标物 10001414 | 证书第 1479 | GBW（E）061897 GBW（E）061898 GBW（E）061899 GBW（E）061900 | 磺胺噻唑纯度标准物质 吡虫啉纯度标准物质 恩诺沙星纯度标准物质 对氨基苯乙酮纯度标准物质 | 湖南省药用辅料工程 技术研究中心有限公司 |
| 14 15 | 国制标物 10001415 | 证书第 1480 | GBW（E）082426 GBW（E）082427 | 水中有机碳溶液标准物质 水中无机碳溶液标准物质 | 广东省计量科学研究院 |
| 16 17 18 19 20 21 | 国制标物 10001416 | 证书第 1481 | GBW（E）082428 GBW（E）082429 GBW（E）082430 GBW（E）082431 GBW（E）100322 GBW（E）100323 | 硝酸基体17种稀土元素混合溶液标准物质 硝酸基体29种元素混合溶液标准物质 盐酸基体11种元素混合溶液标准物质 氢氟酸基体12种元素混合溶液标准物质 甲醇中磺胺噻唑溶液标准物质 甲醇中磺胺甲噁唑溶液标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 22 23 24 25 26 | 国制标物 10001417 | 证书第 1482 | GBW（E）100324 GBW（E）100325 GBW（E）100326 GBW（E）100327 GBW（E）100328 | 羟苯甲酯纯度标准物质 甲基香兰素纯度标准物质 叔丁基对苯二酚纯度标准物质 肉桂酸纯度标准物质 没食子酸丙酯纯度标准物质 | 湖南省药用辅料工程 技术研究中心有限公司 |
| 27 28 29 | 国制标物 10001418 | 证书第 1483 | GBW（E）130522 GBW（E）130523 GBW（E）130524 | 混合磷酸盐pH溶液标准物质 混合碳酸盐pH溶液标准物质 异辛烷中丙体六六六溶液标准物质 | 广东省计量科学研究院 |
| 30 31 32 33 | 国制标物 10001418 | 证书第 1483 | GBW（E）130525 GBW（E）130526 GBW（E）130527 GBW（E）130528 | 甲醇中胆固醇溶液标准物质 甲醇中胆固醇溶液标准物质 异辛烷中八氟萘溶液标准物质 异辛烷中硬脂酸甲酯溶液标准物质 | 广东省计量科学研究院 |

附件2：

中华人民共和国标准物质目录

国家质量监督检验检疫总局

中国    北京

（2015年3月）

| 名称 | 编号 | 质量分数（×10-2） | 不确定度（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 盐酸二氟沙星纯度标准物质 | GBW（E）061888 | 99.5 | 0.8 |
| 氧氟沙星纯度标准物质 | GBW（E）061889 | 99.9 | 0.3 |
| 盐酸克伦特罗纯度标准物质 | GBW（E）061890 | 99.0 | 0.6 |
| 呋喃唑酮纯度标准物质 | GBW（E）061891 | 99.9 | 0.9 |
| 呋喃妥因纯度标准物质 | GBW（E）061892 | 99.8 | 0.6 |
| 青霉素V钾纯度标准物质 | GBW（E）061893 | 99.8 | 0.6 |
| 阿莫西林纯度标准物质 | GBW（E）061894 | 98.2 | 0.7 |
| 二硝托胺纯度标准物质 | GBW（E）061895 | 99.0 | 0.4 |
| 甲氧苄啶纯度标准物质 | GBW（E）061896 | 99.8 | 0.2 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名称 | 编号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 磺胺噻唑纯度标准物质 | GBW（E）061897 | 99.8 | 0.4 |
| 吡虫啉纯度标准物质 | GBW（E）061898 | 99.8 | 0.4 |
| 恩诺沙星纯度标准物质 | GBW（E）061899 | 99.8 | 0.5 |
| 对氨基苯乙酮纯度标准物质 | GBW（E）061900 | 99.8 | 0.3 |

研制单位：湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司（长沙市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度（mg/L） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水中有机碳溶液标准物质 | GBW（E）082426 | 1000 | 2 |
| 水中无机碳溶液标准物质 | GBW（E）082427 | 1000 | 2 |

研制单位：广东省计量科学研究院（广州市）

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sc | Y | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd |
| 硝酸基体17种稀土元素 混合溶液标准物质 | GBW（E） 082428 | 标准值 相对不确定度（%） | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 |
|  |  |  | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Th |  |
|  |  | 标准值 相对不确定度（%） | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 |  |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ag | Al | As | Ba | Be | Bi | Ca | Cd | Co |
| 硝酸基体29种元素 混合溶液标准物质 | GBW（E） 082429 | 标准值 相对不确定度（%） | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 |
|  |  |  | Cr | Cs | Cu | Fe | Ga | In | K | Li | Mg |
|  |  | 标准值 相对不确定度（%） | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 |
|  |  |  | Mn | Na | Ni | Pb | Rb | Se | Sr | Tl | U |
|  |  | 标准值 相对不确定度（%） | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 |
|  |  |  | V | Zn |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准值 相对不确定度（%） | 10.0 3 | 10.0 3 |  |  |  |  |  |  |  |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Au | Hf | Hg | Ir | Pd | Pt | Rh | Ru | Sb |
| 盐酸基体11种元素 混合溶液标准物质 | GBW（E） 082430 | 标准值 相对不确定度（%） | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 |
|  |  |  | Sn | Te |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准值 相对不确定度（%） | 10.0 3 | 10.0 3 |  |  |  |  |  |  |  |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B | Ge | Mo | Nb | P | Re | S | Si | Ta |
| 氢氟酸基体12种元素 混合溶液标准物质 | GBW（E） 082431 | 标准值 相对不确定度（%） | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 |
|  |  |  | Ti | W | Zr |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准值 相对不确定度（%） | 10.0 3 | 10.0 3 | 10.0 3 |  |  |  |  |  |  |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度（mg/mL） | 不确定度（mg/mL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中磺胺噻唑溶液标准物质 | GBW（E）100322 | 1.00 | 0.03 |
| 甲醇中磺胺甲噁唑溶液标准物质 | GBW（E）100323 | 1.00 | 0.03 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名称 | 编号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 羟苯甲酯纯度标准物质 | GBW（E）100324 | 99.8 | 0.4 |
| 甲基香兰素纯度标准物质 | GBW（E）100325 | 99.7 | 0.4 |
| 叔丁基对苯二酚纯度标准物质 | GBW（E）100326 | 99.9 | 0.3 |
| 肉桂酸纯度标准物质 | GBW（E）100327 | 99.9 | 0.4 |
| 没食子酸丙酯纯度标准物质 | GBW（E）100328 | 99.8 | 0.5 |

制单位：湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司（长沙市）

| 名称 | 编号 | pH标准值（25℃） | 不确定度（pH） |
| --- | --- | --- | --- |
| 混合磷酸盐pH溶液标准物质 | GBW（E）130522 | 7.41 | 0.03 |
| 混合碳酸盐pH溶液标准物质 | GBW（E）130523 | 10.01 | 0.03 |

| 名称 | 编号 | 质量浓度（mg/L） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 异辛烷中丙体六六六溶液标准物质 | GBW（E）130524 | 100×10-3 | 2 |
| 甲醇中胆固醇溶液标准物质 | GBW（E）130525 | 200 | 2 |
| 甲醇中胆固醇溶液标准物质 | GBW（E）130526 | 5.0 | 5 |
| 异辛烷中八氟萘溶液标准物质 | GBW（E）130527 | 100×10-3 | 3 |
| 异辛烷中硬脂酸甲酯溶液标准物质 | GBW（E）130528 | 10.0 | 3 |

研制单位：广东省计量科学研究院（广州市）