附件1：								国家标准物质项目表（一级标准物质）

| 序号 | 制造计量器具 许可证号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | 国制标物 10001380 | 证书第 1445 | GBW06336 GBW06337 GBW06338 GBW06339 | 氦中六氟乙烷气体标准物质 氦中八氟丙烷气体标准物质 六氟化硫中四氟甲烷气体标准物质 六氟化硫中六氟乙烷气体标准物质 | 上海基量标准气体 有限公司 |
| 5 6 7 | 国制标物 10001381 | 证书第 1446 | GBW08677 GBW08678 GBW08679 | 地下水（重碳酸钙镁型）无机成分分析标准物质 地下水（重碳酸钙镁型）无机成分分析标准物质 地下水（重碳酸钙镁型）无机成分分析标准物质 | 国家地质实验测试中心 中国地质大学 |
| 8 9 10 11 | 国制标物 10001382 | 证书第 1447 | GBW 09189 GBW 09190 GBW 09191 GBW 09192 | 人乳头瘤病毒16型脱氧核糖核酸标准物质 人乳头瘤病毒18型脱氧核糖核酸标准物质 人类免疫球蛋白E（冻干）标准物质 抗弓形体IgG抗体（冻干）标准物质 | 卫生部临床检验中心 |
| 12 13 14 15 16 | 国制标物 10001383 | 证书第 1448 | GBW10098 GBW10099 GBW10100 GBW10101 GBW10102 | β-苯乙醇纯度标准物质 糠醛纯度标准物质 丙酸乙酯纯度标准物质 乳酸乙酯纯度标准物质 已酸乙酯纯度标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 17 | 国制标物 10001384 | 证书第 1449 | GBW10103 | 山梨酸纯度标准物质 | 湖南省药用辅料工程 技术研究中心有限公司 |
| 18 19 20 21 22 | 国制标物 10001385 | 证书第 1450 | GBW11156 GBW11157 GBW11158 GBW11159 GBW11160 | 煤中有害微量元素成分分析标准物质 煤中有害微量元素成分分析标准物质 煤中有害微量元素成分分析标准物质 煤中有害微量元素成分分析标准物质 煤中有害微量元素成分分析标准物质 | 秦皇岛出入境检验检疫局 煤炭检测技术中心 |
| 23 | 国制标物 10001386 | 证书第 1451 | GBW13914 | 压汞法介孔Al2O3总孔容和孔径标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 24 | 国制标物 10001387 | 证书第 1452 | GBW13956 | 扫描探针显微镜和扫描电子显微镜用一维纳米栅格标准物质 | 中国科学院物理研究所 国家纳米科学中心 中国科学院微电子研究所 中国计量科学研究院 |

国家标准物质项目表（二级标准物质）

| 序号 | 制造计量器具 许可证号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | 国制标物 10001388 | 证书第 1453 | GBW（E）061812 GBW（E）061813 GBW（E）061814 GBW（E）061815 | 氩中氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯和乙炔混合气体标准物质 氮中氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯和乙炔混合气体标准物质 氮中异丁烷、正丁烷、反-2-丁烯、正丁烯、异丁烯、顺-2-丁烯和1，3丁二烯混合气体标准物质 氮中氦、氢、氩、一氧化碳、二氧化碳和甲烷混合气体标准物质 | 天津联博化工股份 有限公司 天津博利明科技 有限公司 |
| 5 6 7 8 9 10 11 | 国制标物 10001388 | 证书第 1453 | GBW（E）061816 GBW（E）061817 GBW（E）061818 GBW（E）061819 GBW（E）061820 GBW（E）061821 GBW（E）061822 | 氮中氢气体标准物质 氮中乙烯气体标准物质 氮中二氧化硫气体标准物质 氮中一氧化氮气体标准物质 氮中氧和二氧化碳混合气体标准物质 氮中一氧化碳、二氧化碳、甲烷、氦和氩混合气体标准物质 空气中正丁烷气体标准物质 | 天津联博化工股份 有限公司 天津博利明科技 有限公司 |
| 12 13 14 15 16 17 18 | 国制标物 10001388 | 证书第 1453 | GBW（E）061823 GBW（E）061824 GBW（E）061825 GBW（E）061826 GBW（E）061827 GBW（E）061828 GBW（E）061829 | 空气中乙烷气体标准准物质 空气中一氧化碳和氦混合气体标准物质 氢中甲烷、丙烷和氮混合气体标准物质 氢中氮、甲烷、一氧化碳和二氧化碳混合气体标准物质 高纯氮气体标准物质 高纯氩气体标准物质 高纯二氧化碳气体标准物质 | 天津联博化工股份 有限公司 天津博利明科技 有限公司 |
| 19 20 21 22 | 国制标物 10001389 | 证书第 1454 | GBW（E）061830 GBW（E）061831 GBW（E）061832 GBW（E）061833 | 氮中一氧化氮气体标准物质 氮中硫化氢气体标准物质 氮中二氧化硫气体标准物质 氮中甲烷气体标准物质 | 北京南飞工贸 有限公司 |
| 23 24 25 26 27 28 29 30 | 国制标物 10001390 | 证书第 1455 | GBW（E）061834 GBW（E）061835 GBW（E）061836 GBW（E）061837 GBW（E）061838 GBW（E）061839 GBW（E）061840 GBW（E）061841 | 氮中甲烷气体标准物质 空气中甲烷气体标准物质 氮中氢气体标准物质 空气中氢气体标准物质 氮（空气）中硫化氢气体标准物质 氮（空气）中二氧化硫气体标准物质 氮（空气、氦）中氯气体标准物质 氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳和一氧化氮混合 气体标准物质 | 中昊光明化工研究 设计院有限公司 国防科技工业应用 化学一级计量站 |
| 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | 国制标物 10001390 | 证书第 1455 | GBW（E）061842 GBW（E）061843 GBW（E）061844 GBW（E）061845 GBW（E）061846 GBW（E）061847 GBW（E）061848 GBW（E）061849 GBW（E）061850 | 氮（空气）中氨气体标准物质 氮（空气）中二氧化氮气体标准物质 氮（氩）中氧气体标准物质 氩中氮气体标准物质 氮（空气）中二氧化碳气体标准物质 氮（氧）中甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、丙烷、丙烯、正丁烷和异丁烷二元及多元混合气体标准物质 氮（空气、氩）中氰化氢气体标准物质 氮（空气、氩）中氟化氢气体标准物质 氮（空气、氩）中氯化氢气体标准物质 | 中昊光明化工研究 设计院有限公司 国防科技工业应用 化学一级计量站 |
| 40 41 42 43 44 45 46 47 48 | 国制标物 10001391 | 证书第 1456 | GBW（E）082319 GBW（E）082320 GBW（E）082321 GBW（E）082322 GBW（E）082323 GBW（E）082324 GBW（E）082325 GBW（E）082326 GBW（E）082327 | 丙酮中西玛津溶液标准物质 丙酮中噻菌灵溶液标准物质 丙酮中哒嗪硫磷溶液标准物质 丙酮中除虫脲溶液标准物质 正己烷中甲氰菊酯溶液标准物质 乙醇中啶虫脒溶液标准物质 正己烷中三唑酮溶液标准物质 乙醇中灭草松溶液标准物质 丙酮中仲丁威溶液标准物质 | 北京坛墨质检科技 有限公司 |
| 49 50 51 52 53 54 55 | 国制标物 10001391 | 证书第 1456 | GBW（E）082328 GBW（E）082329 GBW（E）082330 GBW（E）082331 GBW（E）082332 GBW（E）082333 GBW（E）082334 | 甲醇中腈菌唑溶液标准物质 甲醇中二苯胺溶液标准物质 甲醇中吡氟酰草胺溶液标准物质 丙酮中腐霉利溶液标准物质 丙酮中喹硫磷溶液标准物质 甲醇中戊唑醇溶液标准物质 丙酮中杀扑磷溶液标准物质 | 北京坛墨质检科技 有限公司 |
| 56 57 58 59 60 61 62 | 国制标物 10001391 | 证书第 1456 | GBW（E）082335 GBW（E）082336 GBW（E）082337 GBW（E）082338 GBW（E）082339 GBW（E）082340 GBW（E）082341 | 甲醇中抑霉唑溶液标准物质 甲醇中醚菊酯溶液标准物质 甲醇中多效唑溶液标准物质 甲醇中三环唑溶液标准物质 丙酮中抗蚜威溶液标准物质 甲醇中三唑醇溶液标准物质 乙醇中多菌灵溶液标准物质 | 北京坛墨质检科技 有限公司 |
| 63 64 65 66 67 68 69 | 国制标物 10001391 | 证书第 1456 | GBW（E）082342 GBW（E）082343 GBW（E）082344 GBW（E）082345 GBW（E）082346 GBW（E）082347 GBW（E）082348 | 正己烷中氯菊酯溶液标准物质 正己烷中高效氯氟氰菊酯溶液标准物质 丙酮中二嗪农溶液标准物质 丙酮中哒螨灵溶液标准物质 甲醇中嘧霉胺溶液标准物质 丙酮中咪鲜胺溶液标准物质 丙酮中莠去津溶液标准物质 | 北京坛墨质检科技 有限公司 |
| 70 71 | 国制标物 10001392 | 证书第 1457 | GBW（E）082349 GBW（E）082350 | 丙酮中苝-d12溶液标准物质 丙酮中苊-d10,菲-d10，屈-d12混合溶液标准物质 | 水利部水环境监测 评价研究中心 |
| 72 73 74 75 76 77 78 | 国制标物 10001393 | 证书第 1458 | GBW（E）082351 GBW（E）082352 GBW（E）082353 GBW（E）082354 GBW（E）082355 GBW（E）082356 GBW（E）082357 | 空气中氢气体标准物质 氦中氖气体标准物质 空气中甲烷气体标准物质 空气中一氧化碳气体标准物质 空气中二氧化碳气体标准物质 空气中丙烷气体标准物质 空气中异丁烷气体标准物质 | 中国船舶重工集团公司 第七一八研究所 |
| 79 80 81 82 83 84 | 国制标物 10001393 | 证书第 1458 | GBW（E）082358 GBW（E）082359 GBW（E）082360 GBW（E）082361 GBW（E）082362 GBW（E）082363 | 氦中氮、二氧化碳和一氧化碳混合气体标准物质 氮中氢、氧、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烯、乙烷和乙炔混合气体标准物质 氮中硫化氢气体标准物质 氮中二氧化硫气体标准物质 氮中一氧化氮气体标准物质 氮中二氧化氮气体标准物质 | 中国船舶重工集团公司 第七一八研究所 |
| 85 86 87 88 89 | 国制标物 10001394 | 证书第 1459 | GBW（E）082364 GBW（E）082365 GBW（E）082366 GBW（E）082367 GBW（E）082368 | 氮中一氧化碳气体标准物质 氮中丙烷气体标准物质 氮中一氧化氮气体标准物质 氮中异丁烯气体标准物质 空气中异丁烷气体标准物质 | 重庆市计量质量检测 研究院 |
| 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | 国制标物 10001395 | 证书第 1460 | GBW（E）082370 GBW（E）082371 GBW（E）082372 GBW（E）082373 GBW（E）082374 GBW（E）082375 GBW（E）082376 GBW（E）082377 GBW（E）082378 GBW（E）082379 | 甲醇中丙草胺溶液标准物质 正己烷中氯氰菊酯溶液标准物质 乙酸乙酯中甲草胺溶液标准物质 正已烷中丁草胺溶液标准物质 甲醇中苯醚甲环唑溶液标准物质 甲醇中氟铃脲溶液标准物质 乙腈中炔草酯溶液标准物质 丙酮中乙草胺溶液标准物质 甲醇中灭蝇胺溶液标准物质 甲醇中丙烯酰胺溶液标准物质 | 北京坛墨质检科技 有限公司 |
| 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 | 国制标物 10001395 | 证书第 1460 | GBW（E）082380 GBW（E）082381 GBW（E）082382 GBW（E）082383 GBW（E）082384 GBW（E）082385 GBW（E）082386 GBW（E）082387 GBW（E）082388 GBW（E）082389 | 丙酮中灭幼脲溶液标准物质 丙酮中四螨嗪溶液标准物质 甲醇中三氟羧草醚溶液标准物质 甲醇中敌草隆溶液标准物质 甲醇中二氯喹啉酸溶液标准物质 丙酮中甲磺隆溶液标准物质 甲醇中福美双溶液标准物质 甲醇中吡蚜酮溶液标准物质 丙酮中噻螨酮溶液标准物质 甲醇中甲基硫菌灵溶液标准物质 | 北京坛墨质检科技 有限公司 |
| 110 111 112 113 114 115 116 117 118 | 国制标物 10001395 | 证书第 1460 | GBW（E）082390 GBW（E）082391 GBW（E）082392 GBW（E）082393 GBW（E）082394 GBW（E）082395 GBW（E）082396 GBW（E）082397 GBW（E）082398 | 乙腈中嘧菌酯溶液标准物质 甲醇中硫双威溶液标准物质 正己烷中硫丹溶液标准物质 丙酮中烯唑醇溶液标准物质 甲醇中嗪草酮溶液标准物质 甲醇中霜霉威溶液标准物质 甲醇中莠灭净溶液标准物质 正己烷中氟乐灵溶液标准物质 正己烷中甲霜灵溶液标准物质 | 北京坛墨质检科技 有限公司 |
| 119 120 121 122 123 124 125 126 127 | 国制标物 10001395 | 证书第 1460 | GBW（E）082399 GBW（E）082400 GBW（E）082401 GBW（E）082402 GBW（E）082403 GBW（E）082404 GBW（E）082405 GBW（E）082406 GBW（E）082407 | 甲醇中己唑醇溶液标准物质 甲醇中磺胺嘧啶溶液标准物质 正已烷中顺-氰戊菊酯溶液标准物质 甲醇中磺胺甲基嘧啶溶液标准物质 甲醇中磺胺吡啶溶液标准物质 甲醇中磺胺噻唑溶液标准物质 甲醇中磺胺甲噁唑溶液标准物质 乙腈中吡嘧磺隆溶液标准物质 乙腈中苄嘧磺隆溶液标准物质 | 北京坛墨质检科技 有限公司 |
| 128 129 130 131 132 133 | 国制标物 10001395 | 证书第 1460 | GBW（E）082408 GBW（E）082409 GBW（E）082410 GBW（E）082411 GBW（E）082412 GBW（E）082413 | 苯中五氯硝基苯溶液标准物质 丙酮中噻嗪酮溶液标准物质 乙腈中双甲脒溶液标准物质 甲醇中噁草酮溶液标准物质 二硫化碳中乙酸乙酯溶液标准物质 甲醇中咖啡因溶液标准物质 | 北京坛墨质检科技 有限公司 |
| 134 | 国制标物 10001396 | 证书第 1461 | GBW（E）090595 | 冰冻人血清酶活性浓度标准物质 | 北京航天总医院 |
| 135 136 137 138 139 | 国制标物 10001397 | 证书第 1462 | GBW（E）090596 GBW（E）090597 GBW（E）090598 GBW（E）090599 GBW（E）090600 | 羟苯丁酯纯度标准物质 羟苯丙酯纯度标准物质 羟苯乙酯纯度标准物质 枸橼酸纯度标准物质 二丁基羟基甲苯纯度标准物质 | 湖南省药用辅料工程 技术研究中心有限公司 |
| 140 141 142 | 国制标物 10001398 | 证书第 1463 | GBW（E）100318 GBW（E）100319 GBW（E）100320 | 乙基香兰素纯度标准物质 双酚A纯度标准物质 2-氨基-4，6-二甲氧基嘧啶纯度标准物质 | 湖南省药用辅料工程 技术研究中心有限公司 |
| 143 | 国制标物 10001399 | 证书第 1464 | GBW（E）130509 | 甲醇中微量水分标准物质 | 山东省计量科学研究院 |
| 144 145 | 国制标物 10001400 | 证书第 1465 | GBW（E）130510 GBW（E）130511 | 二氧化钛带宽标准物质 二氧化钛带宽标准物质 | 国家纳米科学中心 |
| 146 147 | 国制标物 10001401 | 证书第 1466 | GBW（E）130512 GBW（E）130513 | 门尼粘度标准物质 门尼粘度标准物质 | 国家合成橡胶质量监督 检验中心 |

附件2：

中华人民共和国标准物质目录

国家质量监督检验检疫总局

中国    北京

（2014年12月）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氦中六氟乙烷气体标准物质 | GBW06336 | 10～50 50～100 | 1.5 1.0 |
| 氦中八氟丙烷气体标准物质 | GBW06337 | 10～50 50～100 | 1.5 1.0 |
| 六氟化硫中四氟甲烷气体标准物质 | GBW06338 | 10～50 50～100 | 1.5 1.0 |
| 六氟化硫中六氟乙烷气体标准物质 | GBW06339 | 10～50 50～100 | 1.5 1.0 |

研制单位：上海基量标准气体有限公司（上海市）

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量浓度（μg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ca* | K* | Mg* | Na* | B | Be | Cd | Cu |
| 地下水（重碳酸钙镁型）无机成分 分析标准物质 | GBW08677 | 标准值 不确定度 | 65.8 1.1 | 1.74 0.05 | 25.2 0.6 | 9.7 0.4 | 19.9 0.8 | 0.83 0.02 | 0.59 0.03 | 4.7 0.2 |
|  | GBW08678 | 标准值 不确定度 | 75.4 1.1 | 3.14 0.06 | 22.5 0.6 | 25.2 0.7 | 39.4 1.0 | 1.58 0.05 | 5.2 0.2 | 9.7 0.3 |
|  | GBW08679 | 标准值 不确定度 | 91.2 1.5 | 1.73 0.05 | 35.6 0.8 | 21.0 0.4 | 757 14 | 3.18 0.08 | 10.2 0.4 | 44.4 1.3 |

*质量浓度为mg/L

研制单位：国家地质实验测试中心（北京市）、中国地质大学（北京市）

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量浓度（μg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fe | Mn | Mo | Pb | Sr* | Tl | Zn |
| 地下水（重碳酸钙镁型）无机成分分析标准物质 | GBW08677 | 标准值 不确定度 | 194 5 | 11.8 0.4 | 1.49 0.07 | 1.85 0.06 | 0.171 0.008 | 0.111 0.006 | 223 8 |
|  | GBW08678 | 标准值 不确定度 | 275 9 | 54.2 1.5 | 5.8 0.1 | 9.0 0.2 | 0.80 0.03 | 0.45 0.02 | 28.4 0.9 |
|  | GBW08679 | 标准值 不确定度 | 491 11 | 106 4 | 73.6 2.3 | 17.8 0.6 | 3.19 0.07 | 0.82 0.02 | 37.4 1.3 |

*质量浓度为mg/L

研制单位：国家地质实验测试中心（北京市）、中国地质大学（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 核酸浓度（×106 IU/ml） | 不确定度（×106 IU/ml） |
| --- | --- | --- | --- |
| 人乳头瘤病毒16型脱氧核糖核酸标准物质 | GBW 09189 | 7.1 | 1.0 |
| 人乳头瘤病毒18型脱氧核糖核酸标准物质 | GBW 09190 | 3.5 | 0.7 |

研制单位：卫生部临床检验中心（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 蛋白浓度（×102 IU/ml） | 不确定度（×102 IU/ml） |
| --- | --- | --- | --- |
| 人类免疫球蛋白E（冻干）标准物质 | GBW 09191 | 13.7 | 0.9 |
| 抗弓形体IgG抗体（冻干）标准物质 | GBW 09192 | 0.114 | 0.017 |

研制单位：卫生部临床检验中心（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| β-苯乙醇纯度标准物质 | GBW10098 | 99.5 | 0.4 |
| 糠醛纯度标准物质 | GBW10099 | 99.7 | 0.4 |
| 丙酸乙酯纯度标准物质 | GBW10100 | 99.3 | 0.4 |
| 乳酸乙酯纯度标准物质 | GBW10101 | 99.5 | 0.4 |
| 已酸乙酯纯度标准物质 | GBW10102 | 99.5 | 0.4 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 山梨酸纯度标准物质 | GBW10103 | 99.8 | 0.4 |

研制单位：湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司（长沙市）

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hg | Be | Co | Ni | Cu | Pb | Mo | Sn | Sb | Tl | Th | U | Ba | Cd | B | Se | Ag | Br |
| 煤中有害微量元素成分分析标准物质 | GBW 11156 | 标准值 不确定度 | 0.32 0.04 | 1.8 0.2 | 3.6 0.4 | 8.2 0.8 | 10.0 1.2 | 20 3 | 2.7 0.4 | 3.5 0.5 | 0.41 0.05 | 0.56 0.07 | 9.5 0.9 | 2.4 0.2 | 66 7 | 0.058 0.008 | 49 3 | 4.2 0.3 | (0.044) |  |
|  | GBW 11157 | 标准值 不确定度 | 0.19 0.04 | 1.5 0.2 | 1.5 0.2 | 4.1 0.5 | 9.4 0.9 | 13.9 1.2 | 2.1 0.2 | 3.0 0.4 | 0.37 0.05 | 0.14 0.02 | 8.8 0.7 | 2.2 0.2 | 94 9 | 0.086 0.007 | 41 3 | 3.4 0.3 | (0.028) |  |
|  | GBW 11158 | 标准值 不确定度 | 0.008 0.002 | 1.17 0.13 | 3.6 0.3 | 8.1 0.8 | 4.7 0.4 | 4.2 0.5 | 0.61 0.08 | 1.24 0.11 | 0.76 0.06 | 0.21 0.02 | 1.62 0.21 | 0.54 0.07 | 155 11 | 0.019 0.004 | 52 5 | 0.93 0.11 | (0.021) |  |
|  | GBW 11159 | 标准值 不确定度 | 0.13 0.02 | 5.2 0.7 | 9.2 1.0 | 37 4 | 11 1 | 20.2 1.6 | 2.4 0.4 | 6.6 0.8 | 1.02 0.11 | 1.14 0.11 | 9.5 0.9 | 2.4 0.3 | 314 18 | 0.34 0.05 | 17 2 | 4.2 0.3 | (0.034) |  |
|  | GBW 11160 | 标准值 不确定度 | 0.096 0.012 | 1.15 0.18 | 3.4 0.4 | 8.4 0.9 | 10.1 1.2 | 13.3 1.1 | 1.14 0.18 | 3.3 0.4 | 0.22 0.03 | 0.12 0.02 | 6.1 0.6 | 1.56 0.17 | 88 9 | 0.062 0.009 | 15 2 | 3.3 0.4 | (0.023) | (32.5) |

注：结果均为干基

研制单位：秦皇岛出入境检验检疫局煤炭检测技术中心（秦皇岛市）

| 名 称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 总孔容 （cm3/g） | 平均孔径 （nm） | 最可几孔径 （nm） | 中位孔径 （nm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压汞法介孔Al2O3总孔容和孔径标准物质 | GBW13914 | 标准值 不确定度 | 0.413 0.026 | 14.8 1.2 | 11.7 0.7 | 14.0 0.6 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 栅格长度（nm） | 不确定度（nm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 扫描探针显微镜和扫描电子显微镜用一维纳米栅格标准物质 | GBW13956 | 400.5 | 2.7 |

研制单位：中国科学院物理研究所（北京市）、国家纳米科学中心（北京市）、

中国科学院微电子研究所（北京市）、中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编号 | 量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氩中氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯和乙炔 混合气体标准物质 | GBW（E）061812 | 0.01～0.100 | 2.0 |
| 氮中氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯和乙炔 混合气体标准物质 | GBW（E）061813 | 0.01～0.100 | 2.0 |
| 氮中异丁烷、正丁烷、反-2-丁烯、正丁烯、异丁烯、 顺-2-丁烯和1，3丁二烯混合气体标准物质 | GBW（E）061814 | 0.01～0.100 | 3.0 |
| 氮中氦、氢、氩、一氧化碳、二氧化碳和甲烷混合 气体标准物质 | GBW（E）061815 | 0.100～1.00 | 2.0 |
| 氮中氢气体标准物质 | GBW（E）061816 | 20.0 | 0.5 |
| 氮中乙烯气体标准物质 | GBW（E）061817 | 20.0 | 0.5 |
| 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW（E）061818 | 25×10-4 | 2.0 |
| 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW（E）061819 | 300×10-4 | 2.0 |
| 氮中氧和二氧化碳混合气体标准物质 | GBW（E）061820 | 氧 | 5.00 | 1.0 |
|  |  | 二氧化碳 | 28.0 |  |
| 氮中一氧化碳、二氧化碳、甲烷、氦和氩混合 气体标准物质 | GBW（E）061821 | 一氧化碳 | 1.00 | 1.5 |
|  |  | 二氧化碳 | 20.0 |  |
|  |  | 甲烷 | 1.00 |  |
|  |  | 氦 | 1.00 |  |
|  |  | 氩 | 0.10 | 2.0 |
| 空气中正丁烷气体标准物质 | GBW（E）061822 | 0.90 | 1.0 |
| 空气中乙烷气体标准准物质 | GBW（E）061823 | 1.50 | 1.0 |
| 空气中一氧化碳和氦混合气体标准物质 | GBW（E）061824 | 一氧化碳 | 0.200 | 1.0 |
|  |  | 氦 | 10.0 |  |
| 氢中甲烷、丙烷和氮混合气体标准物质 | GBW（E）061825 | 甲烷 | 15.0 | 1.0 |
|  |  | 丙烷 | 8.50 |  |
|  |  | 氮 | 39.0 |  |
| 氢中氮、甲烷、一氧化碳和二氧化碳混合气体标准物质 | GBW（E）061826 | 氮 | 1.00 | 1.0 |
|  |  | 甲烷 | 10.0 |  |
|  |  | 一氧化碳 | 10.0 |  |
|  |  | 二氧化碳 | 10.0 |  |
| 高纯氮气体标准物质 | GBW（E）061827 | 99.999 | 0.002 |
| 高纯氩气体标准物质 | GBW（E）061828 | 99.999 | 0.002 |
| 高纯二氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061829 | 99.999 | 0.002 |

研制单位： 天津联博化工股份有限公司（天津市）、天津博利明科技有限公司（天津市）

| 名称 | 编号 | 量分数（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW（E）061830 | 100～1000 | 2 |
| 氮中硫化氢气体标准物质 | GBW（E）061831 | 100～1000 | 2 |
| 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW（E）061832 | 100～1000 | 2 |
| 氮中甲烷气体标准物质 | GBW（E）061833 | （0.100～1.00）×104 | 2 |

研制单位：北京南飞工贸有限公司（北京市）

| 名 称 | 编号 | 量分数（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中甲烷气体标准物质 | GBW（E）061834 | 10～100 | 2 |
|  |  | 100～90.0×104 | 1 |
| 空气中甲烷气体标准物质 | GBW（E）061835 | 10～100 | 2 |
|  |  | 100～4.0×104 | 1 |
| 氮中氢气体标准物质 | GBW（E）061836 | 10～98×104 | 2 |
| 空气中氢气体标准物质 | GBW（E）061837 | 10～3.0×104 | 2 |
| 氮（空气）中硫化氢气体标准物质 | GBW（E）061838 | 1～10 | 3 |
|  |  | 10～3.0×104 | 2 |
| 氮（空气）中二氧化硫气体标准物质 | GBW（E）061839 | 1～10×104 | 2 |
| 氮（空气、氦）中氯气体标准物质 | GBW（E）061840 | 1～10.0 | 3 |
|  |  | 10～1000 | 2 |
|  |  | 1000～10.0×104 | 1 |
| 氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳和一氧化氮混合 气体标准物质 | GBW（E）061841 | 丙烷 | 10～2.0×104 | 1 |
|  |  | 一氧化碳 | 100～10.0×104 |  |
|  |  | 二氧化碳 | 1000～16.0×104 |  |
|  |  | 一氧化氮 | 10～5000 |  |
| 氮（空气）中氨气体标准物质 | GBW（E）061842 | 10～1.0×104 | 2 |
| 氮（空气）中二氧化氮气体标准物质 | GBW（E）061843 | 1～5000 | 2 |
| 氮（氩）中氧气体标准物质 | GBW（E）061844 | 2～10 | 10 |
|  |  | 10～100 | 3 |
|  |  | 100～98×104 | 1 |
| 氩中氮气体标准物质 | GBW（E）061845 | 2～10 | 10 |
|  |  | 10～98×104 | 2 |
| 氮（空气）中二氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061846 | 2～100 | 3 |
|  |  | 100～20×104 | 1 |
| 氮（氧）中甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、丙烷、丙烯、正丁烷和异丁烷二元及多元混合气体标准物质 | GBW（E）061847 | 2～2000 | 2 |
| 氮（空气、氩）中氰化氢气体标准物质 | GBW（E）061848 | 1～1000 | 3 |
| 氮（空气、氩）中氟化氢气体标准物质 | GBW（E）061849 | 1～1000 | 3 |
| 氮（空气、氩）中氯化氢气体标准物质 | GBW（E）061850 | 1～1000 | 3 |

研制单位：中昊光明化工研究设计院有限公司（大连市）

国防科技工业应用化学一级计量站（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（μg/mL） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮中西玛津溶液标准物质 | GBW（E）082319 | 100 | 2 |
| 丙酮中噻菌灵溶液标准物质 | GBW（E）082320 | 100 | 2 |
| 丙酮中哒嗪硫磷溶液标准物质 | GBW（E）082321 | 100 | 2 |
| 丙酮中除虫脲溶液标准物质 | GBW（E）082322 | 100 | 2 |
| 正己烷中甲氰菊酯溶液标准物质 | GBW（E）082323 | 100 | 2 |
| 乙醇中啶虫脒溶液标准物质 | GBW（E）082324 | 100 | 2 |
| 正己烷中三唑酮溶液标准物质 | GBW（E）082325 | 100 | 2 |
| 乙醇中灭草松溶液标准物质 | GBW（E）082326 | 100 | 2 |
| 丙酮中仲丁威溶液标准物质 | GBW（E）082327 | 100 | 2 |
| 甲醇中腈菌唑溶液标准物质 | GBW（E）082328 | 100 | 2 |
| 甲醇中二苯胺溶液标准物质 | GBW（E）082329 | 100 | 2 |
| 甲醇中吡氟酰草胺溶液标准物质 | GBW（E）082330 | 100 | 2 |
| 丙酮中腐霉利溶液标准物质 | GBW（E）082331 | 100 | 2 |
| 丙酮中喹硫磷溶液标准物质 | GBW（E）082332 | 100 | 2 |
| 甲醇中戊唑醇溶液标准物质 | GBW（E）082333 | 100 | 2 |
| 丙酮中杀扑磷溶液标准物质 | GBW（E）082334 | 100 | 2 |
| 甲醇中抑霉唑溶液标准物质 | GBW（E）082335 | 100 | 2 |
| 甲醇中醚菊酯溶液标准物质 | GBW（E）082336 | 100 | 2 |
| 甲醇中多效唑溶液标准物质 | GBW（E）082337 | 100 | 2 |
| 甲醇中三环唑溶液标准物质 | GBW（E）082338 | 100 | 2 |
| 丙酮中抗蚜威溶液标准物质 | GBW（E）082339 | 100 | 2 |
| 甲醇中三唑醇溶液标准物质 | GBW（E）082340 | 100 | 2 |
| 乙醇中多菌灵溶液标准物质 | GBW（E）082341 | 100 | 2 |
| 正己烷中氯菊酯溶液标准物质 | GBW（E）082342 | 100 | 2 |
| 正己烷中高效氯氟氰菊酯溶液标准物质 | GBW（E）082343 | 100 | 2 |
| 丙酮中二嗪农溶液标准物质 | GBW（E）082344 | 100 | 2 |
| 丙酮中哒螨灵溶液标准物质 | GBW（E）082345 | 100 | 2 |
| 甲醇中嘧霉胺溶液标准物质 | GBW（E）082346 | 100 | 2 |
| 丙酮中咪鲜胺溶液标准物质 | GBW（E）082347 | 100 | 2 |
| 丙酮中莠去津溶液标准物质 | GBW（E）082348 | 100 | 2 |

研制单位:北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度(mg/L) | 相对不确定度（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮中苝-d12溶液标准物质 | GBW（E）082349 | 524 | 2 |

研制单位：水利部水环境监测评价研究中心（北京市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度（mg/L） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙酮中苊-d10,菲-d10，屈-d12混合溶液标准物质 | GBW（E）082350 | 苊-d10 | 506 | 2 |
|  |  | 菲-d10 | 581 | 2 |
|  |  | 屈-d12 | 525 | 2 |

研制单位：水利部水环境监测评价研究中心（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气中氢气体标准物质 | GBW（E）082351 | （0.05～3）×104 | 1.5 |
| 氦中氖气体标准物质 | GBW（E）082352 | （0.05～3）×104 | 1.5 |
| 空气中甲烷气体标准物质 | GBW（E）082353 | （2～3）×104 | 1 |
| 空气中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）082354 | 10～25 | 3 |
|  |  | 25～100 | 2 |
|  |  | 100～1×104 | 1.5 |
| 空气中二氧化碳气体标准物质 | GBW（E）082355 | （0.1～10）×104 | 1.5 |
| 空气中丙烷气体标准物质 | GBW（E）082356 | （0.1～1.5）×104 | 1.5 |
| 空气中异丁烷气体标准物质 | GBW（E）082357 | （0.1～1）×104 | 1.5 |
| 氦中氮、二氧化碳和一氧化碳混合气体标准物质 | GBW（E）082358 | 氮 | （1～20）×104 | 1.5 |
|  |  | 二氧化碳 | （1～20）×104 | 1.5 |
|  |  | 一氧化碳 | （1～20）×104 | 1.5 |
| 氮中氢、氧、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烯、乙烷和乙炔混合气体标准物质 | GBW（E）082359 | 氢 | （0.1～30）×104 | 2 |
|  |  | 氧 | （0.1～1）×104 | 2 |
|  |  | 一氧化碳 | （0.1～20）×104 | 2 |
|  |  | 二氧化碳 | （0.1～30）×104 | 2 |
|  |  | 甲烷 | （0.1～30）×104 | 2 |
|  |  | 乙烯 | （0.1～10）×104 | 2 |
|  |  | 乙烷 | （0.1～10）×104 | 2 |
|  |  | 乙炔 | （0.01～1）×104 | 2 |
| 氮中硫化氢气体标准物质 | GBW（E）082360 | 10～100 | 3 |
|  |  | 100～5×104 | 2 |
| 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW（E）082361 | 10～100 | 3 |
|  |  | 100～5×104 | 2 |
| 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW（E）082362 | 50～2000 | 2 |
| 氮中二氧化氮气体标准物质 | GBW（E）082363 | 10～100 | 3 |
|  |  | 100～5000 | 2 |

研制单位:中国船舶重工集团公司第七一八研究所（邯郸市）

| 名称 | 编号 | 量分数（×10-6） | 相对不确定度(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）082364 | 1.00～50.0 | 3 |
| 氮中丙烷气体标准物质 | GBW（E）082365 | 1.00～50.0 | 3 |
| 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW（E）082366 | 1.00～50.0 | 5 |
| 氮中异丁烯气体标准物质 | GBW（E）082367 | 1.00～50.0 | 4 |
| 空气中异丁烷气体标准物质 | GBW（E）082368 | （0.180～1.20）×104 | 2 |

研制单位:重庆市计量质量检测研究院（重庆市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（μg/mL） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中丙草胺溶液标准物质 | GBW（E）082370 | 100 | 2 |
| 正己烷中氯氰菊酯溶液标准物质 | GBW（E）082371 | 100 | 2 |
| 乙酸乙酯中甲草胺溶液标准物质 | GBW（E）082372 | 100 | 2 |
| 正己烷中丁草胺溶液标准物质 | GBW（E）082373 | 100 | 2 |
| 甲醇中苯醚甲环唑溶液标准物质 | GBW（E）082374 | 100 | 2 |
| 甲醇中氟铃脲溶液标准物质 | GBW（E）082375 | 100 | 2 |
| 乙腈中炔草酯溶液标准物质 | GBW（E）082376 | 100 | 2 |
| 丙酮中乙草胺溶液标准物质 | GBW（E）082377 | 100 | 2 |
| 甲醇中灭蝇胺溶液标准物质 | GBW（E）082378 | 100 | 2 |
| 甲醇中丙烯酰胺溶液标准物质 | GBW（E）082379 | 100 | 2 |
| 丙酮中灭幼脲溶液标准物质 | GBW（E）082380 | 100 | 2 |
| 丙酮中四螨嗪溶液标准物质 | GBW（E）082381 | 100 | 2 |
| 甲醇中三氟羧草醚溶液标准物质 | GBW（E）082382 | 100 | 2 |
| 甲醇中敌草隆溶液标准物质 | GBW（E）082383 | 100 | 2 |
| 甲醇中二氯喹啉酸溶液标准物质 | GBW（E）082384 | 100 | 2 |
| 丙酮中甲磺隆溶液标准物质 | GBW（E）082385 | 100 | 2 |
| 甲醇中福美双溶液标准物质 | GBW（E）082386 | 100 | 2 |
| 甲醇中吡蚜酮溶液标准物质 | GBW（E）082387 | 100 | 2 |
| 丙酮中噻螨酮溶液标准物质 | GBW（E）082388 | 100 | 2 |
| 甲醇中甲基硫菌灵溶液标准物质 | GBW（E）082389 | 100 | 2 |
| 乙腈中嘧菌酯溶液标准物质 | GBW（E）082390 | 100 | 2 |
| 甲醇中硫双威溶液标准物质 | GBW（E）082391 | 100 | 2 |
| 正己烷中硫丹溶液标准物质 | GBW（E）082392 | 100 | 2 |
| 丙酮中烯唑醇溶液标准物质 | GBW（E）082393 | 100 | 2 |
| 甲醇中嗪草酮溶液标准物质 | GBW（E）082394 | 100 | 2 |
| 甲醇中霜霉威溶液标准物质 | GBW（E）082395 | 100 | 2 |
| 甲醇中莠灭净溶液标准物质 | GBW（E）082396 | 100 | 2 |
| 正己烷中氟乐灵溶液标准物质 | GBW（E）082397 | 100 | 2 |
| 正己烷中甲霜灵溶液标准物质 | GBW（E）082398 | 100 | 2 |
| 甲醇中己唑醇溶液标准物质 | GBW（E）082399 | 100 | 2 |

研制单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（μg/mL） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中磺胺嘧啶溶液标准物质 | GBW（E）082400 | 100 | 2 |
| 正已烷中顺-氰戊菊酯溶液标准物质 | GBW（E）082401 | 100 | 2 |
| 甲醇中磺胺甲基嘧啶溶液标准物质 | GBW（E）082402 | 100 | 2 |
| 甲醇中磺胺吡啶溶液标准物质 | GBW（E）082403 | 100 | 2 |
| 甲醇中磺胺噻唑溶液标准物质 | GBW（E）082404 | 100 | 2 |
| 甲醇中磺胺甲噁唑溶液标准物质 | GBW（E）082405 | 100 | 2 |
| 乙腈中吡嘧磺隆溶液标准物质 | GBW（E）082406 | 100 | 2 |
| 乙腈中苄嘧磺隆溶液标准物质 | GBW（E）082407 | 100 | 2 |
| 苯中五氯硝基苯溶液标准物质 | GBW（E）082408 | 100 | 2 |
| 丙酮中噻嗪酮溶液标准物质 | GBW（E）082409 | 100 | 2 |
| 乙腈中双甲脒溶液标准物质 | GBW（E）082410 | 100 | 2 |
| 甲醇中噁草酮溶液标准物质 | GBW（E）082411 | 100 | 2 |
| 二硫化碳中乙酸乙酯溶液标准物质 | GBW（E）082412 | 3000 | 2 |
| 甲醇中咖啡因溶液标准物质 | GBW（E）082413 | 500 | 2 |

研制单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 活性浓度（U/L） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 冰冻人血清酶活性浓度标准物质 | GBW（E）090595 | AMY | 68.3 | 1.5 |

研制单位：北京航天总医院（北京市）

| 名称 | 编号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 羟苯丁酯纯度标准物质 | GBW（E）090596 | 99.9 | 0.3 |
| 羟苯丙酯纯度标准物质 | GBW（E）090597 | 99.8 | 0.2 |
| 羟苯乙酯纯度标准物质 | GBW（E）090598 | 99.8 | 0.3 |
| 枸橼酸纯度标准物质 | GBW（E）090599 | 99.8 | 0.2 |
| 二丁基羟基甲苯纯度标准物质 | GBW（E）090600 | 99.8 | 0.3 |

研制单位：湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司（长沙市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙基香兰素纯度标准物质 | GBW（E）100318 | 99.8 | 0.2 |
| 双酚A纯度标准物质 | GBW（E）100319 | 99.9 | 0.2 |
| 2-氨基-4，6-二甲氧基嘧啶纯度标准物质 | GBW（E）100320 | 99.8 | 0.2 |

研制单位：湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司（长沙市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中微量水分标准物质 | GBW（E）130509 | 0.103 | 3 |

研制单位：山东省计量科学研究院（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 带宽（eV） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化钛带宽标准物质 | GBW（E）130510 | 3.21 | 1 |
|  | GBW（E）130511 | 3.30 | 1 |

研制单位：国家纳米科学中心（北京市）

| 名称 | 编号 | 门尼粘度 [ML（1+4），100℃] | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门尼粘度标准物质 | GBW（E）130512 | 66.3 | 1.1 |
|  | GBW（E）130513 | 81.9 | 1.4 |

研制单位：国家合成橡胶质量监督检验中心（兰州市）

附件3:

新复制标准物质定值数据表

| 名称 | 编号 | 活性浓度（U/L） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 冰冻人血清酶活性浓度标准物质 | GBW（E）090282a | ALT | 62.6 | 2.3 |
|  |  | AST | 90.2 | 1.0 |
|  |  | GGT | 89.0 | 1.3 |
|  | GBW（E）090283a | ALT | 180.6 | 1.4 |
|  |  | AST | 298.7 | 1.4 |
|  |  | GGT | 158.9 | 1.8 |
|  | GBW（E）090284a | CK | 239.0 | 2.7 |
|  |  | LDH | 242.1 | 2.8 |
|  | GBW（E）090286a | AMY | 278.5 | 1.7 |

研制单位：北京航天总医院（北京市）