国家标准物质项目表（二级标准物质）

| 序号 | 制造计量器具许可证号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 国制标物 10001434 | 证书第 1499 | GBW（E）061914 GBW（E）061915 | 氮中二氧化硫气体标准物质 氮中硫化氢气体标准物质 | 河南省溯源计量工程 技术研究中心有限公司 |
| 3 4 5 6 | 国制标物 10001435 | 证书第 1500 | GBW（E）061916 GBW（E）061917 GBW（E）061918 GBW（E）061919 | 富马酸纯度标准物质 邻苯二甲酸二（2-乙基已）酯纯度标准物质 邻苯二甲酸二甲酯纯度标准物质 十六醇纯度标准物质 | 湖南省药用辅料工程技术 研究中心有限公司 |
| 7 8 9 10 | 国制标物 10001436 | 证书第 1501 | GBW（E）061920 GBW（E）061921 GBW（E）061922 GBW（E）061923 | 空气中乙炔气体标准物质 空气中甲烷气体标准物质 空气中氢气气体标准物质 氮气中氨气体标准物质 | 成都金克星气体有限公司 |
| 11 12 | 国制标物 10001437 | 证书第 1502 | GBW（E）061924 GBW（E）061925 | 氮中一氧化碳、二氧化碳、丙烷和一氧化氮 混合气体标准物质 氮中一氧化碳、二氧化碳、丙烷和一氧化氮 混合气体标准物质 | 淄博安泽特种气体有限公司 |
| 13 14 | 国制标物 10001438 | 证书第 1503 | GBW（E）090629 GBW（E）090630 | 磺胺二甲基嘧啶纯度标准物质 甲硝唑纯度标准物质 | 湖南省药用辅料工程技术 研究中心有限公司 |
| 15 16 17 18 19 20 21 | 国制标物 10001439 | 证书第 1504 | GBW（E）090631 GBW（E）090632 GBW（E）090633 GBW（E）090634 GBW（E）090635 GBW（E）090636 GBW（E）090637 | 冰冻人血清钾成分分析标准物质 冰冻人血清钾成分分析标准物质 冰冻人血清钾成分分析标准物质 冰冻混合人血糖化血红蛋白标准物质 冰冻混合人血糖化血红蛋白标准物质 冰冻混合人血糖化血红蛋白标准物质 冰冻混合人血糖化血红蛋白标准物质 | 首都医科大学附属 北京朝阳医院 |
| 22 | 国制标物 10001440 | 证书第 1505 | GBW（E）100338 | 烟酸纯度标准物质 | 湖南省药用辅料工程技术 研究中心有限公司 |
| 23 24 | 国制标物 10001441 | 证书第 1506 | GBW（E）100339 GBW（E）100340 | 转基因大豆MON89788基体标准物质 转基因油菜T45质粒标准物质 | 农业部科技发展中心 中国农业科学院油料作物研究所 |
| 25 | 国制标物 10001442 | 证书第 1507 | GBW（E）100341 | 大米粉中镉成分分析标准物质 | 国家食品安全风险评估中心 |
| 26 | 国制标物 10001443 | 证书第 1508 | GBW（E）100342 | 辣椒粉中苏丹红I成分分析标准物质 | 北京市疾病预防控制中心 |
| 27 28 29 30 | 国制标物 10001444 | 证书第 1509 | GBW（E）100343 GBW（E）100344 GBW（E）100345 GBW（E）100346 | 砷元素溶液标准物质 铅元素溶液标准物质 镉元素溶液标准物质 大田螺中砷、铅、镉成分分析标准物质 | 福建省测试技术研究所 |
| 31 32 33 34 35 36 37 38 | 国制标物 10001445 | 证书第 1510 | GBW（E）130529 GBW（E）130530 GBW（E）130531 GBW（E）130532 GBW（E）130533 GBW（E）130534 GBW（E）130535 GBW（E）130536 | 水中硫酸奎宁溶液标准物质 水中硫酸奎宁溶液标准物质 水中硫酸奎宁溶液标准物质 水中硫酸奎宁溶液标准物质 水中硫酸奎宁溶液标准物质 异辛烷中正十六烷溶液标准物质 甲醇中萘溶液标准物质 甲醇中萘溶液标准物质 | 浙江省计量科学研究院 |

附件2：

中华人民共和国标准物质目录

国家质量监督检验检疫总局

中国    北京

（2015年8月）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW（E）061914 | 10×10-4～1 | 2 |
| 氮中硫化氢气体标准物质 | GBW（E）061915 | 10×10-4～1 | 2 |

研制单位：河南省计量工程技术研究中心（郑州市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 富马酸纯度标准物质 | GBW（E）061916 | 99.7 | 0.3 |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基已）酯纯度标准物质 | GBW（E）061917 | 99.4 | 0.4 |
| 邻苯二甲酸二甲酯纯度标准物质 | GBW（E）061918 | 99.6 | 0.4 |
| 十六醇纯度标准物质 | GBW（E）061919 | 99.5 | 0.5 |

研制单位：湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司（长沙市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气中乙炔气体标准物质 | GBW（E）061920 | 1.50 | 2.0 |
| 空气中甲烷气体标准物质 | GBW（E）061921 | 3.00 | 2.0 |
| 空气中氢气气体标准物质 | GBW（E）061922 | 2.40 | 2.0 |
| 氮气中氨气体标准物质 | GBW（E）061923 | （5.0～1000）×10-4 | 2.5 |

研制单位：成都金克星气体有限公司（彭州市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中一氧化碳、二氧化碳、丙烷和一氧化氮混合气体标准物质 | GBW（E）061924 | CO | 0.5 | 2.0 |
|  |  | CO2 | 6 |  |
|  |  | C3H8 | 200×10-4 |  |
|  |  | NO | 300×10-4 |  |
| 氮中一氧化碳、二氧化碳、丙烷和一氧化氮混合气体标准物质 | GBW（E）061925 | CO | 8 | 2.0 |
|  |  | CO2 | 12 |  |
|  |  | C3H8 | 3200×10-4 |  |
|  |  | NO | 3000×10-4 |  |

研制单位：淄博安泽特种气体有限公司（淄博市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 磺胺二甲基嘧啶纯度标准物质 | GBW（E）090629 | 99.8 | 0.4 |
| 甲硝唑纯度标准物质 | GBW（E）090630 | 99.8 | 0.3 |

研制单位：湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司（长沙市）

| 名 称 | 编 号 | 量浓度（mmol/L） | 不确定度（mmol/L ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 冰冻人血清钾成分分析标准物质 | GBW（E）090631 | 2.349 | 0.029 |
|  | GBW（E）090632 | 3.845 | 0.030 |
|  | GBW（E）090633 | 5.831 | 0.048 |

| 名 称 | 编 号 | 量分数（mmol/mol） | 不确定度（mmol/mol） |
| --- | --- | --- | --- |
| 冰冻混合人血糖化血红蛋白标准物质 | GBW（E）090634 | 34.4 | 1.6 |
|  | GBW（E）090635 | 50.8 | 2.3 |
|  | GBW（E）090636 | 62.3 | 3.0 |
|  | GBW（E）090637 | 86.8 | 3.9 |

研制单位：首都医科大学附属北京朝阳医院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟酸纯度标准物质 | GBW（E）100338 | 99.9 | 0.3 |

研制单位：湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司（长沙市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及不确定度 | 粉末质量分数（×10-3） | DNA质量分数（×10-3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 转基因大豆MON89788基体标准物质 | GBW（E）100339 | 标准值 | 49.3 | 49.8 |
|  |  | 不确定度 | 2.0 | 5.9 |

研制单位：农业部科技发展中心（北京市）中国农业科学院油料作物研究所（武汉市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及不确定度 | 拷贝数比值 | 拷贝数浓度（copies/μL） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 转基因油菜T45 质粒标准物质 | GBW（E）100340 | 标准值 | 1.00 | 1.01×107 |
|  |  | 不确定度 | 0.09 | 0.05×107 |

研制单位：农业部科技发展中心（北京市），中国农业科学院油料作物研究所（武汉市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-9） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大米粉中镉成分分析标准物质 | GBW（E）100341 | 27.6 | 9.2 |

研制单位：国家食品安全风险评估中心（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 辣椒粉中苏丹红I成分分析标准物质 | GBW（E）100342 | 0.92 | 10 |

研制单位：北京市疾病预防控制中心（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（μg/ml） | 不确定度（μg/ml） |
| --- | --- | --- | --- |
| 砷元素溶液标准物质 | GBW（E）100343 | 10.0 | 0.2 |
| 铅元素溶液标准物质 | GBW（E）100344 | 10.0 | 0.3 |
| 镉元素溶液标准物质 | GBW（E）100345 | 1.00 | 0.05 |

研制单位：福建省测试技术研究所（福州市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 砷 | 铅 | 镉 |
| 大田螺中砷、铅、镉成分分析标准物质 | GBW（E）100346 | 标准值 不确定度 | 2.04 0.08 | 0.47 0.07 | 0.85 0.05 |

研制单位：福建省测试技术研究所（福州市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（g/mL） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水中硫酸奎宁溶液标准物质 | GBW（E）130529 | 1.00×10-6 | 2 |
|  | GBW（E）130530 | 8.00×10-7 | 2 |
|  | GBW（E）130531 | 4.00×10-7 | 2 |
|  | GBW（E）130532 | 1.00×10-7 | 4 |
|  | GBW（E）130533 | 1.00×10-9 | 4 |

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（ng/μL） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 异辛烷中正十六烷溶液标准物质 | GBW（E）130534 | 100 | 2 |

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（g/mL） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中萘溶液标准物质 | GBW（E）130535 | 1.00×10-4 | 3 |
|  | GBW（E）130536 | 1.00×10-7 | 3 |

研制单位：浙江省计量科学研究院（杭州市）