附件1：

国家标准物质项目表（二级标准物质）

| 序号 | 制造计量器具 许可证号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 国制标物10001044 | 证字第1109 | GBW（E）061222 GBW（E）061223 GBW（E）061224 GBW（E）061225 GBW（E）061226 GBW（E）061227 GBW（E）061228 GBW（E）061229 GBW（E）061230 GBW（E）061231 GBW（E）061232 GBW（E）061233 GBW（E）061234 GBW（E）061235 | 克百威农药纯度标准物质 2，4-D农药纯度标准物质 S-氰戊菊酯农药纯度标准物质 苯噻酰草胺农药纯度标准物质 吡嘧磺隆农药纯度标准物质 残杀威农药纯度标准物质 草甘膦农药纯度标准物质 虫酰肼农药纯度标准物质 哒螨灵农药纯度标准物质 敌百虫农药纯度标准物质 啶虫脒农药纯度标准物质 恶霉灵农药纯度标准物质 二甲戊灵农药纯度标准物质 氟硅唑农药纯度标准物质 | 北京化工大学 北京和力顺科技有限公司 |
| 序号 | 制造计量器具 许可证号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 国制标物10001044 | 证字第1109 | GBW（E）061236 GBW（E）061237 GBW（E）061238 GBW（E）061239 GBW（E）061240 GBW（E）061241 GBW（E）061242 GBW（E）061243 GBW（E）061244 GBW（E）061245 GBW（E）061246 GBW（E）061247 GBW（E）061248 GBW（E）061249 GBW（E）061250 GBW（E）061251 GBW（E）061252 GBW（E）061253 | 氟磺胺草醚农药纯度标准物质 氟铃脲农药纯度标准物质 福美双农药纯度标准物质 腐霉利农药纯度标准物质 环嗪酮农药纯度标准物质 甲磺隆农药纯度标准物质 甲基对硫磷农药纯度标准物质 甲氰菊酯农药纯度标准物质 甲霜灵农药纯度标准物质 灭蝇胺农药纯度标准物质 抗蚜威农药纯度标准物质 喹硫磷农药纯度标准物质 乐果农药纯度标准物质 醚菊酯农药纯度标准物质 醚菌酯农药纯度标准物质 扑草净农药纯度标准物质 噻嗪酮农药纯度标准物质 三环唑农药纯度标准物质 | 北京化工大学 北京和力顺科技有限公司 |
| 序号 | 制造计量器具 许可证号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | 国制标物10001044 | 证字第1109 | GBW（E）061254 GBW（E）061255 GBW（E）061256 GBW（E）061257 GBW（E）061258 GBW（E）061259 GBW（E）061260 GBW（E）061261 GBW（E）061262 GBW（E）061263 GBW（E）061264 GBW（E）061265 GBW（E）061266 GBW（E）061267 | 三唑锡农药纯度标准物质 杀螟丹农药纯度标准物质 水胺硫磷农药纯度标准物质 戊唑醇农药纯度标准物质 乙蒜素农药纯度标准物质 异丙隆农药纯度标准物质 盐酸吗啉呱农药纯度标准物质 乙酰甲胺磷农药纯度标准物质 仲丁威农药纯度标准物质 唑螨酯农药纯度标准物质 高效氯氟氰菊酯农药纯度标准物质 高效氯氰菊酯农药纯度标准物质 噻螨酮（尼索朗）农药纯度标准物质 顺式氯氰菊酯农药纯度标准物质 | 北京化工大学 北京和力顺科技有限公司 |
| 47 48 | 国制标物10001045 | 证字第1110 | GBW（E）061268 GBW（E）061269 | 空气中甲烷气体标准物质 氮中一氧化碳气体标准物质 | 山西省计量监督检定测试所 |
| 49 50 | 国制标物10001046 | 证字第1111 | GBW（E）061270 GBW（E）061271 | 高纯氦气体标准物质 高纯二氧化碳气体标准物质 | 上海淞化气体化工有限公司 |
| 序号 | 制造计量器具 许可证号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 | 国制标物10001047 | 证字第1112 | GBW（E）061272 GBW（E）061273 GBW（E）061274 GBW（E）061275 GBW（E）061276 GBW（E）061277 GBW（E）061278 GBW（E）061279 GBW（E）061280 GBW（E）061281 GBW（E）061282 | 空气中甲烷气体标准物质 氮中甲烷气体标准物质 空气中异丁烷气体标准物质 氮气中异丁烷气体标准物质 空气中一氧化碳气体标准物质 氮中一氧化碳气体标准物质 空气中异丁烯气体标准物质 氮中异丁烯气体标准物质 六氟化硫中一氧化碳气体标准物质 六氟化硫中硫化氢气体标准物质 六氟化硫中二氧化硫气体标准物质 | 北京海谱气体有限公司 |
| 62 63 64 65 66 67 68 69 | 国制标物10001048 | 证字第1113 | GBW（E）081690 GBW（E）081691 GBW（E）081692 GBW（E）081693 GBW（E）081694 GBW（E）081695 GBW（E）081696 GBW（E）081697 | 水中铜成分分析标准物质 水中铅成分分析标准物质 水中锌成分分析标准物质 水中砷成分分析标准物质 水中镉成分分析标准物质 水中汞成分分析标准物质 水中氨－氮成分分析标准物质 水中硝酸盐－氮成分分析标准物质 | 国家海洋环境监测中心 |
| 序号 | 制造计量器具 许可证号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| 70 71 72 | 国制标物10001048 | 证字第1113 | GBW（E）081698 GBW（E）081699 GBW（E）081700 | 水中亚硝酸盐－氮成分分析标准物质 水中磷酸盐－磷成分分析标准物质 水中硅酸盐－硅成分分析标准物质 | 国家海洋环境监测中心 |
| 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 | 国制标物10001049 | 证字第1114 | GBW（E）081729 GBW（E）081730 GBW（E）081731 GBW（E）081732 GBW（E）081733 GBW（E）081734 GBW（E）081735 GBW（E）081736 GBW（E）081737 GBW（E）081738 GBW（E）081739 GBW（E）081740 GBW（E）081741 GBW（E）081742 GBW（E）081743 | 甲醇中分散蓝1溶液标准物质 甲醇中分散蓝3溶液标准物质 甲醇中分散蓝7溶液标准物质 甲醇中分散蓝26溶液标准物质 甲醇中分散蓝35溶液标准物质 甲醇中分散蓝102溶液标准物质 甲醇中分散蓝106溶液标准物质 甲醇中分散蓝124溶液标准物质 甲醇中分散棕1溶液标准物质 甲醇中分散橙1溶液标准物质 甲醇中分散橙3溶液标准物质 甲醇中分散橙37溶液标准物质 甲醇中分散红1溶液标准物质 甲醇中分散红11溶液标准物质 甲醇中分散红17溶液标准物质 | 上海市计量测试技术研究院 |
| 序号 | 制造计量器具 许可证号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| 88 89 90 91 92 | 国制标物10001049 | 证字第1114 | GBW（E）081744 GBW（E）081745 GBW（E）081746 GBW（E）081747 GBW（E）081748 | 甲醇中分散黄1溶液标准物质 甲醇中分散黄3溶液标准物质 甲醇中分散黄9溶液标准物质 甲醇中分散黄39溶液标准物质 甲醇中分散黄49溶液标准物质 | 上海市计量测试技术研究院 |
| 93 94 95 96 97 98 | 国制标物10001050 | 证字第1115 | GBW（E）090137 GBW（E）090138 GBW（E）090139 GBW（E）090140 GBW（E）090141 GBW（E）090142 | 乙型肝炎病毒核酸（HBV DNA）血清（液体）标准物质 乙型肝炎病毒核酸（HBV DNA）血清（液体）标准物质 乙型肝炎病毒核酸（HBV DNA）血清（液体）标准物质 丙型肝炎病毒核酸（HCV RNA）血清（液体）标准物质 丙型肝炎病毒核酸（HCV RNA）血清（液体）标准物质 丙型肝炎病毒核酸（HCV RNA）血清（液体）标准物质 | 北京康彻思坦生物技术有限公司 |
| 99 | 国制标物10001051 | 证字第1116 | GBW（E）090143 | 崩解时限测试标准物质 | 辽宁省计量科学研究院 |
| 序号 | 制造计量器具 许可证号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 | 国制标物10001052 | 证字第1117 | GBW（E）120072 GBW（E）120073 GBW（E）120074 GBW（E）120075 GBW（E）120076 GBW（E）120077 GBW（E）120078 GBW（E）120079 GBW（E）120080 GBW（E）120081 | 油基单分散球形颗粒标准物质 油基单分散球形颗粒标准物质 油基单分散球形颗粒标准物质 油基单分散球形颗粒标准物质 油基单分散球形颗粒标准物质 油基单分散球形颗粒标准物质 油基单分散球形颗粒标准物质 油基单分散球形颗粒标准物质 油基单分散球形颗粒标准物质 油基单分散球形颗粒标准物质 | 国防科技工业颗粒度一级计量站 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 |
| 110 111 112 113 | 国制标物10001053 | 证字第1118 | GBW（E）120082 GBW（E）120083 GBW（E）120084 GBW（E）120085 | 油基MTD颗粒标准物质 油基MTD颗粒标准物质 油基MTD颗粒标准物质 油基MTD颗粒标准物质 | 国防科技工业颗粒度一级计量站 |
| 114 115 116 117 118 | 国制标物10001053 | 证字第1118 | GBW（E）130308 GBW（E）130309 GBW（E）130310 GBW（E）130311 GBW（E）130312 | 标准粘度液 标准粘度液 标准粘度液 标准粘度液 标准粘度液 | 国防科技工业应用化学一级计量站 |
| 序号 | 制造计量器具 许可证号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 | 国制标物10001053 | 证字第1118 | GBW（E）130313 GBW（E）130314 GBW（E）130315 GBW（E）130316 GBW（E）130317 GBW（E）130318 GBW（E）130319 GBW（E）130320 GBW（E）130321 GBW（E）130322 GBW（E）130323 GBW（E）130324 GBW（E）130325 GBW（E）130326 GBW（E）130327 GBW（E）130328 GBW（E）130329 GBW（E）130330 GBW（E）130331 | 标准粘度液 紫外可见光区透射比标准物质 聚乙烯熔体流动速率标准物质 聚乙烯熔体流动速率标准物质 透射式烟度计标准物质 液相色谱仪检定用标准物质 液相色谱仪检定用标准物质 液相色谱仪检定用标准物质 液相色谱仪检定用标准物质 液相色谱仪检定用标准物质 液相色谱仪检定用标准物质 气相色谱仪检定用标准物质 气相色谱仪检定用标准物质 气相色谱仪检定用标准物质 气相色谱仪检定用标准物质 气相色谱仪检定用标准物质 气相色谱仪检定用标准物质 气相色谱仪检定用标准物质 X射线荧光光谱仪检定用标准物质 | 国防科技工业应用化学一级计量站 |

附件2：

中华人民共和国标准物质目录

国家质量监督检验检疫总局

中国     北京

（2010年7月）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 克百威农药纯度标准物质 | GBW（E）061222 | 99.7 | 0.2 |
| 2，4-D农药纯度标准物质 | GBW（E）061223 | 99.5 | 0.2 |
| S-氰戊菊酯农药纯度标准物质 | GBW（E）061224 | 99.5 | 0.2 |
| 苯噻酰草胺农药纯度标准物质 | GBW（E）061225 | 99.6 | 0.2 |
| 吡嘧磺隆农药纯度标准物质 | GBW（E）061226 | 99.6 | 0.2 |
| 残杀威农药纯度标准物质 | GBW（E）061227 | 99.8 | 0.2 |
| 草甘膦农药纯度标准物质 | GBW（E）061228 | 99.9 | 0.2 |
| 虫酰肼农药纯度标准物质 | GBW（E）061229 | 99.8 | 0.2 |
| 哒螨灵农药纯度标准物质 | GBW（E）061230 | 99.8 | 0.2 |
| 敌百虫农药纯度标准物质 | GBW（E）061231 | 99.6 | 0.2 |
| 啶虫脒农药纯度标准物质 | GBW（E）061232 | 99.8 | 0.2 |
| 恶霉灵农药纯度标准物质 | GBW（E）061233 | 99.5 | 0.2 |
| 二甲戊灵农药纯度标准物质 | GBW（E）061234 | 99.8 | 0.2 |
| 氟硅唑农药纯度标准物质 | GBW（E）061235 | 99.8 | 0.2 |
| 氟磺胺草醚农药纯度标准物质 | GBW（E）061236 | 99.7 | 0.2 |
| 氟铃脲农药纯度标准物质 | GBW（E）061237 | 99.6 | 0.2 |
| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| 福美双农药纯度标准物质 | GBW（E）061238 | 99.5 | 0.2 |
| 腐霉利农药纯度标准物质 | GBW（E）061239 | 99.8 | 0.2 |
| 环嗪酮农药纯度标准物质 | GBW（E）061240 | 99.5 | 0.2 |
| 甲磺隆农药纯度标准物质 | GBW（E）061241 | 99.7 | 0.2 |
| 甲基对硫磷农药纯度标准物质 | GBW（E）061242 | 99.2 | 0.2 |
| 甲氰菊酯农药纯度标准物质 | GBW（E）061243 | 99.5 | 0.2 |
| 甲霜灵农药纯度标准物质 | GBW（E）061244 | 99.8 | 0.2 |
| 灭蝇胺农药纯度标准物质 | GBW（E）061245 | 99.6 | 0.2 |
| 抗蚜威农药纯度标准物质 | GBW（E）061246 | 99.3 | 0.2 |
| 喹硫磷农药纯度标准物质 | GBW（E）061247 | 99.3 | 0.2 |
| 乐果农药纯度标准物质 | GBW（E）061248 | 99.8 | 0.2 |
| 醚菊酯农药纯度标准物质 | GBW（E）061249 | 99.4 | 0.2 |
| 醚菌酯农药纯度标准物质 | GBW（E）061250 | 99.6 | 0.2 |
| 扑草净农药纯度标准物质 | GBW（E）061251 | 99.4 | 0.2 |
| 噻嗪酮农药纯度标准物质 | GBW（E）061252 | 99.6 | 0.2 |
| 三环唑农药纯度标准物质 | GBW（E）061253 | 99.4 | 0.2 |
| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| 三唑锡农药纯度标准物质 | GBW（E）061254 | 99.8 | 0.2 |
| 杀螟丹农药纯度标准物质 | GBW（E）061255 | 99.8 | 0.2 |
| 水胺硫磷农药纯度标准物质 | GBW（E）061256 | 99.6 | 0.2 |
| 戊唑醇农药纯度标准物质 | GBW（E）061257 | 99.4 | 0.2 |
| 乙蒜素农药纯度标准物质 | GBW（E）061258 | 99.7 | 0.2 |
| 异丙隆农药纯度标准物质 | GBW（E）061259 | 99.8 | 0.2 |
| 盐酸吗啉呱农药纯度标准物质 | GBW（E）061260 | 99.3 | 0.2 |
| 乙酰甲胺磷农药纯度标准物质 | GBW（E）061261 | 99.5 | 0.2 |
| 仲丁威农药纯度标准物质 | GBW（E）061262 | 99.3 | 0.2 |
| 唑螨酯农药纯度标准物质 | GBW（E）061263 | 99.4 | 0.2 |
| 高效氯氟氰菊酯农药纯度标准物质 | GBW（E）061264 | 99.3 | 0.2 |
| 高效氯氰菊酯农药纯度标准物质 | GBW（E）061265 | 99.7 | 0.2 |
| 噻螨酮（尼索朗）农药纯度标准物质 | GBW（E）061266 | 99.8 | 0.2 |
| 顺式氯氰菊酯农药纯度标准物质 | GBW（E）061267 | 99.4 | 0.2 |

研制单位： 北京化工大学（北京市） 、北京和力顺科技有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气中甲烷气体标准物质 | GBW（E）061268 | 0.500～3.00 | 2.5 |
| 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061269 | （50.0～500）×10-4 | 2.5 |

研制单位：山西省计量监督检定测试所（太原市）

| 名 称 | 编 号 | 体积分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高纯氦气体标准物质 | GBW（E）061270 | 99.999 | 0.001 |
| 高纯二氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061271 | 99.999 | 0.001 |

研制单位：上海淞化气体化工有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气中甲烷气体标准物质 | GBW（E）061272 | （10～50）×10-4 | 3 |
|  |  | 50×10-4～3.75 | 2 |
| 氮中甲烷气体标准物质 | GBW（E）061273 | （10～50）×10-4 | 3 |
|  |  | 50×10-4～20 | 2 |
| 空气中异丁烷气体标准物质 | GBW（E）061274 | （10～50）×10-4 | 3 |
|  |  | 50×10-4～1.35 | 2 |
| 氮中异丁烷气体标准物质 | GBW（E）061275 | （10～50）×10-4 | 3 |
|  |  | 50×10-4～5 | 2 |
| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| 空气中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061276 | （10～50）×10-4 | 3 |
|  |  | 50×10-4～9 | 2 |
| 氮中一氧化碳体标准物质 | GBW（E）061277 | （10～50）×10-4 | 3 |
|  |  | 50×10-4～20 | 2 |
| 空气中异丁烯气体标准物质 | GBW（E）061278 | （10～50）×10-4 | 3 |
|  |  | 50×10-4～1.25 | 2 |
| 氮中异丁烯气体标准物质 | GBW（E）061279 | （10～50）×10-4 | 3 |
|  |  | 50×10-4～5 | 2 |
| 六氟化硫中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）061280 | （10～50）×10-4 | 3 |
|  |  | （50～1000）×10-4 | 2 |
| 六氟化硫中硫化氢气体标准物质 | GBW（E）061281 | （10～20）×10-4 | 4 |
|  |  | （20～1000）×10-4 | 3 |
| 六氟化硫中二氧化硫气体标准物质 | GBW（E）061282 | （10～20）×10-4 | 4 |
|  |  | （20～1000）×10-4 | 3 |

研制单位：北京海谱气体有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（mg/L） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水中铜成分分析标准物质 | GBW（E）081690 | 100.0 | 1.1 |
| 水中铅成分分析标准物质 | GBW（E）081691 | 100.0 | 0.9 |
| 水中锌成分分析标准物质 | GBW（E）081692 | 100.0 | 0.9 |
| 水中砷成分分析标准物质 | GBW（E）081693 | 100.0 | 1.7 |
| 水中镉成分分析标准物质 | GBW（E）081694 | 100.0 | 1.3 |
| 水中汞成分分析标准物质 | GBW（E）081695 | 100.0 | 1.3 |
| 水中氨－氮成分分析标准物质 | GBW（E）081696 | 100.0 | 2.1 |
| 水中硝酸盐－氮成分分析标准物质 | GBW（E）081697 | 100.0 | 1.8 |
| 水中亚硝酸盐－氮成分分析标准物质 | GBW（E）081698 | 100.0 | 1.3 |
| 水中磷酸盐－磷成分分析标准物质 | GBW（E）081699 | 300.0 | 2.0 |
| 水中硅酸盐－硅成分分析标准物质 | GBW（E）081700 | 300.0 | 2.0 |

研制单位：国家海洋环境监测中心（大连市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（μg/mL） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中分散蓝1溶液标准物质 | GBW（E）081729 | 100.4 | 2.3 |
| 甲醇中分散蓝3溶液标准物质 | GBW（E）081730 | 99.7 | 1.9 |
| 甲醇中分散蓝7溶液标准物质 | GBW（E）081731 | 100.3 | 2.5 |
| 甲醇中分散蓝26溶液标准物质 | GBW（E）081732 | 101.2 | 2.9 |
| 甲醇中分散蓝35溶液标准物质 | GBW（E）081733 | 100.0 | 2.3 |
| 甲醇中分散蓝102溶液标准物质 | GBW（E）081734 | 100.2 | 2.0 |
| 甲醇中分散蓝106溶液标准物质 | GBW（E）081735 | 100.0 | 1.8 |
| 甲醇中分散蓝124溶液标准物质 | GBW（E）081736 | 100.2 | 2.6 |
| 甲醇中分散棕1溶液标准物质 | GBW（E）081737 | 100.6 | 1.8 |
| 甲醇中分散橙1溶液标准物质 | GBW（E）081738 | 100.0 | 2.0 |
| 甲醇中分散橙3溶液标准物质 | GBW（E）081739 | 100.2 | 1.7 |
| 甲醇中分散橙37溶液标准物质 | GBW（E）081740 | 100.3 | 1.5 |
| 甲醇中分散红1溶液标准物质 | GBW（E）081741 | 100.2 | 2.0 |
| 甲醇中分散红11溶液标准物质 | GBW（E）081742 | 100.1 | 2.7 |
| 甲醇中分散红17溶液标准物质 | GBW（E）081743 | 100.7 | 2.1 |
| 甲醇中分散黄1溶液标准物质 | GBW（E）081744 | 100.4 | 1.8 |
| 甲醇中分散黄3溶液标准物质 | GBW（E）081745 | 100.1 | 1.0 |
| 甲醇中分散黄9溶液标准物质 | GBW（E）081746 | 100.6 | 2.1 |
| 甲醇中分散黄39溶液标准物质 | GBW（E）081747 | 100.2 | 1.8 |
| 甲醇中分散黄49溶液标准物质 | GBW（E）081748 | 100.4 | 2.5 |

研制单位：上海市计量测试技术研究院（上海市）

| 名 称 | 编 号 | 核酸含量（IU/ml） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙型肝炎病毒核酸（HBV DNA）血清（液体）标准物质 | GBW（E）090137 | 1.41×103 | 48 |
|  | GBW（E）090138 | 5.9×104 | 63 |
|  | GBW（E）090139 | 4.6×106 | 67 |
| 丙型肝炎病毒核酸（HCV RNA）血清（液体）标准物质 | GBW（E）090140 | 2.2×103 | 55 |
|  | GBW（E）090141 | 4.4×104 | 66 |
|  | GBW（E）090142 | 4.4×105 | 70 |

研制单位：北京康彻思坦生物技术有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 崩解时限（S） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 崩解时限测试标准物质 | GBW（E）090143 | 472 | 12 |

研制单位：辽宁省计量科学研究院（沈阳市）

| 名 称 | 编 号 | 标称粒径（μm） | 数量中值粒径（μm） |  | 数量均值粒径（μm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准值 | 不确定度 | 标准值 | 不确定度 |
| 油基单分散球形颗粒标准物质 | GBW（E）120072 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 |
|  | GBW（E）120073 | 5 | 5.0 | 0.2 | 5.0 | 0.1 |
|  | GBW（E）120074 | 10 | 10.0 | 0.2 | 10.1 | 0.2 |
|  | GBW（E）120075 | 20 | 21.3 | 0.2 | 21.4 | 0.3 |
|  | GBW（E）120076 | 30 | 29.5 | 1.2 | 29.7 | 1.1 |
|  | GBW（E）120077 | 40 | 39.3 | 0.6 | 39.3 | 0.6 |
|  | GBW（E）120078 | 50 | 50.9 | 1.0 | 51.0 | 0.9 |
|  | GBW（E）120079 | 60 | 57.5 | 0.5 | 57.2 | 0.5 |
|  | GBW（E）120080 | 80 | 76.6 | 0.9 | 76.4 | 0.9 |
|  | GBW（E）120081 | 100 | 96.5 | 1.0 | 96.8 | 0.9 |

研制单位：国防科技工业颗粒度一级计量站（新乡市）

北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 颗粒尺寸（μm） | 标准颗粒数目（个/100mL） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油基MTD颗粒标准物质 | GBW（E）120082 | 4 | 4381×102 | 5.6 |
|  |  | 5 | 2733×102 | 6.4 |
|  |  | 6 | 1743×102 | 8.0 |
|  |  | 7 | 1150×102 | 8.0 |
|  |  | 8 | 7816×10 | 8.2 |
|  |  | 9 | 5422×10 | 9.4 |
|  |  | 10 | 3740×10 | 10 |
|  |  | 11 | 2590×10 | 14 |
|  |  | 12 | 1961×10 | 14 |
|  |  | 13 | 1507×10 | 14 |
|  |  | 14 | 1202×10 | 15 |
|  |  | 15 | 9562 | 15 |
|  |  | 16 | 7899 | 15 |
|  |  | 17 | 6397 | 18 |
|  |  | 18 | 5189 | 19 |
|  |  | 19 | 4195 | 20 |
|  |  | 20 | 3495 | 22 |
|  |  | 21 | 2958 | 27 |
|  |  | 22 | 2438 | 27 |
|  |  | 23 | 1982 | 27 |
|  |  | 24 | 1681 | 28 |
|  |  | 25 | 1372 | 28 |
|  |  | 26 | 1164 | 28 |
|  |  | 27 | 1021 | 28 |
|  |  | 28 | 854 | 30 |
| 名 称 | 编 号 | 颗粒尺寸（μm） | 标准颗粒数目（个/100mL） | 相对不确定度（%） |
| 油基MTD颗粒标准物质 | GBW（E）120082 | 29 | 749 | 30 |
|  |  | 30 | 611 | 30 |
|  |  | 31 | （532） |  |
|  |  | 32 | （464） |  |
|  |  | 33 | （408） |  |
|  |  | 34 | （360） |  |
|  |  | 35 | （322） |  |
|  |  | 36 | （286） |  |
|  |  | 37 | （257） |  |
|  |  | 38 | （231） |  |
|  |  | 39 | （208） |  |
|  |  | 40 | （191） |  |
|  |  | 41 | （174） |  |
|  |  | 42 | （159） |  |
|  |  | 43 | （150） |  |
|  |  | 44 | （140） |  |
|  |  | 45 | （118） |  |
|  |  | 46 | （106） |  |
|  |  | 47 | （96） |  |
|  |  | 48 | （88） |  |
|  |  | 49 | （70） |  |
|  |  | 50 | （60） |  |
| 名 称 | 编 号 | 颗粒尺寸（μm） | 标准颗粒数目（个/100mL） | 相对不确定度（%） |
| 油基MTD颗粒标准物质 | GBW（E）120083 | 4 | 6134×102 | 5.4 |
|  |  | 5 | 3827×102 | 6.2 |
|  |  | 6 | 2408×102 | 7.4 |
|  |  | 7 | 1609×102 | 7.4 |
|  |  | 8 | 1080×102 | 7.6 |
|  |  | 9 | 7584×10 | 8.6 |
|  |  | 10 | 5245×10 | 10 |
|  |  | 11 | 3626×10 | 13 |
|  |  | 12 | 2745×10 | 13 |
|  |  | 13 | 2110×10 | 13 |
|  |  | 14 | 1683×10 | 14 |
|  |  | 15 | 1339×10 | 14 |
|  |  | 16 | 1106×10 | 14 |
|  |  | 17 | 8956 | 17 |
|  |  | 18 | 7265 | 18 |
|  |  | 19 | 5873 | 20 |
|  |  | 20 | 4880 | 22 |
|  |  | 21 | 4225 | 27 |
|  |  | 22 | 3413 | 28 |
|  |  | 23 | 2766 | 28 |
|  |  | 24 | 2548 | 28 |
|  |  | 25 | 2013 | 28 |
|  |  | 26 | 1776 | 29 |
|  |  | 27 | 1447 | 29 |
|  |  | 28 | 1233 | 29 |
| 名 称 | 编 号 | 颗粒尺寸（μm） | 标准颗粒数目（个/100mL） | 相对不确定度（%） |
| 油基MTD颗粒标准物质 | GBW（E）120083 | 29 | 1038 | 30 |
|  |  | 30 | 839 | 30 |
|  |  | 31 | （725） |  |
|  |  | 32 | （661） |  |
|  |  | 33 | （621） |  |
|  |  | 34 | （569） |  |
|  |  | 35 | （522） |  |
|  |  | 36 | （470） |  |
|  |  | 37 | （456） |  |
|  |  | 38 | （417） |  |
|  |  | 39 | （378） |  |
|  |  | 40 | （314） |  |
|  |  | 41 | （279） |  |
|  |  | 42 | （257） |  |
|  |  | 43 | （233） |  |
|  |  | 44 | （215） |  |
|  |  | 45 | （189） |  |
|  |  | 46 | （153） |  |
|  |  | 47 | （133） |  |
|  |  | 48 | （108） |  |
|  |  | 49 | （86） |  |
|  |  | 50 | （72） |  |
| 名 称 | 编 号 | 颗粒尺寸（μm） | 标准颗粒数目（个/100mL） | 相对不确定度（%） |
| 油基MTD颗粒标准物质 | GBW（E）120084 | 4 | 8728×102 | 5.4 |
|  |  | 5 | 5461×102 | 6.2 |
|  |  | 6 | 3405×102 | 7.4 |
|  |  | 7 | 2311×102 | 7.4 |
|  |  | 8 | 1580×102 | 7.6 |
|  |  | 9 | 1074×102 | 9.6 |
|  |  | 10 | 7414×10 | 9.6 |
|  |  | 11 | 5158×10 | 14 |
|  |  | 12 | 4011×10 | 14 |
|  |  | 13 | 3057×10 | 14 |
|  |  | 14 | 2452×10 | 14 |
|  |  | 15 | 2007×10 | 14 |
|  |  | 16 | 1630×10 | 14 |
|  |  | 17 | 1314×10 | 17 |
|  |  | 18 | 1021×10 | 17 |
|  |  | 19 | 8218 | 17 |
|  |  | 20 | 6811 | 18 |
|  |  | 21 | 5822 | 20 |
|  |  | 22 | 4931 | 22 |
|  |  | 23 | 4041 | 23 |
|  |  | 24 | 3583 | 25 |
|  |  | 25 | 2911 | 26 |
|  |  | 26 | 2585 | 27 |
|  |  | 27 | 2157 | 27 |
|  |  | 28 | 1814 | 27 |
| 名 称 | 编 号 | 颗粒尺寸（μm） | 标准颗粒数目（个/100mL） | 相对不确定度（%） |
| 油基MTD颗粒标准物质 | GBW（E）120084 | 29 | 1498 | 28 |
|  |  | 30 | 1200 | 29 |
|  |  | 31 | （1067） |  |
|  |  | 32 | （931） |  |
|  |  | 33 | （818） |  |
|  |  | 34 | （722） |  |
|  |  | 35 | （641） |  |
|  |  | 36 | （572） |  |
|  |  | 37 | （514） |  |
|  |  | 38 | （468） |  |
|  |  | 39 | （421） |  |
|  |  | 40 | （390） |  |
|  |  | 41 | （354） |  |
|  |  | 42 | （328） |  |
|  |  | 43 | （304） |  |
|  |  | 44 | （284） |  |
|  |  | 45 | （233） |  |
|  |  | 46 | （212） |  |
|  |  | 47 | （191） |  |
|  |  | 48 | （175） |  |
|  |  | 49 | （142） |  |
|  |  | 50 | （113） |  |
| 名 称 | 编 号 | 颗粒尺寸（μm） | 标准颗粒数目（个/100mL） | 相对不确定度（%） |
| 油基MTD颗粒标准物质 | GBW（E）120085 | 4 | 1118×103 | 6.4 |
|  |  | 5 | 6851×102 | 6.8 |
|  |  | 6 | 4436×102 | 7.6 |
|  |  | 7 | 2921×102 | 7.6 |
|  |  | 8 | 1925×102 | 8.0 |
|  |  | 9 | 1341×102 | 8.8 |
|  |  | 10 | 9500×10 | 9.2 |
|  |  | 11 | 6673×10 | 13 |
|  |  | 12 | 5095×10 | 13 |
|  |  | 13 | 3955×10 | 13 |
|  |  | 14 | 3130×10 | 14 |
|  |  | 15 | 2509×10 | 14 |
|  |  | 16 | 2008×10 | 15 |
|  |  | 17 | 1621×10 | 19 |
|  |  | 18 | 1475×10 | 20 |
|  |  | 19 | 1130×10 | 21 |
|  |  | 20 | 8919 | 22 |
|  |  | 21 | 7490 | 24 |
|  |  | 22 | 5970 | 27 |
|  |  | 23 | 4982 | 27 |
|  |  | 24 | 4321 | 27 |
|  |  | 25 | 3468 | 28 |
|  |  | 26 | 3075 | 28 |
|  |  | 27 | 2464 | 29 |
|  |  | 28 | 2118 | 29 |
| 名 称 | 编 号 | 颗粒尺寸（μm） | 标准颗粒数目（个/100mL） | 相对不确定度（%） |
| 油基MTD颗粒标准物质 | GBW（E）120085 | 29 | 1815 | 29 |
|  |  | 30 | 1468 | 29 |
|  |  | 31 | （1335） |  |
|  |  | 32 | （1161） |  |
|  |  | 33 | （1019） |  |
|  |  | 34 | （898） |  |
|  |  | 35 | （797） |  |
|  |  | 36 | （711） |  |
|  |  | 37 | （640） |  |
|  |  | 38 | （578） |  |
|  |  | 39 | （526） |  |
|  |  | 40 | （482） |  |
|  |  | 41 | （443） |  |
|  |  | 42 | （408） |  |
|  |  | 43 | （382） |  |
|  |  | 44 | （358） |  |
|  |  | 45 | （287） |  |
|  |  | 46 | （262） |  |
|  |  | 47 | （236） |  |
|  |  | 48 | （212） |  |
|  |  | 49 | （171） |  |
|  |  | 50 | （134） |  |

研制单位：国防科技工业颗粒度一级计量站（新乡市）

| 名 称 | 编 号 | 运动粘度（mm2/s）（20℃） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准粘度液 | GBW（E）130308 | 2000 | 0.42 |
|  | GBW（E）130309 | 5000 | 0.42 |
|  | GBW（E）130310 | 10000 | 0.56 |
|  | GBW（E）130311 | 20000 | 0.56 |
|  | GBW（E）130312 | 50000 | 0.62 |
|  | GBW（E）130313 | 100000 | 0.64 |

研制单位：国防科技工业应用化学一级计量站（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 波长（nm） | 200.0～700.0 | 透射比相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 带宽（nm） | 2 |  |
| 紫外可见光区透射比标准物质 | GBW（E）130314 | 透射比 | 10%～90% | 0.5 |

研制单位：国防科技工业应用化学一级计量站（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 熔体流动速率（g/10min） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚乙烯熔体流动速率标准物质 | GBW（E）130315 | 1.94 | 1.5 |
|  | GBW（E）130316 | 4.96 | 1.4 |

研制单位：国防科技工业应用化学一级计量站（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 波长（nm） | 540.0～570.0 | 透射比相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 带宽（nm） | 5 |  |
| 透射式烟度计标准物质 | GBW（E）130317 | 透射比 | 20%～84% | 0.5 |

研制单位：国防科技工业应用化学一级计量站（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（g/mL） |  | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液相色谱仪检定用标准物质 | GBW（E）130318 | 萘－甲醇 | 1.00×10-4 | 2 |
|  | GBW（E）130319 | 萘－甲醇 | 1.00×10-7 | 3 |
|  | GBW（E）130320 | 硫酸奎宁－高氯酸水溶液 | 1.00×10-6 | 3 |
|  | GBW（E）130321 | 硫酸奎宁－高氯酸水溶液 | 1.00×10-9 | 3 |
|  | GBW（E）130322 | 丙三醇－水溶液 | 1.00×10-3 | 2 |
|  | GBW（E）130323 | 丙三醇－水溶液 | 1.00×10-4 | 3 |

研制单位：国防科技工业应用化学一级计量站（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（ng/μL） |  | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气相色谱仪检定用标准物质 | GBW（E）130324 | 苯－甲苯 | 5.01* | 3 |
|  | GBW（E）130325 | 苯－甲苯 | 49.99* | 3 |
|  | GBW（E）130326 | 正十六烷－异辛烷 | 100 | 3 |
|  | GBW（E）130327 | 正十六烷－异辛烷 | 1000 | 3 |
|  | GBW（E）130328 | 丙体六六六－异辛烷 | 0.0998 | 3 |
|  | GBW（E）130329 | 甲基对硫磷－无水乙醇 | 10.03 | 3 |
|  | GBW（E）130330 | 偶氮苯、马拉硫磷－异辛烷 | 10.02 | 3 |

*单位为mg/mL

研制单位：国防科技工业应用化学一级计量站（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） |  |  | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X射线荧光光谱仪检定用标准物质 | GBW（E）130331 | 纯铝 |  | 99.45 | 2.2 |
|  |  | 纯铜 |  | 99.95 | 1.0 |
|  |  | 镍铬合金 | 镍 | 68.29 | 0.8 |
|  |  |  | 铬 | 28.35 | 1.2 |

研制单位：国防科技工业应用化学一级计量站（济南市）

标物办发［2010］144号

关于报请批准137种二级标准物质的函

国家质量监督检验检疫总局计量司：

受全国标准物质管理委员会委托，国家标准物质技术委员会组织有关专家，对北京化工大学等14家单位申报的137种标准物质进行了技术审查（见附件1及附件3）。

该137种标准物质均符合国家二级标准物质技术条件。管委会办公室对申报材料及应发布的数据进行了核对和审查，认为符合国家二级标准物质申报技术条件与审查程序的要求，现报请国家质量监督检验检疫总局批准发布（见附件2）。

附件：

- 国家标准物质项目表（二级标准物质）

- 中华人民共和国标准物质目录（2010年6月）

- 标准物质审查专家组名单及审查意见

全国标准物质管理委员会办公室

2010年6月20日