附件1

国家标准物质项目表（二级标准物质）

| 序号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 证字第 1819 | GBW（E）020083 GBW（E）020084 GBW（E）020085 GBW（E）020086 GBW（E）020087 GBW（E）020088 GBW（E）020089 | 钢中氧、氮成分分析标准物质 钢中氧、氮成分分析标准物质 钢中氧、氮成分分析标准物质 钢中氧、氮成分分析标准物质 钢中氧、氮成分分析标准物质 钢中氧、氮成分分析标准物质 钢中氧、氮成分分析标准物质 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 上海恒衡冶金测试技术有限公司 |
| 8 9 10 11 12 | 证字第 1820 | GBW（E）062404 GBW（E）062405 GBW（E）062406 GBW（E）062407 GBW（E）062408 | 氮中氧气体标准物质 氮中一氧化碳气体标准物质 氮中乙烯气体标准物质 氮中二氧化硫气体标准物质 氮中一氧化氮气体标准物质 | 天津联博化工股份有限公司 天津博利明科技有限公司 |
| 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 证字第 1821 | GBW（E）062409 GBW（E）062410 GBW（E）062411 GBW（E）062412 GBW（E）062413 GBW（E）062414 GBW（E）062415 GBW（E）062416 GBW（E）062417 GBW（E）062418 GBW（E）062419 GBW（E）062420 | 空气中甲烷、丙烷混合气体标准物质 氮中甲烷、丙烷混合气体标准物质 氦中硫化氢气体标准物质 氦中二氧化硫气体标准物质 氦中氮、二氧化碳混合气体标准物质 氦中氩、二氧化碳混合气体标准物质 氦中氖气体标准物质 氦中氩气体标准物质 氩中氧气体标准物质 氩中氢气体标准物质 氩中二氧化碳气体标准物质 氮中一氧化氮气体标准物质 | 杭州新世纪混合气体有限公司 |
| 25 26 27 | 证字第 1822 | GBW（E）062421 GBW（E）062422 GBW（E）062423 | 氮中甲烷气体标准物质 氮中硫化氢气体标准物质 空气中一氧化碳气体标准物质 | 山东省计量科学研究院 济南德洋特种气体有限公司 |
| 28 29 30 31 | 证字第 1823 | GBW（E）062424 GBW（E）062425 GBW（E）062426 GBW（E）062427 | 氮中硅烷气体标准物质 氢中硅烷气体标准物质 氮中甲烷、一氧化碳和氧气混合气体标准物质 氦中二氧化碳和氮气混合气体标准物质 | 苏州金宏气体股份有限公司 |
| 32 33 34 35 36 37 38 | 证字第 1824 | GBW（E）070180 GBW（E）070181 GBW（E）070182 GBW（E）070183 GBW（E）070184 GBW（E）070185 GBW（E）070186 | 镍矿成分分析标准物质 锰矿成分分析标准物质 锰矿成分分析标准物质 烧结矿成分分析标准物质 烧结矿成分分析标准物质 球团矿成分分析标准物质 球团矿成分分析标准物质 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 |
| 39 40 41 42 | 证字第 1824 | GBW（E）070187 GBW（E）070188 GBW（E）070189 GBW（E）070190 | 铁精矿成分分析标准物质 铁精矿成分分析标准物质 铁精矿成分分析标准物质 铁精矿成分分析标准物质 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 |
| 43 44 45 | 证字第 1824 | GBW（E）070191 GBW（E）070192 GBW（E）070193 | 钒钛磁铁矿成分分析标准物质 钒钛磁铁矿成分分析标准物质 钒钛磁铁矿成分分析标准物质 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 |
| 46 47 | 证字第 1825 | GBW（E）083180 GBW（E）083181 | 水中磷酸根溶液标准物质 水中总磷溶液标准物质 | 北京坛墨质检科技有限公司 |
| 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | 证字第 1825 | GBW（E）083182 GBW（E）083183 GBW（E）083184 GBW（E）083185 GBW（E）083186 GBW（E）083187 GBW（E）083188 GBW（E）083189 GBW（E）083190 | 水中溴酸根溶液标准物质 铁溶液标准物质 铁溶液标准物质 铁溶液标准物质 汞溶液标准物质 甲醇中苯溶液标准物质 甲醇中苯溶液标准物质 甲醇中苯溶液标准物质 水中丙烯酰胺溶液标准物质 | 北京坛墨质检科技有限公司 |
| 57 58 59 | 证字第 1826 | GBW（E）083191 GBW（E）083192 GBW（E）083193 | 烤烟中6种杀菌剂残留成分标准物质 白肋烟中6种杀菌剂残留成分标准物质 香料烟中6种杀菌剂残留成分标准物质 | 国家烟草质量监督检验中心 |
| 60 61 | 证字第 1827 | GBW（E）083194 GBW（E）083195 | 二氧化硅溶液标准物质 二氧化硅溶液标准物质 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 |
| 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 | 证字第 1828 | GBW（E）083196 GBW（E）083197 GBW（E）083198 GBW（E）083199 GBW（E）083200 GBW（E）083201 GBW（E）083202 GBW（E）083203 GBW（E）083204 GBW（E）083205 | 甲醇中霜霉威溶液标准物质 甲醇中三唑醇溶液标准物质 甲醇中烯唑醇溶液标准物质 甲醇中三唑酮溶液标准物质 甲醇中甲胺磷溶液标准物质 甲醇中多菌灵溶液标准物质 甲醇中吡虫啉溶液标准物质 甲醇中异丙威溶液标准物质 甲醇中克百威溶液标准物质 甲醇中敌百虫溶液标准物质 | 北京北方伟业计量技术研究院 |
| 72 73 74 75 76 77 78 79 | 证字第 1828 | GBW（E）083206 GBW（E）083207 GBW（E）083208 GBW（E）083209 GBW（E）083210 GBW（E）083211 GBW（E）083212 GBW（E）083213 | 甲醇中啶虫脒溶液标准物质 甲醇中仲丁威溶液标准物质 甲醇中丁硫克百威溶液标准物质 甲醇中硫双威溶液标准物质 甲醇中甲磺隆溶液标准物质 甲醇中嘧霉胺溶液标准物质 甲醇中麦草畏溶液标准物质 甲醇中二氯喹啉酸溶液标准物质 | 北京北方伟业计量技术研究院 |
| 80 81 82 83 84 | 证字第 1828 | GBW（E）083214 GBW（E）083215 GBW（E）083216 GBW（E）083217 GBW（E）083218 | 水中硝酸根成分分析标准物质 水中硝酸盐-氮成分分析标准物质 水中硫酸根成分分析标准物质 水中氟成分分析标准物质 水中氯成分分析标准物质 | 北京北方伟业计量技术研究院 |
| 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 | 证字第 1828 | GBW（E）083219 GBW（E）083220 GBW（E）083221 GBW（E）083222 GBW（E）083223 GBW（E）083224 GBW（E）083225 GBW（E）083226 GBW（E）083227 GBW（E）083228 GBW（E）083229 | 水中溴成分分析标准物质 水中磷酸根成分分析标准物质 水中磷酸盐-磷成分分析标准物质 水中氟成分分析标准物质 水中硝酸盐-氮成分分析标准物质 水中硫酸根成分分析标准物质 水中硝酸根成分分析标准物质 水中氯成分分析标准物质 水中溴成分分析标准物质 水中磷酸根成分分析标准物质 水中磷酸盐-磷成分分析标准物质 | 北京北方伟业计量技术研究院 |
| 96 97 98 99 100 101 102 | 证字第 1829 | GBW（E）083230 GBW（E）083231 GBW（E）083232 GBW（E）083233 GBW（E）083234 GBW（E）083235 GBW（E）083236 | 正己烷中邻苯二甲酸二甲酯溶液标准物质 正己烷中邻苯二甲酸二乙酯溶液标准物质 正己烷中邻苯二甲酸二异丁酯溶液标准物质 正己烷中邻苯二甲酸二丁酯溶液标准物质 正己烷中邻苯二甲酸二己酯溶液标准物质 正己烷中邻苯二甲酸二（2-乙基己）酯溶液标准物质 正己烷中邻苯二甲酸二正辛酯溶液标准物质 | 国防科技工业应用化学一级计量站 |
| 103 104 105 106 | 证字第 1830 | GBW（E）083237 GBW（E）083238 GBW（E）083239 GBW（E）083240 | 水中氟离子溶液标准物质 水中溴离子溶液标准物质 水中硝酸根离子溶液标准物质 水中硫酸根离子溶液标准物质 | 山东省计量科学研究院 山东省计量检测中心 |
| 107 108 | 证字第 1831 | GBW（E）090919 GBW（E）090920 | 天门冬氨酸氨基转移酶（AST）血清（液体）标准物质 碱性磷酸酶（ALP）血清（液体）标准物质 | 上海市临床检验中心 |
| 109 110 111 112 | 证字第 1832 | GBW（E）090921 GBW（E）090922 GBW（E）090923 GBW（E）090924 | 耐药基因mecA检测质粒DNA标准物质 炭疽杆菌capA基因检测质粒DNA标准物质 炭疽杆菌PA基因检测质粒DNA标准物质 结核分枝杆菌IS6110基因检测质粒DNA标准物质 | 上海市计量测试技术研究院 |
| 113 | 证字第 1833 | GBW（E）090925 | 冷冻人血清中叶酸、胰岛素标准物质 | 北京市医疗器械检验所 |
| 114 115 | 证字第 1834 | GBW（E）090926 GBW（E）090927 | 乙醇水溶液中葵子麝香溶液标准物质 乙醇水溶液中西藏麝香溶液标准物质 | 上海市计量测试技术研究院 |
| 116 117 118 119 120 121 | 证字第 1834 | GBW（E）100458 GBW（E）100459 GBW（E）100460 GBW（E）100461 GBW（E）100462 GBW（E）100463 | 金黄色葡萄球菌nuc基因检测质粒DNA标准物质 大肠杆菌stx1基因检测质粒DNA标准物质 大肠杆菌stx2基因检测质粒DNA标准物质 大肠杆菌动fliC基因检测质粒DNA标准物质 沙门氏菌invA基因检测质粒DNA标准物质 沙门氏菌sefA基因检测质粒DNA标准物质 | 上海市计量测试技术研究院 |
| 122 123 | 证字第 1835 | GBW（E）110103 GBW（E）110104 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 广东省工程技术研究所 |
| 124 125 126 | 证字第 1836 | GBW（E）110105 GBW（E）110106 GBW（E）110107 | 石油硫含量测定用系列标准物质 石油硫含量测定用系列标准物质 石油硫含量测定用系列标准物质 | 江苏新高科分析仪器有限公司 |
| 127 128 | 证字第 1837 | GBW（E）120140 GBW（E）120141 | 玻璃微珠颗粒度标准物质 玻璃微珠颗粒度标准物质 | 上海市计量测试技术研究院 |
| 129 130 | 证字第 1837 | GBW（E）130591 GBW（E）130592 | X射线衍射仪定量分析用二氧化硅标准物质 X射线衍射仪定量分析用氧化铝标准物质 | 上海市计量测试技术研究院 |
| 131 132 133 134 135 136 | 证字第 1838 | GBW（E）130593 GBW（E）130594 GBW（E）130595 GBW（E）130596 GBW（E）130597 GBW（E）130598 | 倾点标准物质 倾点标准物质 倾点标准物质 倾点标准物质 倾点标准物质 倾点标准物质 | 国防科技工业应用化学一级计量站 |
| 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 | 证字第 1839 | GBW（E）130599 GBW（E）130600 GBW（E）130601 GBW（E）130602 GBW（E）130603 GBW（E）130604 GBW（E）130605 GBW（E）130606 GBW（E）130607 GBW（E）130608 GBW（E）130609 | 甲醇中萘溶液标准物质 甲醇中萘溶液标准物质 原子吸收分光光度计检定用铜溶液标准物质 原子吸收分光光度计检定用铜溶液标准物质 原子吸收分光光度计检定用铜溶液标准物质 原子吸收分光光度计检定用铜溶液标准物质 原子吸收分光光度计检定用镉溶液标准物质 原子吸收分光光度计检定用镉溶液标准物质 原子吸收分光光度计检定用镉溶液标准物质 原子吸收分光光度计检定用镉溶液标准物质 原子吸收分光光度计检定用氯化钠溶液标准物质 | 山东省计量科学研究院 山东省计量检测中心 |

附件2

中华人民共和国标准物质目录

国家质量监督检验检疫总局

中国			北京

（2018年3月）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | O | N |
| 钢中氧、氮成分分析标准物质 | GBW（E）020083 | 标准值 不确定度 | 0.0120 0.0008 | 0.0019 0.0001 |
|  | GBW（E）020084 | 标准值 不确定度 | 0.0012 0.0001 | 0.0045 0.0002 |
|  | GBW（E）020085 | 标准值 不确定度 | 0.0062 0.0003 | 0.00075 0.00011 |
|  | GBW（E）020086 | 标准值 不确定度 | 0.0022 0.0002 | 0.0032 0.0001 |
|  | GBW（E）020087 | 标准值 不确定度 | 0.0023 0.0002 | 0.0096 0.0003 |
|  | GBW（E）020088 | 标准值 不确定度 | 0.00058 0.00011 | 0.0028 0.0001 |
|  | GBW（E）020089 | 标准值 不确定度 | 0.0107 0.0008 | 0.142 0.004 |

研制单位：钢研纳克检测技术股份有限公司（北京市）、上海恒衡冶金测试技术有限公司（上海市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中氧气体标准物质 | GBW（E）062404 | （10.0～100.0）×10-4 | 3.0 |
| 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）062405 | 1.00～10.0 | 1.5 |
| 氮中乙烯气体标准物质 | GBW（E）062406 | 100×10-4～100×10-2 | 2.0 |
| 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW（E）062407 | （10.0～100）×10-4 | 2.0 |
| 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW（E）062408 | （20.0～25.0）×10-4 | 2.0 |
|  |  | （50.0～200）×10-4 |  |

研制单位：天津联博化工股份有限公司（天津市）、天津博利明科技有限公司（天津市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气中甲烷、丙烷混合气体标准物质 | GBW（E）062409 | 1.00×10-4~99.9×10-4 | 2.0 |
|  |  | 100×10-4~1.00 | 1.5 |
| 氮中甲烷、丙烷混合气体标准物质 | GBW（E）062410 | 1.00×10-4~99.9×10-4 | 2.0 |
|  |  | 100×10-4~1.00 | 1.5 |
| 氦中硫化氢气体标准物质 | GBW（E）062411 | 10.0×10-4~0.200 | 1.5 |
| 氦中二氧化硫气体标准物质 | GBW（E）062412 | 10.0×10-4~0.300 | 1.5 |
| 氦中氮、二氧化碳混合气体标准物质 | GBW（E）062413 | 氮气 | 10.0~50.0 | 1 |
|  |  | 二氧化碳 | 2.00~10.0 |  |
| 氦中氩、二氧化碳混合气体标准物质 | GBW（E）062414 | 氩气 | 5.00~60.0 | 1 |
|  |  | 二氧化碳 | 2.00~10.0 |  |
| 氦中氖气体标准物质 | GBW（E）062415 | 1.00~50.0 | 1 |
| 氦中氩气体标准物质 | GBW（E）062416 | 1.00~60.0 | 1 |
| 氩中氧气体标准物质 | GBW（E）062417 | 1.00~50.0 | 1 |
| 氩中氢气体标准物质 | GBW（E）062418 | 1.00~50.0 | 1 |
| 氩中二氧化碳气体标准物质 | GBW（E）062419 | 1.00~50.0 | 1 |
| 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW（E）062420 | 1.00×10-4~25.0×10-4 | 2.0 |
|  |  | 50.0×10-4~0.200 | 1.5 |

研制单位：杭州新世纪混合气体有限公司（杭州市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中甲烷气体标准物质 | GBW（E）062421 | 10.0～10.0×102 | 2 |
| 氮中硫化氢气体标准物质 | GBW（E）062422 | 10.0～200 | 2 |
| 空气中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）062423 | 10.0～10.0×102 | 2 |

研制单位：山东省计量科学研究院（济南市）、济南德洋特种气体有限公司（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中硅烷气体标准物质 | GBW（E）062424 | 1.00～10.0 | 1.5 |
| 氢中硅烷气体标准物质 | GBW（E）062425 | SiH4 | 100×10-4～10.0×10-2 | 2.5 |
|  |  |  | 10.0×10-2～1.00 | 1.5 |
| 氮中甲烷、一氧化碳和氧气混合气体标准物质 | GBW（E）062426 | CH4 | 0.300 | 1.5 |
|  |  | CO | 0.300 | 1.5 |
|  |  | O2 | 21.0 | 1.0 |
| 氦中二氧化碳和氮气混合气体标准物质 | GBW（E）062427 | CO2 | 1.70～5.00 | 2 |
|  |  | N2 | 27.3～55.0 |  |

研制单位：苏州金宏气体股份有限公司（苏州市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ni | TFe | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | P | S |
| 镍矿成分分析 标准物质 | GBW（E） 070180 | 标准值 不确定度 | 1.74 0.03 | 18.01 0.08 | 39.80 0.11 | 2.93 0.07 | 0.89 0.02 | 15.86 0.08 | （0.0021） | 0.011 0.002 |
| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
|  |  |  | K2O | Na2O | MnO | TiO2 | Cr | V | Zn | Co |
| 镍矿成分分析 标准物质 | GBW（E） 070180 | 标准值 不确定度 | 0.007 0.001 | 0.068 0.006 | 0.43 0.02 | 0.041 0.002 | 0.76 0.01 | 0.010 0.001 | 0.017 0.002 | 0.037 0.002 |

研制单位：钢研纳克检测技术股份有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TMn | MnO2 | TFe | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | TiO2 |
| 锰矿成分分析 标准物质 | GBW（E） 070181 | 标准值 不确定度 | 48.93 0.08 | 72.89 0.10 | 5.07 0.03 | 6.16 0.04 | 3.20 0.04 | 0.10 0.01 | 0.12 0.01 | 0.15 0.01 |
|  | GBW（E） 070182 | 标准值 不确定度 | 42.44 0.07 | 62.66 0.19 | 7.76 0.04 | 9.08 0.05 | 5.56 0.04 | 0.17 0.01 | 0.11 0.01 | 0.23 0.01 |
| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
|  |  |  | K2O | Na2O | Cr | Ni | Cu | V | P | Pb |
| 锰矿成分分析 标准物质 | GBW（E） 070181 | 标准值 不确定度 | 1.32 0.02 | 0.19 0.01 | 0.0074 0.0007 | 0.011 0.001 | 0.0067 0.0005 | 0.041 0.002 | 0.089 0.003 | 0.0063 0.0004 |
|  | GBW（E） 070182 | 标准值 不确定度 | 1.76 0.03 | 0.25 0.01 | 0.011 0.001 | 0.0077 0.0005 | 0.0056 0.0004 | 0.042 0.003 | 0.066 0.002 | 0.0072 0.0007 |
| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
|  |  |  | Co | Zn | BaO | S |  |  |  |  |
| 锰矿成分分析 标准物质 | GBW（E） 070181 | 标准值 不确定度 | 0.017 0.001 | 0.015 0.002 | 0.99 0.02 | 0.0084 0.0007 |  |  |  |  |
|  | GBW（E） 070182 | 标准值 不确定度 | 0.014 0.001 | 0.013 0.002 | 0.32 0.01 | 0.0073 0.0004 |  |  |  |  |

研制单位：钢研纳克检测技术股份有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TFe | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | P | S | K2O |
| 烧结矿成分分析 标准物质 | GBW（E） 070183 | 标准值 不确定度 | 56.64 0.11 | 5.04 0.05 | 2.12 0.04 | 10.30 0.05 | 1.21 0.03 | 0.088 0.001 | 0.020 0.002 | 0.059 0.002 |
|  | GBW（E） 070184 | 标准值 不确定度 | 55.05 0.08 | 5.45 0.06 | 1.11 0.02 | 9.98 0.07 | 3.56 0.04 | 0.035 0.002 | 0.017 0.002 | 0.088 0.003 |
| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
|  |  |  | Na2O | MnO | TiO2 | V2O5 | Zn | FeO |  |  |
| 烧结矿成分分析 标准物质 | GBW（E） 070183 | 标准值 不确定度 | 0.074 0.003 | 0.311 0.006 | 0.195 0.004 |  |  | 8.16 0.09 |  |  |
|  | GBW（E） 070184 | 标准值 不确定度 | 0.072 0.003 | 0.67 0.01 | 0.559 0.006 | 0.113 0.005 | 0.049 0.003 | 10.19 0.10 |  |  |

研制单位：钢研纳克检测技术股份有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TFe | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | P | S | K2O |
| 球团矿成分分析 标准物质 | GBW（E） 070185 | 标准值 不确定度 | 62.40 0.11 | 7.70 0.07 | 0.839 0.007 | 0.651 0.005 | 1.17 0.02 | 0.017 0.001 | 0.0023 0.0003 | 0.075 0.002 |
|  | GBW（E） 070186 | 标准值 不确定度 | 65.53 0.12 | 3.01 0.04 | 0.61 0.01 | 0.545 0.006 | 2.00 0.03 | 0.014 0.001 | 0.011 0.001 | 0.087 0.002 |
| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
|  |  |  | Na2O | MnO | TiO2 | V2O5 | Zn | FeO |  |  |
| 球团矿成分分析 标准物质 | GBW（E） 070185 | 标准值 不确定度 | 0.094 0.003 | 0.199 0.006 | 0.191 0.006 | 0.028 0.004 | 0.013 0.002 | （0.97） |  |  |
|  | GBW（E） 070186 | 标准值 不确定度 | 0.221 0.007 | 0.046 0.002 | 0.088 0.002 |  |  | （0.82） |  |  |

单位：钢研纳克检测技术股份有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TFe | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | P | S | K2O |
| 铁精矿成分分 析标准物质 | GBW（E） 070187 | 标准值 不确定度 | 70.69 0.14 | 0.293 0.005 | 0.32 0.01 | 0.066 0.002 | 0.045 0.002 | 0.012 0.002 | 0.0032 0.0002 | 0.012 0.002 |
|  | GBW（E） 070188 | 标准值 不确定度 | 69.47 0.09 | 0.64 0.01 | 0.323 0.007 | 0.67 0.01 | 0.222 0.007 | 0.094 0.002 | 0.22 0.01 | 0.011 0.001 |
|  | GBW（E） 070189 | 标准值 不确定度 | 67.55 0.12 | 3.08 0.01 | 0.783 0.007 | 0.356 0.006 | 0.420 0.006 | 0.048 0.002 | 0.098 0.003 | 0.076 0.003 |
|  | GBW（E） 070190 | 标准值 不确定度 | 66.67 0.08 | 6.08 0.07 | 0.32 0.01 | 0.097 0.004 | 0.046 0.002 | 0.017 0.002 | 0.0083 0.0005 | 0.016 0.002 |
| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
|  |  |  | Na2O | MnO | TiO2 | V2O5 | Zn | FeO |  |  |
| 铁精矿成分分 析标准物质 | GBW（E） 070187 | 标准值 不确定度 | 0.010 0.001 | 0.28 0.01 | 0.535 0.006 | 0.258 0.007 | 0.030 0.002 | 27.98 0.11 |  |  |
|  | GBW（E） 070188 | 标准值 不确定度 | 0.0068 0.0003 | 0.28 0.01 | 0.51 0.01 | 0.26 0.01 | 0.029 0.002 | 27.41 0.11 |  |  |
|  | GBW（E） 070189 | 标准值 不确定度 | 0.014 0.002 | 0.272 0.007 | 0.505 0.006 | 0.25 0.01 | 0.028 0.002 | 26.57 0.13 |  |  |
|  | GBW（E） 070190 | 标准值 不确定度 | 0.0077 0.0005 | 0.270 0.006 | 0.491 0.007 | 0.25 0.01 | 0.027 0.003 | 26.30 0.11 |  |  |

单位：钢研纳克检测技术股份有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TFe | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | P | S | K2O |
| 钒钛磁铁矿成分 分析标准物质 | GBW（E） 070191 | 标准值 不确定度 | 51.67 0.10 | 4.06 0.05 | 4.99 0.06 | 0.52 0.01 | 2.02 0.03 | 0.046 0.002 | 0.259 0.006 | 0.0081 0.0004 |
|  | GBW（E） 070192 | 标准值 不确定度 | 49.12 0.09 | 5.52 0.05 | 5.10 0.06 | 1.16 0.02 | 2.30 0.02 | 0.179 0.005 | 0.382 0.007 | 0.023 0.002 |
|  | GBW（E） 070193 | 标准值 不确定度 | 46.74 0.06 | 8.19 0.06 | 5.49 0.06 | 1.18 0.02 | 2.60 0.04 | 0.101 0.005 | 0.21 0.01 | 0.021 0.002 |
| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
|  |  |  | Na2O | MnO | TiO2 | V2O5 | Zn | FeO |  |  |
| 钒钛磁铁矿成分 分析标准物质 | GBW（E） 070191 | 标准值 不确定度 | 0.023 0.001 | 0.238 0.006 | 13.54 0.07 | 0.590 0.007 | 0.045 0.002 | 27.30 0.09 |  |  |
|  | GBW（E） 070192 | 标准值 不确定度 | 0.073 0.002 | 0.240 0.005 | 12.80 0.07 | 0.553 0.006 | 0.044 0.002 | 26.44 0.10 |  |  |
|  | GBW（E） 070193 | 标准值 不确定度 | 0.057 0.002 | 0.226 0.006 | 12.24 0.07 | 0.539 0.007 | 0.041 0.002 | 24.39 0.10 |  |  |

研制单位：钢研纳克检测技术股份有限公司（北京市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度（μg/mL） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水中磷酸根溶液标准物质 | GBW（E）083180 | 1000 | 1 |
| 水中总磷溶液标准物质 | GBW（E）083181 | 1000 | 1 |
| 水中溴酸根溶液标准物质 | GBW（E）083182 | 1000 | 1 |
| 铁溶液标准物质 | GBW（E）083183 | 10 | 3 |
|  | GBW（E）083184 | 100 | 3 |
|  | GBW（E）083185 | 1000 | 1 |
| 汞溶液标准物质 | GBW（E）083186 | 1000 | 1 |
| 甲醇中苯溶液标准物质 | GBW（E）083187 | 10 | 3 |
|  | GBW（E）083188 | 100 | 3 |
|  | GBW（E）083189 | 1000 | 2 |
| 水中丙烯酰胺溶液标准物质 | GBW（E）083190 | 1000 | 2 |

单位：北京坛墨质检科技有限公司（北京市）

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 霜霉威 | 三唑醇 | 三唑酮 | 甲霜灵 | 烯酰吗啉 | 多菌灵 |
| 烤烟中6种杀菌剂 残留成分标准物质 | GBW（E）083191 | 标准值 | 2.49 | 1.37 | 1.95 | 1.46 | 0.54 | 0.17 |
|  |  | 不确定度 | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.06 | 0.02 |
| 白肋烟中6种杀菌剂 残留成分标准物质 | GBW（E）083192 | 标准值 | 2.72 | 1.60 | 0.52 | 0.23 | 1.37 | 0.78 |
|  |  | 不确定度 | 0.20 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.08 |
| 香料烟中6种 残留成分标准物质 | GBW（E）083193 | 标准值 | 2.92 | 2.38 | 0.64 | 0.77 | 0.96 | 1.42 |
|  |  | 不确定度 | 0.23 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.13 |

研制单位：国家烟草质量监督检验中心（郑州市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（μg/mL） | 不确定度（μg/mL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硅溶液标准物质 | GBW（E）083194 | 100 | 1 |

注：介质：0.1% Na2CO3

研制单位：钢研纳克检测技术股份有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（μg/mL） | 不确定度（μg/mL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硅溶液标准物质 | GBW（E）083195 | 500 | 5 |

注：介质：0.5% Na2CO3

研制单位： 钢研纳克检测技术股份有限公司（北京市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度（μg/ml） | 相对不确定度(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中霜霉威溶液标准物质 | GBW（E）083196 | 1000 | 2 |
| 甲醇中三唑醇溶液标准物质 | GBW（E）083197 | 100 | 3 |
| 甲醇中烯唑醇溶液标准物质 | GBW（E）083198 | 100 | 3 |
| 甲醇中三唑酮溶液标准物质 | GBW（E）083199 | 100 | 3 |
| 甲醇中甲胺磷溶液标准物质 | GBW（E）083200 | 1000 | 2 |
| 甲醇中多菌灵溶液标准物质 | GBW（E）083201 | 100 | 3 |
| 甲醇中吡虫啉溶液标准物质 | GBW（E）083202 | 100 | 3 |
| 甲醇中异丙威溶液标准物质 | GBW（E）083203 | 1000 | 2 |
| 甲醇中克百威溶液标准物质 | GBW（E）083204 | 1000 | 2 |
| 甲醇中敌百虫溶液标准物质 | GBW（E）083205 | 1000 | 2 |
| 甲醇中啶虫脒溶液标准物质 | GBW（E）083206 | 100 | 3 |
| 甲醇中仲丁威溶液标准物质 | GBW（E）083207 | 1000 | 2 |
| 甲醇中丁硫克百威溶液标准物质 | GBW（E）083208 | 1000 | 2 |
| 甲醇中硫双威溶液标准物质 | GBW（E）083209 | 1000 | 2 |
| 甲醇中甲磺隆溶液标准物质 | GBW（E）083210 | 1000 | 2 |
| 甲醇中嘧霉胺溶液标准物质 | GBW（E）083211 | 1000 | 2 |
| 甲醇中麦草畏溶液标准物质 | GBW（E）083212 | 1000 | 2 |
| 甲醇中二氯喹啉酸溶液标准物质 | GBW（E）083213 | 100 | 3 |

研制单位：北京北方伟业计量技术研究院（北京市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度（μg/ml） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水中硝酸根成分分析标准物质 | GBW（E）083214 | 1000 | 1 |
| 水中硝酸盐-氮成分分析标准物质 | GBW（E）083215 | 1000 | 1 |
| 水中硫酸根成分分析标准物质 | GBW（E）083216 | 1000 | 1 |
| 水中氟成分分析标准物质 | GBW（E）083217 | 1000 | 1 |
| 水中氯成分分析标准物质 | GBW（E）083218 | 1000 | 1 |
| 水中溴成分分析标准物质 | GBW（E）083219 | 1000 | 1 |
| 水中磷酸根成分分析标准物质 | GBW（E）083220 | 1000 | 1 |
| 水中磷酸盐-磷成分分析标准物质 | GBW（E）083221 | 1000 | 1 |
| 水中氟成分分析标准物质 | GBW（E）083222 | 100 | 2 |
| 水中硝酸盐-氮成分分析标准物质 | GBW（E）083223 | 100 | 2 |
| 水中硫酸根成分分析标准物质 | GBW（E）083224 | 100 | 2 |
| 水中硝酸根成分分析标准物质 | GBW（E）083225 | 100 | 2 |
| 水中氯成分分析标准物质 | GBW（E）083226 | 100 | 2 |
| 水中溴成分分析标准物质 | GBW（E）083227 | 100 | 2 |
| 水中磷酸根成分分析标准物质 | GBW（E）083228 | 100 | 2 |
| 水中磷酸盐-磷成分分析标准物质 | GBW（E）083229 | 100 | 2 |

研制单位：北京北方伟业计量技术研究院（北京市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度(μg/mL) | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 正己烷中邻苯二甲酸二甲酯溶液标准物质 | GBW（E）083230 | 1000 | 2 |
| 正己烷中邻苯二甲酸二乙酯溶液标准物质 | GBW（E）083231 | 1000 | 2 |
| 正己烷中邻苯二甲酸二异丁酯溶液标准物质 | GBW（E）083232 | 1000 | 2 |
| 正己烷中邻苯二甲酸二丁酯溶液标准物质 | GBW（E）083233 | 1000 | 2 |
| 正己烷中邻苯二甲酸二己酯溶液标准物质 | GBW（E）083234 | 1000 | 2 |
| 正己烷中邻苯二甲酸二（2-乙基己）酯溶液标准物质 | GBW（E）083235 | 1000 | 2 |
| 正己烷中邻苯二甲酸二正辛酯溶液标准物质 | GBW（E）083236 | 1000 | 2 |

研制单位：国防科技工业应用化学一级计量站（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（μg/mL） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水中氟离子溶液标准物质 | GBW（E）083237 | 1000 | 1 |
| 水中溴离子溶液标准物质 | GBW（E）083238 | 1000 | 1 |
| 水中硝酸根离子溶液标准物质 | GBW（E）083239 | 1000 | 1 |
| 水中硫酸根离子溶液标准物质 | GBW（E）083240 | 1000 | 1 |

研制单位：山东省计量科学研究院（济南市）、山东省计量检测中心（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 酶催化活性浓度（U/L） | 不确定度(U/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| 天门冬氨酸氨基转移酶（AST）血清（液体）标准物质 | GBW（E）090919 | 163.0* | 4.8* |
|  |  | 133.0** | 4.0** |
| 碱性磷酸酶（ALP）血清（液体）标准物质 | GBW（E）090920 | 222.6 | 5.6 |

注：* 为加入磷酸吡哆醛的结果。  **为不加磷酸吡哆醛的结果。

研制单位：上海市临床检验中心（上海市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度（ng/(L） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐药基因mecA检测质粒 DNA标准物质 | GBW（E）090921 | 61.2 | 6.0 |
| 炭疽杆菌capA基因检测质粒 DNA标准物质 | GBW（E）090922 | 31.4 | 9.8 |
| 炭疽杆菌PA基因检测质粒 DNA标准物质 | GBW（E）090923 | 67.3 | 6.6 |
| 结核分枝杆菌IS6110基因检测质粒 DNA标准物质 | GBW（E）090924 | 83.1 | 6.2 |

研制单位：上海市计量测试技术研究院（上海市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及不确定度 | 叶酸(ng/mL) | 胰岛素(μIU/mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷冻人血清中叶酸、 胰岛素标准物质 | GBW（E）090925 | 标准值 | 8.9 | 11.0 |
|  |  | 不确定度 | 0.8 | 0.8 |

研制单位：北京市医疗器械检验所（北京市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度（mg/L） | 不确定度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙醇水溶液中葵子麝香溶液标准物质 | GBW（E）090926 | 100.4 | 1.4 |
| 乙醇水溶液中西藏麝香溶液标准物质 | GBW（E）090927 | 99.2 | 1.2 |

研制单位：上海市计量测试技术研究院（上海市）

| 名称 | 编号 | 质量浓度（ng/(L） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 金黄色葡萄球菌nuc基因检测质粒DNA标准物质 | GBW（E）100458 | 83.0 | 6.5 |
| 大肠杆菌stx1基因检测质粒DNA标准物质 | GBW（E）100459 | 61.2 | 6.8 |
| 大肠杆菌stx2基因检测质粒DNA标准物质 | GBW（E）100460 | 68.6 | 6.8 |
| 大肠杆菌动fliC基因检测质粒DNA标准物质 | GBW（E）100461 | 71.3 | 6.8 |
| 沙门氏菌invA基因检测质粒DNA标准物质 | GBW（E）100462 | 36.5 | 7.6 |
| 沙门氏菌sefA基因检测质粒DNA标准物质 | GBW（E）100463 | 24.4 | 6.4 |

研制单位：上海市计量测试技术研究院（上海市）

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） | 热值 (MJ/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全硫 | 灰分 | 挥发分 | 碳 | 氢 |  |
| 煤物理特性 和化学成分 分析标准物质 | GBW（E） 110103 | 标准值 | 0.80 | 17.52 | 31.05 | 66.13 | 4.07 | 26.55 |
|  |  | 不确定度 | 0.04 | 0.14 | 0.40 | 0.40 | 0.14 | 0.13 |
|  | GBW（E） 110104 | 标准值 | 0.38 | 18.27 | 29.02 | 65.84 | 3.89 | 26.13 |
|  |  | 不确定度 | 0.03 | 0.15 | 0.37 | 0.44 | 0.14 | 0.20 |

注：表中结果均为干基，热值为干基高位发热量。

研制单位：广东省工程技术研究所（广州市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（mg/L） | 不确定度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 石油硫含量测定用系列 标准物质 | GBW（E）110105 | 1.00 | 0.10 |
|  | GBW（E）110106 | 9.99 | 0.52 |
|  | GBW（E）110107 | 100.3 | 5.1 |

研制单位：江苏新高科分析仪器有限公司（泰州市）

| 名 称 | 编 号 | 重量（体积）中位直径D50（μm） | 不确定度（μm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 玻璃微珠颗粒度标准物质 | GBW（E）120140 | 41.2 | 1.0 |
|  | GBW（E）120141 | 138.0 | 3.0 |

研制单位：上海市计量测试技术研究院（上海市）

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 晶格常数a(nm) | 晶格常数c(nm) | 相含量（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X射线衍射仪定量分析用二氧化硅标准物质 | GBW（E）130591 | 标准值 | 0.49136 | 0.54052 | 96.6 |
|  |  | 不确定度 | 0.00005 | 0.00005 | 0.8 |
| X射线衍射仪定量分析用氧化铝标准物质 | GBW（E）130592 | 标准值 | 0.47593 | 1.29923 | 99.3 |
|  |  | 不确定度 | 0.00004 | 0.00005 | 0.9 |

研制单位：上海市计量测试技术研究院（上海市）

| 名称 | 编号 | 倾点标准值（℃） | 不确定度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 倾点标准物质 | GBW（E）130593 | -5.3 | 3.0 |
|  | GBW（E）130594 | -14.9 | 3.0 |
|  | GBW（E）130595 | -22.6 | 3.0 |
|  | GBW（E）130596 | -30.4 | 3.0 |
|  | GBW（E）130597 | -40.5 | 3.0 |
|  | GBW（E）130598 | -52.2 | 3.2 |

研制单位：国防科技工业应用化学一级计量站（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度(g/mL) | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇中萘溶液标准物质 | GBW（E）130599 | 1.00×10-4 | 3 |
|  | GBW（E）130600 | 1.00×10-7 | 3 |

研制单位：山东省计量科学研究院（济南市）、山东省计量检测中心（济南市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度（μg/mL） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 原子吸收分光光度计检定用铜 溶液标准物质 | GBW（E）130601 | 0.50 | 1 |
|  | GBW（E）130602 | 1.00 |  |
|  | GBW（E）130603 | 3.00 |  |
|  | GBW（E）130604 | 5.00 |  |
| 原子吸收分光光度计检定用镉 溶液标准物质 | GBW（E）130605 | 0.50* | 2 |
|  | GBW（E）130606 | 1.00* |  |
|  | GBW（E）130607 | 3.00* |  |
|  | GBW（E）130608 | 5.00* |  |
| 原子吸收分光光度计检定用氯化钠 溶液标准物质 | GBW（E）130609 | 5.00** | 2 |

注：*单位为ng/mL，**单位为mg/mL

研制单位：山东省计量科学研究院（济南市）、山东省计量检测中心（济南市）

附件3：

新复制标准物质定值数据表

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | W |
| 低合金铸铁光谱分析用系列标准物质 | GBW 01131b | 标准值 不确定度 | 4.10 0.03 | 0.387 0.005 | 0.240 0.004 | 0.831 0.005 | 0.111 0.004 | 2.03 0.02 | 0.633 0.005 | 0.870 0.006 | 0.302 0.010 |
|  | GBW 01132b | 标准值 不确定度 | 3.90 0.02 | 0.857 0.008 | 1.88 0.02 | 0.028 0.001 | 0.012 0.001 | 1.83 0.01 | 0.808 0.005 | 0.095 0.002 | 0.0066 0.0004 |
|  | GBW 01133b | 标准值 不确定度 | 3.49 0.03 | 1.46 0.02 | 0.821 0.005 | 0.052 0.003 | 0.0083 0.0006 | 1.38 0.01 | 0.276 0.005 | 0.163 0.003 | 0.377 0.005 |
|  | GBW 01134b | 标准值 不确定度 | 2.52 0.03 | 3.18 0.03 | 1.03 0.01 | 0.095 0.002 | 0.018 0.002 | 1.03 0.01 | 0.047 0.001 | 0.266 0.005 | 0.055 0.003 |
|  | GBW 01135b | 标准值 不确定度 | 2.77 0.02 | 2.63 0.03 | 1.37 0.01 | 0.146 0.003 | 0.016 0.001 | 0.621 0.004 | 1.01 0.01 | 0.484 0.005 | 0.585 0.005 |
|  | GBW 01136b | 标准值 不确定度 | 3.29 0.02 | 1.86 0.02 | 0.617 0.004 | 0.371 0.005 | 0.061 0.002 | 0.201 0.004 | 0.098 0.002 | 0.683 0.007 | 0.652 0.006 |
|  | GBW 01137b | 标准值 不确定度 | 1.72 0.02 | 3.96 0.03 | 2.20 0.02 | 0.014 0.001 | 0.035 0.002 | 0.041 0.002 | 1.23 0.01 | 0.011 0.002 | 0.0014 0.0005 |

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V | Ti | Cu | B | La | Ce | Mg | Sn |
| 低合金铸铁光谱分析用系列标准物质 | GBW 01131b | 标准值 不确定度 | 0.397 0.004 | 0.138 0.004 | 1.65 0.02 | 0.145 0.003 |  |  |  | 0.147 0.003 |
|  | GBW 01132b | 标准值 不确定度 | 0.085 0.002 | 0.027 0.001 | 1.34 0.01 | 0.070 0.002 | 0.013 0.001 | 0.032 0.003 | 0.025 0.001 | 0.101 0.002 |
|  | GBW 01133b | 标准值 不确定度 | 0.256 0.006 | 0.051 0.002 | 0.965 0.004 | 0.112 0.003 | 0.034 0.003 | 0.089 0.005 | 0.051 0.002 | 0.094 0.003 |
|  | GBW 01134b | 标准值 不确定度 | 0.109 0.002 | 0.083 0.002 | 0.782 0.006 | 0.232 0.004 | 0.0059 0.0005 | 0.014 0.001 | 0.018 0.002 | 0.051 0.001 |
|  | GBW 01135b | 标准值 不确定度 | 0.186 0.004 | 0.212 0.005 | 0.495 0.005 | 0.047 0.001 |  |  |  | 0.0090 0.0003 |
|  | GBW 01136b | 标准值 不确定度 | 0.313 0.008 | 0.342 0.008 | 0.274 0.003 | 0.013 0.001 |  |  |  | 0.022 0.002 |
|  | GBW 01137b | 标准值 不确定度 | 0.025 0.001 | 0.021 0.002 | 0.077 0.002 | 0.0029 0.0002 |  |  |  | 0.0019 0.0002 |

研制单位：钢研纳克检测技术股份有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni |
| 纯铁成分分析标准物质 | GBW01401b | 标准值 不确定度 | 0.0023 0.0003 | 0.0023 0.0002 | 0.013 0.001 | 0.0014 0.0002 | 0.0014 0.0001 | 0.0027 0.0001 |
| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |
|  |  |  | Cr | Mo | Cu | Co | N |
| 纯铁成分分析标准物质 | GBW01401b | 标准值 不确定度 | 0.0066 0.0002 | 0.00030 0.00003 | 0.0045 0.0002 | 0.0012 0.0001 | 0.0045 0.0003 |

研制单位：钢研纳克检测技术股份有限公司（北京市）