附件1：

国家标准物质项目表（一级标准物质）

| 序号 | 制造计量器具许可证号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | 国制标物 10001715 | 证字第 1780 | GBW 06341 GBW 06342 GBW 06343 GBW 06344 GBW 06345 GBW 06346 | 超高纯氦气纯度标准物质 超高纯氩气纯度标准物质 超高纯氮气纯度标准物质 氦中氢气、氖气、氩气、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳 和二氧化碳混合气体标准物质 氩中氢气、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳和二氧化碳 混合气体标准物质 氮中氢气、氧气、甲烷、一氧化碳和二氧化碳混合气体 标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 7 8 9 10 11 | 国制标物 10001716 | 证字第 1781 | GBW 07375 GBW 07376 GBW 07377 GBW 07378 GBW 07379 | 水系沉积物成分分析标准物质 水系沉积物成分分析标准物质 水系沉积物成分分析标准物质 水系沉积物成分分析标准物质 水系沉积物成分分析标准物质 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查 研究所 |
| 12 13 14 15 16 | 国制标物 10001716 | 证字第 1781 | GBW 07380 GBW 07381 GBW 07382 GBW 07383 GBW 07384 | 水系沉积物成分分析标准物质 水系沉积物成分分析标准物质 水系沉积物成分分析标准物质 水系沉积物成分分析标准物质 水系沉积物成分分析标准物质 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查 研究所 |
| 17 18 19 20 21 22 23 | 国制标物 10001716 | 证字第 1781 | GBW 07385 GBW 07386 GBW 07387 GBW 07388 GBW 07389 GBW 07390 GBW 07391 | 泛滥平原沉积物成分分析标准物质 泛滥平原沉积物成分分析标准物质 泛滥平原沉积物成分分析标准物质 泛滥平原沉积物成分分析标准物质 泛滥平原沉积物成分分析标准物质 泛滥平原沉积物成分分析标准物质 泛滥平原沉积物成分分析标准物质 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查 研究所 |
| 24 25 26 27 28 29 | 国制标物 10001716 | 证字第 1781 | GBW 07725 GBW 07726 GBW 07727 GBW 07728 GBW 07729 GBW 07730 | 岩石成分分析标准物质 岩石成分分析标准物质 岩石成分分析标准物质 岩石成分分析标准物质 岩石成分分析标准物质 岩石成分分析标准物质 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查 研究所 |
| 30 31 | 国制标物 10001717 | 证字第 1782 | GBW 07858 GBW 07859 | 高品位碲金矿成分分析标准物质 高品位碲金矿成分分析标准物质 | 黑龙江省地质矿产测试应用研究所 |
| 32 33 34 35 36 | 国制标物 10001718 | 证字第 1783 | GBW 07860 GBW 07861 GBW 07862 GBW 07863 GBW 07864 | 载金炭金成分分析标准物质 载金炭金成分分析标准物质 载金炭金成分分析标准物质 载金炭金成分分析标准物质 载金炭金成分分析标准物质 | 吉林省地质科学 研究所 |
| 37 38 39 40 41 | 国制标物 10001719 | 证字第 1784 | GBW 07865 GBW 07866 GBW 07867 GBW 07868 GBW 07869 | 菱镁矿成分分析标准物质 菱镁矿成分分析标准物质 菱镁矿成分分析标准物质 菱镁矿成分分析标准物质 菱镁矿成分分析标准物质 | 山东省地质科学 研究院 |
| 42 43 44 45 46 | 国制标物 10001719 | 证字第 1784 | GBW 07870 GBW 07871 GBW 07872 GBW 07873 GBW 07874 | 蛇纹岩成分分析标准物质 蛇纹岩成分分析标准物质 蛇纹岩成分分析标准物质 蛇纹岩成分分析标准物质 蛇纹岩成分分析标准物质 | 山东省地质科学 研究院 |
| 47 | 国制标物 10001720 | 证字第 1785 | GBW 09200 | 冰冻人血清样品组中葡萄糖标准物质 | 卫生部临床检验中心 |
| 48 | 国制标物 10001721 | 证字第 1786 | GBW 10132 | 牛肉粉中二噁英、多氯联苯成分分析标准物质 | 国家食品安全风险 评估中心 |
| 49 | 国制标物 10001722 | 证字第 1787 | GBW 10133 | 2,3,5-三甲基吡嗪纯度标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 50 | 国制标物 10001723 | 证字第 1788 | GBW 1 0134 | 正己烷中邻苯二甲酸二丁酯溶液标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 51 52 53 | 国制标物 10001724 | 证字第 1789 | GBW 10135 GBW 10136 GBW 10137 | 猪肉粉中克伦特罗成分分析标准物质 猪肉粉中克伦特罗成分分析标准物质 鱼肉粉中氯霉素成分分析标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 54 | 国制标物 10001725 | 证字第 1790 | GBW 10138 | 鸡肉粉中金刚烷胺残留分析标准物质 | 农业部农产品质量标准研究中心 |
| 55 | 国制标物 10001726 | 证字第 1791 | GBW 10139 | 双氰胺纯度标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 56 | 国制标物 10001727 | 证字第 1792 | GBW 10140 | 转基因玉米双抗12-5基因组DNA标准物质 | 中国农业科学院油料作物研究所、 农业部科技发展中心 中国计量科学研究院 |
| 57 58 | 国制标物 10001728 | 证字第 1793 | GBW 10141 GBW 10142 | 转基因水稻G6H1基因组DNA标准物质 转基因水稻TT51-1基因组DNA标准物质 | 中国农业科学院油料 作物研究所、农业部 科技发展中心中国农业科学院生物技术研究所 |
| 59 60 61 | 国制标物 10001729 | 证字第 1794 | GBW 11161 GBW 11162 GBW 11163 | 煤中汞、砷、磷、氟和氯成分分析标准物质 煤中汞、砷、磷、氟和氯成分分析标准物质 煤中汞、砷、磷、氟和氯成分分析标准物质 | 秦皇岛出入境检验检疫局煤炭检测技术中心 |
| 62 63 64 | 国制标物 10001730 | 证字第 1795 | GBW 11164 GBW 11165 GBW 11166 | 煤自燃倾向性吸氧量分析标准物质 煤自燃倾向性吸氧量分析标准物质 煤自燃倾向性吸氧量分析标准物质 | 煤炭科学技术研究院 有限公司 |
| 65 66 67 | 国制标物 10001731 | 证字第 1796 | GBW 13239 GBW 13240 GBW 13241 | 阿留麦尔合金居里点标准物质 镍居里点标准物质 铁居里点标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 68 69 70 71 72 | 国制标物 10001732 | 证字第 1797 | GBW 13242 GBW 13243 GBW 13244 GBW 13245 GBW 13246 | 倾点标准物质 倾点标准物质 倾点标准物质 浊点标准物质 浊点标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 73 74 75 76 | 国制标物 10001733 | 证字第 1798 | GBW 13247 GBW 13248 GBW 13249 GBW 13250 | 冷滤点标准物质 冷滤点标准物质 冷滤点标准物质 冷滤点标准物质 | 中国计量科学研究院 |
| 77 78 79 80 | 国制标物 10001734 | 证字第 1799 | GBW 13651 GBW 13652 GBW 13653 GBW 13654 | 硫拉曼频移标准物质 萘拉曼频移标准物质 环己烷拉曼频移标准物质 对乙酰氨基酚拉曼频移标准物质 | 中国计量科学研究院 |

国家标准物质项目表（二级标准物质）

| 序号 | 制造计量器具许可证号 | 标准物质 定级证书号 | 编 号 | 标 准 物 质 名 称 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 国制标物 10001735 | 证字第 1800 | GBW（E）062355 GBW（E）062356 GBW（E）062357 GBW（E）062358 GBW（E）062359 GBW（E）062360 GBW（E）062361 GBW（E）062362 GBW（E）062363 GBW（E）062364 | 空气中甲烷气体标准物质 空气中丙烷气体标准物质 氮（空气）中甲烷、丙烷混合气体标准物质 氮中一氧化氮气体标准物质 氮中二氧化氮气体标准物质 氮中一氧化碳气体标准物质 氮中二氧化碳气体标准物质 氮（空气）中苯气体标准物质 氦中氧、氮、氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷混合气体 标准物质 氮中氧、氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷混合气体标准物质 | 四川鼎标科技 有限公司 四川中测标物科技 有限公司 |
| 11 12 13 14 | 国制标物 10001736 | 证字第 1801 | GBW（E）062365 GBW（E）062366 GBW（E）062367 GBW（E）062368 | 氦中氧、氮、氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷混合气体标准物质 氮中一氧化碳气体标准物质 氮中二氧化碳气体标准物质 氮中二氧化硫气体标准物质 | 福建久策气体集团 有限公司 四川鼎标科技有限公司 |
| 15 16 | 国制标物 10001737 | 证字第 1802 | GBW（E）062369 GBW（E）062370 | 空气中甲烷气体标准物质 空气中丙烷气体标准物质 | 广西中测检测技术 有限责任公司 四川鼎标科技有限公司 |
| 17 18 19 | 国制标物 10001738 | 证字第 1803 | GBW（E）062371 GBW（E）062372 GBW（E）062373 | 氮中二氧化硫气体标准物质 空气中甲烷气体标准物质 氮中一氧化氮气体标准物质 | 乌鲁木齐科力标准物质有限公司 四川鼎标科技有限公司 |
| 20 21 | 国制标物 10001739 | 证字第 1804 | GBW（E）062374 GBW（E）062375 | 氮中氧、氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷混合气体标准物质 氮中甲烷、丙烷混合气体标准物质 | 武汉华尔文实业 有限公司 四川鼎标科技有限公司 |

附件2

中华人民共和国标准物质目录

国家质量监督检验检疫总局

中国			北京

（2017年10月）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-2） | 不确定度（×10-2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 超高纯氦气纯度标准物质 | GBW06341 | 99.99998 | 0.00002 |
| 超高纯氩气纯度标准物质 | GBW06342 | 99.99997 | 0.00003 |
| 超高纯氮气纯度标准物质 | GBW06343 | 99.99995 | 0.00005 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） |  | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氦中氢气、氖气、氩气、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳和二氧化碳混合气体标准物质 | GBW06344 | 氢气 | 1.00 | 3 |
|  |  | 氖气 | 4.00 | 1 |
|  |  | 氩气 | 1.00 | 2 |
|  |  | 氧气 | 1.00 | 3 |
|  |  | 氮气 | 2.00 | 3 |
|  |  | 甲烷 | 0.500 | 1 |
|  |  | 一氧化碳 | 0.500 | 1 |
|  |  | 二氧化碳 | 0.500 | 3 |
| 氩中氢气、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳和二氧化碳混合气体标准物质 | GBW06345 | 氢气 | 0.500 | 5 |
|  |  | 氧气 | 1.50 | 2 |
|  |  | 氮气 | 4.00 | 1.5 |
|  |  | 甲烷 | 1.00 | 1 |
|  |  | 一氧化碳 | 1.00 | 1 |
|  |  | 二氧化碳 | 1.00 | 2 |
| 氮中氢气、氧气、甲烷、一氧化碳和二氧化碳混合气体标准物质 | GBW06346 | 氢气 | 1.00 | 3 |
|  |  | 氧气 | 3.00 | 1 |
|  |  | 甲烷 | 1.00 | 1 |
|  |  | 一氧化碳 | 1.00 | 1 |
|  |  | 二氧化碳 | 1.00 | 2 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ag | As | B | Ba | Be | Bi | Br | Cd | Ce | Cl | Co | Cr |
| 水系 沉积物成分 分析 标准 物质 | GBW07375 | 标准值 不确定度 | 40 4 | 1.7 0.2 | (3) | 704 20 | 2.3 0.1 | 0.11 0.02 | (0.8) | 0.029 0.004 | 32 4 | 24 3 | 2.7 0.3 | (3.7) |
|  | GBW07376 | 标准值 不确定度 | 55 4 | 21.6 1.3 | 11.2 1.0 | 530 19 | 1.5 0.1 | 0.61 0.05 |  | 0.093 0.008 | 40 2 | 87 7 | 7.3 0.5 | 11.5 2.0 |
|  | GBW07377 | 标准值 不确定度 | 66 5 | 32.2 2.0 | 55.4 3.9 | 460 16 | 2.6 0.2 | 0.42 0.03 | (1.3) | 0.22 0.02 | 80 5 | 26 3 | 12.9 0.7 | 66 8 |
|  | GBW07378 | 标准值 不确定度 | 102 6 | 11.0 0.6 | 17.8 1.1 | 565 19 | 1.9 0.1 | 0.32 0.02 | (0.9) | 0.36 0.03 | 50 2 | 476 22 | 17.1 0.8 | 29.8 2.6 |
|  | GBW07379 | 标准值 不确定度 | 856 56 | 48.4 2.8 | 65.5 5.3 | 0.135* 0.006* | 1.4 0.1 | 0.26 0.02 |  | (32) | 50 3 | 99 7 | 9.0 0.6 | 43.3 2.4 |
|  | GBW07380 | 标准值 不确定度 | 83 10 | 3.5 0.3 | 8.2 1.2 | 311 7 | 1.8 0.2 | 0.06 0.01 |  | (0.2) | 98 5 | 32 5 | 57.9 2.2 | 0.109* 0.009* |
|  | GBW07381 | 标准值 不确定度 | 90 5 | 14.8 0.6 | 61.9 4.3 | 337 10 | 2.0 0.2 | 0.41 0.03 | 6.3 0.8 | 4.3 0.3 | 79 7 | 36 6 | 19.6 1.2 | 144 9 |
|  | GBW07382 | 标准值 不确定度 | 67 5 | 24.9 0.8 | 74.5 5.0 | 318 15 | 1.6 0.1 | 0.30 0.04 | 1.6 0.3 | 0.23 0.02 | 59 4 | 41 6 | 11.3 0.6 | 43.1 3.8 |
|  | GBW07383 | 标准值及 不确定度 | 89 5 | 33.9 1.1 | 80.1 5.3 | 456 11 | 6.4 0.6 | 3.98 0.21 | 6.4 0.7 | 0.38 0.04 | 85 6 | 56 8 | 12.8 0.8 | 70.0 6.7 |
|  | GBW07384 | 标准值及 不确定度 | 149 10 | 3.5 0.3 | 10.4 1.0 | 926 45 | 4.6 0.2 | 1.06 0.08 | 3.7 0.5 | 0.60 0.04 | 138 13 | 55 6 | 12.7 0.9 | 36.5 3.6 |

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cs | Cu | Dy | Er | Eu | F | Ga | Gd | Ge | Hf | Hg** | Ho |
| 水系沉积物成分 分析标准物质 | GBW07375 | 标准值 不确定度 | 1.7 0.1 | 2.8 0.4 | 1.2 0.1 | 0.67 0.07 | 0.68 0.07 | 172 19 | 16.3 0.6 | 1.70 0.15 | 0.94 0.06 | 2.75 0.12 | 4.7 1.0 | 0.24 0.02 |
|  | GBW07376 | 标准值 不确定度 | 4.5 0.2 | 10.6 0.7 | 2.7 0.2 | 1.58 0.13 | 0.83 0.06 | 323 23 | 12.3 0.6 | 2.85 0.19 | 1.23 0.08 | 2.99 0.25 | 11▲ 10～13 | 0.53 0.04 |
|  | GBW07377 | 标准值 不确定度 | 16.0 0.8 | 21 1 | 4.8 0.5 | 2.57 0.25 | 1.17 0.09 | 632 42 | 18.8 0.6 | 5.43 0.39 | 1.42 0.09 | 5.30 0.26 | 18.3 1.2 | 0.90 0.10 |
|  | GBW07378 | 标准值 不确定度 | 5.3 0.3 | 916 69 | 4.0 0.3 | 2.27 0.17 | 1.06 0.08 | 415 27 | 15.1 0.6 | 4.10 0.29 | 1.20 0.07 | 4.61 0.19 | 10.0 1.1 | 0.80 0.06 |
|  | GBW07379 | 标准值 不确定度 | 7.6 0.4 | 23.8 2.5 | 3.1 0.2 | 1.76 0.13 | 0.88 0.08 | 438 29 | 10.8▲ 10.4～14.3 | 3.43 0.22 | 1.31 0.09 | 5.98 0.24 | 111 6 | 0.61 0.05 |
|  | GBW07380 | 标准值 不确定度 | 1.3 0.1 | 186 11 | 6.6 0.6 | 3.25 0.31 | 2.77 0.21 | 558 36 | 20.6 0.7 | 7.99 0.55 | 1.38 0.12 | 6.69 0.35 | 12.2 1.3 | 1.21 0.12 |
|  | GBW07381 | 标准值 不确定度 | 7.2 0.6 | 39.9 2.3 | 4.6 0.3 | 2.64 0.19 | 1.00 0.07 | 856 59 | 15.0 0.6 | 4.59 0.31 | 1.34 0.07 | 7.09 0.32 | 148 11 | 0.91 0.07 |
|  | GBW07382 | 标准值 不确定度 | 5.7 0.2 | 14.6 0.8 | 3.7 0.4 | 2.14 0.19 | 0.85 0.06 | 581 37 | 10.7 0.5 | 3.92 0.26 | 1.17 0.08 | 7.35 0.27 | 86.2 5.5 | 0.72 0.08 |
|  | GBW07383 | 标准值 不确定度 | 21.4 1.1 | 25.7 1.3 | 8.6 0.6 | 4.74 0.49 | 0.84 0.06 | 663 45 | 17.4 0.7 | 7.69 0.62 | 1.42 0.09 | 10.5 0.6 | 266 24 | 1.58 0.19 |
|  | GBW07384 | 标准值 不确定度 | 6.5 0.6 | 22.3 1.2 | 9.7 0.7 | 5.52 0.39 | 1.72 0.12 | 616 43 | 28.4 1.5 | 9.85 0.68 | 1.79 0.10 | 12.4 0.9 | 63.1 3.5 | 1.88 0.14 |

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | In | La | Li | Lu | Mn | Mo | N | Nb | Nd | Ni | P |
| 水系沉积物成分 分析标准物质 | GBW07375 | 标准值 不确定度 | (0.21) | 0.020 0.003 | 17.0 1.5 | 8.4 0.4 | 0.12 0.02 | 322 14 | 0.42 0.04 | (130) | 6.2 0.5 | 13.3 1.2 | 2.3 0.3 | 332 14 |
|  | GBW07376 | 标准值 不确定度 | (0.16) | 0.094 0.006 | 23.2 1.1 | 12.8 0.7 | 0.26 0.03 | 827 38 | 1.06 0.05 | (114) | 9.3 0.6 | 16.9 1.2 | 5.8 0.6 | 415 15 |
|  | GBW07377 | 标准值 不确定度 | 0.48 0.08 | 0.063 0.005 | 40.4 2.7 | 38.0 1.4 | 0.35 0.05 | 519 18 | 0.55 0.04 | 689 36 | 14.6 0.8 | 33.5 2.3 | 36.5 1.3 | 498 23 |
|  | GBW07378 | 标准值 不确定度 | (0.25) | 0.051 0.004 | 25.0 1.4 | 22.8 1.3 | 0.34 0.03 | 960 24 | 3.91 0.23 | (135) | 10.7 0.6 | 22.2 1.5 | 15.2 0.9 | 499 15 |
|  | GBW07379 | 标准值 不确定度 | 0.34 0.07 | 0.036 0.003 | 25.3 1.9 | 47.2 2.9 | 0.28 0.03 | 691 14 | 2.75 0.15 | 420 26 | 9.7 0.7 | 21.5 1.5 | 21.8 1.3 | 356 15 |
|  | GBW07380 | 标准值 不确定度 | 0.31 0.05 | 0.086 0.008 | 49.8 2.0 | 14.7 0.6 | 0.40 0.05 | 0.141* 0.007* | 0.67 0.08 | 229▲ 222～283 | 35.3 2.0 | 47.8 3.2 | 349 17 | 0.118* 0.005* |
|  | GBW07381 | 标准值 不确定度 | 4.31 0.53 | 0.060 0.004 | 34.2 1.8 | 41.2 1.5 | 0.42 0.04 | 0.111* 0.004* | 10.0 0.4 | 0.247* 0.011* | 17.2 0.7 | 28.3 1.9 | 60.4 2.7 | 620 23 |
|  | GBW07382 | 标准值 不确定度 | 1.36 0.16 | 0.039 0.002 | 29.5 2.1 | 19.9 0.7 | 0.34 0.03 | 486 24 | 0.68 0.05 | 318 24 | 12.1 0.7 | 24.5 1.7 | 19.2 0.9 | 224 13 |
|  | GBW07383 | 标准值 不确定度 | 3.95 0.48 | 0.093 0.008 | 40.0 2.8 | 92.9 3.0 | 0.86 0.09 | 638 31 | 4.88 0.21 | 0.136* 0.007* | 18.4 1.2 | 38.5 2.5 | 28.1 1.7 | 410 20 |
|  | GBW07384 | 标准值 不确定度 | 2.95 0.36 | 0.130 0.009 | 71.8 5.8 | 43.6 2.1 | 0.84 0.07 | 0.144* 0.007* | 2.59 0.15 | 0.142* 0.008* | 35.3 2.6 | 56.8 3.8 | 16.0 0.7 | 787 39 |

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pb | Pr | Rb | S | Sb | Sc | Se | Sm | Sn | Sr | Ta | Tb |
| 水系沉积物成分 分析标准物质 | GBW07375 | 标准值 不确定度 | 20.5 1.3 | 3.68 0.33 | 75.3 5.3 | (61) | 0.13 0.03 | 1.99 0.18 | 0.038 0.007 | 2.14 0.19 | 1.21 0.15 | 413 28 | 0.48 0.06 | 0.25 0.03 |
|  | GBW07376 | 标准值 不确定度 | 10.2 0.7 | 4.66 0.33 | 99.8 3.2 | (72) | 0.59 0.04 | 9.02 0.44 | 0.045 0.006 | 3.16 0.22 | 1.98 0.16 | 243 4 | 0.67 0.06 | 0.48 0.04 |
|  | GBW07377 | 标准值 不确定度 | 35.0 1.4 | 9.24 0.63 | 154 3 | 122 10 | 2.52 0.17 | 12.7 0.6 | 0.146 0.014 | 6.25 0.43 | 3.46 0.28 | 78.0 4.1 | 1.18 0.07 | 0.86 0.07 |
|  | GBW07378 | 标准值 不确定度 | 22.0 0.6 | 5.93 0.37 | 95.7 5.2 | 0.106* 0.006* | 0.98 0.07 | 10.8 0.5 | 0.197 0.022 | 4.38 0.28 | 2.62 0.19 | 277 8 | 0.85 0.07 | 0.68 0.05 |
|  | GBW07379 | 标准值 不确定度 | 0.269* 0.013* | 5.86 0.39 | 79.0 4.3 | 0.552* 0.017* | 1.22 0.07 | 6.87 0.44 |  | 3.92 0.25 | 2.01 0.15 | 0.343* 0.016* | 0.78 0.06 | 0.56 0.04 |
|  | GBW07380 | 标准值 不确定度 | (12) | 12.2 0.81 | 30.0 2.4 | (69) | 0.22 0.04 | 29.5 0.9 | 0.089 0.010 | 8.97 0.62 | 2.42 0.18 | 363 15 | 2.40 0.15 | 1.23 0.09 |
|  | GBW07381 | 标准值 不确定度 | 29.0 1.0 | 7.70 0.49 | 84.0 4.9 | 363 19 | 1.90 0.11 | 11.1 0.7 | 8.75 0.95 | 5.17 0.34 | 3.08 0.29 | 84.3 2.6 | 1.25 0.09 | 0.76 0.06 |
|  | GBW07382 | 标准值 不确定度 | 24.7 1.1 | 6.69 0.44 | 82.2 2.8 | 84 10 | 2.27 0.15 | 7.10 0.40 | 0.159 0.016 | 4.45 0.30 | 2.41 0.19 | 17.9 1.8 | 0.96 0.11 | 0.65 0.05 |
|  | GBW07383 | 标准值 不确定度 | 35.7 1.3 | 10.3 0.7 | 204 11 | 207 8 | 1.18 0.09 | 11.4 0.8 | 0.652 0.066 | 8.65 0.59 | 9.39 0.85 | 19.3 2.0 | 4.55 0.37 | 1.35 0.13 |
|  | GBW07384 | 标准值 不确定度 | 85.0 3.9 | 15.8 1.1 | 264 18 | 229 15 | 0.31 0.04 | 12.0 1.0 | 0.261 0.028 | 10.8 0.8 | 5.19 0.41 | 138 4 | 3.18 0.20 | 1.63 0.11 |

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Te | Th | Ti* | Tl | Tm | U | V | W | Y | Yb | Zn | Zr |
| 水系沉积物成分分析标准物质 | GBW07375 | 标准值 不确定度 | (0.016) | 6.30 0.50 | 0.128 0.009 | 0.47 0.03 | 0.11 0.02 | 1.11 0.14 | 19.8▲ 16.8～20.6 | 0.28 0.06 | 8.14 0.84 | 0.69 0.05 | 25.0 1.3 | 87.6 3.5 |
|  | GBW07376 | 标准值 不确定度 | 0.037 0.008 | 5.84 0.25 | 0.248 0.012 | 0.53 0.03 | 0.26 0.03 | 1.67 0.07 | 80.0 3.9 | 4.37 0.47 | 15.7 0.7 | 1.66 0.13 | 40.6 2.0 | 107 5 |
|  | GBW07377 | 标准值 不确定度 | 0.040 0.006 | 16.6 1.1 | 0.368 0.015 | 0.90 0.07 | 0.37 0.05 | 1.71 0.18 | 88.9 3.2 | 2.18 0.15 | 26.6 1.2 | 2.49 0.27 | 101 3 | 180 4 |
|  | GBW07378 | 标准值 不确定度 | (0.054) | 9.43 0.59 | 0.302 0.012 | 0.72 0.05 | 0.36 0.03 | 2.08 0.10 | 72.1 3.5 | 2.48 0.15 | 22.5 1.1 | 2.22 0.17 | 83.4 4.5 | 160 5 |
|  | GBW07379 | 标准值 不确定度 | 0.032 0.006 | 8.39 0.47 | 0.265 0.015 | 6.18 0.33 | 0.28 0.03 | 2.09 0.13 | 62.3 3.0 | 1.19 0.08 | 16.8▲ 16.1～19.5 | 1.80 0.16 | 0.260* 0.010* | 223 16 |
|  | GBW07380 | 标准值 不确定度 | (0.03) | 4.96 0.10 | 1.71 0.06 | ～0.15 | 0.45 0.05 | 1.24 0.07 | 332 10 | (0.5) | 27.9 1.6 | 2.66 0.24 | 115 7 | 252 12 |
|  | GBW07381 | 标准值 不确定度 | 0.059 0.013 | 12.0 0.6 | 0.452 0.017 | 0.87 0.06 | 0.42 0.03 | 5.91 0.22 | 302 11 | 1.92 0.15 | 26.4 1.3 | 2.72 0.19 | 94.2 2.9 | 264 5 |
|  | GBW07382 | 标准值 不确定度 | 0.030 0.006 | 9.81 0.51 | 0.308 0.010 | 0.52 0.03 | 0.35 0.03 | 2.34 0.11 | 60.1 3.5 | 2.15 0.16 | 21.8 0.6 | 2.23 0.17 | 51.7 2.2 | 275 9 |
|  | GBW07383 | 标准值 不确定度 | 0.046 0.008 | 25.9 1.4 | 0.313 0.011 | 1.33 0.13 | 0.87 0.07 | 8.79 0.41 | 91.8 3.2 | 18.9 1.5 | 48.3 2.9 | 5.80 0.45 | 85.2 3.2 | 346 13 |
|  | GBW07384 | 标准值 不确定度 | 0.076 0.016 | 27.5 1.8 | 0.461 0.011 | 1.55 0.15 | 0.87 0.07 | 5.99 0.26 | 74.1 3.1 | 4.73 0.27 | 52.8 5.6 | 5.57 0.39 | 189 9 | 449 14 |

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | FeO | MgO | CaO | Na2O | K2O | H2O＋ | CO2 | Corg | TC | LOI |
| 水系沉积物成分分析标准物质 | GBW07375 | 标准值 不确定度 | 72.20 0.30 | 14.86 0.67 | 1.46 0.06 | 0.22 0.02 | 1.35 0.05 | 4.99 0.15 | 3.22 0.11 | 0.27 0.03 | 0.80 0.06 |  | (0.09) | (0.12) | (0.98) |
|  | GBW07376 | 标准值 不确定度 | 71.14 0.27 | 12.85 0.36 | 3.86 0.13 | 1.07 0.04 | 3.52 0.09 | 2.13 0.08 | 3.24 0.10 | 1.23 0.07 | 1.27 0.07 |  | (0.1) | (0.1) | 1.37 0.07 |
|  | GBW07377 | 标准值 不确定度 | 63.48 0.43 | 14.10 0.40 | 5.16 0.11 | 1.73 0.07 | 3.78 0.07 | 0.83 0.04 | 3.04 0.11 | 2.35 0.11 | 3.48 0.18 | 3.02 0.22 | 0.57 0.03 | 1.33 0.06 | 6.84 0.29 |
|  | GBW07378 | 标准值 不确定度 | 68.62 0.55 | 13.31▲ 13.21～13.38 | 4.24 0.13 | 1.41 0.05 | 2.94 0.10 | 2.48 0.09 | 2.48 0.10 | 1.34 0.07 | 2.17 0.14 | (0.9) | (0.14) | 0.34 0.03 | 3.23 0.16 |
|  | GBW07379 | 标准值 不确定度 | 69.66 0.60 | 8.84 0.23 | 3.52 0.07 | 1.25 0.06 | 5.07 0.19 | 0.58 0.03 | 1.85 0.08 | 0.82 0.06 | (2.7) | (3.9) | 0.46 0.03 | 1.30 0.06 | 7.16 0.34 |
|  | GBW07380 | 标准值 不确定度 | 47.27 0.22 | 10.84 0.26 | 12.91 0.36 | 8.82 0.31 | 7.42 0.20 | 1.62▲ 1.38～1.66 | 1.12 0.05 | 2.20 0.11 | (5.6) |  | 0.30 0.02 | 0.34 0.02 | 5.87 0.39 |
|  | GBW07381 | 标准值 不确定度 | 70.49 0.61 | 10.83 0.14 | 4.64 0.11 | 1.03 0.04 | 1.14 0.05 | 0.37 0.03 | 1.49 0.07 | 1.57 0.10 | 4.53 0.27 | (0.3) | 2.21 0.10 | 2.41 0.12 | 8.52 0.43 |
|  | GBW07382 | 标准值 不确定度 | 82.85 0.43 | 7.90 0.27 | 3.05 0.09 | 0.67 0.03 | (0.13) | (0.08) | 2.07 0.06 | (0.33) | 2.15 0.11 |  | (0.17) | (0.21) | 2.34 0.13 |
|  | GBW07383 | 标准值 不确定度 | 73.54 0.44 | 11.40 0.41 | 4.08 0.11 | 0.96 0.05 | 0.21 0.02 | 0.36 0.03 | 2.27 0.09 | 1.65 0.09 | 3.90 0.22 |  | 1.39 0.06 | 1.45 0.07 | 6.26 0.29 |
|  | GBW07384 | 标准值 不确定度 | 72.20 0.30 | 14.86 0.67 | 1.46 0.06 | 0.22 0.02 | 1.35 0.05 | 4.99 0.15 | 3.22 0.11 | 0.27 0.03 | 0.80 0.06 |  | (0.09) | (0.12) | (0.98) |

*质量分数为×10-2，**质量分数为×10-9；▲标准值为中位值，其下为置信限。

研制单位：中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所（廊坊市）

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ag | As | B | Ba | Be | Bi | Br | Cd | Ce | Cl | Co | Cr |
| 泛滥平原沉积物成分分析标准物质 | GBW07385 | 标准值 不确定度 | 0.109 0.005 | 9.3 0.8 | 68 3 | 506 10 | 2.3 0.3 | 0.37 0.04 | 7.1 0.8 | 0.28 0.02 | 78 2 | 106 6 | 16.0 0.6 | 80 5 |
|  | GBW07386 | 标准值 不确定度 | 0.103 0.006 | 10.0 0.8 | 62 3 | 471 12 | 4.0 0.3 | 1.2 0.1 | （1.43） | 0.26 0.02 | 98 3 | 63 10 | 9.6 1.5 | 51 4 |
|  | GBW07387 | 标准值 不确定度 | 0.105 0.004 | 13.0 1.2 | 58 2 | 800 18 | 2.5 0.2 | 0.67 0.04 | 2.9 0.5 | 0.34 0.02 | 81 2 | 65 5 | 16.9 0.7 | 82 3 |
|  | GBW07388 | 标准值 不确定度 | 0.074 0.004 | 12.7 0.7 | 55 4 | 574 10 | 2.4 0.2 | 0.34 0.05 | 2.6 0.4 | 0.066 0.007 | 82 2 | 34 4 | 16.9 0.4 | 79 3 |
|  | GBW07389 | 标准值 不确定度 | 0.067 0.005 | 13.7 1.1 | 50 2 | 511 8 | 2.1 0.2 | 0.34 0.03 | 2.3 0.5 | 0.14 0.01 | 70 2 | 284 11 | 13.0 0.7 | 68 3 |
|  | GBW07390 | 标准值 不确定度 | 0.087 0.004 | 13.7 1.2 | 49 3 | 558 11 | 2.4 0.3 | 0.38▲ 0.38～0.40 | 11.6 1.5 | 0.16 0.01 | 74 3 | 906 33 | 15.6 0.6 | 76 4 |
|  | GBW07391 | 标准值 不确定度 | 0.082 0.004 | 9.2 0.6 | 36 3 | 585 13 | 2.3 0.2 | 0.30 0.04 | 12.5 1.3 | 0.11 0.01 | 68 2 | 52 7 | 12.2 0.4 | 56 5 |

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cs | Cu | Dy | Er | Eu | F | Ga | Gd | Ge | Hf | Hg | Ho |
| 泛滥平原沉积物成分分析标准物质 | GBW07385 | 标准值 不确定度 | 7.7 0.4 | 35 2 | 5.3 0.3 | 3.0 0.3 | 1.4 0.1 | 695 11 | 18.0 0.5 | 5.8 0.3 | 1.46 0.10 | 6.5 0.3 | 0.15 0.02 | 1.07 0.08 |
|  | GBW07386 | 标准值 不确定度 | 14.7 0.7 | 26 2 | 6.6 0.3 | 3.8 0.3 | 1.3 0.1 | 645 9 | 21.0 0.6 | 7.3 0.3 | 1.63 0.10 | 8.5 0.5 | 0.091 0.007 | 1.34 0.08 |
|  | GBW07387 | 标准值 不确定度 | 8.2 0.3 | 37 2 | 5.8 0.2 | 3.2 0.2 | 1.6 0.2 | 695 11 | 19.8 0.5 | 6.3 0.2 | 1.52 0.07 | 6.6 0.2 | 0.081 0.009 | 1.15 0.05 |
|  | GBW07388 | 标准值 不确定度 | 8.9 0.2 | 26 2 | 5.4 0.2 | 3.1 0.2 | 1.4 0.1 | 548 16 | 18.9 0.4 | 6.0 0.3 | 1.49 0.09 | 7.4 0.3 | 0.026 0.003 | 1.10 0.05 |
|  | GBW07389 | 标准值 不确定度 | 7.9 0.4 | 25 2 | 5.0 0.3 | 2.8 0.2 | 1.3 0.2 | 610 6 | 16.3 0.5 | 5.3 0.3 | 1.31 0.11 | 6.4 0.5 | 0.019 0.003 | 1.00 0.11 |
|  | GBW07390 | 标准值 不确定度 | 8.6 0.4 | 32 2 | 5.0 0.4 | 2.8 0.2 | 1.4 0.1 | 710 18 | 19.2 0.7 | 5.5 0.3 | 1.34 0.10 | 5.0 0.3 | 0.053 0.006 | 1.00 0.09 |
|  | GBW07391 | 标准值 不确定度 | 6.6 0.3 | 21 2 | 4.9 0.3 | 2.8 0.3 | 1.3 0.1 | 438 15 | 16.6 0.6 | 5.4 0.3 | 1.25 0.09 | 10.0 0.6 | 0.042▲ 0.039～0.054 | 0.99 0.04 |

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | In | La | Li | Lu | Mn | Mo | N | Nb | Nd | Ni | P |
| 泛滥平原沉积物成分分析标准物质 | GBW07385 | 标准值 不确定度 | 2.4 0.2 | 0.069 0.003 | 41 1 | 42 1 | 0.46 0.02 | 760 16 | 0.68 0.06 | 0.138* 0.007* | 18.2 0.5 | 36 2 | 38 2 | 0.108* 0.005* |
|  | GBW07386 | 标准值 不确定度 | 0.87 0.05 | 0.086 0.004 | 56 2 | 59 2 | 0.61 0.04 | 351 15 | 0.94 0.08 | 980 28 | 23.8 0.7 | 45 2 | 20 2 | 0.108* 0.007* |
|  | GBW07387 | 标准值 不确定度 | 1.6 0.2 | 0.072 0.004 | 43 1 | 44 1 | 0.50 0.01 | 907 15 | 1.13 0.09 | 1123 23 | 18.4 0.7 | 38 1 | 41 3 | 952 41 |
|  | GBW07388 | 标准值 不确定度 | 3.8 0.4 | 0.063 0.002 | 40 1 | 40 1 | 0.48 0.02 | 841 15 | 0.39 0.04 | 418 24 | 16.7 0.5 | 36 1 | 37 2 | 287 32 |
|  | GBW07389 | 标准值 不确定度 | 1.02 0.14 | 0.058 0.003 | 38 1 | 39 2 | 0.44 0.03 | 664 16 | 0.72 0.06 | 464 14 | 14.0 0.5 | 33 1 | 32 1 | 657 26 |
|  | GBW07390 | 标准值 不确定度 | 2.3 0.2 | 0.065 0.002 | 40▲ 39～42 | 45 2 | 0.43 0.03 | 773 17 | 0.98 0.08 | 850 19 | 14.3 0.4 | 35 1 | 38 2 | 622 19 |
|  | GBW07391 | 标准值 不确定度 | 5.6 0.5 | 0.054 0.002 | 37 1 | 32 1 | 0.47 0.02 | 706 21 | 0.52 0.05 | 0.189* 0.011* | 15.4 0.7 | 33 2 | 27 2 | 633 53 |

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pb | Pr | Rb | S | Sb | Sc | Se | Sm | Sn | Sr | Ta | Tb |
| 泛滥平原沉积物成分分析标准物质 | GBW07385 | 标准值 不确定度 | 32 3 | 9.1 0.4 | 105 3 | 266 13 | 1.16 0.08 | 12.8 0.4 | 0.26 0.02 | 6.7 0.3 | 7.2 0.4 | 132 5 | 1.4 0.2 | 0.96 0.05 |
|  | GBW07386 | 标准值 不确定度 | 43 4 | 12.0 0.4 | 184 3 | 244 12 | 0.82 0.04 | 10.4 0.3 | 0.30 0.01 | 8.4 0.3 | 8.7 0.6 | 53 5 | 2.7 0.3 | 1.19 0.08 |
|  | GBW07387 | 标准值 不确定度 | 28 3 | 9.7 0.2 | 114 3 | 180 8 | 1.27 0.06 | 14.6 0.4 | 0.36 0.02 | 7.1 0.2 | 3.6 0.4 | 136 5 | 1.4 0.1 | 1.02 0.05 |
|  | GBW07388 | 标准值 不确定度 | 26 2 | 9.2 0.2 | 108 3 | 77 9 | 1.08 0.06 | 13.3 0.4 | 0.11▲ 0.10～0.11 | 6.8 0.2 | 3.6 0.2 | 115 4 | 1.2 0.2 | 0.98 0.04 |
|  | GBW07389 | 标准值 不确定度 | 22 2 | 8.4 0.4 | 100 2 | 268 19 | 1.14 0.12 | 12.5 0.6 | 0.19 0.02 | 6.2 0.3 | 2.9 0.4 | 201 9 | 1.0 0.2 | 0.89 0.04 |
|  | GBW07390 | 标准值 不确定度 | 26 2 | 9.0 0.4 | 111 2 | 431 22 | 1.08 0.09 | 14.0 0.7 | 0.21 0.02 | 6.5 0.3 | 3.2 0.2 | 202 9 | 1.0 0.2 | 0.91 0.05 |
|  | GBW07391 | 标准值 不确定度 | 22 2 | 8.2 0.3 | 99 3 | 344 22 | （0.8） | 10.3 0.4 | 0.25 0.02 | 6.2 0.3 | 2.9 0.4 | 258 11 | 1.2 0.2 | 0.88 0.04 |

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Te | Th | Ti* | Tl | Tm | U | V | W | Y | Yb | Zn | Zr |
| 泛滥平原沉积物成分分析标准物质 | GBW07385 | 标准值 不确定度 | （0.048） | 12.9 0.8 | 0.533 0.009 | 0.64 0.03 | 0.47 0.02 | 2.6 0.1 | 105 3 | 2.0 0.1 | 28 1 | 3.0 0.2 | 96 4 | 235 11 |
|  | GBW07386 | 标准值 不确定度 | （0.043） | 21.6 1.3 | 0.404 0.007 | 1.10 0.09 | 0.61 0.04 | 5.7 0.3 | 67 3 | 5.8 0.3 | 36 1 | 4.0 0.3 | 92 3 | 288 6 |
|  | GBW07387 | 标准值 不确定度 | （0.054） | 13.4 0.4 | 0.488 0.010 | 0.70 0.03 | 0.50 0.01 | 2.6 0.2 | 125 3 | 2.1 0.1 | 30 1 | 3.2 0.2 | 104 3 | 238 10 |
|  | GBW07388 | 标准值 不确定度 | 0.046 0.005 | 13.6 0.5 | 0.463 0.007 | 0.68 0.03 | 0.49 0.02 | 2.3 0.1 | 97 3 | 2.0 0.1 | 29 1 | 3.2 0.2 | 64 5 | 270 10 |
|  | GBW07389 | 标准值 不确定度 | （0.043） | 12.5 0.6 | 0.374 0.006 | 0.68 0.04 | 0.45 0.02 | 2.4 0.2 | 83 2 | 1.8 0.2 | 26 1 | 2.9 0.2 | 69 4 | 220 9 |
|  | GBW07390 | 标准值 不确定度 | 0.051 0.003 | 12.8 0.5 | 0.394 0.008 | 0.68 0.03 | 0.44 0.03 | 2.3 0.2 | 96 2 | 2.0 0.2 | 26 2 | 2.8 0.2 | 86 4 | 180 7 |
|  | GBW07391 | 标准值 不确定度 | 0.046 0.004 | 11.4 0.8 | 0.418 0.012 | 0.64 0.04 | 0.46 0.03 | 2.2 0.1 | 76 4 | 1.8 0.1 | 27 1 | 3.0 0.3 | 59▲ 58～61 | 383 13 |

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | FeO | MgO | CaO | Na2O | K2O | H2O＋ | CO2 | Corg | TC | LOI |
| 泛滥平原沉积物成分分析标准物质 | GBW07385 | 标准值 不确定度 | 63.16 0.17 | 13.24 0.26 | 5.44 0.15 | （1.61） | 2.17 0.09 | 3.13 0.12 | 1.32 0.09 | 2.31 0.09 | 4.20 0.17 | 2.05 0.06 | 1.12 0.09 | 1.68 0.04 | 7.62 0.16 |
|  | GBW07386 | 标准值 不确定度 | 69.13 0.26 | 14.98 0.35 | 3.81 0.16 | （0.97） | 0.72 0.04 | 0.34 0.03 | 0.41▲ 0.39～0.44 | 3.03 0.09 | 4.68 0.16 |  | 1.02 0.07 | 1.06 0.03 | 6.29 0.10 |
|  | GBW07387 | 标准值 不确定度 | 62.79 0.35 | 14.85 0.45 | 5.92 0.11 | 1.47 0.07 | 2.16 0.08 | 2.10 0.12 | 1.44 0.10 | 2.65 0.13 | 4.28 0.19 | 0.83 0.04 | 1.02 0.05 | 1.28 0.02 | 6.57 0.14 |
|  | GBW07388 | 标准值 不确定度 | 67.33 0.36 | 14.49 0.17 | 5.52 0.07 | （0.36） | 1.34 0.11 | 1.09 0.05 | 1.26 0.07 | 2.07 0.08 | （5.2） |  | （0.3） | 0.31 0.02 | （5.6） |
|  | GBW07389 | 标准值 不确定度 | 59.68▲ 59.61～59.77 | 12.62 0.30 | 4.73 0.03 | 1.20 0.03 | 2.24 0.11 | 6.91 0.22 | 1.62 0.12 | 2.40 0.12 | 3.73 0.20 | 4.77 0.14 | （0.4） | 1.72 0.04 | 8.65 0.07 |
|  | GBW07390 | 标准值 不确定度 | 56.47 0.32 | 14.45 0.33 | 5.76 0.18 | 1.34 0.09 | 2.66 0.08 | 5.65 0.38 | 1.55 0.08 | 2.68 0.20 | （4.7） | 4.00 0.11 | 0.79 0.09 | 1.87 0.07 | 9.62 0.14 |
|  | GBW07391 | 标准值 不确定度 | 59.48 0.37 | 12.99 0.31 | 4.09 0.15 | （1.45） | 1.47▲ 1.45～1.52 | 5.74 0.21 | 1.84 0.13 | 2.41 0.10 | （4.5） | 3.33 0.16 | 2.00 0.17 | 3.03 0.14 | 10.64 0.34 |

*质量分数为×10-2，**质量分数为×10-9；▲标准值为中位值，其下为置信限。

研制单位：中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所（廊坊市）

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ag | As | B | Ba | Be | Bi | Br | Cd | Ce | Cl | Co | Cr |
| 岩石成分分析标准物质 | GBW07725 | 标准值 不确定度 | 0.046 0.006 | 4.7 0.4 | 11.5 2.1 | 605 16 | 0.99 0.07 | 0.061 0.011 |  | 0.071 0.010 | 52.0 2.7 | 72.9 11.6 | 7.6 0.7 | 27.7 3.4 |
|  | GBW07726 | 标准值 不确定度 | 0.069 0.007 | 0.49 0.08 |  | 649 16 | 1.37 0.09 |  |  | 0.092 0.007 | 62.9 2.3 | 71.0 6.2 | 21.1 1.2 | 96.7 6.0 |
|  | GBW07727 | 标准值 不确定度 | 0.085 0.012 | 1.8 0.2 | 4.7 0.5 | 277 9 | 1.99 0.09 | 0.031 0.007 |  | 0.098 0.016 | 104 6 | 51.0 5.4 | 38.7 2.4 | 98.1 8.8 |
|  | GBW07728 | 标准值 不确定度 | 0.086 0.009 | 0.84 0.14 | （11） | 49.2 1.6 | 0.28 0.03 | 0.030 0.015 |  | 0.082 0.004 | 12.2 1.3 | 244 22 | 149 12 | （0.49*） |
|  | GBW07729 | 标准值 不确定度 | 0.18 0.02 | 10.1 0.6 | 31.3 3.9 | 118 5 | 1.10 0.06 | 0.27 0.02 | （1.4） | 3.2 0.2 | 23.7 1.2 | 48.4 4.6 | 4.9 0.4 | 185 16 |
|  | GBW07730 | 标准值 不确定度 | 0.24 0.03 | 6.1 0.4 |  | 35.9 3.7 | 0.13 0.02 | 0.10 0.02 |  | （0.035） | 42.9 2.3 |  | 2.3 0.4 | 20.6 3.6 |

| 名称 |  | 编号 |  | 标准值及 不确定度 |  | 质量分数（×10-6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cs |  | Cu |  | Dy |  | Er |  | Eu |  | F |  | Ga |  | Gd |  | Ge |  | Hf |  | Hg** | Ho |  |
| 岩石成分分析标准物质 |  | GBW07725 |  | 标准值 不确定度 |  | 1.8 0.2 |  | 4.9 0.6 |  | 4.9 0.4 |  | 3.0 0.3 |  | 1.5 0.1 |  | 278 25 |  | 10.6 0.3 |  | 5.4 0.4 |  | 0.51 0.08 |  | 3.3 0.4 |  | （9.9） | 1.06 0.11 |  |
|  |  | GBW07726 |  | 标准值 不确定度 |  | （0.28） |  | 33.5 1.7 |  | 3.7 0.3 |  | 2.0 0.2 |  | 1.6 0.1 |  | 424 25 |  | 21.5 1.0 |  | 4.9 0.2 |  | 0.95 0.06 |  | 4.7 0.5 |  |  | 0.75 0.08 |  |
|  |  | GBW07727 |  | 标准值 不确定度 |  | 0.52 0.08 |  | 240 8 |  | 8.9 0.6 |  | 4.3 0.4 |  | 3.3 0.2 |  | 801 37 |  | 25.0 0.9 |  | 10.3 0.7 |  | 1.27 0.13 |  | 9.7 1.8 |  | （5） | 1.66 0.16 |  |
|  |  | GBW07728 |  | 标准值 不确定度 |  | 1.4 0.2 |  | 75.6 4.7 |  | 1.2 0.1 |  | 0.63 0.06 |  | 0.38 0.03 |  | 197 19 |  | 4.9 0.5 |  | 1.2 0.2 |  | 0.92 0.11 |  | （1.1） |  | 3.5 0.6 | 0.23 0.03 |  |
|  |  | GBW07729 |  | 标准值 不确定度 |  | 2.2 0.2 |  | 40.9 2.9 |  | 2.5 0.3 |  | 1.6 0.2 |  | 0.43 0.04 |  | 544 30 |  | 6.8 0.6 |  | 2.2 0.3 |  | 0.78 0.06 |  | 2.9 0.4 |  | 220 22 | 0.54 0.07 |  |
|  |  | GBW07730 |  | 标准值 不确定度 |  | 0.43 0.08 |  | 8.6 1.3 |  | 0.88 0.08 |  | 0.55 0.06 |  | 0.17 0.03 |  | （80） |  | （1.6） |  | 0.66 0.09 |  |  |  | （1.4） |  | 12.2 0.9 | 0.18 0.03 |  |
| 名称 | 编号 |  | 标准值及 不确定度 |  | 质量分数（×10-6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I |  | In |  | La |  | Li |  | Lu |  | Mn |  | Mo |  | N |  | Nb |  | Nd |  | Ni |  |  | P |
| 岩石成分分析标准物质 | GBW07725 |  | 标准值 不确定度 |  |  |  | 0.025 0.003 |  | 30.0 2.5 |  | 15.2 1.3 |  | 0.40 0.05 |  | 0.21* 0.01* |  | 0.33 0.06 |  |  |  | （6） |  | 26.6 1.5 |  | 13.5▲ 12.8～15.5 |  |  | 252 21 |
|  | GBW07726 |  | 标准值 不确定度 |  |  |  | 0.049 0.003 |  | 29.4 1.2 |  | 12.1 0.6 |  | 0.30 0.04 |  | 816 25 |  | 0.64 0.08 |  |  |  | 7.0 0.6 |  | 33.4 0.8 |  | 44.8 1.4 |  |  | 0.11* 0.01* |
|  | GBW07727 |  | 标准值 不确定度 |  |  |  | 0.104 0.007 |  | 48.0 2.4 |  | 11.3 0.6 |  | 0.51 0.05 |  | 0.14* 0.01* |  | 1.19 0.10 |  |  |  | 45.1 2.5 |  | 56.6 2.5 |  | 69.7 2.1 |  |  | 0.19* 0.01* |
|  | GBW07728 |  | 标准值 不确定度 |  |  |  | 0.023 0.003 |  | 5.8 0.6 |  | 5.9 0.3 |  | 0.10 0.02 |  | 0.14* 0.01* |  | 0.19 0.04 |  |  |  | 5.5 0.8 |  | 6.4 0.6 |  | 1269 77 |  |  | 227 13 |
|  | GBW07729 |  | 标准值 不确定度 |  | 0.37 0.05 |  | 0.032 0.002 |  | 13.2 0.9 |  | 12.6 1.0 |  | 0.28 0.04 |  | 141 11 |  | 71.2 5.6 |  | 0.22* 0.02* |  | 6.9 0.7 |  | 11.4 1.2 |  | 77.4 3.3 |  |  | 661 26 |
|  | GBW07730 |  | 标准值 不确定度 |  | 1.03 0.11 |  | 0.015 0.004 |  | 3.5 0.5 |  | 0.59 0.05 |  | 0.12 0.02 |  | 67 11 |  | 0.67 0.15 |  |  |  |  |  | 2.9 0.2 |  | 8.1 0.7 |  |  | （50） |

| 名称 | 编号 |  | 标准值及 不确定度 |  | 质量分数（×10-6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pb |  | Pr |  | Rb |  | S |  | Sb |  | Sc |  | Se |  | Sm |  |  | Sn |  | Sr | Ta |  |  | Tb |
| 岩石成分分析标准物质 | GBW07725 |  | 标准值 不确定度 |  | 12.3 1.4 |  | 6.6 0.4 |  | 68.2 1.9 |  | （690） |  | 0.093 0.011 |  | 6.7 0.6 |  | 0.040 0.007 |  | 5.4 0.3 |  |  | 1.1 0.2 |  | 252 7 | 0.42▲ 0.37～0.66 |  |  | 0.84 0.05 |
|  | GBW07726 |  | 标准值 不确定度 |  | 7.4 0.9 |  | 8.5▲ 8.0～8.5 |  | 19.3 1.4 |  | 326▲ 314～414 |  | 0.080 0.016 |  | 16.7 0.9 |  | 0.094 0.006 |  | 6.1 0.2 |  |  | 1.5 0.2 |  | 818 23 |  |  |  | 0.71 0.04 |
|  | GBW07727 |  | 标准值 不确定度 |  | 6.2 1.0 |  | 13.7 0.6 |  | 27.1 1.2 |  | 115 9 |  | 0.23 0.03 |  | 26.6 1.4 |  | （0.15） |  | 11.6 0.6 |  |  | 3.2 0.2 |  | 271 7 | 3.2 0.2 |  |  | 1.63 0.09 |
|  | GBW07728 |  | 标准值 不确定度 |  | （3.3） |  | 1.6 0.1 |  | 6.9 1.0 |  | 514 28 |  | 0.13 0.02 |  | 10.6 0.9 |  | 0.20 0.02 |  | 1.32▲ 1.29～1.58 |  |  | （0.9） |  | 37.9 2.8 |  |  |  | 0.21 0.03 |
|  | GBW07729 |  | 标准值 不确定度 |  | 10.2 0.8 |  | 3.1 0.3 |  | 32.0 1.5 |  | 0.73*▲ 0.64*～0.76* |  | 2.01 0.16 |  | 5.4 0.5 |  | 29.7 3.6 |  | 2.3 0.2 |  |  | 1.6 0.3 |  | 156 3 | 0.48 0.09 |  |  | 0.39 0.04 |
|  | GBW07730 |  | 标准值 不确定度 |  | 15.1 1.4 |  | 0.87 0.06 |  |  |  | （76） |  | 0.68 0.06 |  | 2.4 0.3 |  | 0.32 0.04 |  | 0.76 0.13 |  |  | （1） |  |  |  |  |  | 0.13 0.02 |
| 名称 |  | 编号 |  | 标准值及 不确定度 |  | 质量分数（×10-6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Te |  | Th |  | Ti |  | Tl |  | Tm |  | U |  | V |  | W | Y |  | Yb |  |  | Zn | Zr |  |
| 岩石成分分析标准物质 |  | GBW07725 |  | 标准值 不确定度 |  |  |  | 3.7 0.4 |  | 0.17* 0.01* |  | 0.43 0.05 |  | 0.43 0.06 |  | 68.0 4.6 |  | 33.2 1.9 |  | 0.54 0.05 | 31.1 1.0 |  | 2.4 0.3 |  |  | 33.4 1.9 | 114 8 |  |
|  |  | GBW07726 |  | 标准值 不确定度 |  | （0.02） |  | （0.58） |  | 0.40* 0.02* |  | 0.1 |  | 0.32 0.04 |  | （0.25） |  | 115 5 |  | 0.15 0.03 | 17.8 0.7 |  | 1.8 0.2 |  |  | 86.2 2.5 | 173 11 |  |
|  |  | GBW07727 |  | 标准值 不确定度 |  |  |  | 5.5 0.6 |  | 2.44* 0.06* |  | （0.06） |  | 0.58 0.07 |  | 1.56 0.10 |  | 389 18 |  | 0.54 0.05 | 37.5 1.6 |  | 3.4 0.3 |  |  | 142 10 | 365 21 |  |
|  |  | GBW07728 |  | 标准值 不确定度 |  | （0.04） |  | 0.95 0.11 |  | 0.25* 0.01* |  | （0.05） |  | 0.10 0.02 |  | 0.32 0.06 |  | 70.3 7.4 |  | （0.17） | 5.9 0.9 |  | 0.58 0.06 |  |  | 89.0 4.6 | 39.2 4.8 |  |
|  |  | GBW07729 |  | 标准值 不确定度 |  | （0.06） |  | 4.1 0.6 |  | 0.13* 0.01* |  | 1.80 0.17 |  | 0.28 0.04 |  | 12.5 1.2 |  | 614 31 |  | 0.70 0.10 | 16.9 0.8 |  | 1.7 0.2 |  |  | 46.2 1.9 | 108 5 |  |
|  |  | GBW07730 |  | 标准值 不确定度 |  |  |  | 1.1 0.2 |  | 264 16 |  | （0.05） |  | 0.11 0.02 |  | 1.9 0.2 |  | 28.1 1.6 |  | 0.53 0.05 | 5.6 0.7 |  | 0.74 0.09 |  |  | 11.7 2.1 | 53.3 5.4 |  |

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | FeO | MgO | CaO | Na2O | K2O | H2O＋ | CO2 | Corg | TC | LOI |
| 岩石 成分 分析 标准 物质 | GBW07725 | 标准值 不确定度 | 46.40 0.34 | 8.88 0.21 | 1.69▲ 1.66～2.02 | （0.5） | 0.88 0.05 | 20.13 0.39 | 1.19 0.04 | 2.27 0.06 | （2.5） | 15.03 0.65 | （0.1） | 4.25 0.20 | 17.48 0.15 |
|  | GBW07726 | 标准值 不确定度 | 58.47 0.37 | 17.14 0.20 | 6.85 0.14 | 3.89 0.11 | 3.26 0.10 | 5.90 0.11 | 4.77 0.12 | 1.51 0.04 |  |  | （0.1） | （0.15） | 0.68 0.05 |
|  | GBW07727 | 标准值 不确定度 | 47.95 0.16 | 12.68 0.14 | 13.76 0.26 | 6.16 0.13 | 5.11 0.09 | 7.58 0.11 | 3.61 0.12 | 1.19 0.02 | 2.79 0.20 |  | （0.25） | （0.11） | 2.55 0.16 |
|  | GBW07728 | 标准值 不确定度 | 37.24 0.21 | 2.80 0.22 | 13.27 0.37 | 4.76 0.25 | 32.26 0.70 | 2.17 0.06 |  | 0.17 0.01 | （8.6） | （1.3） | 0.34 0.03 | （0.42） | 10.34 0.20 |
|  | GBW07729 | 标准值 不确定度 | 71.51 0.28 | 5.21 0.09 | 1.79 0.04 |  | 2.62 0.08 | 4.11 0.16 | 0.70 0.05 | 0.78 0.04 | （2） | 5.25 0.19 | 4.82 0.30 | 5.97▲ 5.87～6.05 | 12.09 0.19 |
|  | GBW07730 | 标准值 不确定度 | 94.34 0.53 | 1.87 0.04 | 0.66 0.04 |  | （0.05） | （0.07） |  | （0.03） | （0.7） |  | 1.56 0.06 | 1.67 0.04 | 2.56 0.04 |

*质量分数为×10-2，**质量分数为×10-9；▲标准值为中位值，其下为置信限。

研制单位：中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所（廊坊市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | As | Ag | Au | Bi | Cd | Co | Cu | Ga |
| 高品位碲金矿 成分分析 标准物质 | GBW07858 | 标准值 不确定度 | 12.5 0.8 | 44.2 1.4 | 19.6 0.4 | 0.14 0.01 | 0.34 0.04 | 10.9 0.4 | 53.4 3.6 | 16.1 0.8 |
|  | GBW07859 | 标准值 不确定度 | 12.1 0.8 | 67.4 2.8 | 32.1 0.7 | 0.14 0.01 | 0.45 0.04 | 10.1 0.6 | 65.0 4.4 | 14.8 0.6 |
| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ge | Hg | In | Mo | Ni | Pb | Sb | Se |
| 高品位碲金矿 成分分析 标准物质 | GBW07858 | 标准值 不确定度 | 0.79 0.08 | 0.43 0.04 | 0.035 0.002 | 6.73 0.30 | 11.7 0.4 | 70.3 2.8 | 3.35 0.28 | 0.23 0.02 |
|  | GBW07859 | 标准值 不确定度 | 0.80 0.05 | 0.64 0.06 | 0.033 0.003 | 10.2 0.6 | 11.1 0.4 | 87.8 3.9 | 4.38 0.34 | 0.21 0.02 |
| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |  |  |  |  | 质量分数（×10-2） |  |  |
|  |  |  | Te | Tl | W | Y | Zn | S | Ti | Al2O3 |
| 高品位碲金矿 成分分析 标准物质 | GBW07858 | 标准值 不确定度 | 51.0 3.2 | 0.74 0.04 | 1.51 0.14 | 13.5 1.3 | 99 4 | 0.58 0.02 | 0.32 0.02 | 14.04 0.21 |
|  | GBW07859 | 标准值 不确定度 | 82.7 6.4 | 0.77 0.02 | 1.81 0.17 | 12.1 1.2 | 112 6 | 0.68 0.02 | 0.29 0.02 | 12.53 0.23 |
| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CaO | TFe | K2O | MgO | MnO | Na2O | P2O5 | SiO2 |
| 高品位碲金矿 成分分析 标准物质 | GBW07858 | 标准值 不确定度 | 3.25 0.09 | 3.07 0.08 | 2.73 0.05 | 1.32 0.04 | 0.09 0.02 | 3.44 0.08 | 0.23 0.02 | 66.96 0.46 |
|  | GBW07859 | 标准值 不确定度 | 2.91 0.07 | 2.88 0.15 | 2.60 0.07 | 1.19 0.06 | 0.09 0.02 | 3.00 0.06 | 0.23 0.02 | 70.19 0.39 |

研制单位：黑龙江省地质矿产测试应用研究所（哈尔滨市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AU |
| 载金炭金成分分析标准物质 | GBW07860 | 标准值 不确定度 | 60.8 1.4 |
|  | GBW07861 | 标准值 不确定度 | 228.0 4.5 |
|  | GBW07862 | 标准值 不确定度 | 507.6 6.1 |
|  | GBW07863 | 标准值 不确定度 | 1528 15 |
|  | GBW07864 | 标准值 不确定度 | 3343 20 |

研制单位：吉林省地质科学研究所（长春市）

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Al2O3 | CaO | CO2 | K2O | L.O.I. | MgO | MnO | Na2O | P2O5 | S | SiO2 | TFe2O3 | TiO2 |
| 菱镁矿成分分析标准物质 | GBW 07865 | 标准值 | 0.073 | 0.76 | 45.84 | 0.0052 | 51.04 | 47.16 | 0.013 | 0.011 | 0.013 | 0.0024 | 0.35 | 0.19 | 0.0024 |
|  |  | 不确定度 | 0.01 | 0.03 | 0.32 | 0.001 | 0.24 | 0.26 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.0004 | 0.02 | 0.01 | 0.0005 |
|  | GBW 07866 | 标准值 | 0.83 | 0.44 | 42.40 | 0.0048 | 47.15 | 45.61 | 0.015 | 0.025 | 0.019 | 0.0023 | 5.15 | 0.65 | 0.021 |
|  |  | 不确定度 | 0.03 | 0.02 | 0.54 | 0.001 | 0.18 | 0.32 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.0004 | 0.07 | 0.01 | 0.005 |
|  | GBW 07867 | 标准值 | 1.71 | 2.51 | 39.96 | 0.0098 | 45.76 | 43.64 | 0.016 | 0.020 | 0.023 | 0.0034 | 5.45 | 0.71 | 0.053 |
|  |  | 不确定度 | 0.06 | 0.08 | 0.24 | 0.001 | 0.16 | 0.24 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.0007 | 0.09 | 0.02 | 0.004 |
|  | GBW 07868 | 标准值 | 0.35 | 1.99 | 44.97 | 0.012 | 49.81 | 44.24 | 0.050 | 0.013 | 0.025 | 0.0031 | 1.71 | 1.79 | 0.010 |
|  |  | 不确定度 | 0.02 | 0.08 | 0.27 | 0.002 | 0.16 | 0.20 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.0017 | 0.04 | 0.06 | 0.002 |
|  | GBW 07869 | 标准值 | 0.26 | 1.67 | 8.59 | 0.014 | 9.71 | 81.26 | 0.018 | 0.024 | 0.080 | 0.048 | 6.28 | 0.33 | 0.0098 |
|  |  | 不确定度 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.001 | 0.08 | 0.28 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.01 | 0.12 | 0.03 | 0.002 |

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | As | Ba | Ce | Co | Cr | Cu | La | Li | Ni | Pb | Sc | Sr | Th | U | V | Y | Zn |
| 菱镁 矿成 分分 析标 准物 质 | GBW 07865 | 标准值 | 0.41 | (1.40) | 1.60 | 0.53 | 2.12 | 0.81 | 0.66 | 2.21 | 2.14 | 0.79 | 0.99 | 3.49 | 0.047 | 0.41 | 0.96 | 1.25 | 1.94 |
|  |  | 不确定度 | 0.06 |  | 0.21 | 0.17 | 0.76 | 0.22 | 0.08 | 0.76 | 0.41 | 0.18 | 0.36 | 0.43 | 0.01 | 0.06 | 0.48 | 0.15 | 0.60 |
|  | GBW 07866 | 标准值 | 0.40 | 2.99 | 7.77 | 0.69 | 10.2 | 0.77 | 3.23 | 2.16 | 8.31 | 1.14 | 3.23 | 5.06 | 0.85 | 0.33 | 4.09 | 6.68 | 2.41 |
|  |  | 不确定度 | 0.02 | 0.76 | 0.62 | 0.21 | 1.2 | 0.20 | 0.22 | 0.47 | 0.64 | 0.20 | 0.95 | 0.54 | 0.08 | 0.07 | 0.61 | 0.62 | 0.78 |
|  | GBW 07867 | 标准值 | 0.25 | 5.68 | 8.54 | 1.70 | 13.4 | 0.99 | 3.33 | 11.2 | 9.23 | 1.35 | 3.09 | 30.1 | 1.95 | 0.25 | 7.26 | 3.32 | 2.64 |
|  |  | 不确定度 | 0.02 | 0.85 | 0.40 | 0.36 | 2.3 | 0.20 | 0.21 | 1.4 | 1.1 | 0.22 | 0.77 | 1.2 | 0.24 | 0.06 | 0.80 | 0.23 | 0.46 |
|  | GBW 07868 | 标准值 | 0.68 | 9.99 | 1.67 | 3.14 | 4.16 | 16.4 | 0.57 | 12.8 | 12.1 | 1.05 | 1.58 | 10.6 | 0.20 | 0.96 | (1.63) | 3.25 | 2.55 |
|  |  | 不确定度 | 0.04 | 1.4 | 0.12 | 0.34 | 0.76 | 0.9 | 0.07 | 1.3 | 1.2 | 0.19 | 0.65 | 0.5 | 0.06 | 0.08 |  | 0.33 | 0.57 |
|  | GBW 07869 | 标准值 | 4.28 | 6.47 | 2.87 | 0.73 | 3.33 | 2.90 | 1.10 | 2.40 | 2.85 | 3.03 | 2.27 | 22.2 | 0.18 | 1.20 | 7.95 | 2.01 | 8.53 |
|  |  | 不确定度 | 0.22 | 2.1 | 0.43 | 0.21 | 0.86 | 0.55 | 0.16 | 0.41 | 0.77 | 0.35 | 0.88 | 1.8 | 0.05 | 0.2 | 1.4 | 0.42 | 0.58 |

注：标准值系干基计算结果。

研制单位：山东省地质科学研究院（济南市）

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Al2O3 | CaO | CO2 | K2O | L.O.I. | MgO | MnO | Na2O | P2O5 | S | SiO2 | TFe2O3 | TiO2 | Cr2O3 |
| 蛇 纹 岩 成 分 分 析 标 准 物 质 | GBW 07870 | 标准值 | 0.13 | 0.62 | 7.29 | 0.015 | 19.07 | 43.09 | 0.012 | 0.0067 | 0.013 | 0.015 | 36.45 | 0.44 | 0.0050 | 0.0010 |
|  |  | 不确定度 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.002 | 0.20 | 0.21 | 0.001 | 0.0017 | 0.002 | 0.004 | 0.10 | 0.03 | 0.0009 | 0.0008 |
|  | GBW 07871 | 标准值 | 0.49 | 0.35 | 1.34 | 0.0052 | 14.04 | 40.17 | 0.090 | 0.0039 | 0.0054 | 0.042 | 37.49 | 7.16 | 0.013 | 0.35 |
|  |  | 不确定度 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.0016 | 0.21 | 0.32 | 0.003 | 0.0009 | 0.0007 | 0.004 | 0.13 | 0.09 | 0.001 | 0.01 |
|  | GBW 07872 | 标准值 | 0.46 | 19.46 | 15.15 | 0.0092 | 24.05 | 23.73 | 0.075 | 0.0061 | 0.0095 | 0.0060 | 25.38 | 5.83 | 0.018 | 0.27 |
|  |  | 不确定度 | 0.03 | 0.34 | 0.26 | 0.0015 | 0.24 | 0.17 | 0.002 | 0.0012 | 0.0020 | 0.0010 | 0.07 | 0.08 | 0.002 | 0.01 |
|  | GBW 07873 | 标准值 | 0.91 | 0.49 | 0.75 | 0.13 | 12.67 | 39.87 | 0.098 | 0.030 | 0.0060 | 0.043 | 38.40 | 7.09 | 0.019 | 0.34 |
|  |  | 不确定度 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.01 | 0.24 | 0.28 | 0.003 | 0.003 | 0.0010 | 0.003 | 0.14 | 0.08 | 0.003 | 0.01 |
|  | GBW 07874 | 标准值 | 13.84 | 6.41 | 0.81 | 0.34 | 10.98 | 27.38 | 0.23 | 0.0081 | 0.0055 | 0.024 | 35.40 | 4.72 | 0.032 | 0.33 |
|  |  | 不确定度 | 0.30 | 0.26 | 0.09 | 0.03 | 0.32 | 0.25 | 0.01 | 0.0009 | 0.0015 | 0.005 | 0.09 | 0.04 | 0.001 | 0.01 |

| 名称 | 编号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | As | Ba | Ce | Co | Cu | La | Li | Ni | Pb | Sc | Sr | Th | U | V | Y | Zn |
| 蛇 纹 岩 成 分 分 析 标 准 物 质 | GBW 07870 | 标准值 | 56.8 | 5.25 | 1.73 | 0.50 | 1.74 | 0.88 | 7.90 | 1.98 | 1.28 | 1.22 | 8.16 | 0.10 | 2.00 | (3.92) | 0.70 | 4.03 |
|  |  | 不确定度 | 1.8 | 1.1 | 0.15 | 0.21 | 0.38 | 0.06 | 0.77 | 0.51 | 0.19 | 0.73 | 0.50 | 0.02 | 0.21 |  | 0.10 | 0.43 |
|  | GBW 07871 | 标准值 | 1.40 | 2.54 | 0.98 | 102 | 2.23 | 0.51 | 5.04 | 2276 | 4.94 | 6.45 | 11.0 | 0.067 | 0.029 | 32.2 | 0.26 | 58.2 |
|  |  | 不确定度 | 0.12 | 1.2 | 0.05 | 6 | 0.80 | 0.03 | 0.58 | 82 | 0.48 | 1.2 | 0.5 | 0.006 | 0.012 | 5.6 | 0.03 | 4.4 |
|  | GBW 07872 | 标准值 | 9.04 | 17.7 | 1.23 | 81.3 | 3.60 | 1.38 | 4.53 | 1937 | 206 | 4.98 | 40.2 | 0.051 | 7.72 | 32.9 | 2.51 | 57.6 |
|  |  | 不确定度 | 0.76 | 1.8 | 0.13 | 1.9 | 0.80 | 0.07 | 0.63 | 56 | 5 | 0.85 | 2.7 | 0.016 | 0.44 | 7.0 | 0.40 | 4.9 |
|  | GBW 07873 | 标准值 | 0.64 | 88.2 | 2.08 | 101 | 3.66 | 1.31 | 3.82 | 2174 | 3.76 | 7.85 | 14.9 | 0.75 | 0.28 | 40.9 | 0.68 | 44.5 |
|  |  | 不确定度 | 0.06 | 4.7 | 0.12 | 4 | 0.44 | 0.08 | 0.43 | 66 | 0.47 | 1.5 | 0.5 | 0.03 | 0.05 | 7.3 | 0.09 | 2.8 |
|  | GBW 07874 | 标准值 | 7.07 | 177 | 0.55 | 57.5 | 35.7 | 0.24 | 163 | 1057 | 1.79 | 5.14 | 62.8 | 0.042 | 0.038 | 32.9 | 0.87 | 33.4 |
|  |  | 不确定度 | 0.34 | 10 | 0.04 | 1.5 | 0.9 | 0.02 | 19 | 34 | 0.33 | 1.7 | 3.3 | 0.013 | 0.024 | 6.6 | 0.15 | 3.6 |

注：标准值系干基计算结果。

研制单位：山东省地质科学研究院（济南市）

| 名称 | 编号 | 量浓度（×10-3mol/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准值 |  | 不确定度 |
| 冰冻人血清样品组中葡萄糖标准物质 | GBW09200 | 1 | 5.70 | 0.11 |
|  |  | 2 | 3.53 | 0.04 |
|  |  | 3 | 7.47 | 0.11 |
|  |  | 4 | 9.14 | 0.15 |
|  |  | 5 | 5.01 | 0.08 |
|  |  | 6 | 3.79 | 0.05 |
|  |  | 7 | 4.36 | 0.06 |
|  |  | 8 | 13.98 | 0.23 |
|  |  | 9 | 5.61 | 0.07 |
|  |  | 10 | 4.60 | 0.05 |
|  |  | 11 | 8.28 | 0.14 |
|  |  | 12 | 4.71 | 0.08 |
|  |  | 13 | 9.56 | 0.18 |
|  |  | 14 | 7.82 | 0.14 |
|  |  | 15 | 12.04 | 0.23 |
|  |  | 16 | 4.62 | 0.08 |
|  |  | 17 | 6.54 | 0.09 |
|  |  | 18 | 7.77 | 0.13 |
|  |  | 19 | 7.30 | 0.08 |
|  |  | 20 | 6.25 | 0.08 |
|  |  | 21 | 8.60 | 0.16 |
|  |  | 22 | 8.11 | 0.11 |
|  |  | 23 | 6.19 | 0.11 |
|  |  | 24 | 5.96 | 0.09 |
|  |  | 25 | 6.32 | 0.09 |
|  |  | 26 | 7.57 | 0.11 |
|  |  | 27 | 12.18 | 0.23 |
|  |  | 28 | 4.36 | 0.06 |
|  |  | 29 | 10.35 | 0.15 |
|  |  | 30 | 4.71 | 0.10 |
|  |  | 31 | 4.26 | 0.06 |
|  |  | 32 | 4.82 | 0.07 |
|  |  | 33 | 4.85 | 0.04 |
|  |  | 34 | 4.75 | 0.05 |
|  |  | 35 | 10.32 | 0.18 |
|  |  | 36 | 4.42 | 0.03 |
|  |  | 37 | 4.84 | 0.11 |
|  |  | 38 | 4.83 | 0.07 |
|  |  | 39 | 4.57 | 0.07 |
|  |  | 40 | 4.51 | 0.07 |
|  |  | 41 | 5.03 | 0.06 |
|  |  | 42 | 4.33 | 0.07 |
|  |  | 43 | 4.86 | 0.05 |
|  |  | 44 | 4.57 | 0.05 |
|  |  | 45 | 4.63 | 0.05 |
|  |  | 46 | 5.25 | 0.08 |

研制单位：卫生部临床检验中心（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-12） |  | 不确定度（×10-12） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛肉粉中二噁英、 多氯联苯成分分析 标准物质 | GBW10132 | 1,2,3,7,8-五氯代二苯并二噁英 | 0.12 | 0.06 |
|  |  | 1,2,3,6,7,8-六氯代二苯并二噁英 | 0.20 | 0.08 |
|  |  | 1,2,3,4,6,7,8-七氯代二苯并二噁英 | 0.63 | 0.28 |
|  |  | 八氯代二苯并二噁英 | 1.4 | 0.4 |
|  |  | 2,3,4,7,8-五氯代二苯并呋喃 | 0.34 | 0.16 |
|  |  | 1,2,3,4,7,8-六氯代二苯并呋喃 | 0.19 | 0.06 |
|  |  | 1,2,3,6,7,8-六氯代二苯并呋喃 | 0.18 | 0.06 |
|  |  | 2,3,4,6,7,8-六氯代二苯并呋喃 | 0.11 | 0.06 |
|  |  | 1,2,3,4,6,7,8-七氯代二苯并呋喃 | 0.12 | 0.06 |
|  |  | 3,3',4,4'-四氯联苯 | 0.56 | 0.30 |
|  |  | 2,3,3',4,4'-五氯联苯 | 12 | 4 |
|  |  | 2,3,4,4',5-五氯联苯 | 3.6 | 0.8 |
|  |  | 2,3',4,4',5-五氯联苯 | 37 | 8 |
|  |  | 2',3,4,4',5-五氯联苯 | 1.2 | 0.8 |
|  |  | 3,3',4,4',5-五氯联苯 | 1.8 | 0.4 |
|  |  | 2,3,3',4,4',5-六氯联苯 | 11 | 4 |
|  |  | 2,3,3',4,4',5'-六氯联苯 | 3.6 | 1.2 |
|  |  | 2,3',4,4',5,5'-六氯联苯 | 4.7 | 1.4 |
|  |  | 3,3',4,4',5,5'-六氯联苯 | 1.3 | 0.4 |
|  |  | 2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 | 4.7 | 1.2 |

研制单位：国家食品安全风险评估中心（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,3,5-三甲基吡嗪纯度标准物质 | GBW 10133 | 99.7 | 0.5 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量浓度(μg/mL) | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 正己烷中邻苯二甲酸二丁酯溶液标准物质 | GBW 10134 | 500 | 3 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（μg/kg） | 不确定度（μg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪肉粉中克伦特罗成分分析标准物质 | GBW10135 | 3.59 | 0.34 |
|  | GBW10136 | 0.65 | 0.09 |
| 鱼肉粉中氯霉素成分分析标准物质 | GBW10137 | 0.59 | 0.07 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名称 | 编号 | 质量分数（μg/kg） | 不确定度（μg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 鸡肉粉中金刚烷胺残留分析标准物质 | GBW10138 | 24.5 | 2.7 |

注：标准值为干基计算结果

研制单位：农业部农产品质量标准研究中心（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 质量分数（×10-2） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 双氰胺纯度标准物质 | GBW10139 | 99.8 | 0.3 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 转基因和内标基因比值 |  | 拷贝数浓度（copies/µL) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准值 | 不确定度 | 标准值 | 不确定度 |
| 转基因玉米双抗12-5基因组DNA标准物质 | GBW10140 | 1.00 | 0.06 | 4.34×104 | 0.23×104 |

研制单位：中国农业科学院油料作物研究所（武汉市），农业部科技发展中心（北京市），中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 转基因和内标基因比值 |  | 拷贝数浓度（copies/µL) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准值 | 不确定度 | 标准值 | 不确定度 |
| 转基因水稻G6H1基因组DNA标准物质 | GBW10141 | 1.01 | 0.07 | 2.66×105 | 0.25×105 |
| 转基因水稻TT51-1基因组DNA标准物质 | GBW10142 | 1.01 | 0.06 | 3.08×105 | 0.18×105 |

研制单位：中国农业科学院油料作物研究所（武汉市），农业部科技发展中心（北京市），中国农业科学院生物技术研究所（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值及 不确定度 | 质量分数（×10-6） |  |  | 质量分数（×10-2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hg | As | F | P | Cl |
| 煤中汞、砷、磷、氟和氯成分分析标准物质 | GBW11161 | 标准值 不确定度 | 0.576 0.054 | 16 2 | 148 11 | 0.021 0.003 | 0.030 0.004 |
|  | GBW11162 | 标准值 不确定度 | 0.794 0.058 | 13 2 | 153 11 | 0.022 0.003 | 0.010 0.004 |
|  | GBW11163 | 标准值 不确定度 | 0.975 0.067 | 21 2 | 179 12 | 0.026 0.004 | 0.047 0.004 |

研制单位：秦皇岛出入境检验检疫局煤炭检测技术中心（秦皇岛市）

| 名称 | 编号 | 吸氧含量标准值(cm3/g) | 不确定度（cm3/g） |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤自燃倾向性吸氧量分析标准物质 | GBW11164 | 0.35 | 0.06 |
|  | GBW11165 | 0.65 | 0.07 |
|  | GBW11166 | 0.85 | 0.10 |

研制单位：煤炭科学技术研究院有限公司（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 标准值（℃） | 不确定度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 阿留麦尔合金居里点标准物质 | GBW13239 | 153.8 | 0.8 |
| 镍居里点标准物质 | GBW13240 | 358.6 | 0.9 |
| 铁居里点标准物质 | GBW13241 | 772.0 | 1.7 |
| 倾点标准物质 | GBW13242 | -2.1 | 3.0 |
|  | GBW13243 | -15.7 | 3.0 |
|  | GBW13244 | -30.3 | 3.0 |
| 浊点标准物质 | GBW13245 | 0.9 | 2.0 |
|  | GBW13246 | -17.4 | 2.0 |
| 冷滤点标准物质 | GBW13247 | 1.2 | 2.0 |
|  | GBW13248 | -5.2 | 2.0 |
|  | GBW13249 | -17.0 | 2.0 |
|  | GBW13250 | -34.0 | 3.0 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

| 名 称 | 编 号 | 拉曼频移（cm-1） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准值 | 不确定度 |
| 硫拉曼频移标准物质 | GBW13651 | 83.2 | 2.2 |
|  |  | 153.2 | 2.2 |
|  |  | 219.2 | 2.1 |
|  |  | 473.2 | 2.1 |
| 萘拉曼频移标准物质 | GBW13652 | 513.7 | 2.3 |
|  |  | 763.0 | 2.2 |
|  |  | 1019.8 | 2.2 |
|  |  | 1146.3 | 2.3 |
|  |  | 1381.3 | 2.2 |
|  |  | 1463.5 | 2.3 |
|  |  | 1576.3 | 2.2 |
|  |  | 3055.1 | 2.3 |
| 环己烷拉曼频移标准物质 | GBW13653 | 384.1 | 2.3 |
|  |  | 426.5 | 2.4 |
|  |  | 801.9 | 2.4 |
|  |  | 1028.1 | 2.2 |
|  |  | 1157.6 | 2.4 |
|  |  | 1266.4 | 2.3 |
|  |  | 1444.2 | 2.2 |
|  |  | 2664.2 | 2.2 |
|  |  | 2852.4 | 2.2 |
|  |  | 2923.4 | 2.2 |
|  |  | 2937.5 | 2.2 |
| 对乙酰氨基酚拉曼频移标准物质 对乙酰氨基酚拉曼频移标准物质 | GBW13654 GBW13654 | 214.1 | 2.4 |
|  |  | 328.8 | 2.3 |
|  |  | 391.8 | 2.2 |
|  |  | 465.3 | 2.2 |
|  |  | 504.3 | 2.4 |
|  |  | 651.8 | 2.4 |
|  |  | 710.9 | 2.2 |
|  |  | 797.1 | 2.4 |
|  |  | 834.0 | 2.3 |
|  |  | 857.5 | 2.2 |
|  |  | 968.5 | 2.3 |
|  |  | 1104.6 | 2.7 |
|  |  | 1168.2 | 2.3 |
|  |  | 1236.5 | 2.3 |
|  |  | 1277.7 | 2.4 |
|  |  | 1324.4 | 2.3 |
|  |  | 1371.2 | 2.4 |
|  |  | 1515.2 | 2.3 |
|  |  | 1561.4 | 2.3 |
|  |  | 1648.5 | 2.6 |
|  |  | 2930.4 | 2.2 |
|  |  | 3064.6 | 2.2 |
|  |  | 3101.9 | 2.4 |
|  |  | 3324.6 | 2.3 |

研制单位：中国计量科学研究院（北京市

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） |  | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气中甲烷气体标准物质 | GBW（E）062355 | 100~30.0×103 |  | 1 |
| 空气中丙烷气体标准物质 | GBW（E）062356 | 100~13.5×103 |  | 1 |
| 氮（空气）中甲烷、丙烷混合气体标准物质 | GBW（E）062357 | CH4 | 2.00~100 | 2 |
|  |  | C3H8 | 2.00~100 |  |
| 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW（E）062358 | 20.0~40.0×102 |  | 2 |
| 氮中二氧化氮气体标准物质 | GBW（E）062359 | 20.0~400 |  | 2 |
| 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）062360 | 10.0~10.0×104 |  | 1 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW（E）062361 | 10.0~10.0×104 |  | 1 |
| 氮（空气）中苯气体标准物质 | GBW（E）062362 | 1.00~100 |  | 2 |
| 氦中氧、氮、氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷混合气体标准物质 | GBW（E）062363 | O2 | 5.00~50.0 | 2 |
|  |  | N2 | 5.00~50.0 |  |
|  |  | H2 | 5.00~50.0 |  |
|  |  | CO | 5.00~50.0 |  |
|  |  | CO2 | 5.00~50.0 |  |
|  |  | CH4 | 5.00~50.0 |  |
| 氮中氧、氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷混合气体标准物质 | GBW（E）062364 | O2 | 5.00~50.0 | 2 |
|  |  | H2 | 5.00~50.0 |  |
|  |  | CO | 5.00~50.0 |  |
|  |  | CO2 | 5.00~50.0 |  |
|  |  | CH4 | 5.00~50.0 |  |

研制单位：四川鼎标科技有限公司（成都市）、四川中测标物科技有限公司（成都市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） |  | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氦中氧、氮、氢、一氧化碳、 二氧化碳、甲烷混合气体标准物质 | GBW（E）062365 | O2 | 5.00~50.0 | 5 |
|  |  | N2 | 5.00~50.0 |  |
|  |  | H2 | 5.00~50.0 |  |
|  |  | CO | 5.00~50.0 |  |
|  |  | CO2 | 5.00~50.0 |  |
|  |  | CH4 | 5.00~50.0 |  |
| 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW（E）062366 | 1.00×102~1.00×104 |  | 3 |
| 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW（E）062367 | 1.00×102~1.00×104 |  | 3 |
| 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW（E）062368 | 30.0~20.0×102 |  | 3 |

研制单位：福建久策气体集团有限公司（福州市）、四川鼎标科技有限公司（成都市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气中甲烷气体标准物质 | GBW（E）062369 | 100~30.0×103 | 3 |
| 空气中丙烷气体标准物质 | GBW（E）062370 | 100~13.5×103 | 3 |

研制单位：广西中测检测技术有限责任公司（南宁市）、四川鼎标科技有限公司（成都市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW（E）062371 | 20.0~25.0×102 | 3 |
| 空气中甲烷气体标准物质 | GBW（E）062372 | 100~30.0×103 | 3 |
| 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW（E）062373 | 20.0~25.0×102 | 3 |

研制单位：乌鲁木齐科力标准物质有限公司（乌鲁木齐市）、四川鼎标科技有限公司（成都市）

| 名 称 | 编 号 | 量分数（×10-6） |  | 相对不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮中氧、氢、一氧化碳、二氧化碳、 甲烷混合气体标准物质 | GBW（E）062374 | O2 | 5.00~50.0 | 5 |
|  |  | H2 | 5.00~50.0 |  |
|  |  | CO | 5.00~50.0 |  |
|  |  | CO2 | 5.00~50.0 |  |
|  |  | CH4 | 5.00~50.0 |  |
| 氮中甲烷、丙烷混合气体标准物质 | GBW（E）062375 | CH4 | 5.00~100 | 3 |
|  |  | C3H8 | 5.00~100 |  |

研制单位：武汉华尔文实业有限公司（武汉市）、四川鼎标科技有限公司（成都市）